| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 376- ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- Машина за дезинфекцију бронхоскопа,  бр.набавке 223/12.

Дописом наш инт.бр. 376-12 од 11.10.2012. затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

1.	“У прилогу 3/1Б, ставка 1.9. „интегрисани принтер или екстерни“

Питање 1: Да ли је могуће понудити машину без принтера али која поседује директно дисплеј на машини на коме се исписуј све релевантне информације и подаци везани за сам ток процеса дезинфекције?“

Одговор 1: Да, прихвата се и могућност понуде машине без принтера , а која поседује директни дисплеј на машини на коме се исписуј све релевантне информације и подаци везани за сам ток процеса прања и дезинфекције.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/								Д И Р Е К Т О Р

Мирјана Милојковић, дипл.ек.

Достављено поштом и факсом свим понуђачима