Прилог бр. 1

- Понуђач  MAGNA PHARMACIA d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 6,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,35 и 46.

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 160 |  |  | 160 | COLOPLAST-PORGES | BNBB75 |
| 10 | Kateter po Foley-u, F-22, trokanalni, silikonski /100% silikon/, zapremina balona 50-70ml | kom | 1600 | 150 | 100 | 1850 | COLOPLAST-PORGES | XB6L22 |
| 11 | Balonkateter po Foley-u, za m F-12 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | COLOPLAST-PORGES | AA6112 |
| 12 | Balonkateter po Foley-u, za m F-14 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | COLOPLAST-PORGES | AA6114 |
| 13 | Balonkateter po Foley-u, za m F-16 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 300 |  |  | 300 | COLOPLAST-PORGES | AA6116 |
| 14 | Balonkateter po Foley-u, za m F-18 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 500 |  |  | 500 | COLOPLAST-PORGES | AA6118 |
| 15 | Balonkateter po Foley-u, za m F-22 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | COLOPLAST-PORGES | AA6122 |
| 16 | Balonkateter po Foley-u, za m F-20 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 500 |  |  | 500 | COLOPLAST-PORGES | AA6120 |
| 20 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-12, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 150 | 250 | COLOPLAST-PORGES | AA6312 |
| 21 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-14, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 300 | 400 | COLOPLAST-PORGES | AA6314 |
| 22 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-16, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 200 |  | 100 | 300 | COLOPLAST-PORGES | AA6316 |
| 23 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-18, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 300 | 500 | 200 | 1000 | COLOPLAST-PORGES | AA63118 |
| 24 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-20, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 200 |  | 200 | 400 | COLOPLAST-PORGES | AA6320 |
| 25 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-22, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 100 | 200 | COLOPLAST-PORGES | AA6322 |
| 26 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-24, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 50 |  | 50 | 100 | COLOPLAST-PORGES | AA6324 |
| 35 | Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike - minimalno mora da sadrži: silikonski balon kateter/100%silikon/, F12, dužine 40cm, zapremine balona 5ml, split kanilu Ch 16,8/5.6mm i čep za kateter | set | 600 |  |  | 600 | COLOPLAST-PORGES | AJ9212 |
| 46 | Set za perkutanu nefrostomiju - minimalno mora da sasrži uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, punkciona kanila 17,5G/1, 3mm, dužine 18,5cm, dva fascialna dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm, integral silikonski kateter F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže i jedan opturator i rastvor za punjenje balona | set | 10 |  |  | 10 | COLOPLAST-PORGES | RJA208 RJA210 |

Структура цене:

Понуђач  MAGNA PHARMACIA d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | set | 160 | 2.080,00 | 10% | 2.288,00 | 332.800,00 | 366.080,00 |
| 10 | kom | 1850 | 1.440,00 | 10% | 1.584,00 | 2.664.000,00 | 2.930.400,00 |
| 11 | kom | 200 | 420,00 | 10% | 462,00 | 84.000,00 | 92.400,00 |
| 12 | kom | 200 | 420,00 | 10% | 462,00 | 84.000,00 | 92.400,00 |
| 13 | kom | 300 | 420,00 | 10% | 462,00 | 126.000,00 | 138.600,00 |
| 14 | kom | 500 | 420,00 | 10% | 462,00 | 210.000,00 | 231.000,00 |
| 15 | kom | 200 | 420,00 | 10% | 462,00 | 84.000,00 | 92.400,00 |
| 16 | kom | 500 | 420,00 | 10% | 462,00 | 210.000,00 | 231.000,00 |
| 20 | kom | 250 | 850,00 | 10% | 935,00 | 212.500,00 | 233.750,00 |
| 21 | kom | 400 | 850,00 | 10% | 935,00 | 340.000,00 | 374.000,00 |
| 22 | kom | 300 | 850,00 | 10% | 935,00 | 255.000,00 | 280.500,00 |
| 23 | kom | 1000 | 850,00 | 10% | 935,00 | 850.000,00 | 935.000,00 |
| 24 | kom | 400 | 850,00 | 10% | 935,00 | 340.000,00 | 374.000,00 |
| 25 | kom | 200 | 850,00 | 10% | 935,00 | 170.000,00 | 187.000,00 |
| 26 | kom | 100 | 850,00 | 10% | 935,00 | 85.000,00 | 93.500,00 |
| 35 | set | 600 | 2.800,00 | 10% | 3.080,00 | 1.680.000,00 | 1.848.000,00 |

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | set | 10 | 16.605,00 | 10% | 18.265,50 | 166.050,00 | 182.655,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) _90__ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

- За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _30__(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __90__(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

- За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од __30__ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  _GODINU_дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  INNOVA MD GROUP d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 17 и 18.

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G16/200 mm, kompatibilna sa aparatom C.R. Bard | kom | 1000 |  |  | 1000 | MEDAX ITALIJA | UP 1620000 |
| 18 | Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G18/200 mm, kompatibilna sa aparatom C.R. Bard | kom | 500 |  |  | 500 | MEDAX ITALIJA | UP 1820000 |

Структура цене:

Понуђач  INNOVA MD GROUP d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | kom | 1000 | 2.000,00 | 20% | 2.400,00 | 2.000.000,00 | 2.400.000,00 |
| 18 | kom | 500 | 2.000,00 | 20% | 2.400,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __61___ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•	За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __45___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од ______(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•	За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од ______ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  __367______дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  MEDICAL SHOP d.o.o. , Нови Сад

Понуђена је партија број: 27.

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Balonkateter po Foley-u silikonski, za F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona 30ml, dužine 41cm sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktan | kom | 850 |  | 200 | 1050 | Flexicare Medical Ltd. Velika Britanija | 00-411830 FlexiCath 100% SILICONE CATHETER FOLEY ch 18, 30 ml 2-WAY MALE |

Структура цене:

Понуђач  INNOVA MD GROUP d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | kom | 1050 | 340,00 | 10% | 374,00 | 357.000,00 | 392.700,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __90___ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•	За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __25___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __85____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•	За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од __25____ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  четири године (1760 дана – 01.11.2018.) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  SUTURA MEDIC d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 46 и 50.

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 160 |  |  | 160 | UROMED GmbH NEMAČKA | 4647.28 |
| 7 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F4,8/30cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme | set | 210 |  |  | 210 | UROMED GmbH NEMAČKA | 4605.30 |
| 8 | Set ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F6/30cm,dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 600 |  |  | 600 | UROMED GmbH NEMAČKA | 4646.30 |
| 10 | Kateter po Foley-u, F-22, trokanalni, silikonski /100% silikon/, zapremina balona 50-70ml | kom | 1600 | 150 | 100 | 1850 | UROMED GmbH NEMAČKA | 2270.22 |
| 11 | Balonkateter po Foley-u, za m F-12 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1010.12 |
| 12 | Balonkateter po Foley-u, za m F-14 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1010.14 |
| 13 | Balonkateter po Foley-u, za m F-16 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 300 |  |  | 300 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1010.16 |
| 14 | Balonkateter po Foley-u, za m F-18 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 500 |  |  | 500 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1010.18 |
| 15 | Balonkateter po Foley-u, za m F-22 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1010.22 |
| 16 | Balonkateter po Foley-u, za m F-20 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 500 |  |  | 500 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1010.20 |
| 17 | Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G16/200 mm, kompatibilna sa aparatom C.R. Bard | kom | 1000 |  |  | 1000 | UROMED GmbH NEMAČKA | 6051.20 |
| 18 | Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G18/200 mm, kompatibilna sa aparatom C.R. Bard | kom | 500 |  |  | 500 | UROMED GmbH NEMAČKA | 6050.20 |
| 20 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-12, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 150 | 250 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1210.12 |
| 21 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-14, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 300 | 400 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1210.14 |
| 22 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-16, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 200 |  | 100 | 300 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1210.16 |
| 23 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-18, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 300 | 500 | 200 | 1000 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1210.18 |
| 24 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-20, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 200 |  | 200 | 400 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1210.20 |
| 25 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-22, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 100 | 200 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1210.22 |
| 26 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-24, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 50 |  | 50 | 100 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1210.24 |
| 27 | Balonkateter po Foley-u silikonski, za F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona 30ml, dužine 41cm sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktan | kom | 850 |  | 200 | 1050 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1105.18 |
| 35 | Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike - minimalno mora da sadrži: silikonski balon kateter/100%silikon/, F12, dužine 40cm, zapremine balona 5ml, split kanilu Ch 16,8/5.6mm i čep za kateter | set | 600 |  |  | 600 | UROMED GmbH NEMAČKA | 3030.12 |
| 36 | Čep za urinarni kateter, krajnji korisnik proverio i potvrdio da ovo dobro nema dimenzije | kom | 1000 |  |  | 1000 | UROMED GmbH NEMAČKA | 1510 |
| 46 | Set za perkutanu nefrostomiju - minimalno mora da sasrži uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, punkciona kanila 17,5G/1, 3mm, dužine 18,5cm, dva fascialna dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm, integral silikonski kateter F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže i jedan opturator i rastvor za punjenje balona | set | 10 |  |  | 10 | UROMED GmbH NEMAČKA | 2607.10 |
| 50 | Korpica za ekstrakciju kalkulusa, nitinolska, 2,2F, 120cm, 12mm, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 3 |  |  | 3 | UROMED GmbH NEMAČKA | 77221212 |
| 51 | Korpica za ekstrakciju kalkulusa, nitinolska 1,3F, 120cm, 12mm, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 3 |  |  | 3 | UROMED GmbH NEMAČKA | 77131208 |

Структура цене:

Понуђач  SUTURA MED d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | set | 160 | 3,290.00 | 10.00 | 3,619.00 | 526,400.00 | 579,040.00 |
| 7 | set | 210 | 3,290.00 | 10.00 | 3,619.00 | 690,900.00 | 759,990.00 |
| 8 | set | 600 | 3,290.00 | 10.00 | 3,619.00 | 1,974,000.00 | 2,171,400.00 |
| 10 | kom | 1850 | 1,190.00 | 10.00 | 1,309.00 | 2,201,500.00 | 2,421,650.00 |
| 11 | kom | 200 | 69.00 | 10.00 | 75.90 | 13,800.00 | 15,180.00 |
| 12 | kom | 200 | 69.00 | 10.00 | 75.90 | 13,800.00 | 15,180.00 |
| 13 | kom | 300 | 69.00 | 10.00 | 75.90 | 20,700.00 | 22,770.00 |
| 14 | kom | 500 | 69.00 | 10.00 | 75.90 | 34,500.00 | 37,950.00 |
| 15 | kom | 200 | 69.00 | 10.00 | 75.90 | 13,800.00 | 15,180.00 |
| 16 | kom | 500 | 69.00 | 10.00 | 75.90 | 34,500.00 | 37,950.00 |
| 17 | kom | 1000 | 2,390.00 | 10.00 | 2,629.00 | 2,390,000.00 | 2,629,000.00 |
| 18 | kom | 500 | 2,390.00 | 10.00 | 2,629.00 | 1,195,000.00 | 1,314,500.00 |
| 20 | kom | 250 | 169.00 | 10.00 | 185.90 | 42,250.00 | 46,475.00 |
| 21 | kom | 400 | 169.00 | 10.00 | 185.90 | 67,600.00 | 74,360.00 |
| 22 | kom | 300 | 169.00 | 10.00 | 185.90 | 50,700.00 | 55,770.00 |
| 23 | kom | 1000 | 169.00 | 10.00 | 185.90 | 169,000.00 | 185,900.00 |
| 24 | kom | 400 | 169.00 | 10.00 | 185.90 | 67,600.00 | 74,360.00 |
| 25 | kom | 200 | 169.00 | 10.00 | 185.90 | 33,800.00 | 37,180.00 |
| 26 | kom | 100 | 169.00 | 10.00 | 185.90 | 16,900.00 | 18,590.00 |
| 27 | kom | 1050 | 590.00 | 10.00 | 649.00 | 619,500.00 | 681,450.00 |
| 35 | set | 600 | 2,190.00 | 10.00 | 2,409.00 | 1,314,000.00 | 1,445,400.00 |
| 36 | kom | 1000 | 22.90 | 10.00 | 25.19 | 22,900.00 | 25,190.00 |
| 46 | set | 10 | 12,980.00 | 10.00 | 14,278.00 | 129,800.00 | 142,780.00 |
| 50 | kom | 3 | 26,780.00 | 10.00 | 29,458.00 | 80,340.00 | 88,374.00 |
| 51 | kom | 3 | 28,960.00 | 10.00 | 31,856.00 | 86,880.00 | 95,568.00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __90___ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•	За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __45___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __90____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•	За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од __30____ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  годину  дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  BIOTEC INTERNACIONAL d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,44,45  и 46.

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Kateter uretralni cilindrični, 6F/69 cm (dozvoljeno odstupanje u dužini +10%, mogu biti samo duži za 10%, ali ne i kraći) | kom | 50 |  |  | 50 | Teleflex Medical Rüsch | 223602-6 |
| 5 | Kateter uretralni cilindrični, 7F/69 cm (dozvoljeno odstupanje u dužini +10%, mogu biti samo duži za 10%, ali ne i kraći) | kom | 50 |  |  | 50 | Teleflex Medical Rüsch | 223602-7 |
| 6 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 160 |  |  | 160 | Teleflex Medical Rüsch | 334703-7 |
| 7 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F4,8/30cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme | set | 210 |  |  | 210 | Teleflex Medical Rüsch | 334206-4.8 |
| 8 | Set ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F6/30cm,dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 600 |  |  | 600 | Teleflex Medical Rüsch | 334714-6 |
| 10 | Kateter po Foley-u, F-22, trokanalni, silikonski /100% silikon/, zapremina balona 50-70ml | kom | 1600 | 150 | 100 | 1850 | Teleflex Medical Rüsch | 174100-22 |
| 11 | Balonkateter po Foley-u, za m F-12 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | Teleflex Medical Rüsch | 180605-12 |
| 12 | Balonkateter po Foley-u, za m F-14 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | Teleflex Medical Rüsch | 180605-14 |
| 13 | Balonkateter po Foley-u, za m F-16 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 300 |  |  | 300 | Teleflex Medical Rüsch | 180605-16 |
| 14 | Balonkateter po Foley-u, za m F-18 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 500 |  |  | 500 | Teleflex Medical Rüsch | 180605-18 |
| 15 | Balonkateter po Foley-u, za m F-22 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 200 |  |  | 200 | Teleflex Medical Rüsch | 180605-22 |
| 16 | Balonkateter po Foley-u, za m F-20 dužine 41cm, zapremine balona 15 ml | kom | 500 |  |  | 500 | Teleflex Medical Rüsch | 180605-20 |
| 20 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-12, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 150 | 250 | Teleflex Medical Rüsch | 186505-12 |
| 21 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-14, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 300 | 400 | Teleflex Medical Rüsch | 186505-14 |
| 22 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-16, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 200 |  | 100 | 300 | Teleflex Medical Rüsch | 186505-16 |
| 23 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-18, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 300 | 500 | 200 | 1000 | Teleflex Medical Rüsch | 186505-18 |
| 24 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-20, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 200 |  | 200 | 400 | Teleflex Medical Rüsch | 186505-20 |
| 25 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-22, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 100 |  | 100 | 200 | Teleflex Medical Rüsch | 186505-22 |
| 26 | Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-24, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm | kom | 50 |  | 50 | 100 | Teleflex Medical Rüsch | 186505-24 |
| 27 | Balonkateter po Foley-u silikonski, za F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona 30ml, dužine 41cm sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktan | kom | 850 |  | 200 | 1050 | Teleflex Medical Rüsch | 170630-18 |
| 28 | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-10 | kom | 100 |  |  | 100 | Teleflex Medical Rüsch | 259700-10 |
| 29 | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-12 | kom | 100 |  |  | 100 | Teleflex Medical Rüsch | 259700-12 |
| 30 | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-14 | kom | 100 |  |  | 100 | Teleflex Medical Rüsch | 259700-14 |
| 31 | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-16 | kom | 200 |  |  | 200 | Teleflex Medical Rüsch | 259700-16 |
| 32 | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-18 | kom | 300 |  |  | 300 | Teleflex Medical Rüsch | 259700-18 |
| 33 | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-20 | kom | 200 |  |  | 200 | Teleflex Medical Rüsch | 259700-20 |
| 34 | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-22 | kom | 100 |  |  | 100 | Teleflex Medical Rüsch | 259700-22 |
| 35 | Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike - minimalno mora da sadrži: silikonski balon kateter/100%silikon/, F12, dužine 40cm, zapremine balona 5ml, split kanilu Ch 16,8/5.6mm i čep za kateter | set | 600 |  |  | 600 | Teleflex Medical Rüsch | 170703-12 |
| 36 | Čep za urinarni kateter, krajnji korisnik proverio i potvrdio da ovo dobro nema dimenzije | kom | 1000 |  |  | 1000 | Teleflex Medical Rüsch | 548000 |
| 40 | Žičani nitinolski ekstraktor kamena, za manipulaciju I ekstrakciju kamena u urinarnom traktu, 2,4 Fr, dužine 115 cm, oblika korpe konfiguracije 4/16 žica, max dijametra otvorene korpe 1 cm, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 2 |  |  | 2 | Teleflex Medical Rüsch | 341400-2,5 |
| 44 | Set ureteralnih dilatatora, 6F do 18 F, dužine 60 cm (komplet) - minimalno mora da sadrži po jedan dilatator od 6F,8F,10F,12F,14F,16F,18F | set | 1 |  |  | 1 | Teleflex Medical Rüsch | 340200 |
| 45 | Ureteralni kateter "otvorenog I fleksibilnog vrha" 5.0 F, dužine 70 cm | kom | 10 |  |  | 10 | Teleflex Medical Rüsch | 223604-5 |
| 46 | Set za perkutanu nefrostomiju - minimalno mora da sasrži uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, punkciona kanila 17,5G/1, 3mm, dužine 18,5cm, dva fascialna dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm, integral silikonski kateter F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže i jedan opturator i rastvor za punjenje balona | set | 10 |  |  | 10 | Teleflex Medical Rüsch | 340013 |

Структура цене:

Понуђач  BIOTEC INTERNACIONAL d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом |  | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | kom | 50 | 470,00 | 10% | 517,00 |  | 23.500,00 | 25.850,00 |
| 5 | kom | 50 | 470,00 | 10% | 517,00 |  | 23.500,00 | 25.850,00 |
| 6 | set | 160 | 2.930,00 | 10% | 3.223,00 |  | 468.800,00 | 515.680,00 |
| 7 | set | 210 | 3.470,00 | 10% | 3.817,00 |  | 728.700,00 | 801.570,00 |
| 8 | set | 600 | 3.890,00 | 10% | 4.279,00 |  | 2.334.000,00 | 2.567.400,00 |
| 10 | kom | 1850 | 1.310,00 | 10% | 1.441,00 |  | 2.423.500,00 | 2.665.850,00 |
| 11 | kom | 200 | 58,00 | 10% | 63,80 |  | 11.600,00 | 12.760,00 |
| 12 | kom | 200 | 58,00 | 10% | 63,80 |  | 11.600,00 | 12.760,00 |
| 13 | kom | 300 | 58,00 | 10% | 63,80 |  | 17.400,00 | 19.140,00 |
| 14 | kom | 500 | 58,00 | 10% | 63,80 |  | 29.000,00 | 31.900,00 |
| 15 | kom | 200 | 58,00 | 10% | 63,80 |  | 11.600,00 | 12.760,00 |
| 16 | kom | 500 | 58,00 | 10% | 63,80 |  | 29.000,00 | 31.900,00 |
| 19 | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | kom | 250 | 525,00 | 10% | 577,50 |  | 131.250,00 | 144.375,00 |
| 21 | kom | 400 | 525,00 | 10% | 577,50 |  | 210.000,00 | 231.000,00 |
| 22 | kom | 300 | 525,00 | 10% |  | 577,50 | 157.500,00 | 173.250,00 |
| 23 | kom | 1000 | 525,00 | 10% |  | 577,50 | 525.000,00 | 577.500,00 |
| 24 | kom | 400 | 525,00 | 10% |  | 577,50 | 210.000,00 | 231.000,00 |
| 25 | kom | 200 | 525,00 | 10% |  | 577,50 | 105.000,00 | 115.500,00 |
| 26 | kom | 100 | 525,00 | 10% |  | 577,50 | 52.500,00 | 57.750,00 |
| 27 | kom | 1050 | 920,00 | 10% |  | 1.012,00 | 966.000,00 | 1.062.600,00 |
| 28 | kom | 100 | 930,00 | 10% |  | 1.023,00 | 93.000,00 | 102.300,00 |
| 29 | kom | 100 | 930,00 | 10% |  | 1.023,00 | 93.000,00 | 102.300,00 |
| 30 | kom | 100 | 930,00 | 10% |  | 1.023,00 | 93.000,00 | 102.300,00 |
| 31 | kom | 200 | 930,00 | 10% |  | 1.023,00 | 186.000,00 | 204.600,00 |
| 32 | kom | 300 | 930,00 | 10% |  | 1.023,00 | 279.000,00 | 306.900,00 |
| 33 | kom | 200 | 930,00 | 10% |  | 1.023,00 | 186.000,00 | 204.600,00 |
| 34 | kom | 100 | 930,00 | 10% |  | 1.023,00 | 93.000,00 | 102.300,00 |
| 35 | set | 600 | 2.690,00 | 20% |  | 3.228,00 | 1.614.000,00 | 1.936.800,00 |
| 36 | kom | 1000 | 49,00 | 10% |  | 53,90 | 49.000,00 | 53.900,00 |
| 40 | kom | 2 | 13.430,00 | 10% |  | 14.773,00 | 26.860,00 | 29.546,00 |

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | set | 1 | 8.930,00 | 20% | 10.716,00 | 8.930,00 | 10.716,00 |
| 45 | kom | 10 | 490,00 | 10% | 539,00 | 4.900,00 | 5.390,00 |
| 46 | set | 10 | 8.990,00 | 20% | 10.788,00 | 89.900,00 | 107.880,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __65___ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

- За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _45__(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од _90__(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

- За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од _30__ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  1 godina дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  APTUS d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 17 и 18..

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G16/200 mm, kompatibilna sa aparatom C.R. Bard | kom | 1000 |  |  | 1000 | Biomedical - italija | PG1620, OPG1620 |
| 18 | Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G18/200 mm, kompatibilna sa aparatom C.R. Bard | kom | 500 |  |  | 500 | Biomedical - italija | PG1820, OPG1820 |

Структура цене:

Понуђач  APTUS d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | kom | 1000 | 2.050,00 | 10% | 2.225,00 | 2.050.000,00 | 2.225.000,00 |
| 18 | kom | 500 | 2.000,00 | 10% | 2.225,00 | 1.025.000,00 | 1.127.500,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __60___ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•	За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __40___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __85____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•	За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од ______ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности   годину дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  ANGIOLOCK d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 4,5,6,7,8,45,46

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Kateter uretralni cilindrični, 6F/69 cm (dozvoljeno odstupanje u dužini +10%, mogu biti samo duži za 10%, ali ne i kraći) | kom | 50 |  |  | 50 | UROTECH | UK-X00670 |
| 5 | Kateter uretralni cilindrični, 7F/69 cm (dozvoljeno odstupanje u dužini +10%, mogu biti samo duži za 10%, ali ne i kraći) | kom | 50 |  |  | 50 | UROTECH | UK-X00770 |
| 6 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 160 |  |  | 160 | UROTECH | EN-X00728 |
| 7 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F4,8/30cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme | set | 210 |  |  | 210 | UROTECH | EN-3X0630 |
| 8 | Set ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F6/30cm,dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 600 |  |  | 600 | UROTECH | EN-3X0630 |
| 45 | Ureteralni kateter "otvorenog I fleksibilnog vrha" 5.0 F, dužine 70 cm | kom | 10 |  |  | 10 | UROTECH | UK-540570 |
| 46 | Set za perkutanu nefrostomiju - minimalno mora da sasrži uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, punkciona kanila 17,5G/1, 3mm, dužine 18,5cm, dva fascialna dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm, integral silikonski kateter F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže i jedan opturator i rastvor za punjenje balona | set | 10 |  |  | 10 | UROTECH | RE- 401033 |

Структура цене:

Понуђач  ANGIOLОCK d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | kom | 50 | 970,00 | 10% | 1.067,00 | 48.500,00 | 53.350,00 |
| 5 | kom | 50 | 970,00 | 10% | 1.067,00 | 48.500,00 | 53.350,00 |
| 6 | set | 160 | 2.450,00 | 10% | 2.695,00 | 392.000,00 | 431.200,00 |
| 7 | set | 210 | 2.450,00 | 10% | 2.695,00 | 514.500,00 | 565.950,00 |
| 8 | set | 600 | 2.450,00 | 10% | 2.695,00 | 1.470.000,00 | 1.617.000,00 |
| 45 | kom | 10 | 970,00 | 10% | 1.067,00 | 9.700,00 | 10.670,00 |
| 46 | set | 10 | 9.900,00 | 10% | 10.890,00 | 99.000,00 | 108.900,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __60___ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•	За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __45___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __90____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•	За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од ______ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности   369 дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  RANEX d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 1,2,37,38 и 52.

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Omča za resektoskop, kompatibilna sa resektoskopom Carl Storz 27050D, 27040SL F26, žuta F-24 | kom | 200 |  |  | 200 | KARL STORZ Nemačka | 27050G |
| 2 | Elektroda za koagulaciju - kugla, kompatibilna sa resektoskopom Carl Storz 27050D, 27040SL 26F, žuta F-24 | kom | 6 |  |  | 6 | KARL STORZ Nemačka | 27050NK |
| 37 | Laserska sonda 600µm, kompatibilna sa aparatom Carl Storz SCB Calculose 27750120 i semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 12 |  |  | 12 | KARL STORZ Nemačka | 27750273-P6 |
| 38 | Laserska sonda 365µm, kompatibilna sa aparatom Carl Storz SCB Calculose 27750120 i semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 12 |  |  | 12 | KARL STORZ Nemačka | 27750272-P6 |
| 52 | Sonda za lithoclast, kompatibilna sa aparatom Richard Wolf Swiss LithoClast 2 | kom | 16 |  |  | 16 | Richard Wolf Nemačka | 8742002 |

Структура цене:

Понуђач  RANEX d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ 20% | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | kom | 200 | 6.084,00 | 20% | 7.300,80 | 1.216.800,00 | 1.460.160,00 |
| 2 | kom | 6 | 6.084,00 | 20% | 7.300,80 | 36.504,00 | 43.804,80 |
| 37 | kom | 12 | 91.650,00 | 20% | 109.980,00 | 1.099.800,00 | 1.319.760,00 |
| 38 | kom | 12 | 79.092,00 | 20% | 94.910,40 | 949.104,00 | 1.138,924,80 |
| 52 | kom | 16 | 51.000,00 | 20% | 61.200,00 | 816.000,00 | 979.200,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) _60____ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

- За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _45____(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од _90_____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

- За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од _----_____ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  __----___дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  NEOMEDICA d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 6,7,8  и 18.

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 160 |  |  | 160 | Applied medical | B3673 |
| 7 | Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F4,8/30cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme | set | 210 |  |  | 210 | Applied medical | B3839 |
| 8 | Set ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F6/30cm,dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde | set | 600 |  |  | 600 | Applied medical | B3664 |
| 18 | Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G18/200 mm, kompatibilna sa aparatom C.R. Bard | kom | 500 |  |  | 500 | Applied medical | 762618200 |

Структура цене:

Понуђач  NEOMEDICA d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | set | 160 | 6.500,00 | 10% | 7.150,00 | 1.040.000,00 | 1.144.000,00 |
| 7 | set | 210 | 8.000,00 | 10% | 8.800,00 | 1.680.000,00 | 1.848.000,00 |
| 8 | set | 600 | 6.500,00 | 10% | 7.150,00 | 3.900.000,00 | 4.290.000,00 |
| 18 | kom | 500 | 1.999,00 | 10% | 2.198,90 | 999.500,00 | 1099.450,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) _60____ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

- За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _15____(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од _85_____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

- За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од _15_ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  _1 годину_дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.

- Понуђач:  ТELEMED d.o.o. , Београд

Понуђене су партије број: 39,40,41,42,43,44 и 45.

| р. бр. партије | НАЗИВ ПАРТИЈЕ | Јед. мере | Количина ВМА | Количина ВМЦ Нови Сад | Количина ВБ Ниш | Количина УКУПНО | Произвођач | Каталошки број или одговарајућа ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 39 | Košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, 12F, dužine 35 cm | kom | 1 |  |  | 1 | Cook medical | Fus-120035 |
| 40 | Žičani nitinolski ekstraktor kamena, za manipulaciju I ekstrakciju kamena u urinarnom traktu, 2,4 Fr, dužine 115 cm, oblika korpe konfiguracije 4/16 žica, max dijametra otvorene korpe 1 cm, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 2 |  |  | 2 | Cook medical | N.Compass ® NCT4-024115 |
| 41 | Žičani nitinolski ekstraktor kamena, oblika kišobrana, 2,8 Fr, dužine 145 cm, za sakupljanje I ekstrakciju stranih tela, kamena I kamenih fragmenata, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 2 |  |  | 2 | Cook medical | N-Trap NTP-028145 |
| 42 | Ureterorenoskopsko crevo za irigaciju sa pumpicom, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 10 |  |  | 10 | Cook medical | Ureteroscopy Irrigation System 050350 |
| 43 | Urološka nitinolska žica-vodič, savijenog vrha od 8 cm, radiološki obeleženog platinum, hidrofilna, 0,038 inch, dužine 145 cm, u tvrdom omotaču, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3 | kom | 10 |  |  | 10 | Cook medical | Roadrunner WG PRC-038145-5 |
| 44 | Set ureteralnih dilatatora, 6F do 18 F, dužine 60 cm (komplet) - minimalno mora da sadrži po jedan dilatator od 6F,8F,10F,12F,14F,16F,18F | set | 1 |  |  | 1 | Cook medical | Ureteral Dilator Set 076000 |
| 45 | Ureteralni kateter "otvorenog I fleksibilnog vrha" 5.0 F, dužine 70 cm | kom | 10 |  |  | 10 | Cook medical | Pollack Open End Ur.Cat. 021305 |

Структура цене:

Понуђач  TELEMED d.o.o. , Београд

| Ред бр партије | Јед мере | Количина УКУПНО | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3х4) | Укупна цена са ПДВ-ом (3х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | kom | 1 | 21.600,00 | 10% | 23.760,00 | 21.600.00 | 23.760,00 |
| 40 | kom | 2 | 38.360,00 | 10% | 42.196,00 | 76.720,00 | 84.392,00 |
| 41 | kom | 2 | 48.760,00 | 10% | 53.636,00 | 97.520,00 | 107.272,00 |
| 42 | kom | 10 | 11.900,00 | 20% | 14.280,00 | 119.000,00 | 142.800,00 |
| 43 | kom | 10 | 4.260,00 | 10% | 4.686,00 | 42.600,00 | 46.860,00 |
| 44 | set | 1 | 30.750,00 | 10% | 33.825,00 | 30.750,00 | 33.825,00 |
| 45 | kom | 10 | 1.670.00 | 10% | 1.837,00 | 16.700,00 | 18.370,00 |

Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) _60____ дана од дана отварања понуда.

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

- За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _30____(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

-Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од _90____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

- За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од _30_ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  365 _дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.