ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ВП 5007 Врање
ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ЗАМЕНЕ ТОПЛОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КАСАРНИ ''ПРВИ ПЕШАДИЈСКИ ПУК КЊАЗА МИЛОША ВЕЛИКОГ'' У ВРАЊУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 103/2015
- август  - 2015. године
Конкурсна документација за ЈН 103/2015 - услуга замене топловодних инсталација у касарни ''први пешадијски пук књаза милоша великог'' у Врању, мења се по следећем :
1) У поглављу III: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. под делом: ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГЕ тачка 3.1 СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ПАРТИЈУ 1 додаје се :
Услуга замене топловодних инсталација обухвата:

1. Замену постојећих топловодних инсталација пречника Ø 114,3 мм са потребним бројем лукова и рачви одговарајућим предизолованим цевима у дужини 2x10 метара, са исецањем старе топловодне инсталације и уградњом нове.

2. Замену постојећих топловодних инсталација пречника Ø 60,3 мм са потребним бројем лукова и рачви одговарајућим предизолованим цевима у дужини 2x40 метара, са исецањем старе топловодне инсталације и уградњом нове.
2) У Позиву за подношење понуда мења се :

1. Тачка 8. – Приликом куцања позива за подношење понуда дошло је до грешке која се односи на рок за подношење понуда те се исти рок исправља и биће: 28.09.2015. године до 08.30 часова., док је у тачки 10. тај датум правилно дефинисан.
Измена конкурсне документације је саставни део конкурсне документације. Ова информација се додаје као олакшавајуђа околност потенцијалним понуђачима.
ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
м а ј о р
Бобан Стојилковић






	Измена конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр. 103/2015
	2/2



