Прилог бр. 1

# ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач: 					 из 						,

Адреса:					, Матични број:				,

даје:

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да у поступку јавне набавке бр. 1.2.68-635-120/2019 – Адаптација просторије у КН-6 на а.Морава, Војна пошта 2895 Лађевци, не наступам са подизвођачем.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

Прилог бр. 2

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

Понуђач: 					 из 						__,

Адреса:					, Матични број:				__,

даје:

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 1.2.68-635-120/2019 – Адаптација просторије у КН-6 на а.Морава, Војна пошта 2895 Лађевци, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр. 3

# ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 3ЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач: 					 из 						__,

Адреса:					, Матични број:				__,

испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно све услове дефинисане Конкурсном документацијом за ЈН број 1.2.68-635-120/2019 – Адаптација просторије у КН-6 на а.Морава, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ову Изјаву фотокопирати, попунити, потписати и оверити печатом за сваког понуђача.

Прилог бр. 4

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Место и општина

Лице за контакт:

Електронска адреса:

Телефон:

Телефакс:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ) понуђача:

Број рачуна и назив банке:

Шифра и назив претежне делатности:

Број понуде:

Датум и место:

| р.б. | О П И С П О З И Ц И Ј Е | јед. мере | кол | јед. цена без ПДВ-а | укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификација радова на хидрантској мрежи |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и монтажа преграде од дрвеног роштиља од импрегнираних штафни 5х5 цм, постављене на размаку од 1м, са испуном термичком изолацијом од тврдо пресованог стиродура д=50 мм и облогом обостраном од сирове иверице 16 мм. На спојевима иверице уградити дрвене лајсне као и лајсне на спојевима преградног зида са подом и плафоном. Иверицу глетовати и офарбати у белу боји. Обрачун по м2. | м2 | 29 |  |  |
| 2 | Израда и уградња врата дим. 90 х 320 цм, плот висине 205цм, горњи део надсветло. Надсветло застаклити са једноструким бистрим стаклом 4 мм. Шток врата урадити од ламелираних чамових профила 90х42 мм, плот ламелирани профили са конструкцијом, дупло шперовано медијапаном д=4мм, са три ануба шарке 16, бравом AGB eлзет са цилиндром и три кључа. Фарбано полиуретанском бојом по избору инвеститора. Уз врата обострано уградити припадајуће лајсне за везу са зидним платном. Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |
| 3 | Набавка и полагање електричних инсталационих каблова за развод електричне енергије и то 4 монофазних PPOO 3 х 2,5 мм2 под малтером просечне дужине струјног круга 10м за шуко прикључнице, двополне у зид – дупле са кабловима и штемовањем и поправком зида. Електроинсталације повезати на постојећи електро разводни орман који се налази у ходнику испред просторије. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа нових прикључница за телефоне и рачунаре са припадајућим каблом и кутијом са штемовањем зида и поправком истог. Израда нових развода за инсталације телефонске и рачунарске мреже се састоји од -УТП кабла 100м у ПВЦ бужирима  30 мм ( 50 м) и  20 мм (200 м) -Утичница назидна блок са два слота за модул РЈ- 45 са застором, 4 комада Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 5 | Преправка постојеће расвете са раздвајањем осветљења на три просторије и монтажом три прекидача у зид, једнополни са припадајућим каблом и преправком. Демонтажа постојећих и уградња нових 12 плафонских ЛЕД светиљки. Обрачун по комплету. | комплет | 1 |  |  |
| 6 | Поправка постојећих дрвених четворокрилних прозора са надсветлом димензија 205 х 201 цм. Замена неисправних делова и фарбање. Обрачун по комаду. | ком | 3 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |
| СВЕГА СА ПДВ: |  |  |  |  |  |

| Рок наплате (не мањи од 30 дана) и вирмански начин плаћања од дана пријемa фактуре - рачуна за извршену услугу. Рок за извршење (не дужи од 5 дана) Гарантни рок (не мањи од 12 месеца) | ______________ дана ______________ дана ___________ месеци |
| --- | --- |
| Рок важења понуде (не мањи од 30 дана): | ________________ од дана отварања понуде |

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |