ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ И СЛ.;

- ВРСТА УСЛУГЕ

Услуга испитивања исправности електричне инсталације у преносним електро ормарићима (3 комада) за потребе ВП 2827 Нови Сад.

| Редни број | Назив услуге | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испитивање исправности електричних инсталација на следећим средствима: |  |  |  |
|  | - Ормарић за струју са 5 ОГ утичница, 2 осигурача од 10 А, 2 осигурача од 25А и ВЦ клеме 5 ком | ком | 1 |  |
|  | - Ормарић за струју са 6 осигурача (2 ком. од 10А, 2 ком. од 16А, 2 ком. од 25А) и ВС клеме 4 ком. | ком | 1 |  |
|  | - Ормарић за струју са 5 осигурача (2 ком. од 10А, 2 ком. од 16А, 1 ком. од 25А) и ВС клеме 4 ком. | ком | 1 |  |
| 2. | Издавање стручног налаза-извештаја о испитивању и потврде о испуњењу прописаних техничких услова и исправности . (Извештај треба да садржи податке омерењу отпора уземљења, отпорности изолације електричне инсталације, испитивању непрекидности заштитног проводника и главног и додатног заштитног проводника за изједначавање потенцијала и аутоматског искључења напајања) ОРМАРИЋИ СЕ ПРИКЉУЧУЈУ НА МРЕЖУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТЕРЕНСКОГ РАДА ЈЕДИНИЦЕ) |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |
| ПДВ 20%: |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

- МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Место извршења услуге је у просторијама добављача.

Наручилац ће сопственим превозним капацитетима допремити електро ормариће у просторије добављача услуге и након реализоване услуге вратити у јединицу.

- РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

У  понуди навести рок реализације услуге.

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Минималан рок важења понуде је 30 дана.

- КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни пријем м/в са услуге одржавања биће извршен у складу са чланом 11. Оквирног споразума.

- РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Рекламације и гаранција су регулисане чланом 12.  и 13. Оквирног споразума..

- ПЛАЋАЊЕ

Плаћање услуге је регулисано чланом 14. Оквирног споразума.