КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручиоца: Министарство одбране, Војска Србије, Војна Пошта 2895

36204 Лађевци

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016

Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава

новембар 2016. године

На основу Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СГ РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016, бр.03-2-7/22905-2 од 02.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.03-2-7/22905-3 од 02.11.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава.

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	5

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	10

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	22

6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 3ЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	31

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА	32

8. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА	33

9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	34

10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ	35

11. МОДЕЛ УГОВОРА	36

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПОНУДЕ	43

13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ	44

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите у складу са њом. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: Министарство одбране, Војска Србије, Војна Пошта 2895, 36204 Лађевци, интернет страница www.mod.gov.rs

(2) Врста поступка: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке по хитном поступку обликоване без партија.

(3) Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава.

(4) Назнака о закључењу уговора:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

(5) Контакт:

Адреса за контакт: Војна Пошта 2895, 36204 Лађевци;

Контакт особе: мајор Милош Гарић; поручник Немања Ружић

телефон: 036/305-191;

телефакс: 036/852-008;

e-mail: nabavke98vbr@vs.rs

# 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака ): 50000000 - Услуге одржавања и поправке.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика и опису радова, детаљно је описан у делу 3. конкурсне документације (Техничка спецификација).

# 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке је Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, у свему у складу са овом техничком спецификацијом, која подразумева следеће:

| р. б. | опис позиције | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена увале на крову од поцинкованог лима Л= 8 м, РШ 0,8 м | ком | 1 |
| 2 | Препокривање дела кровног покривача од фалцованог црепа (континентал)са заменом до 20 % оштећеног црепа | м2 | 20 |
| 3 | Демонтажа прозора од металних профила | м2 | 8 |
| 4 | Демонтажа солбанака од поцинкованог лима | м1 | 5 |
| 5 | Демонтажа лајсне од поцинкованог лима РШ 40, Л = 1,8 м | ком | 1 |
| 6 | Пажљива демонтажа светиљки | ком | 7 |
| 7 | Демонтажа радијаторских цеви и 2 ливеногвоздена радијатора из просторије 25 | комп. | 1 |
| 8 | Демонтажа дрвених врата 100 х 210 +85 | ком | 1 |
| 9 | Рушење зида и одвоз шута д=38 цм | м2 | 2 |
| 10 | Зидање зида од пуне опеке у продужном малтеру д = 25 цм | м2 | 9 |
| 11 | Малтерисање зида цементним малтером | м2 | 12 |
| 12 | Израда изолације од стиродура д= 2 цм | м2 | 4 |
| 13 | Зидање зида од фасадне окер опеке д= 25 цм у продужном малтеру | м2 | 4 |
| 14 | Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од шестокоморних термо профила од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са ојачањем (армирањем) од челичних поцинкованог профила дебљине 1,5 mm, по шеми столарије и детаљима произвођача. Боја по избору инвеститора. Систем окретно нагибних окова мора да обезбеди заптивање у више тачака. Крила застаклити ниско емисионим стаклом d=4+16+4 mm flot са испуном аргоном. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. За заптивање између зида и штока користити полиуретанску пену. Прозоре додатно опремити унутрашњим подпрозорским даскама од ПВЦ-а у белој боји дебљине 15mm и ширине 7cm, солбанком од пластифицираног лима д= 0,7 мм, као и венецијанерима од алуминијумских ламелица у природној боји алуминијума. - петокрилни прозор 235cm х 170cm, од тога лево доње и десно доње крило окретно нагибно остали делови фиксни | ком | 1 |
| 15 | Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од шестокоморних термо профила од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са ојачањем (армирањем) од челичних поцинкованог профила дебљине 1,5 mm, по шеми столарије и детаљима произвођача. Боја по избору инвеститора. Систем окретно нагибних окова мора да обезбеди заптивање у више тачака. Крила застаклити ниско емисионим стаклом d=4+16+4 mm flot са испуном аргоном. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. За заптивање између зида и штока користити полиуретанску пену. Прозоре додатно опремити унутрашњим подпрозорским даскама од ПВЦ-а у белој боји дебљине 15mm и ширине 7cm, солбанком од пластифицираног лима д= 0,7 мм, као и венецијанерима од алуминијумских ламелица у природној боји алуминијума. - двокрилни прозор 70cm х 170cm, од тога доње крило окретно нагибно остали делови фиксни | ком | 2 |
| 16 | Обрада шпалетни око отвора | м1 | 9,6 |
| 17 | Израда додатног електро развода у просторији и новоформираним преградама са уградњом 2 прекидача и 6 двоструких утичница, уградњом додатних осигурача у разводном орману и разводом под малтером са свим потребним шлицовањем и накнадним малтерисањем | компл. | 1 |
| 18 | Израда додатне телефонко - рачунарске инсталације у просторији и новоформираним преградама са уградњом 2 телефонске и 2 рачунарске утичнице и разводом под малтером са свим потребним шлицовањем и накнадним малтерисањем | компл. | 1 |
| 19 | Уградња доводног енергетског кабла од ГРО од просторије 26 за напајање ел котла. Кабл 4 х 10 мм2 обезбеђује инвеститор | м1 | 15 |
| 20 | Преправка ГРО са уградњом склопки и аутоматских осигурача за ел. котао. Склопке и осигураче обезбеђује инвеститор | компл. | 1 |
| 21 | Набавка и уградња ел. котла П= 15 кw тип E-Tech трофазни, радни напон 3 х 400 v+N, класа заштите IP 43, елементи грејања 2 х 2,4 kW, укупни капацитет воде 13 л, експанзиона посуда 10 л са израдом веза на постојећу инсталацију, пуштање у рад и израда упуства за руковање. | компл | 1 |
| 22 | Уградња постојећих светиљки са преправком инсталације | ком | 6 |
| 23 | Уградња постојећих ливено гвоздених радијатора | ком | 2 |
| 24 | Уградња ливено гвоздених радијатора са 10 ребара 3 стубних, H= 70 цм са потребним носачима, повезивањем на мрежу и фарбањем. Радијаторе обезбеђује инвеститор | ком | 2 |
| 25 | Преправка и уградња нових цевних веза за инсталације грајања пречника ½ “ са уградњом 2 аутоматска озрачнa лончића Caleffi DN 15, 3 славине за пуњење и пражњење ДН 15 и бојењем | м1 | 20 |
| 26 | Преправка и уградња нових цевних веза за инсталације грајања пречника 3/4“ са уградњом 4 кугла вентила са холендером и бојењем | м1 | 20 |
| 27 | Набавка и уградња у просторији број 25 клима уређаја сплит систем беле боје, расхладног капацитета 3,5 kW са свим потребним пратећим радовима. и пуштањем у рад. Обрачун по комаду. | ком | 1 |
| 28 | Чишћење, скидање постојеће полудисперзионе боје са зидова и плафона са глетовањем . Обрачун по м2. | м2 | 300 |
| 29 | Бојење полудисперзионом бојом зидова и плафона. Обрачун по м2. | м2 | 300 |
| 30 | Уградња подне облоге „итисон“. Облогу даје инвеститор | м2 | 16 |
| 31 | Просторија 25.се преграђује се у три просторије. Урадити преграду од сендвич зида од дрвене конструкције од сувих чамових штафни 5 х 8 cm (роштиљ) обострано опшивен ОСБ таблама д= 15 мм са испуном стиропором д= 5 цм . Рамовска конструкција анкерисана у под и плафон. ОСБ табле обезбеђује инвеститор. Обрачун по м2. | м2 | 40 |
| 32 | Набавка и урадња врата са надсветлом димензија 90х210+110. Конструкција врата дрвени сток 8,6цм х 8цм са надсветлом 90х110, стакло флот 4мм. Плотови дупло шперовани медијапаном 4 мм, испуна импрегнисана сац, ануба шарке, кваке алуминијумске, брава „АГБ“ елзет. Офарбати врата бојом по избору инвеститора. Обрачун по комаду. | ком | 2 |
| 33 | Опшити лајснама по поду и плафону преградне зидове медијапаном D=16мм, висине 60мм. Офарбати бојом по избору инвеститора. Обрачун по м1. | м1 | 40 |
| 34 | Поправка улазних врата са фарбањем и заменом браве и трукера са штеловањем. Обрачун по комаду. | ком | 1 |

Понуђач је у обавези да, приликом извођења радова, поштује све важеће прописе и стандарде (у складу са прописима СРПС или одговарајућим).

Сав материјал, опрему и алат обезбеђује понуђач.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, обавезује се да приликом потписивања уговора достави списак свих лица и возила, која ће бити ангажована на извођењу предметних радова, са свим потребним подацима, ради безбедносне провере.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ:

# 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.1.	Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. ЗЈН, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

1.2.	Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке (део 6. Конкурсне документације).

Напомена: У складу са чланом 79. ст. 2. Закона, пре доношења одлуке о додели уговора понуђач је дужан да наручиоцу достави на увид оригинал или оверену копију доказа из алинеје 1.1. подтачка 1), 2) и 3) овог Упутства.

2.	ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Понуда се сматра прихватљивом ако садржи следеће елементе који се достављају уз понуду:

2.1.	Пропратни акт, на званичном меморандуму понуђача, који, обавезно, мора садржати број понуде, под којим је заведена. У истом, понуђач може навести све друго што сматра да је од значаја за тражене радове, а што није у супротности са условима и захтевима Наручиоца датим у Конкурсној документацији.

Напомена: Понуђачи су обавезни да у пропратном акту нагласе да ли су у систему ПДВ-а.

2.2.	Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део 5. конкурсне документације). У случају да наступа са подизвођачем, поред обрасца понуде (дела 5-1 и 5-2 конкурсне документације), доставља и оверен образац 5-3 конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде, поред обрасца понуде (дела 5-1 конкурсне документације), доставља и потписан и оверен образац 5-4 и 5-5 конкурсне документације, а не мора достављати образац 5-2 конкурсне документације.

2.3.	Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже захтеваним техничким капацитетом (део 7. Конкурсне документације).

Напомена: Неопходан технички капацитет подразумева да понуђач поседује материјал, алат и опрему потребну за извођење предметних радова.

2.4.	Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом

(део 8. Конкурсне документације).

Напомена: Неопходан финансијски капацитет подразумева да је понуђач остварио позитиван резултат пословања у 2015. години; неопходан пословни капацитет подразумева да је понуђач у 2013., 2014. и 2015. години извео исти или сличан тип радова у вредности од минимум 2.000.000,00 динара.

2.5.	Доказ да је понуђач извео исти или сличан тип радова у износу од минимум 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ у току претходних 3 година (од 01.01.2013. године). Услов се доказује копијом Уговора за извођење радова.

2.6.	Изјава понуђача о независној понуди (део 9. Конкурсне документације).

2.7.	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (део 10. Конкурсне документације).

Напомена: Понуђач попуњава и оверава изјаву уколико не наступа са подизвођачем.

2.8.	Попунити прву страну модела уговора (подаци о понуђачу), сваку страну парафирати и оверити печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора (део 11. Конкурсне документације).

2.9. Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу - којом се обавезује да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорних обавеза у износу од 10% од укупне вредности уговорених радова (гаранција за отклањање недостатака у гарантном року као и гаранција за добро извршење посла) (део 13. Конкурсне документације).

Средства финансијског обезбеђења која понуђач доставља приликом потписивања уговора:

- Две бланко сопствене меницe, само потписане и оверене печатом понуђача у складу са картоном депонованих потписа, које се активирају у случају да понуђач не реализује уговорену обавезу у свему како је одређено уговором (једна меница на име гаранције за добро извршење посла, једна меница на име отклањања недостатака у гарантном року),

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не реализује уговорену обавезу у свему како је одређено уговором,

- Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

- Захтев за регистрацију меница, оверен код банке, код које је понуђач регистровао менице.

Потписи, печати и бројеви текућих рачуна на картону депонованих потписа, меницама и меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница морају бити истоветни.

Напомена: Након доброг извршења посла и истека гарантног периода по предметном уговору, Наручилац се обавезује да врати инструменте финансијског обезбеђења реализације уговора.

3. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

3.1. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

4.	ЈЕЗИК

4.1.	Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.	ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ КОЈУ ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ

5.1.	Понуђач може у року, за подношење понуда, да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

5.2.	Понуђач је дужан да у захтеву јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

5.3.	Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војна Пошта 2895 Лађевци, 36204 Лађевци, уз напомену:

„Захтев за измену/допуну/опозив понуде - јн ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ БР. 2.2.6-630-90/2016 – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈЕ У ОБЈЕКТУ КН-252 НА А.МОРАВА - НЕ ОТВАРАТИ ".

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

5.4.	По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

6.1.	После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

6.2.	Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по Позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

6.3.	Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

6.4.	У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

6.5.	Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

7.	ИЗРАДА ПОНУДЕ

7.1.	Понуђач може да поднесе само по једну понуду са доказима о испуњености услова из Конкурсне документације.

7.2.	Понуђач мора да поднесе понуду у писаном облику на оригиналном обрасцу понуде који је у прилогу Конкурсне документације.

7.3.	Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

7.4.	Образац понуде мора бити потписан и оверен печатом од стране понуђача.

7.5.	Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити наведено на шта се понуда односи. Понуда мора бити повезана јемствеником и оверена печатом понуђача.

8.	ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

8.1.	Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца, Војна Пошта 2895 Лађевци, 36204 Лађевци, или телефаксом на број 036/852-008, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

8.2.	Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

8.3.	Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, ЈН ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ БР. 2.2.6-630-90/2016 – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈЕ У ОБЈЕКТУ КН-252 НА А.МОРАВА - НЕ ОТВАРАТИ".

8.4.	Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

8.5.	Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

9.	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

9.1.	Врста и количине предмета јавне набавке дате су у делу 3. ове Конкурсне документације.

9.2.	Понуђач је у обавези да приликом извођења предметних радова, поштује све важеће прописе и стандарде.

10.	ЦЕНА

10.1.	Цена се изражава у динарима, са посебно исказаним порезом на додату вредност. Вредност ПДВ-а исказати одвојено, у динарској вредности.

10.2.	Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10.3.	Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка, Наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

11.	НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

11.1.	Исплата изведених радова извршиће се путем окончане ситуације.

11.2.	Исплата изведених радова врши се у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне фактуре за извршене радове (рачунајући од датума завођења фактуре у деловодству наручиоца) .

11.3.	Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

11.4.	Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово, по питању рока извршења радова, као и услова и начина плаћања.

11.5.	Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су у моделу уговора.

11.6.	Уколико понуђач понуди краћи рок плаћања од рока који је дефинисан алинејом 11.2. овог Упутства, понуда ће бити одбијена услед битног недостатка.

12.	РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

12.1.	Рок завршетка радова треба рачунати од дана увођења понуђача у посао и добијања безбедоносне провере.

12.2.	Максимални рок завршетка радова, који је Наручилац спреман да прихвати, је:

- 15 (петнаест) дана од дана увођења понуђача у посао и добијања безбедоносне провере.

12.3.	Рок завршетка радова не може бити краћи од рока условљеног динамиком и технологијом, предвиђеном за предметне радове.

13.	ГАРАНТНИ РОК

13.1.	Гарантни рок треба рачунати од дана примопредаје радова.

13.2.	Минимални гарантни рок за изведене радове, који је Наручилац спреман да прихвати је 6 (шест) месеци.

14.	КВАЛИТЕТ

14.1.	Према важећим стандардима и прописима за предметну врсту радова.

14.2.	Изведени радови морају задовољавати све карактеристике прописаног квалитета, а сам квалитет јемчи понуђач.

14.3.	Материјал који је предмет уградње мора задовољавати све карактеристике прописаног квалитета, према важећим стандардима (одређен прописима СРПС, или одговарајућим), а сам квалитет јемчи понуђач.

14.4.	Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова.

14.5.	Уколико се у току извођења радова установи да квалитет предметних радова није у складу са важећим стандардима и прописима, Наручилац ће једнострано раскинути Уговор.

15.	КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

15.11	Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

16.	ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

16.1.	Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само за намене Позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

16.2.	Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

16.3.	Комисија ВП 2895 Лађевци ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО".

16.4.	Комисија ВП 2895, не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

17.	ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДЕ

17.1.	Понуду, на оригиналном обрасцу понуде, поднети у затвореној коверти овереној печатом, путем поште на адресу Наручиоца, Војна Пошта 2895 Лађевци, 36204 Лађевци са назнаком:

"ПОНУДА ЗА ЈН ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ БР. 2.2.6-630-90/2016 – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈЕ У ОБЈЕКТУ КН-252 НА А.МОРАВА - НЕ ОТВАРАТИ"

17.2.	На полеђини коверте навести назив и адресу, e-mail, телефон и телефакс подносиоца понуде.

17.3.	У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

18.	РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

18.1.	Рок за подношење затворене понуде је 10.11.2016. године, до 10.00 часова.

18.2.	Понуђачи подносе понуде, непосредно, на деловодство Војне Поште 2895 Лађевци, 36204 Лађевци, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова, или препорученом пошиљком на наведену адресу, с тим да понуде морају стићи до наведеног рока, дефинисаног алинејом 18.1. овог Упутства.

18.3.	Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

18.4.	Јавно отварање понуда ће се обавити 10.11.2016. године са почетком у 11.00 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси: Војна Пошта 2895 Лађевци, 36204 Лађевци, објекат КН-7, канцеларија бр.7.

18.5.	Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

19.	ЗАКАСНЕЛЕ ПОНУДЕ

19.1. Понуде које буду поднете после рока за подношење понуда, дефинисаног алинејом 18.1. овог Упутства, неће бити отворене.

20.	РЕКЛАМАЦИОНИ ПОСТУПАК

20.1. У случају да се утврди недостатак који понуђач мора прихватити рекламацију и исту решити најдаље за 15 (петнаест) дана.

21.	ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

21.1.	Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

21.2.	У обрасцу понуде уписати број дана важности понуде.

21.3.	Понуда која има краћи рок важности од рока дефинисаног алинејом 21.1., као и понуда у којој није дат рок важности понуде, биће одбијена.

22.	ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

22.1. На основу члана 106. и 107. Закона Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све понуде у којима уочи битне недостатке, а може да одбије и неприхватљиве понуде.

23.	ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

23.1.	Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 109. Закона.

23.2.	Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године (члан 109. став 2. Закона).

23.3.	Одлуку о обустави поступка Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка, уколико до тога дође.

24.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

24.1. Понуда са варијантама није дозвољена.

25.	САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

25.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

26.	ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

26.1.	Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

26.2.	Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

26.3.	Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

26.4.	Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

26.5.	Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

26.6.	Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

26.7.	Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

27.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

27.1.	Понуду може поднети група понуђача.

27.2.	Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

27.3.	Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

27.4.	Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

27.5.	Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

27.6.	Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

27.7.	Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

28.	ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

28.1.	Како предметни поступак није преговарачки, не постоје елементи о којима ће се преговарати.

29.	ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА

29.1.	Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда а параметри који дефинишу понуду су приказани према следећем:

| Ред. бр. | Параметар | Тежински коефицијент | Јединица мере | Вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цена | 0,80 | рсд |  | Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење |
| 2 | Рок извршења | 0,15 | Дана |  | Време потребно да се изврше радови, рачунајући од дана увођења у посао и добијања безбедоносне провере |
| 3 | Гарантни рок | 0,05 | Месеци |  | Најмање 6 месеци, максимум 60 месеци |

29.2.	На основу примљених понуда, комисија за реализацију набавке извршиће пондерисање и матрицу одлучивања према следећем:

| Ред.бр | Понуђач | Параметар 1 (цена) |  |  | Параметар 2 (рок извршења) |  |  | Параметар 3 (гарантни рок) |  |  | Укупан коефицијент | Коначан ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ранг | Тежински коефицијент | Производ | Ранг | Тежински коефицијент | Производ | Ранг | Тежински коефицијент | Производ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | А | 0,80 | B | C | 0,15 | D | Е | 0,05 | F | G | H |
| 2 |  | А |  | B | C |  | D | Е |  | F | G | H |
| 3 |  | А |  | B | C |  | D | Е |  | F | G | H |
| 4 |  | А |  | B | C |  | D | Е |  | F | G | H |

29.3.	Најповољнији понуђач за сваки параметар је онај који буде имао најмањи коефицијент, односно производ ранга и тежинског коефицијента.

- А х 0,80 = В, параметар 1 – цена,

- С х 0,15 = D, параметар 2 – рок извршења,

- E x 0,05 = F, параметар 3 – гарантни рок.

29.4.	Најповољнији понуђач по матрици одлучивања је онај који буде имао укупни најмањи коефицијент, односно исти ће бити у коначном рангирању најбоље рангиран.

- B+D+ F = G– укупан коефицијент,

- H – коначан ранг.

29.5.	Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг, најповољнији ће бити онај који буде боље рангиран по параметру 1 – цена. Уколико два или више понуђача буду имали исти ранг по параметру 1 – цена, најповољнији ће бити онај који буде рангиран по параметру 2 – рок извршења. Уколико два или више понуђача буду имали исти ранг по параметру 2 – рок извршења, најповољнији ће бити онај који буде рангиран по параметру 3 – гарантни рок. Уколико два или више понуђача буду имали исти ранг, најповољнији ће бити онај са којима имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.

30.	ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

30.1.	Комисија за јавну набавку саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу које се доноси одлука о додели уговора.

30.2.	Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка објави на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

31.	ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

31.1.	Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 (пет) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

31.2.	У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

31.3.	Ако понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу уговора, односно не достави потписан уговор, у року од 10 (десет) дана од дана достављања уговора на потпис, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће писано обавестити све понуђаче.

32.	ЗАШТИТА ПРАВА

32.1.	У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити Захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама који уређују поступак заштите права понуђача и јавног интереса (члан 148.-159. ЗЈН).

32.2.	Понуђач Захтев за заштиту права подноси Наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом на адресу Наручиоца, Војна Пошта 2895 Лађевци, 36204 Лађевци а копију истовремено доставља Републичкој комисији.

32.3.	Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико у Закону није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

32.4.	Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина Позива за подношење понуда или Конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења Захтева за заштиту права долази до застоја поступка јавне набавке.

32.5.	Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из алинеје 32.4 овог Упутства, захтев ће се сматрати благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. У случају подношења Захтева за заштиту права долази до застоја поступка јавне набавке..

32.6.	После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 121. Закона, рок за подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

32.7.	Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из алинеје 32.4. и 32.5. овог Упутства, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

32.8.	Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет Захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

32.9.	Подносилац захтева за заштиту права је дужан да достави захтев следеће садржине:

  - назив и адреса подносиоца захтева и лице за контакт;

  - назив и адреса наручиоца;

  - подаци о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

  - повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

  - чињенице и докази којима се повреде доказују;

  - потврда о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015);

  - потпис подносиоца.

32.10.	Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара; сврха уплате: Републичка административна такса за јавну набавку по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту кн-252 на а.морава, корисник: Буџет Републике Србије.

32.11.	Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати републичке административне таксе, у корист Буџета Републике Србије.

33.	НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

33.1.	Наручилац задржава право да због доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима са наручиоцем који су се односили на исти предмет набавке (правоснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза), одбије понуду у складу са чланом 82. Закона.

34.	КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

34.1. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или телефаксом.

35.	ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

35.1.	Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

35.2.	Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

35.3.	Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

36.	ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

36.1.	Понуђач има могућност да изврши обилазак локације ради подношења понуде.

36.2.	Пријаве за обилазак се најављују на телефон 036/305-191.

36.3 Пријаве за обилазак локације морају бити најављене најкасније до 08.11.2016. године, до 09.00 часова.

# 5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште):

Матични број:

ПИБ:

Број понуде:

Датум и место:

Особа за контакт:

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту кн-252 на а.морава, у отвореном поступку, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 5-1 и 5-2 | попуњава се и доставља део 5-1, 5-2 и 5-3 | попуњава се и доставља део 5-1, 5-4 и 5-5 |

2. УСЛОВИ ПОНУДЕ – Предмет набавке, количина, цена, вредност (СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ)

| рб | опис позиције | јединица мере | количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена увале на крову од поцинкованог лима Л= 8 м, РШ 0,8 м | ком | 1 |  |  |
| 2 | Препокривање дела кровног покривача од фалцованог црепа (континентал)са заменом до 20 % оштећеног црепа | м2 | 20 |  |  |
| 3 | Демонтажа прозора од металних профила | м2 | 8 |  |  |
| 4 | Демонтажа солбанака од поцинкованог лима | м1 | 5 |  |  |
| 5 | Демонтажа лајсне од поцинкованог лима РШ 40, Л = 1,8 м | ком | 1 |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа светиљки | ком | 7 |  |  |
| 7 | Демонтажа радијаторских цеви и 2 ливеногвоздена радијатора из просторије 25 | комп. | 1 |  |  |
| 8 | Демонтажа дрвених врата 100 х 210 +85 | ком | 1 |  |  |
| 9 | Рушење зида и одвоз шута д=38 цм | м2 | 2 |  |  |
| 10 | Зидање зида од пуне опеке у продужном малтеру д = 25 цм | м2 | 9 |  |  |
| 11 | Малтерисање зида цементним малтером | м2 | 12 |  |  |
| 12 | Израда изолације од стиродура д= 2 цм | м2 | 4 |  |  |
| 13 | Зидање зида од фасадне окер опеке д= 25 цм у продужном малтеру | м2 | 4 |  |  |
| 14 | Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од шестокоморних термо профила од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са ојачањем (армирањем) од челичних поцинкованог профила дебљине 1,5 mm, по шеми столарије и детаљима произвођача. Боја по избору инвеститора. Систем окретно нагибних окова мора да обезбеди заптивање у више тачака. Крила застаклити ниско емисионим стаклом d=4+16+4 mm flot са испуном аргоном. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. За заптивање између зида и штока користити полиуретанску пену. Прозоре додатно опремити унутрашњим подпрозорским даскама од ПВЦ-а у белој боји дебљине 15mm и ширине 7cm, солбанком од пластифицираног лима д= 0,7 мм, као и венецијанерима од алуминијумских ламелица у природној боји алуминијума. - петокрилни прозор 235cm х 170cm, од тога лево доње и десно доње крило окретно нагибно остали делови фиксни | ком | 1 |  |  |
| 15 | Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од шестокоморних термо профила од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са ојачањем (армирањем) од челичних поцинкованог профила дебљине 1,5 mm, по шеми столарије и детаљима произвођача. Боја по избору инвеститора. Систем окретно нагибних окова мора да обезбеди заптивање у више тачака. Крила застаклити ниско емисионим стаклом d=4+16+4 mm flot са испуном аргоном. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. За заптивање између зида и штока користити полиуретанску пену. Прозоре додатно опремити унутрашњим подпрозорским даскама од ПВЦ-а у белој боји дебљине 15mm и ширине 7cm, солбанком од пластифицираног лима д= 0,7 мм, као и венецијанерима од алуминијумских ламелица у природној боји алуминијума. - двокрилни прозор 70cm х 170cm, од тога доње крило окретно нагибно остали делови фиксни. | ком | 2 |  |  |
| 16 | Обрада шпалетни око отвора | м1 | 9,6 |  |  |
| 17 | Израда додатног електро развода у просторији и новоформираним преградама са уградњом 2 прекидача и 6 двоструких утичница, уградњом додатних осигурача у разводном орману и разводом под малтером са свим потребним шлицовањем и накнадним малтерисањем | компл. | 1 |  |  |
| 18 | Израда додатне телефонко - рачунарске инсталације у просторији и новоформираним преградама са уградњом 2 телефонске и 2 рачунарске утичнице и разводом под малтером са свим потребним шлицовањем и накнадним малтерисањем | компл. | 1 |  |  |
| 19 | Уградња доводног енергетског кабла од ГРО од просторије 26 за напајање ел котла. Кабл 4 х 10 мм2 обезбеђује инвеститор | м1 | 15 |  |  |
| 20 | Преправка ГРО са уградњом склопки и аутоматских осигурача за ел. котао. Склопке и осигураче обезбеђује инвеститор | компл. | 1 |  |  |
| 21 | Набавка и уградња ел. котла П= 15 кw тип E-Tech трофазни, радни напон 3 х 400 v+N, класа заштите IP 43, елементи грејања 2 х 2,4 kW, укупни капацитет воде 13 л, експанзиона посуда 10 л са израдом веза на постојећу инсталацију, пуштање у рад и израда упуства за руковање. | компл | 1 |  |  |
| 22 | Уградња постојећих светиљки са преправком инсталације | ком | 6 |  |  |
| 23 | Уградња постојећих ливено гвоздених радијатора | ком | 2 |  |  |
| 24 | Уградња ливено гвоздених радијатора са 10 ребара 3 стубних, H= 70 цм са потребним носачима, повезивањем на мрежу и фарбањем. Радијаторе обезбеђује инвеститор | ком | 2 |  |  |
| 25 | Преправка и уградња нових цевних веза за инсталације грајања пречника ½ “ са уградњом 2 аутоматска озрачнa лончића Caleffi DN 15, 3 славине за пуњење и пражњење ДН 15 и бојењем | м1 | 20 |  |  |
| 26 | Преправка и уградња нових цевних веза за инсталације грајања пречника 3/4“ са уградњом 4 кугла вентила са холендером и бојењем | м1 | 20 |  |  |
| 27 | Набавка и уградња у просторији број 25 клима уређаја сплит систем беле боје, расхладног капацитета 3,5 kW са свим потребним пратећим радовима. и пуштањем у рад. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 28 | Чишћење, скидање постојеће полудисперзионе боје са зидова и плафона са глетовањем . Обрачун по м2. | м2 | 300 |  |  |
| 29 | Бојење полудисперзионом бојом зидова и плафона. Обрачун по м2. | м2 | 300 |  |  |
| 30 | Уградња подне облоге „итисон“. Облогу даје инвеститор | м2 | 16 |  |  |
| 31 | Просторија 25.се преграђује се у три просторије. Урадити преграду од сендвич зида од дрвене конструкције од сувих чамових штафни 5 х 8 cm (роштиљ) обострано опшивен ОСБ таблама д= 15 мм са испуном стиропором д= 5 цм . Рамовска конструкција анкерисана у под и плафон. ОСБ табле обезбеђује инвеститор. Обрачун по м2. | м2 | 40 |  |  |
| 32 | Набавка и урадња врата са надсветлом димензија 90х210+110. Конструкција врата дрвени сток 8,6цм х 8цм са надсветлом 90х110, стакло флот 4мм. Плотови дупло шперовани медијапаном 4 мм, испуна импрегнисана сац, ануба шарке, кваке алуминијумске, брава „АГБ“ елзет. Офарбати врата бојом по избору инвеститора. Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 33 | Опшити лајснама по поду и плафону преградне зидове медијапаном D=16мм, висине 60мм. Офарбати бојом по избору инвеститора. Обрачун по м1. | м1 | 40 |  |  |
| 34 | Поправка улазних врата са фарбањем и заменом браве и трукера са штеловањем. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |

| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| ПДВ (20%): |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

3. Рок плаћања (најмање 30 дана):______ дана од дана оверене фактуре/рачуна у деловодству Наручиоца.

4. Понуда важи (најмање 60 дана):______ дана од дана отварања понуда.

5. Рок извршења радова:_________ (максимално 15 дана) дана од дана увођења понуђача у посао и добијања безбедоносне провере.

6. Гарантни рок (не може бити краћи од 6 месеци):_____месеци од завршетка радова.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

5-2 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИП ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Одговорно лице потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу и да су, на дан подношења понуде важећа у погледу чињеница изнетих у њима.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

5-3 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИП ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%) |  |
| Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача |  |

Одговорно лице потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу и да су, на дан подношења понуде важећа у погледу чињеница изнетих у њима.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

НАПОМЕНА: У случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака.

5-4 ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИП ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Одговорно лице потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу и да су, на дан подношења понуде важећа у погледу чињеница изнетих у њима.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака односно за сваког члана групе понуђача.

5-5 СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, за јавну набавку по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 5. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ____________________, дана ______________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

# 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 3ЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач: 					 из 						__,

Адреса:					, Матични број:				__,

испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно све услове дефинисане Конкурсном документацијом за ЈН по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да и за подизвођача достави попуњену, потписану и печатима оверену Изјаву.

Уколико понуду подноси група понуђача, ову Изјаву фотокопирати, попунити, потписати и оверити печатом за сваког понуђача.

# 7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

По Позиву за подношење понуда ВП 2895 Лађевци у поступку јавне набавке по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач: 					 из 						__,

Адреса:					, Матични број:				__,

ИСПУЊАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ, прописане Конкурсном документацијом, КАО ПОНУЂАЧ, за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), коју је покренуо Наручилац Војна Пошта 2895 Лађевци, 36204 Лађевци.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

# 8. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

По Позиву за подношење понуда ВП 2895 Лађевци у поступку јавне набавке по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач: 					 из 						__,

Адреса:					, Матични број:				__,

ИСПУЊАВА СВЕ ФИНАНСИЈСКЕ И ПОСЛОВНЕ УСЛОВЕ, прописане Конкурсном документацијом, КАО ПОНУЂАЧ, за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), коју је покренуо Наручилац Војна Пошта 2895 Лађевци, 36204 Лађевци.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

# 9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

Понуђач: 					 из 						__,

Адреса:					, Матични број:				__,

даје:

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, Војна пошта 2895 Лађевци, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

# 10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач: 					 из 						__,

Адреса:					, Матични број:				__,

даје:

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да у поступку јавне набавке по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, Војна пошта 2895 Лађевци, не наступам са подизвођачем.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

# 11. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – КОМАНДА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ - ВП 2895, 36204 Лађевци |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 036/852-008 |

кога заступа пуковник Александар Бјелић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и

| Предузеће |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа__________________________________(у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)

ОСНОВ УГОВОРА:

- ЈН по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, по Позиву за подношење понуда бр. ____ од ____ .2016. године, објављеном на Порталу јавних набавки дана ____ .2016. године.

- Понуда изабраног понуђача број ___ од ____. 2016. године (заведено код Извођача) и број ____ од ____. 2016. године (заведено код Наручиоца),

- Одлука о додели уговора бр. ____ од ____.2016. године.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на Адаптацији просторије у објекту КН-252 на а.Морава, ЈН по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016, (у даљем тексту: радови), према понуди број _____ од __.__.2016. године (заведено код Извођача) и бр. _____ од __.__.2016. године (заведено код Наручиоца).

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на Адаптацији просторије у објекту КН-252 на а.Морава, са својим алатом, опремом и стручном радном снагом у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист“ бр. 29/11), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и другим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.

Извођач се обавезује да достави списак свих лица и возила, која ће бити ангажована на извођењу радова, са свим потребним подацима, ради безбедносне провере.

Члан 3.

Укупна вредност уговорених радова из члана 1. овог Уговора износи: ________ динара, без ПДВ-а.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, добит, таксе, сва испитивања и остале трошкове који су везани за примопредају радова. Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 4.

Наручилац и Извођач уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог Уговора, у оквиру укупне вредности радова утврђене у члану 3. овог Уговора.

Понуђене јединичне цене из понуде Извођача обухватају све издатке за: припреме, предрадње, првокласну израду, алат, опрему, транспорт-пренос.

Члан 5.

Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа Извођача градилишту и објекту;

- упознавање Извођача са локацијом на којој се изводе радови;

- обезбеђење услова за несметано извођење радова.

Увођење у посао врши се уписом у грађевински дневник.

Извођач и Наручилац су се споразумели да увођење Извођача радова у посао буде у року од 3 (три) дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Уколико у року става 3. овог члана не буде добијена безбедносна провера ангажованих лица Извођача, рок од 3 (три) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Члан 6.

Уговорену вредност Наручилац ће исплатити одједном по коначном обрачуну путем окончане ситуације. Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писано образложење врати Извођачу уколико не постоји основ за њену исплату. Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од: 30 дана од настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Члан 7.

Наручилац ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Надзорни орган није овлашћен да у име Наручиоца преузима било какве нове уговорне и финансијске обавезе, ван наведених овим Уговором.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца, уколико су у складу са уговорном документацијом.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Наручиоца о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

Члан 8.

Рок за извођење уговорених радова из члана 1. овог Уговора је: као у понуди од дана увођења Извођача у посао.

Уколико Извођач не изврши радове, у уговореном року, Наручилац задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну, у висини од 2 ‰ (промила), дневно, од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења, а највише до 5%, укупно уговорене вредности радова, а рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем вредности наведене у окончаној ситуацији. Уколико Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

Члан 9.

Уговорени рок из члана 8. овог Уговора се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес),

- мере предвиђене актима надлежних органа,

- непредвиђени и накнадни радови за које у време закључења уговора Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести,

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

Члан 10.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.

Члан 11.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке.

Члан 12.

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- књига обилазака Наручиоца,

- књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Наручиоцу и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Наручиоца (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач је у обавези да их отклони о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти локацију на којој су извођени радови, повуче своје раднике, опрему и средства за рад и да простор врати у првобитно стање. Трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси Извођач.

Члан 13.

Радови морају бити изведени у свему према техничким условима и прописима, а у погледу квалитета изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Наручиоца, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном року.

Извођач је дужан да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке који се јаве приликом извођења радова.

Коначна оцена квалитета изведених радова врши се приликом квалитативног прегледа и примопредаје радова.

Члан 14.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова писаним путем затражи технички преглед изведених радова. Технички преглед изведених радова врши комисија коју формира Наручилац.

Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Наручилац, а коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија Извођача и Наручиоца.

Комисија за квалитативни преглед изведених радова ће о свом раду сачинити записник о примопредаји. Раду комисије обавезно присуствује представник Извођача, руководилац радова и надзорни орган.

Ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји записник о примопредаји може сачинити и само Наручилац без учешћа Извођача.

Ако се у записник о примопредаји обострано констатује да Извођач треба о свом трошку да одради, поправи или поново изведе поједине радове, Извођач је дужан да одмах приступи извођењу радова.

Ако Извођач не изведе радове из става 5. овог члана у примереном року, Наручилац може да ангажује друго лице да их изведе.Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Члан 15.

Гарантни рок за све радове износи: као у понуди од дана примопредаје радова.

Члан 16.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. Наручилац ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Члан 17.

Извођач се обавезује да, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року као и за добро извршење посла, Наручиоцу достави менично обезбеђење, односно:

- 2 (две) бланко сопствене менице,

- менично овлашћење,

- картон депонованих потписа,

- захтев за регистрацију меница,

и то у износу од 10% од укупне уговорене вредности.

Извођач доставља Наручиоцу менично обезбеђење, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора и исто мора имати важност 3 (три) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да у гаратном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављену гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року посла може наплатити.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале откањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

Члан 18.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Наручиоцу пре почетка радова.

Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему.

Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност објекта.

Извођач је дужан да на градилишту предузима мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писане изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се Уговор раскида.

Члан 20.

Наручилац може једнострано раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако престане потреба за уговореним радовима,

- ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору,

- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и радње за скраћење и елиминацију кашњења,

- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова,

- ако Извођач изводи радове неквалитетно,

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа,

- ако Извођач не започне посао у року од 10 (десет) дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Наручиоцу надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим извођачем,

- ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада,

- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у Уговору, без претходне сагласности Наручиоца.

Због заостајања извршења радова, Наручилац може једнострано раскинути Уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид Уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Наручилац има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид Уговора наредбодавцу Наручиоца, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида Уговора, од стране Наручиоца ангажоваће се други извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

У случају раскида Уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Члан 21.

Извођач може раскинути Уговор:

- ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

- ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 22.

Наручилац и Извођач могу споразумно да раскину Уговор, ако дођу у ситуацију да не могу да извршавају своје обавезе према Уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 23.

Сву штету која настане раскидом Уговора, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.

Износ штете утврђује комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача.

Члан 24.

Овај Уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно констатују да овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, сагласношћу обе уговорне стране, или применом одредаба о вишој сили.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине Уговор због неиспуњења, на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи.

Члан 25.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења истих сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Члан 26.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове, у вези са овим Уговором, решавају споразумно.

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Краљеву.

Члан 27.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, 1 (један) примерак задржава Извођач, а 1 (један) примерак се доставља Војном правобранилаштву.

Прилози уз Уговор:

- Бланко сопствене менице број _____________ и број ______________,

- Менично писмо – овлашћење,

- Картон депонованих потписа,

- Захтев за регистрацију меница.

ИЗВОЂАЧ:							НАРУЧИЛАЦ:

КОМАНДАНТ

пуковник

Александар Бјелић

__________________________				___________________________

# 12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Понуђач __________________________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Ред. Бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
|  | УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће бити дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |

# 13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Понуђач: 					 из 						,

Адреса:					, Матични број:				,

даје:

И З Ј А В У

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћу приликом потписивања уговора о јавној набавци, приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорних обавеза (гаранција за отклањање недостатака у гарантном року као и гаранција за добро извршење посла).

| Место и датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (штампано име и презиме овлашћеног лица) |
|  | М.П. |  |
|  | (читак отисак печата) | (пун потпис) |