ВОЈНА ПОШТА

Бр.4445

Број  261- 8

02.06.2017. године

Л Е С К О В А Ц

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 27/2017- за јавну набавку  добара – ''материјал за редовно одржавање непокретности'',

ЈН 27/2017

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, комисија даје појашњење на постављења питања потенцијалних понуђача.

Појашњење:

- Конкурсном документацијом предвиђени су и додатни услови:

а)  Пословни капацитет – Понуђач располаже неопходним пословним  капацитетом  уколико достави најмање један документ којим се потврђује да је у 2016. години потписао и реализовао минимум један уговор о испоруци предметних  или истоврсних услуга наручиоцу.

Комисија признаје уговор или референтну листу о испоруци предметних  или истоврсних услуга наручиоцу.

2.	Техничка спецификација

Ред.бр.6 – ради се о монофазном прекидачу за радијатор

Ред.бр.8 – ради се о шкаро клеми од 4-16

Ред.бр.14 – ради се о дозни фи 60

Ред.бр.23 – ради се о затвореној неонској арматури

Ред.бр.24 – пригушница је натријумова

Ред.бр.28 – ако не постоји сијалица од 80 W, може и од 75 W

Ред.бр.30 – за живине сијалице, ако је законом забрањено њихово коришћење и не производе се, ако немате на лагеру понудите цену 0,00 динара

Ред.бр.40 – у комплету спада тело, сенили, стакло заштитно

Ред.бр.96 – катанац од 50

Ред.бр.97 – уметак за браву елзет од 6 см

Ред.бр.98 – уметак за ПВЦ брата елзет од 9 см

Ред.бр.102 – заптивна гумица, пречник од 1 см за покривачки радови

Ред.бр.111 – лепак момент фих од 280 мл

Ред.бр.119 – пур пена од 750 гр

Ред.бр.121 – силикон од 280 мл, грађевински

Ред.бр.122 – креп трака од 50 мм

Ред.бр.123 – жилет жица цинкована, дебљина жице од 2,5мм,фи 450,

паковање 8-12 м' котур

Ред.бр.126 – метална кутија 40х40х6000 танкозидна (3мм)

Ред.бр.132 – ради се о тлачној склопки

НАРУЧИЛАЦ

пуковник

Слађан Цветковић

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН 27/2017

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs