Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку добара:

Партија број 4

| Ред. бр. | # НАЗИВ |  | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Гумени савитљиви рударски кабл са изолацијом и плаштом од гуме - 4х16 mm2 тип NSSHOU - SRPS N.C5.353 или DIN VDE 0250 део 812 - Калајисани бакарни проводник класе 5 - Изолација гумена мешавинана бази EPR каучука G12, SRPS N.C0.190 - Отпорност на горење IEC 60332-1 - Плашт отпоран на уље, високе температуре и др - Плашт жуте боје |  | m | 200 |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |  |

- Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

- Рок испоруке добара                                                                                                    дана.

- Гаранција                                                                                                                 месеци.

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански до 30 дана по ОС)

Место и датум:							Привредни субјекат:

_______________						_________________________________																		М.П.			_________________________________				(читак отисак печата)				(пун потпис)