	
	
	Чувати до 2020.године 

Функција 36 / редни број 64
Датум: 18.03.2015. год.

Обрађивач: комисија за ЈН

	В О Ј Н А  П О Ш Т А

            Бр. 4983
           бр. 9-24/4-2
____________  2015.год.

                   Н И Ш
	
	


Додатно појашњење конкурсне 
документације за ЈНМВ бр. 1.2.6., 
д о с т а в љ а . 






     __________________________
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), а у вези акта заведеног у ВП 4983 Ниш под бр. 9-24/4-1, од 18.03.2015.године од стране једног потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење:
Питања потенцијалног понуђача:

1. Да ли поседујте важећу карактеризацију чађи (не старију од 5 година)?
(Карактеризацију је неопходно одрадити пре процеса транспорта и третмана отпада Документ о кретању отпада који је обавезан по Закону о управљању отпадом мора да садржи индексни број који се добија карактеризацијом)

2. Ако поседујете карактеризацију потребно је да наведете индексни број отпада како би се одабрао адекватан оператер за третман отпада.
3. Ако не поседујте да ли је карактеризација чађи обавеза извођача?

4. Колика је висине обичних димњака?
5. За сваки наведени котао по спецификацији молим Вас да доставите податак које гориво користите.
Појашњење и одговор на постављена питања:
1. Непоседујемо важећу карактеризацију чађи.
2. Пошто непоседујемо карактеризацију чађи, неможемо навести индексни број отпада, а одабир адекватаног оператера за третман отпада је у надлежности пружаоца предметне услуге.
3. Карактеризација чађи, у овом случају, је у обавези пружаоца предметне услуге или правног или физичког лице, а са којим пружаоц услуге има Уговор за процес транспорта и третмана отпада. 
4. Висина обичних димњака је на приземним објектима од 4,5метара до 6 метара.
5. Енергенти које користе котлови по спецификацији наведени у Конкурсној документацији за ЈНМВ „Услуге чишћења димњака – димњачарске услуге“ бр. 1.2.6.  су по следећем:
· Котао „Stemblok Optimal“ S-1000-Ђуро Ђаковић, снсге 6,5 МW, у касарни „Књаз Михаило“ у Нишу........................................ Уље за ложење средње (S)
· Котао „БКГ 40А“ ТПК Загреб-Димче Бањарот Прилеп, снсге 2,3 МW, у касарни „Стеван Синђелић“ у Нишу......................Уље за ложење средње (S)
· Котао „БКГ 30А“ ТПК Загреб-Димче Бањарот Прилеп, снсге 2,1 МW, у касарни „Стеван Синђелић“ у Нишу..................... Уље за ложење средње (S)
· Котао „ ТАМ Stadler“ тип ZE, снаге 2326 КW у  касарни „3. Пешадијски пук“ у Пироту........................................................... Уље за ложење средње (S)
· Котао „WAPORAH“ тип 2000, Ђуро Ђаковић-Славонски Брод, снаге 1300 КW у  кас. „3. Пешадијски Пук“ у Пироту... Уље за ложење средње (S)
· Котао „Тimo“ Котлоградња тип МАГ P-7, снаге 600 КW у  ИО „Дољевац-Технички део“ у Дољевцу............................................................................ Угаљ
· Котао „ТВЧ 410“ МИП Тимо-Ћуприја, снаге 410 КW, у касарни „Књаз Михаило“ у Нишу......................................................................................... Угаљ
· Котао „Suri-TV500“ Кирка Београд, снаге 500 КW у ВК „Команда КоВ“, Трг Краља Александра Ниш....................... Уље за ложење екстра лако (EL)
· Котао „ ЦПГ 80/0,5“ ТПК Загреб у касарни ВК „Шивара“, снаге 930 КW у Нишу................... .................................................... Уље за ложење средње (S)
· Котао „ Мегал“ Бујановац“ тип МVS35, снаге 35 КW у касарни „Књаз Михаило“ у Нишу......................................................................................... Угаљ
· Котао „ Мегал“ Бујановац“ тип МТR40, снаге 40 КW у  ИО „Широке Падине“ у Нишу............................................................................................ Угаљ
ГВ








ЗА ВП 4983 НИШ
м а ј о р
Дејан Станковић
Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs
- портал МО РС www.nabavke.mod.gov.rs
Актом:
 - препорученом пошиљком (АР): 

КП “Димничар” А.Д. Београд 
ул. Делиградска 26, 11000 Београд
- а/а (уз предмет ЈН).
