Прилог број 1.

Стационарни ПП систем. - стабилни систем за аутоматско гашење пожара на пловном објекту
Корисник: ВП 2827/3 Нови Сад, година уградње на пловни објекат 1982. год.
	Ред. бр.
	Потребни радови за реализацију услуге поправке

	1.
	Опис квара:

· пад притиска у систему и губитак халона.

Потребно је извршити поправак и сервис - периодични преглед ПП система у целини.

У оквиру система налази се манометри и апарати на којима је потребно извршити технички преглед и по потреби пуњење халоном: 

· Апарат ХЛ-3 (2 ком.)

· Апарат ХЛ-6 (6 ком.)

· Апарат ХЛ-12 (2 ком.)



- 1 -


