Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

Потребно је извршити следећу услугу:

| Редни број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технички преглед |  |  |
|  | ППА за гашење пожара S-1 | ком | 4 |
|  | ППА за гашење пожара S-2 | ком | 23 |
|  | ППА за гашење пожара S-2А | ком | 20 |
|  | ППА за гашење пожара S-3 | ком | 7 |
|  | ППА за гашење пожара S-6 | ком | 59 |
|  | ППА за гашење пожара S-6А | ком | 24 |
|  | ППА за гашење пожара S-9 | ком | 143 |
|  | ППА за гашење пожара S-250 | ком | 1 |
|  | Хидрауличко испитивањена ХВП |  |  |
|  | ППА за гашење пожара S-1 | ком | 4 |
|  | ППА за гашење пожара S-2 | ком | 18 |
|  | ППА за гашење пожара S-2А | ком | 20 |
|  | ППА за гашење пожара S-3 | ком | 5 |
|  | ППА за гашење пожара S-6 | ком | 41 |
|  | ППА за гашење пожара S-6А | ком | 24 |
|  | ППА за гашење пожара S-9 | ком | 113 |
|  | ППА за гашење пожара S-250 | ком | 1 |

НАПОМЕНА: Понуду саставити према образацу структуре цене са упутством како да се попуни (Прилог број 11) оквирног споразума. Понуда обавезно треба да садржи цену НЧ, цену резервних делова и материјала, број НЧ потребних за предметну услугу, укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде, рок за плаћање, начин и место извршење услуге и транспортне трошкове.

Гаранција не може бити мања од 12 (дванаест) месеци нити већа од 36 (тридесетшест) месеци.

Минимални рок извршења услуге 20 (дведест) дана а максимални рок извршења услуге 30 (тридесет) дана (укључене су суботе и недеље).