Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: 	моторно возило Мерцедес

- Тип:					190 D

- Година производње:			1993. године

- Број шасије				wdb2011221f985409

- Број мотора 				6010111501

- Регистарски број			П-3006

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. бр. | # НАЗИВ |  | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | замена давача нивоа уља у картеру. |  | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |  |

- Рока важења понуде                              дана.

- Рок извршења радова                            дана.

- Гаранција                                            месеци.

- Место извршења радова                                                                                                      .

- Валута плаћања                                                                                                                    .

Место и датум: 								Понуђач:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)

Прилог бр. 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА СВЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СГ РС” број 124/12, 14/15 и 68/15)

# ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да моје предузеће испуњава све услове прописане у члану 75. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Место и датум:

_____________

Потпис и печат понуђача:

_______________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

Прилог бр. 3 - позива за достављање понуда.

Неопходан пословни капацитет:

- Да поседује људски капацитет и потребну опрему:

П О Н У Ђ А Ч

| Назив наручиоца предметне услуге: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврдим да имам минимални сопствени капацитет, наведено према следећем:

- једног мајстора механичара за путничкa возила,

- једног мајстора механичара за расхладну технику (за м/в),

- алат и прибор, као и осталу потребну опрему за извршење предметних радова.

У случају указане потребе, поднећемо вам адекватне доказе испуњености услова.

Датум и место:

..............................................

Потпис понуђача:

...............................................