Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: 	Систем питке воде на пловном објекту ПБР 36

Потребно је извршити следеће радове:

| Редни број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефектација неисправности система. Опис квара: |  |  |
|  | - неисправан хидрофор питке воде са боцом, тип, „Јастербац“ Ниш. - Тип: VRELO II SP-1-5 - Произвођач „Јастербац“ Ниш - Година производње: 1982 - Фабрички број 5167 | ком | 1 |
|  | - неисправани вентили ½“, | ком | 16 |
|  | - неисправани вентили ¾“, | ком | 1 |
|  | - неисправани вентили 5/4“, | ком | 1 |
|  | - неисправна ручна пумпа ½“. | ком | 1 |
| 2 | Демонтажа и монтажа неисправних помоћних уређаја. | ком | 1 |
| 3 | Извршити испитивање система након замене неисправних помоћних уређаја, р/д и потрошног маеријала. Отклањање недостатака у систему након испитивања система. | ком | 1 |

Прилог бр. 2

Изјава, о прегледу ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

ДОБАВЉАЧ

| Назив добављача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил |  |

- И 3 Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед пловног објекта _____________________, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметни пловни објекат смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживањам, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

- Датум и место:

___.___.2019. година

У касарни „Александар Берић“ Нови Сад.

Потпис понуђача:

_______________

- Потпис лица из ВП ______ Нови Сад

које потврђује да је преглед извршен:

_______________________________