Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку добара:

| Ред. бр. | # НАЗИВ |  | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тлачна склопка од 0-10 бара, трофазни |  | ком | 1 |  |  |
| 2 | Гребенаста склопка 2 G 10-75-U, положај 1-0-2, |  | ком | 4 |  |  |
| 3 | Плоча грејна 300х300мм, 3х380 V, 3 kW |  | ком | 2 |  |  |
| 4 | Прекидач (0, 3, 2, 1) четвороположајни за плочу грејну 300х300мм, 3х380 V, 3 kW |  | ком | 2 |  |  |
| 5 | Грејач за пећницу, монофазни, 220 V, 2 kW, оријентационе димензије (570/470)х615 мм |  | ком | 2 |  |  |
| 6 | Термостат заштитни за бојлер од 80 л, (Делиград – Ниш) |  | ком | 1 |  |  |
| 7 | Термостат регулациони за бојлер од 80 л, (Делиград – Ниш) |  | ком | 1 |  |  |
| 8 | Гребенасти прекидач тип 4 G 25-10-U, положај 1-0-2 |  | ком | 2 |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |  |

- Рока важења понуде                              дана.

- Рок испоруке добара                            дана.

- Гаранција                                            месеци.

- Место испоруке                                                                                                                   .

(fco магацин купца)

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански 30 дана)

Место и датум: 								Понуђач:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)