Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

| Назив средства за поправку: | Систем грејања бродских просторија на пловним објектима типа РВБ-331 |  |
| --- | --- | --- |

Потребно је извршити следеће радове:

| Редни број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефектација неисправности система. Опис квара: |  |  |
|  | -неисправан уређај за загревање топлим ваздухом: - Назив: JUGO-WEBASTO - Тип: GV-125 - Произвођач: „Avtomontaža“ Ljubljana - Погонско гориво: Дизел - Година производње: 1977. | ком | 3 |
|  | - Неисправан електромотор (24 V) вентилатора ваздуха, | ком | 3 |
|  | - Измењивач топлоте-топлотна комора | ком | 3 |
|  | - Пумпа горива | ком | 3 |
|  | - Електромагнетни вентил | ком | 3 |
|  | - Жарна свећица (4 V) | ком | 6 |
|  | - Распрскивач горива | ком | 3 |
|  | - Гребенасти-сатни прекидач | ком | 3 |
| 2 | Демонтажа неисправних делова, оправка, евентуална замена неисправних делова са новим и монтажа. |  |  |
| 3 | Извршити испитивање система након завршених радова оправке. Отклањање недостатака у систему након испитивања система. |  |  |

Прилог бр. 2

Изјава, о прегледу ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

ДОБАВЉАЧ

| Назив добављача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил |  |

- И 3 Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед система грејаља на пловним објектима _____________________, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметне системе грејања на  пловним објекатима смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживањам, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

- Датум и место:

___.___.2019. година

У касарни „Александар Берић“ Нови Сад.

Потпис понуђача:

_______________

- Потпис лица из ВП ______ Нови Сад

које потврђује да је преглед извршен:

_______________________________