Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку добара:

| Ред. бр. | # НАЗИВ |  | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аутоматски осигурач 63А 1P |  | ком | 10 |  |  |
| 2 | Проводник p/f 10 mm2 (лицна) |  | м | 30 |  |  |
| 3 | Шина за аутоматске осигураче |  | м | 1 |  |  |
| 4 | Чешаљ Cu за премоштавање U 1P 63 A |  | м | 1 |  |  |
| 5 | VS клема 10 mm2 |  | ком | 7 |  |  |
| 6 | Носач за VS клеме |  | м | 1 |  |  |
| 7 | Тлачна склопка од PT/5 220 V (монофазна) |  | ком | 2 |  |  |
| 8 | Грејач за клима уређај 750 W 220 V (грејач је раван, савијен на пола, на оба краја има по два навоја 4 mm и 14 mm са по две матице) |  | ком | 20 |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |  |

- Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

- Рок испоруке добара                            дана.

- Гаранција                                            месеци.

- Место испоруке                                                                                                                   .

(fco магацин купца)

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански 30 дана)

Место и датум: 								Понуђач:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)