ВП 2827 НОВИ САД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ВП 2827

ЈАВНА НАБАВКА бр. 58/2018

В О Ј Н А  П О Ш Т А

2827

Број 6-1/58-5

19.06.2018.године

Н О В И   С А Д

- јун 2018. године -

На основу чл. 32., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („СГ РС” број 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6-1/58-2 од 13.06.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 6-1/58-3 од 13.06.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара за инфраструктуру бр. ЈН 58/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Услови везани за предмет Јавне набавке | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VI | Образац понуде | 24 |
| VI-5 | Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке | 64 |
| VII | Модел уговора | 66 |
| VIII | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. И 76. Закона | 84 |
| IX | Образац изјаве да понуђач испуњава услове из важећи прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада | 86 |
| X | Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова јавне набавке | 87 |
| XI | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. И 76. Закона за подизвођача | 88 |
| XII | Образац трошкова припреме понуде | 90 |
| XIII | Образац изјаве о независној понуди | 91 |
| XIV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Став 2. Закона | 92 |
| XV | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла – меницe | 93 |
| XVI | Менична писма-овлашћења за добро извршење посла | 94 |
| XVII | Менична писма-овлашћења за озбиљност понуде | 95 |
| XVIII | Образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима из конкурсне документације | 96 |
| Прилог 3 | Спецификација материјала | 97 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 2827

Адреса: 1300 Каплара 11, 21000 Нови Сад

Интернет страница: www.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке.

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку - по партијама у складу са члановима 32. и 40. Закона и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки. Ова набавка се реализује ради закључења оквирног споразума у трајању од две године.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке. су добра – Јавна набавка „Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827“, обликована по партијама, број из Плана ЈН је 1.1.83.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, за период од две године са једним понуђачем по партији за набавку добра, потрошни грађевински материјал за потребе наручиоца.

5. Врста оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем који је доставио исправну и прихватљиву понуду у складу са конкурсном документацијом.

Оквирни споразум се закључује за наручиоца и дефинише опште критеријуме за набавку добара.

Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, почев од дана потписивања од стране наручиоца и изабраног понуђача ya сваку партију.

Када настане потреба за набавком добра а на основу закљученог оквирног споразума. Наручилац закључије уговор о јавној набавци са понуђачем који је понудио најнижу цену добра, односно издаје наруџбеницу.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт

Лице за контакт: Синиша Мишковић 021/4835-547, фax: 021/426-901.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је „Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству“: Ознака и назив из ОРЈН: 44000000 (у даљем тексту ознака): обликован je у седам партија:

- Партија бр. 1: Електрична опрема и апарати: Ознака ОРЈН: 31600000;

- Партија бр. 2: Грађевински материјали: Ознака ОРЈН: 44110000;

- Партија бр. 3: Водоинсталатерски материјал: Ознака ОРЈН: 44115210;

- Партија бр. 4: Разни готови производи и сродни артикли: Ознака ОРЈН: 44400000;

- Партија бр. 5: Боје, лакови и смоле: Ознака ОРЈН: 44800000;

- Партија бр. 6: Знакови забране и упозорења: Ознака ОРЈН: 34922100.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa, количине и опису добара, делу VII конкурсне документације (Модел уговора).

Наведене количине су јединачне, оне су једино релевантне за оцењивање и рангирање понда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци.

Процењена вредност јавне набавке биће саопштена на јавном отварању понуда.

- ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједину од наведених партија.

У случају да Понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара-артикала из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

III  УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ВРСТА И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Када настане потреба за набавком добра, Наручилац ће дефинисати тачно одређену количину добара, по партијама и врсти

- КВАЛИТЕТ

Добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да буду испоручена у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи и да је извршено прописно заштићивање. Tехничке спецификације, карактеристике и услови који су везани за добро, количина добра, врста паковања, начин доставе до корисника и друго, ће бити предмет конкретне набавке, и све појединости ће дефинисати наручилац позивом и чиниће саставни део наруџбенице или појединачног уговора.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет, који су прописани документацијом произвођача.

Добављач се обавезује да ће испоручити нова добра, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе.

Захтев за квалитет добра, стандарде, техничке карактеристике квалитета, сертификати и остале специфичности које дефинишу квалитет добра, или Наручилац приликом набавке конкретног добра и чиниће саставни део наруџбенице или појединачног уговора.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

На основу отпремнице коју доставља Добављач, а потписује Комисије за пријем покретних ствари ВП 2827 Нови Сад (у даљем тексту: Комисија), израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране Комисије.

Пријемна Комисија неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте Добављач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза Понуђача је да у року не дужем од 3 (три) дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда Комисији комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране Комисија.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

- РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Гарантни рок за понуђена добра мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 5 (пет) дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- РОК ИСПОРУКЕ НАКОН СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Рокови испоруке ће бити дефинисани током закључивања сваког појединачног уговора по оквирном споразуму, али не могу бити дужи од 30 (тридесет) дана. Уколико се испорука реализује по основу издате наруџбенице од стране Наручиоца, рок за испоруку не може бити дужи од 20 (двадесет) дана. Испорука се односи на било коју диспозицију наручиоца.

Уколико су рокови испоруке дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука добара која су предмет ове набавке извршиће се на уговореном месту – магацин наручиоца у Новом Саду, улица 1300 Каплара 11, 21000 Нови Сад.

Испорука се сматра извршеном даном потписивања предајно-пријемног документа –отпремнице, потписане од стране Комисије.

- АМБАЛАЖА, НАЧИНА ПАКОВАЊА И ТРАНСПОРТА,ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи са приложеном произвођачком декларацијом, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се.

Производи се морају превозити само условним превозним средствима – теретним моторним возилима, којима се осигурава очување квалитета и спречава могућност оштећења производа.

- ОСТАЛО

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример оквирног споразума.

Потребно је да се парафира и овери свака страна, да га потпише овлашћени представник Понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да Понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

Коначна верзија оквирног споразума ће бити прилагођена конкретним подацима и суштина ће бити истоветна као са моделом оквирног споразума датог у конкурсној документацији.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

- Да располаже финансијским капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да је у последњој обрачунској години (2017) остварио промет добара који су предмет јавне набавке у минималном износу од укупне вредности понуде са обрачунатим ПДВ, да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2017.годину и пословни  добитак или нето добитак исказан у билансу успеха за 2017. годину;

- за мала правна лица и предузетнике – да је у последњој обрачунској години (2017) остварио промет добара који су предмет јавне набавке у минималном износу од укупне вредности понуде са обрачунатим ПДВ и да има пословни  добитак или нето добитак у билансу успеха за 2017. годину;

- за физичка лица - да је у последњој обрачунској години (2017) остварио промет добара који су предмет јавне набавке у минималном износу од укупне вредности понуде са обрачунатим ПДВ.

- да у претходних 6 месеци (од 01.09.2017. године до 31.03.2018. године) рачуни нису били у блокади нити један дан, односно да је цео наведени период био ликвидан.

- Да располаже техничким и кадровским капацитетом:

- Да понуђач има обезбеђен пословни простор за обављање делатности за коју је регистрован;

- Да понуђач има обезбеђен складишни-магацински простор за смештај и чување понуђених добара;

- Да поседује могућност дотура добара до крајњег корисника у складу са уговором или наруџбеницом (минимум једно теретно моторно возило).

- Да располаже пословним капацитетом:

- да је у претходне две године (2016. и 2017.) испоручио добра иста или слична предмету набавке у вредности од 500.000.00 динара без ПДВ-а.

  - Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, Понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве у делу IX конкурсне документације. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

  - Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (односно извод из регистра надлежног Привредног суда–за правно лице; односно извод из одговарајућег регистра–за предузетника);

- Да располаже финансијским капацитетом- Доказ:

За средња и велика правна лица:

- Биланс стања и биланс успеха за 2017. годину, са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора о резултатима пословања за 2015. годину или Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре. НАПОМЕНА: Уколико извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину, потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину.

За мала правна лица:

- Биланс стања и биланс успеха за 2017. годину, са приложеним доказом о разврставању (изјава, потврда и сл.) или Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре за 2017. годину;

За предузетнике:

- Биланс успеха за 2017. годину или Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре за 2017. годину;

За физичка лица:

- Списак најважнијих испоручених добара од 2016 до 2018. години са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца).

- Да располаже техничким и кадровским капацитетом:

- Да понуђач има обезбеђен пословни простор за обављање делатности за коју је регистрован- Доказ: Одговарајућеи доказ о власништву пословног простора или копија уговора о закупу;

- Да понуђач има обезбеђен складишни простор за смештај и чување понуђених добара- Доказ: Одговарајућеи доказ о власништву складишног простора или копија уговора о закупу;

- Да поседује могућност дотура добара до крајњег корисника у складу са уговором или наруџбеницом (минимум једно теретно моторно возило). - Доказ: Копија саобраћајне дозволе или копија уговора о закупу-лизингу теретног моторног возила;

- Да располаже пословним капацитетом:

- Доказ: Навести наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки од 2016. до 2017. године.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар Понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Потребно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Свака попуњена страница понуде мора да буде оверена печатом понуђача и парафирана од стране одговорног лица понуђача.

Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки, односно до 10.00 часова последњег дана за подношење понуда (како је дефинисано у позиву).

Понуда се подноси на адресу: ВП 2827 Нови Сад, 1300 Каплара 11, 21000 Нови Сад, касарна „Александар Берић“.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца, 30 (тридесет) дана од дана објављивања Позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки, односно до 10.00 часова последњег дана за подношење понуда, без обзира на начин на који су послате (како је дефинисано у позиву).

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 58/2018 – ГРАЂЕВИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – НЕ ОТВАРАТИ”

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана (како је дефинисано у позиву) са почетком у 10.30 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 2827 Нови Сад, 1300 Каплара 11, 21000 Нови Сад, објекат бр.49 у касарни „Александар Берић“ у Новом Саду.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници Понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде VI-1, VI-2 и VI-5 (део конкурсне документације). У случају да наступа са подизвођачем, поред обрасца понуде VI-1, VI-2 и VI-5 (дела конкурсне документације), доставља и оверен образац VI-3 (део конкурсне документације). У случају подношења заједничке понуде, поред Обрасца понуде VI-1 и VI-2 (дела конкурсне документације), доставља и потписан и оверен образац VI-4 и VI-5 (део конкурсне документације), а не мора достављати образац VI-3 (део конкурсне документације;

- Попуњен, потписан и оверен Образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (део VIII конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних и додатних услова (зависно од статуса понуђача). Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (део VIII конкурсне документације) копира се за сваког члана из групе понуђача посебно, а потписује га и оверава његово одговорно лице. Уколико један члан из групе понуђача, сам испуњава неки од додатних услова, документ о доказу испуњености тог услова може се доставити само за тог члана и не мора се достављати за остале чланове из заједничке понуде.

- Попуњен, потписан и оверен Образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XI конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних услова (зависно од статуса подизвођача) Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и да је ималац права интелектуалне својине (део IX конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део X конкурсне документације). Напомена: Услучају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је и оверава његово одговорно лице;

- Изјаву о независној понуди (део XIII конкурсне документације); Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (део XVIII конкурсне документације) и копије докумената којима се доказује испуњености техничких карактеристика (специфиација) и квалитета;

- Модел уговора (део VII конкурсне документације) – Понуђач који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела уговора.

- Инструмент финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним Понуђачем. Уколико Понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

- ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да Понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што Понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

„ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 58/2018 – ГРАЂЕВИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса Понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда члан 87. став 4. Закона.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави поред Обрасца понуде VI-1 и VI-2 (део конкурсне документације) попуњен, потписан и оверен образац VI-3 и VI-5, као и потписан и оверен Образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XI конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (Образац VI-3 и Образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора Добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у том случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-4, образац VI-5, као и потписан и оверен Образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део IX конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је Образац VI- 4 и Образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде VI-5 је споразум којим се Понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (тачка од 1. до 6), а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана службеног пријема рачуна за испоручена добра у деловодству наручиоца.

Ради благовремене исплате, Понуђач се обавезује да испостави наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. Комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Добављача и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином добара која су предмет набавке и позивом на Уговор или Наруџбеницу (на рачуну обавезно навести број уговора или наруџбенице),

- Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом лица које је извршило пријем добара, која су предмет набавке.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок за понуђена добра мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 (двадесетчетири) часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 5 (пет) дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ВАЛУТА И НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ЦЕНЕ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено у процентима и динарској вредности.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде није фиксна и могу се кориговати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, Комисија за јавне набавке ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединачна цена.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Изабрани Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од рока важења уговора, односно од датума ипоруке свих уговорених добара.

- ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија за јавне набавке ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. стат 1. тачка 1. Закона).

Комисија за јавне набавке не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2 Закона.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Комисија за јавне набавке ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено!

Комисија за јавне набавке ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Комисија за јавне набавке измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Комисија за јавне набавке ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања се упућују на адресу: Војна пошта 2827, ул 1300 каплара 11, 21000 Нови Сад, уз напомену „Објашњење – позив на број набавке 58/2018“.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Комисија за јавне набавке Нови Сад задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача - члан 93. став 1. Закона. Поред наведеног, наручилац задржава право да упути комисију која би обиласком производних, складишних, транспортних и других капацитета, непосредно се уверила у пословне и техничке способности за извршење набавке најповољнијег понуђача.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

16.1. Врста и критерујум за доделу оквирног споразуама

Избор најповољније понуде те доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“, односно најнижа вредност понуде за сваку партију.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико и након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели оквирног споразума, Наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

Оквирни споразум се закључује са Понуђачем за оне партије за коју је понуђач дао најнижу цену.

Оквирни споразум не може трајати дуже од 2 (две) године.

У тренутку кад настане потреба за конкретним добрима, Наручилац Добављачу са којим је закључен оквирни споразум за набавку потребног потрошног материјала издаје наруџбеницу или закључује уговор под условима и у границaма прописаним оквирним споразумом.

16.2. Начин и услови издавања наруџбенице или закључења уговора о јавној набавци

Када настане потреба наручиоца за набавком потрошног материјала, наручилац ће упутити позив за достављање Сагласности за испоруку добара (у даљем тексту: Сагласност) (предрачун) добављачу са којима је закључен оквирни споразум за конкретну партију, у циљу издавања наруџбенице или закључења уговора о јавној набавци.

Сагласност достављена од стране Добављача по овом позиву представља критеријум на основу којег ће корисник донети Одлуку о спровођењу јавне набавке и садржи елементе које ће корисник навести у наруџбеници или у уговору.

Сагласност из претходног става, обавезно садржи цене и рок за реализацију испоруке, гарантни рок, и евентуално начин и место испоруке. Подаци из Сагласности не смеју одступати од услова који су прописани оквирним споразумом.

Рок за достављање Сагласности по захтеву Наручиоца је у складу са роком наведеним у позиву.

Позив за достављање Сагласности ће бити упућен Добављачу путем писма, факса или електронским путем.

На основу добијене Сагласности корисник израђује наруџбеницу или уговор у зависности од висине набавке. Наруџбеница се издаје када се набављају добра у вредности до 500.000,00 динара без ПДВ. За вредност набавке преко 500.000,00 динара без ПДВ закључује се уговор.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (део IX конкурсне документације).

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

- ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6 Закона, је:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

- износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; ВП 2827 Нови Сад; јавна набавка.број 58/2018;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке, или

- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона и по добијању мишљења на текст нацрта уговора од МО Војно правобранилаштво, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5) по добијању мишљења на текст нацрта уговора од МО Војно правобранилаштва.

Изабрани Понуђач је дужан да потпише и овери, те заведе у свом деловодству уговор у року од 8 (осам) дана од дана пријема заведеног, потписаног и овереног уговора од стране Наручиоца, а који ће исти бити достављен поштом. Након потписа уговор, један примерак оставити у архиви Добављача а остале уговоре вратити Наручиоцу.

Ако Понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем (члан 113. став 3. Закона).

Понуђач при потписивању уговора доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза.

- НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1., 2. и 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће понуду Понуђача, који је на Списку негативних референци, одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан са предметом ове јавне набавке.

- ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Разлози за одбијање понуде

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној документацији.

- ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1 Закона, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3 Закона.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2 Закона.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и  на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део XII конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште):_____________________________________________________

Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________

Број понуде: __________________________________

Датум и место: ________________________________

Особа за контакт: ______________________________

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку добара „Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827”, ЈН број 58/2018, у отвореном поступку, дајемо понуду како следи:

    - Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5 |

    - ПОНУДУ ПОДНОСИ: Понуда се односи (заокружити):

а) на целокупну набаку

б) на следеће партије:

    - УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија бр. 1: Електрична опрема и апарати:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Кол | Цена по јед. мере без ПДВ | Гарантни рок и назив произвођача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Флуо арматура 2x18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница | ком | 1 |  |  |
|  | Флуо арматура 2x36W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница | ком | 1 |  |  |
|  | Флуо арматура 2x18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одеговарајућа, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13 са акумулатором или батеријом за PANIC расвету | ком | 1 |  |  |
|  | Бродска лампа, материјал: алуминијум / мат стакло, напајање: 230V, степен заштите: IP-54, грло: E-27 | ком | 1 |  |  |
|  | Сигнална сијалица у пластичном кућишту, 220 V AC, f 22 mm, IP 65/IP 20 у бојама црвена, зелена, жута | ком | 1 |  |  |
|  | Метал халогени рефлектор 400W, грло: Е-40 са предспојним уређајима са пригушницом 400 W, упаљачем, кондензатором и заштитним стаклом, напон 220V, 50Hz, степен заштите: IP-65, да поседује ертификат за стандард IEC 60598-1 сличан произбођачу Feman | ком | 1 |  |  |
|  | LED рефлектор 150W без сензора, црни, јачина: 150W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 13000lм, јачина светлости диода: 150W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 6000-6500 K, радна температура: -30C˚ / +50C˚, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација 50000 сати | ком | 1 |  |  |
|  | Сијалица са ужареним влакном Е 27 60W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM ) | ком | 1 |  |  |
|  | Сијалица са ужареним влакном Е 27 75W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM ) | ком | 1 |  |  |
|  | Извор светлости флуо цев 18 W, Г- 13 , 6200К, L= 602 mm (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 1 |  |  |
|  | Извор светлости флуо цев 36 W, Г- 13 , 6200К, L= 1231, 60mm, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | м | 1 |  |  |
|  | Извор светлости флуо цев 58 W, Г- 13 , 6200К, L= 1500 mm, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 1 |  |  |
|  | Мињон сијалица, 40W, Грло Е-14 (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 1 |  |  |
|  | Сијалица живина 125W за грло Е-27 мин. 6300lm, 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 1 |  |  |
|  | Пригушница 16- 20 W механичка | ком | 1 |  |  |
|  | Пригушница 16- 20 W механичка | ком | 1 |  |  |
|  | Пригушница 20- 40 W механичка | ком | 1 |  |  |
|  | Пригушница 65W механичка | ком | 1 |  |  |
|  | Пригушница 125 W механичка за метал хал. рефлектор | ком | 1 |  |  |
|  | Пригушница 150 W механичка за метал хал. рефлектор | ком | 1 |  |  |
|  | Пригушница 250 W механичка за метал хал. рефлектор | ком | 1 |  |  |
|  | Пригушница 125 W механичка, живина | ком | 1 |  |  |
|  | Стартер 4-.65 W 220-240V, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 1 |  |  |
|  | Грло Е- 27 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - висеће, одговарајући квалитету производа art 133 Nopal | ком | 1 |  |  |
|  | Грло Е- 14 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) одговарајући квалитету производа art 136 Nopal | ком | 1 |  |  |
|  | Држач флуо цеви, грло Т8 | ком | 1 |  |  |
|  | Носач или кућиште стартера | ком | 1 |  |  |
|  | Склопка ОГ једнополна за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Серијска ОГ склопка за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Склопка ОГ наизменична за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Прикључница двополна за на зид IP 44 16 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Прикључница двострука двополна за на зид IP 44 16 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Прикључница двополна за на зид IP55 16А/250 V, метална ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Склопка једнополна 10 А x 250 V ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Склопка серијска 10 А x 250 V ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Прикључница двополна 16 А x 250 V ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Прикључница двополна са поклопцем 16 А x 250 V ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Кутија 100 x 100 за у зид, материјал ПВЦ | ком | 1 |  |  |
|  | Обујмица ОБО 6-13, ПВЦ низајућа | ком | 1 |  |  |
|  | Разводна кутија ОГ за 4 шрафа, ПВЦ, 6 отвора IP 54, димензије 80x80x40 | ком | 1 |  |  |
|  | Разводна кутија ОГ материјал ПС/АБС, отвори 28 mm IP 55, димензије 100x100x50 | ком | 1 |  |  |
|  | Разводна табла 6, Н/З материјал ПВЦ | ком | 1 |  |  |
|  | Разводна табла 12, Н/З материјал ПВЦ | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ каналица 12x12x2000 материјал ПВЦ самогасив | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ каналица 16x16x2000 материјал ПВЦ самогасив | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ каналица 25x25x2000 материјал ПВЦ самогасив | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ каналица 25x40x2000 материјал ПВЦ самогасив | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ каналица 40x40x2000 материјал ПВЦ самогасив | ком | 1 |  |  |
|  | Разводни орман 250x250x150 метални IP 55 са плочом | ком | 1 |  |  |
|  | Разводни орман 600x400x200 метални IP 55 са плочом | ком | 1 |  |  |
|  | Разводни орман 600x600x200 метални IP 55 са плочом | ком | 1 |  |  |
|  | Бравица разводног ормана за моделе PLM 108 са JIS кључем | ком | 1 |  |  |
|  | Прекидач једнополни 10 А 1 М материјал PVC самогасив ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Прекидач једнополни 10 А 2 М материјал PVC самогасив ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Прекидач наизменични 1 М материјал PVC самогасив ALING или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Прекидач једнополни 16 А 1М | ком | 1 |  |  |
|  | Прикључница двополна 16 А | ком | 1 |  |  |
|  | Прикључница двополна са поклопцем 16 А | ком | 1 |  |  |
|  | Тастер за склопку са инфу. симболом бојлер, светла, грејалица, вентилатора | ком | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/Y 3x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/Y 3x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/Y 4x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/Y 5x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/Y 5x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/L 2x1,5, инсталациони кабал, лицнaсти бели | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/L 3x1,5 , инсталациони кабал, лицнaсти бели | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/L 3x2,5 инсталациони кабал, лицнaсти бели | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PP/L 5x2,5 , инсталациони кабал, лицнaсти бели | м | 1 |  |  |
|  | Кабал GG/Ј 3x1,5, лицнасти црни, гумени | м | 1 |  |  |
|  | Кабал GG/Ј 3x2,5, лицнасти црни, гумени | м | 1 |  |  |
|  | Кабал GG/Ј 5x2,5, лицнасти црни, гумени | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PPOO-Y 3x1,5, пун пресек за спољну уградњу | м | 1 |  |  |
|  | Кабал PPOO-Y 3x2,5, пун пресек за спољну уградњу | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-0,75, | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-1,5, | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-2,5, | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-4, | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-6, | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-10, | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-16, | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-25, | м | 1 |  |  |
|  | Проводник P/F-50, жуто-зелена | м | 1 |  |  |
|  | Склопка 4.полна 380V 25А, шпулна 24V на DIN шину, произвођач "ИСКРА" или одговарајућа | ком | 1 |  |  |
|  | Електромагнетна склопка, струјна склопка 25 А, 220 V, 11KW, 3P, 1NO+1NC, прикључaк нa шрaф, електрична издржљивост 1,2x1000000 операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC | ком | 1 |  |  |
|  | Електромагнетна склопка,Струјна склопка 18 А, 220 V, 7,5KW, 3P, 2NO+2NC, прикључaк нa шрaф, електрична издржљивост 1,7x1000000операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC | ком | 1 |  |  |
|  | Електромагнетна склопка, Струјна склопка 40 А, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључaк нa шрaф, електрична издржљивост 2x1000000 операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC | ком | 1 |  |  |
|  | Електромагнетна склопка, трополна за 32 А, са намотајем за 220 V, са два NO и два NZ помоћна контакта, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC | ком | 1 |  |  |
|  | Помоћни контакт за електро магнетне склопке од 10-65А са 2 мирна и 2 радна контакта | ком | 1 |  |  |
|  | Склопка CN -16,220 V | ком | 1 |  |  |
|  | Склопка CN -25,220 V | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 10А I полни 2-0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 10А I полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 10А III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 10А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 25А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 25А III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 25А IV полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 32 А III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 32 А IV полни 1- 0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 50 А III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 63 А III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 63 А III полни 1-0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 63 А IV полни 1-0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 16А I полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 16А III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 16А I полни "ручни-О-аутом" монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 16А I полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 16А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 10 А III полни1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 16 А III полни 1- 0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 20 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 25 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 32 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 40 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 63 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 16 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 25 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенастипрекидач 32 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 40 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 63 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Уко уто зидни утикач 5 x 32 А, 400 V IP67 | ком | 1 |  |  |
|  | Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP67 брза монтажа | ком | 1 |  |  |
|  | Шуко утичница уградна плава, монофазна 16 А 230V | ком | 1 |  |  |
|  | Утикач шуко гумени црни 16 А 3 x 2,5 mm2 | ком | 1 |  |  |
|  | Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP65 | ком | 1 |  |  |
|  | Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP65 | ком | 1 |  |  |
|  | Уко уто утикач 5 x 63 А, 400 V IP65 | ком | 1 |  |  |
|  | Хилзна 2,5 mm Пролазна изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Хилзна 4 mm Пролазна изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Хилзна 6 mm Пролазна изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Хилзна 10 mm Пролазна изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Окаста папучица 2,5/6 изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Окаста папучица 4-6/5 изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Окаста папучица 4-6/6 изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Окаста папучица 4-6/8 изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Окаста папучица 4-6/10 изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Виљушкаста папучица 2,5/4 изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Виљушкаста папучица 2,5/5 изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Виљушкаста папучица 4-6/5 изолована | ком | 1 |  |  |
|  | Папучица 2,5mm женска | ком | 1 |  |  |
|  | AL-CU папучучица 16/8 | ком | 1 |  |  |
|  | AL-CU папучучица 25/8 | ком | 1 |  |  |
|  | AL-CU папучучица 35/10 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 16/8 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 16/10 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 25/6 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 25/8 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 25/10 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 35/6 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 35/8 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 35/10 | ком | 1 |  |  |
|  | CU окаста папучица 50/10 | ком | 1 |  |  |
|  | Редна клема 12 x 4-6mm | ком | 1 |  |  |
|  | Клема 3 x 2,5 mm керамичка | ком | 1 |  |  |
|  | Клема 3 x 6 mm керамичка | ком | 1 |  |  |
|  | Термоск. бужир 4,8/1,6 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 | ком | 1 |  |  |
|  | Термоск. бужир 9,5/3,2 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 | ком | 1 |  |  |
|  | Термоск. бужир 12,7/4,2 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 | ком | 1 |  |  |
|  | Термоск. бужир 15/5,2 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 | ком | 1 |  |  |
|  | Термоск. бужир 19,1/6,3 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 | ком | 1 |  |  |
|  | Термоск. бужир 25,4,/8,5 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 | ком | 1 |  |  |
|  | Сабирница за "N" проводник, монтажа на разводни орман или разводну таблу, материјал: Ms | ком | 1 |  |  |
|  | Сабирница за "PE" проводник, монтажа на C шину | ком | 1 |  |  |
|  | Сабирница за Аутоматске Осигураче, 1-полна, краткоспојник 10mm² за 56 модула, материјал: Cu, изолован | ком | 1 |  |  |
|  | DIN шина, носач аутоматских прекидача и остале електро опреме у орману перфорирана | ком | 1 |  |  |
|  | Грејач термоакумулационе пећи 1000W, спирални, снага 1000 W | ком | 1 |  |  |
|  | Термостат за грејач 5/4“ 6KW ( 3x2KW) | ком | 1 |  |  |
|  | Термостат капиларни, регулациони, Тмаx=85 ˚C , дужина осовине: 23 mm, дужина капиларе: 650 mm, 16 (4) А, 250 V˜, Metalflex Словенија или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Термостат капиларни, регулациони, Тмаx=25 ÷ 75 ˚C , дужина осовине: 23 mm, дужина капиларе: 650mm, 16 (4) А, 250 V, Metalflex Словенија или одговарајући | ком | 1 |  |  |
|  | Термостат капиларни, регулациони, опсег 21 ÷ 73˚C, дужина сонде: 73 mm, дебљина сонде: Ǿ=6mm, дужина капиларе: 530 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Термостат капиларни, регулациони, Tmax= 90 ˚C, дужина осовине:15mm, дужина капиларе: 600mm, 16А, 250V | ком | 1 |  |  |
|  | Уметак топљиви, осигурача NV 1 35 A | ком | 1 |  |  |
|  | Уметак топљиви, осигурача NV 1 63 A | ком | 1 |  |  |
|  | Уметак топљиви, осигурача NV 1 80 A | ком | 1 |  |  |
|  | Уметак топљиви, осигурача NV 1 100 A | ком | 1 |  |  |
|  | Уметак топљиви, осигурача NV 1 125 A | ком | 1 |  |  |
|  | Уметак топљиви, осигурача NV 1 160 A | ком | 1 |  |  |
|  | Уметак топљиви, осигурача NV 1 200 A | ком | 1 |  |  |
|  | Уметак топљиви, осигурача NV 1 250 A | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 16А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 20А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 25А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 36 А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 50 А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 63 А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 80 А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 100А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 125 А | ком | 1 |  |  |
|  | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 6А, 10 KA | ком | 1 |  |  |
|  | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 10А, 10 KA | ком | 1 |  |  |
|  | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 16А, 10КА | ком | 1 |  |  |
|  | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 20А, 10КА | ком | 1 |  |  |
|  | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 25А, 10 КА | ком | 1 |  |  |
|  | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS или одговарајући 32А, 10 КА | ком | 1 |  |  |
|  | Постоље осигурача NVP-00/1 | ком | 1 |  |  |
|  | Постоље осигурача NVP-1/1 | ком | 1 |  |  |
|  | Постоље осигурача NVP-2/1 | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач аутоматски, 3 Р 20 А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 6А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 10А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 16А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 20А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 25А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DIII 35А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DIII 50А | ком | 1 |  |  |
|  | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DIII 63А | ком | 1 |  |  |
|  | Фид склопка, 25/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | Фид склопка, 25/0,3 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | Фид склопка, 63/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | Фид склопка, 80/0,3 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | Фид склопка, 25/0,3 - двополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | Фид склопка, 40/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | Изолир трака PVC 19 mm x 0,13mm x 20m, у бојама (црна, жуто зелена, црвена, плава) | ком | 1 |  |  |
|  | Везица кабловска дужина: L-100 mm, материјал: PVC | ком | 1 |  |  |
|  | Везица кабловска дужина: L-150 mm, материјал: PVC | ком | 1 |  |  |
|  | Везица кабловска дужина: L-300 mм, материјал: PVC | ком | 1 |  |  |
|  | Бродска светиљка, тип: 6388 за инкадесцентну сијалицу Е- 27, 250 V/AC,о д 25 - 100 W са заштитном мрежом Ex e T3-T1, IP 54 | ком | 1 |  |  |
|  | Грејач бојлера 2000KW Терморад | ком | 1 |  |  |
|  | Грејач МК 2000KW М10-компет са флашном,сондом | ком | 1 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 2: Грађевински материјал:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Кол | Цена по јед. мере без ПДВ | Гарантни рок и назив произвођача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Шљунак | м3 | 1 |  |  |
| - 2 | Песак | м3 | 1 |  |  |
| - 3 | Фракција 1( гранулације 0- 4 mm ) | м3 | 1 |  |  |
| - 4 | Фракција 2 ( гранулације 4-8 mm ) | м3 | 1 |  |  |
| - 5 | Креч Хидратисани | кг | 1 |  |  |
| - 6 | Цемент, класа 32.5 | кг | 1 |  |  |
| - 7 | Глет маса | кг | 1 |  |  |
| - 8 | Фуг Маса, боја по избору наручиоца | кг | 1 |  |  |
| - 9 | Гипс | кг | 1 |  |  |
|  | Битулит | кг | 1 |  |  |
|  | Еластични, двокомпонентни цементни хидроизолациони премаз одговарајући квалитету производа ISOMAT | кг | 1 |  |  |
|  | Арматура Фи 6mm | кг | 1 |  |  |
|  | Арматурa ребраста Фи 8 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Арматурa ребраста Фи 10 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Арматурa ребраста Фи 12 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Паљена-жарена жица, армирачка 1,2 mm | кг | 1 |  |  |
|  | МРЕЖА арматурна Q обострано носива 10х10 SRPS C.B6.013 | м2 | 1 |  |  |
|  | Бодљикава жица 2,0 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Жица поцинкована 3.1 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Поцинковано плетиво од поцинковане жице пречника 2,5 mm, отвор окца 70х70 mm, висина 2м | м2 | 1 |  |  |
|  | Даска 48 mm, сушена чамова, од 4м, до 14% влаге | м3 | 1 |  |  |
|  | Даска 24 mm, сушена чамова, од 4м, до 14% влаге | м3 | 1 |  |  |
|  | Кровна летва чамова 30х50х 4000 mm, прва класа | м3 | 1 |  |  |
|  | Летва чамова 50х80х4000 mm, прва класа | м3 | 1 |  |  |
|  | Грађа резана чамова 100х100х4000 mm | м3 | 1 |  |  |
|  | Грађа резана чамова 120х120х4000 mm | м3 | 1 |  |  |
|  | Грађа резана чамова 120х150х4000 mm | м3 | 1 |  |  |
|  | Грађа резана чамова 140х160х4000 mm | м3 | 1 |  |  |
|  | Блажујка топола, дебљина 20mm, анти-слип | м2 | 1 |  |  |
|  | Блажујка топола, дебљина 10 mm, анти-слип | м2 | 1 |  |  |
|  | ОСБ плоча дебљине 22 mm | м2 | 1 |  |  |
|  | ОСБ плоча дебљине 15 mm | м2 | 1 |  |  |
|  | ОСБ плоча дебљине 10 mm | м2 | 1 |  |  |
|  | Лесонит 3.2 mm | м2 | 1 |  |  |
|  | Парена буковина 50mm, 210-400 cm , сувоће 8 до 10% | м3 | 1 |  |  |
|  | Салонит плоча безазбестна дебљине 6 mm, 8 таласа | ком | 1 |  |  |
|  | Стуб бетонски 10х10х250 cm за ограду | м3 | 1 |  |  |
|  | Ламинат дебљина 8 mm, класе 32, у дезену по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Ламинат дебљина 12 mm, класе 32, у дезену по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Ламинат лајсна -V профил од медијапана у боји по избору наручиоца | м | 1 |  |  |
|  | Ламинат лајсна-B профил од медијапана у боји по избору наручиоца | м | 1 |  |  |
|  | Сунђераста подлога за ламинат д=2 mm | м2 | 1 |  |  |
|  | Противклизне керамичке плочице 33х33х0,8 cm, прва класа, за постављање у отвореном простору, дезен по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Проти клизне керамичке плочице 33х33х0,8 cm прва класа, за постављање у затвореном простору, дезен по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Гранитне плочице 60х60 cm, прва класа, за постављањена зидове и у отвореном и затвореном простору | м2 | 1 |  |  |
|  | Гранитне плочице 30х60 cm, прва класа, за постављањена зидове и у отвореном и затвореном простору, дезен по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Керамичке зидне плочице 25х33 cm, прва класа, дезен по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Керамичке зидне плочице 25х40 cm, прва класа, дезен по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Керамичке зидне плочице 20х20 cm, прва класа, дезен по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Лепак за постављање керамичких плочица Цересит ЦН-11 или сличног квалитета | кг | 1 |  |  |
|  | Лепак за постављање керамичких плочица (плочица на плочицу) Цересит ЦН-16 или сличног квалитета | кг | 1 |  |  |
|  | Лепак за постављање керамичких плочица на отвореном Цересит ЦН-21 или сличног квалитета | кг | 1 |  |  |
|  | Крстић пластични за плочице 3mm | ком | 1 |  |  |
|  | Стирепор дебљине 5 cm ,17гр | м2 | 1 |  |  |
|  | Стирепор дебљине 3 cm ,17гр | м2 | 1 |  |  |
|  | Стирепор дебљине 2 cm ,17гр | м2 | 1 |  |  |
|  | Стирепор дебљине 1 cm ,17гр | м2 | 1 |  |  |
|  | Лепак за стирепор | кг | 1 |  |  |
|  | Гипсана плоча 9,5 mm у табли 1,20х2,60м | м2 | 1 |  |  |
|  | Гипсана плоча 9.5 mm у табли 1,2х2,00м | м2 | 1 |  |  |
|  | Гипсана плоча водоотпорна 12,5м у табли 1,20х2,00м | м2 | 1 |  |  |
|  | Олук полуокругли Фи 33 | ком | 1 |  |  |
|  | Олучна Цев Фи 33 | ком | 1 |  |  |
|  | Угао олука Фи 33 | ком | 1 |  |  |
|  | Кука | ком | 1 |  |  |
|  | Чело олука за Фи 33 | ком | 1 |  |  |
|  | Лучно колено Фи 33 | ком | 1 |  |  |
|  | Изливно колено Фи 33 | ком | 1 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 3: Водоинсталарски амтеријал:

| ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 1.Навојни фитинг поцинковани („Т“- комад, колена, муф, чеп, дупли нипл и редукција) - материјал израде тела је темперовани ливени челик заштићен дубински топлим цинковањем, - на телу изливен лого произвођача и димензија, - навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1 "или одговарајуће", - радни притисак за сав поцинковани фитинг је NP 10. 2.Навојне МС клизне спојке - МС клизне спојке су са прстеновима за челичне шавне поцинковане цеви за NP10 - материјал израде тела холендера и притезног прстена је месинг - на телу изливен лого или назив произвођача, - навоји на МС клизнимј спојкама: унутрашњи (УН) у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1. - Радни притисак је НП=10 бар. 3.Неповратни вентил - Неповратни вентил је са куглом и служи за спречавање повратног тока у цевоводу хладне питке воде - Уградна мера у складу са важећим SRPS EN 558-1 серије 48. - Материјал тела и поклопца: GGG-40 или GGG-50(ЕN GJS-400 или EN GJS-500), пластифицирано споља и изнутра слојем минималне дебљине 250 микрона. - На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија(DN) и радни притисак. - Кугла израђена од алуминијума и обложена гумом EPDM. - Прирубнице у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP10. - Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1. - Вијци од нерђајућег челика, заливени парафином. - Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10. 4.Шибер вентили (са испустом): - Материјал израде тела и затварачког механизма је месинг, - Са металним точком, - На телу изливен лого произвођача, димензија и радни притисак, - Намена за уградњу испред и иза водомера, - Навоји су унутрашњи са обе стране у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1 - Радни притисак за понуђене шибер вентиле је NP10 5. - Водоводне цеви и адаптери PE цеви: PN 10, PN 12,5 и PN 16 -PE водоводне цеви, радни притисак PN 10 (SDR – 17) -PE водоводне цеви, радни притисак PN 12,5 (SDR – 13,6) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Кол | Цена по јед. мере без ПДВ | Гарантни рок и назив произвођача |
| - 1 | Једноручна батерија Т-Х за лавабо, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
| - 2 | Једноручна батерија Т-Х за судопер-лавабо, зидна, излив 200 mm, , „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
| - 3 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
| - 4 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем и зидном шипком, , „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
| - 5 | Једноручна батерија за туш каду са успонским тушем, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
| - 6 | Једноручни вентил за хладну воду, излив 150 mm , „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
| - 7 | Једноручни вентил за хладну воду, излив 200 mm, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
| - 8 | Батерија Т-Х за лавабо, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
| - 9 | Батерија Т-Х за судопер-лавабо, зидна, излив 200 mm, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Батерија батерија за туш каду са ручним тушем, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Батерија за туш каду са ручним тушем и зидном шипком, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Батерија за туш каду са успонским тушем, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Баштенска славина ¾,“ точак, са металним холендером „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Баштенска славина ½“, точак, са металним холендером „Росан“' или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Баштенска славина ¾,“ полуга, са металним холендером „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Потисни испирач за писоар | ком | 1 |  |  |
|  | Туш ручица | ком | 1 |  |  |
|  | Туш црево-метално дупло | ком | 1 |  |  |
|  | Држач ручног туша | ком | 1 |  |  |
|  | Зидна шипка - носач туша, „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Успонски туш Фи 18 mm-комлет ¾“, прикључак на батерију „Росан“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Туш ружа за успонски туш | ком | 1 |  |  |
|  | Лавабо керамички 40 cm, Керамика Младеновац или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Лавабо керамички 50 cm, Керамика Младеновац или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Лавабо керамички 60 cm, Керамика Младеновац или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Писоар зидни, Керамика Младеновац или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Бојлер велики 80 литара, прохромски | ком | 1 |  |  |
|  | Бојлер мали до 10 литара | ком | 1 |  |  |
|  | Фланша за бојлер ГОРЕЊЕ прохромска | ком | 1 |  |  |
|  | Фланша за бојлер МАГНОХРОМ прохромска | ком | 1 |  |  |
|  | Чучавац метални-довод воде одозго | ком | 1 |  |  |
|  | Чучавац керамички 50/40 | ком | 1 |  |  |
|  | Чучавац керамички 60/50 | ком | 1 |  |  |
|  | Лепеза за чучавац | ком | 1 |  |  |
|  | Окитен водоводна цев РЕ-100, 20х1.9 mm | м | 1 |  |  |
|  | Окитен водоводна цев РЕ-100, 40х2.4 mm | м | 1 |  |  |
|  | Бринокс црево „FF“ ДН10, ½“ -½“, 450 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бринокс црево „FF“ ДН10, ½“ -3/8“, 450 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бринокс црево „FF“ ДН10, -3/8“-3/8“, 450 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -3/8“-3/8“, 450 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -½“-3/8“, 450 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -½“-½“, 450 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -3/8“-½“, 450 mm | ком | 1 |  |  |
|  | МУФ поцинковани ½“ | ком | 1 |  |  |
|  | МУФ поцинковани ¾“ | ком | 1 |  |  |
|  | МУФ поцинковани 1“ | ком | 1 |  |  |
|  | МУФ поцинковани 5/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | МУФ поцинковани 6/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Т-рачва ½“ | ком | 1 |  |  |
|  | Т- рачва ¾“ | ком | 1 |  |  |
|  | Т-рачва 1“ | ком | 1 |  |  |
|  | Т-рачва 5/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Т-рачва 6/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Колено са рубом ½“ | ком | 1 |  |  |
|  | Колено са рубом ¾“ | ком | 1 |  |  |
|  | Колено са рубом 1“ | ком | 1 |  |  |
|  | Колено са рубом 5/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Колено са рубом 6/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп без венца ½“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп без венца ¾“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп без венца 1“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп без венца 5/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп без венца 6/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп са венцем ½“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп са венцем ¾“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп са венцем 1“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп са венцем 5/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Чеп са венцем 6/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Нипли дупли ½“ | ком | 1 |  |  |
|  | Нипли дупли ¾“ | ком | 1 |  |  |
|  | Нипли дупли 1“ | ком | 1 |  |  |
|  | Нипли дупли 5/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Нипли дупли 6/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Двострука спојница редуцирана ¾“ на ½“ | ком | 1 |  |  |
|  | Двострука спојница редуцирана 5/4“ на 1“ | ком | 1 |  |  |
|  | МС клизна спојка ½“ | ком | 1 |  |  |
|  | МС клизна спојка ¾“ | ком | 1 |  |  |
|  | МС клизна спојка 1“ | ком | 1 |  |  |
|  | МС клизна спојка 5/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | МС клизна спојка 6/4“ | ком | 1 |  |  |
|  | Цев поцинкована ½“ | м | 1 |  |  |
|  | Цев поцинкована ¾“ | м | 1 |  |  |
|  | Цев поцинкована 1“ | м | 1 |  |  |
|  | Цев поцинкована 5/4“ | м | 1 |  |  |
|  | Цев поцинкована 6/4“ | м | 1 |  |  |
|  | Кугласти вентил са полугом ½“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Кугласти вентил са полугом ¾“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Кугласти вентил са полугом 1“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Кугласти вентил са полугом 5/4“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Кугласти вентил са полугом 6/4“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Вентил пропусни ½“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Вентил пропусни ¾“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Вентил пропусни 1“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Вентил пропусни 5/4“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Вентил пропусни 6/4“ НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Шибер вентил ½“, НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Шибер вентил ¾“, НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Шибер вентил 1“, НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Шибер вентил 5/4“, НП10 | ком | 1 |  |  |
|  | Шибер вентил 6/4“, НП 10 | ком | 1 |  |  |
|  | Вентил сигурносни за бојлер | ком | 1 |  |  |
|  | Вирбла ½“ за батерију са рукохватом | ком | 1 |  |  |
|  | Вирбла 3/8“ за батерију | ком | 1 |  |  |
|  | Вирбла за вентил ½“ са точком | ком | 1 |  |  |
|  | Вирбла за вентил ¾“ са точком | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 900 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 900 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 900 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 450 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 450 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 450 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 900 М/Ж 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 900 М/Ж 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР лук 900 М/Ж 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР спојница 20 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР спојница 32 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР заобилазни лук 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР заобилазни лук 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР заобилазни лук 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППРредукција 25-20 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППРредукција 32-20 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР редукција 32-25 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР завршна капа 20 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР завршна капа 25 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР завршна капа 32 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-комад 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-комад 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-комад 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР капа 20 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР капа 25 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР држач 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР држач 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР држач 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР дупли држач 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР дупли држач 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР дупли држач 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-редукција 25х20х20 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-редукција 25х20х20 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-редукција 25х20х25 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-редукција 32х20х20 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-редукција 32х20х25 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-редукција 32х20х32 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР Т-редукција 32х25х32 mm, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН прикључно зидно колено 20-½“, зелено-бело | ком | 1 |  |  |
|  | ППР монтажер 20 - ½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук са ушицама 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук са ушицама 20-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук са ушицама 25-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук са ушицама 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН Т-комад са ушицама 25-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН лук са ушицама 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН лук са ушицама 25-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН лук са ушицама 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН спојница 20-½“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН спојница 20-¾“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН спојница 25-¾“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН спојница 25-½“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН спојница 32-¾“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН спојница 32-1“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН спојница 20-½“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН спојница 20-¾“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН спојница 25-¾“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН спојница 25-½“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН спојница 32-¾“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН спојница 32-1“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук 900 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук 900 20-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук 900 25-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук 900 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН лук 900 32-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН лук 900 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН лук 900 20-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН лук 900 25-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН лук 900 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН лук 90 0 32-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН муф HEXAGON 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН муф HEXAGON 20-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН муф HEXAGON 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН муф HEXAGON 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН муф HEXAGON 20-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН муф HEXAGON 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР спојница HEXAGON 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР спојница HEXAGON 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН Т-комад 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН Т-комад 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН Т-комад 20-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН Т-комад 25-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР УН Т-комад 20-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР СН Т-комад 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР вентил точак 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР вентил точак 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР кугласти вентил 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР кугласти вентил 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР кугласти вентил 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР крст 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР крст 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР крст 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР модул за лемљење 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР модул за лемљење 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР модул за лемљење 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР вентил- капа хром 20-½“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР вентил- капа хром 25-¾“, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР вентил вирбла хром 20-½“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР вентил вирбла хром 25-¾“, зелена-бела | ком | 1 |  |  |
|  | ППР прелазни део (двострано спајање) 20 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР прелазни део (двострано спајање) 25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР прелазни део (двострано спајање) 32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР редукциони лук 20-25 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР редукциони лук 25-32 mm, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ППР сет за бојлер, зелени-бели | ком | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 20 НП 10 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 25 НП 10 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 32 НП 10 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 40 НП 16 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 40 НП 10 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 50 НП 10 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 63 НП 10 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 63 НП 16 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 90 НП 16 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | ПЕ цеви ДН 90 НП 12,5 бара, ПЕ 100 | м | 1 |  |  |
|  | Спојнице за ПЕ 32 | ком | 1 |  |  |
|  | Спојнице за ПЕ 40 | ком | 1 |  |  |
|  | Спојнице за ПЕ 50 | ком | 1 |  |  |
|  | Спојнице за ПЕ ДН 63 | ком | 1 |  |  |
|  | WC шоља ''Симплон“ (одвод у под) Керамика Младеновац или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | WC шоља ''Балтик“ (одвод у зид) Керамика Младеновац или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Даска за WC шољу- ПВЦ-бела | ком | 1 |  |  |
|  | Даска за WC шољу-„масив“- бела | ком | 1 |  |  |
|  | Гума подна за WC шољу | ком | 1 |  |  |
|  | Гума Гензла за WC шољу | ком | 1 |  |  |
|  | Мажет WC шољу - Балтик | ком | 1 |  |  |
|  | Еластична гума WC шољу - Балтик | ком | 1 |  |  |
|  | Гума довода воде за WC шољу | ком | 1 |  |  |
|  | Вакум гума за отпушавање WC -а | ком | 1 |  |  |
|  | Водокотлић класични предзидни | ком | 1 |  |  |
|  | Шраф за лавабо-дијана | ком | 1 |  |  |
|  | Шраф за бојлер | ком | 1 |  |  |
|  | Шрафови за WC шољу | ком | 1 |  |  |
|  | Пловак за водокотлић касетни | ком | 1 |  |  |
|  | Звоно за водокотлић | ком | 1 |  |  |
|  | Гума звона водокотлић | ком | 1 |  |  |
|  | Канап за повлачење полуге водокотлића-комплет | ком | 1 |  |  |
|  | Полуга водокотлића | ком | 1 |  |  |
|  | Холендер ПВЦ за испирну цев | ком | 1 |  |  |
|  | Испирна цевПВЦ- крута | ком | 1 |  |  |
|  | Сифон за лавабо гибљиви | ком | 1 |  |  |
|  | Сифон за судопер гибљиви | ком | 1 |  |  |
|  | Еластично гибљиво црево Фи 40 mm | м | 1 |  |  |
|  | Клингерит дебљина 3 mm | м2 | 1 |  |  |
|  | Трака тефлон 12х10 m | ком | 1 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 4: Разни готови производи и сродни артикли:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Кол | Цена по јед. мере без ПДВ | Гарантни рок и назив произвођача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ексери 1,2 х15 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Ексери 2,0 х20 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Ексери 2,5х50 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Ексери 3,1х70 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Ексери 3,4х90 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Ексери 6,00х 120 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Ексери 6,00х140 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Брусна плоча Фи 115х6х22,23 mm за метал | ком | 1 |  |  |
|  | Брусна плоча Фи 125х6х22,23 mm за метал | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 115х1 mm за метал | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 115х3 mm за метал | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 125х1х22.23 за Fe | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 125х3х22.23 за Fe | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 180х3х22.23 за Fe | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 230х3х22.23 за Fe | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 300х3х22.4 за Fe | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 230х3х22.23 за Al | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 180х3х22.23 за Al | ком | 1 |  |  |
|  | Резна плоча Фи 115х1х22.23 за Al | ком | 1 |  |  |
|  | Лим поцинковани дебљине 0,5 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Лим поцинковани дебљине 1 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Лим трапезни пластифицирани дебљине 0.5 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Лим трапезни поцинковани ТР 40/240 дебљине 0.5 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Лим трапезни поцинковани ТР 40/240 дебљине 0.7 mm | кг | 1 |  |  |
|  | Катанац КА2029, 2 кључа 30 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Катанац КА2029, 2 кључа 40 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Катанац КА2029, 2 кључа 63 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Држаља за ашов дужине 1100 mm ширине 40 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Држаља за лопату дужине 1300 mm ширине 40 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Држаља за секири дужине 850 mm ширине 50 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Калај 60% у шипки | кг | 1 |  |  |
|  | Алуминиска блок заковица, поп нитна 4,8х10 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Алуминиска блок заковица, поп нитна 4,8х20 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Алуминиска блок заковица, поп нитна 4,8х30 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Алуминиска блок заковица, поп нитна 4х18 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Алуминиска блок заковица, поп нитна 4х20 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Цилиндар са три кључа 30-30, материјал израде месинг „Бане Сомбор“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Цилиндар са три кључа 21-21, материјал израде месинг „Бане Сомбор“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Кваке за браву –металне у боји сребрена, златна и бронза. ''Бане Сомбор'' или истог квалитета | пар | 1 |  |  |
|  | Ручица прозора 95 mm–метална у боји сребрна, златна и бронза. „Бане Сомбор“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Ручица прозора дужа 127,5 mm–метална у боји сребрна, златна и бронза. Увртна шарка Фи 13 mm „Бане Сомбор“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Брава усадна 6,5 за цилиндар, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Брава усадна 6,5 за обичан кључ, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Брава усадна 8 за цилиндар, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Брава усадна 8 за обичан кључ, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Увртна шарка Фи 13 mm, цинковано | пар | 1 |  |  |
|  | Увртна шарка Фи 16 mm, цинковано | пар | 1 |  |  |
|  | Полуокретаљка рајбер 50х30х5,цинковано | ком | 1 |  |  |
|  | Полуокретаљка 25х50х20, цинковано | ком | 1 |  |  |
|  | Засун за намештај, цинковано | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за салонит SDK 6х110 mm са гуменом подлошком | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за иверицу крстасти урез VD 3.0x16 mm DIN 7505 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за иверицу крстасти урез VD 3.0x20 mm DIN 7505 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за иверицу крстасти урез VD 3.0x30 DIN 7505 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за иверицу крстасти урез VD 3.0x40 mm DIN 7505 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за лим са равном главом, крстасти урез SLR 2.9x9.5 mm DIN 7981 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за лим са равном главом, крстасти урез SLR 2.9x13 mm DIN 7981 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за лим са упуштеном главом, крстасти урез SLR 2.9x13mm DIN 7982 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак за лим са упуштеном главом, крстасти урез SLR 2.9x16mm DIN 7982 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак торбан са полуокруглом главом SMT 5x20mm DIN 603 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак торбан са полуокруглом главом SMT 5x40mm DIN 603 | ком | 1 |  |  |
|  | Вијак торбан са полуокруглом главом SMT 8x40mm DIN 603 | ком | 1 |  |  |
|  | Подлошка челична равна М6 DIN 125A | ком | 1 |  |  |
|  | Подлошка челична равна М8 DIN 125A | ком | 1 |  |  |
|  | Подлошка челична равна М10 DIN 125A | ком | 1 |  |  |
|  | Подлошка челична равна М12 DIN 125A | ком | 1 |  |  |
|  | Подлошка челична еластична М6 DIN 127A | ком | 1 |  |  |
|  | Подлошка челична еластична М8 DIN 127A | ком | 1 |  |  |
|  | Подлошка челична еластична М10 DIN 127A | ком | 1 |  |  |
|  | Подлошка челична еластична М12 DIN 127A | ком | 1 |  |  |
|  | Навртка челично поцинкована М6 DIN 934, класе чврстоће 8 | ком | 1 |  |  |
|  | Навртка челично поцинкована М8 DIN 934, класе чврстоће 8 | ком | 1 |  |  |
|  | Навртка челично поцинкована М10 DIN 934, класе чврстоће 8 | ком | 1 |  |  |
|  | Навртка челично поцинкована М12 DIN 934, класе чврстоће 8 | ком | 1 |  |  |
|  | Навојна шипка М6 DIN 975, чврстоће 8.8 л=1000м | ком | 1 |  |  |
|  | Навојна шипка М8 DIN 975, чврстоће 8.8 л=1000м | ком | 1 |  |  |
|  | Навојна шипка М10 DIN 975, чврстоће 8.8 л=1000м | ком | 1 |  |  |
|  | Навојна шипка М12 DIN 975, чврстоће 8.8 л=1000м | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за дрво, хром-ванадијум челик 3 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за дрво, хром-ванадијум челик 6 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за дрво, хром-ванадијум челик 8 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за дрво, хром-ванадијум челик 10 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за дрво, хром-ванадијум челик 12 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за дрво, хром-ванадијум челик 14 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 1mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 1,2 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 1,5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 2 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 2,5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 2,6 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 2,8 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 2,9 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 3 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 3,2 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 3,3 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 3,4 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 3,5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 3,8 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 4 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 4,1 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 4,2 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 4,3 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 4,4 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 4,5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 4,8 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 5,2 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 5,5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 5,8 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 6 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 6,5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 7 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 7,5 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за метал, цилиндрична, две оштрице и две спирале, челична, DIN 338, HSS-G, 8 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за бетон SDS плус 7Х хилти 12х200 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за бетон SDS плус 7Х хилти 6х150 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Бургија за бетон SDS плус 7Х хилти 8х200 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Плочица за стругарске ножеве TNMG160408-BM | ком | 1 |  |  |
|  | Плочица за стругарске ножеве TNMM160408-EN-TR | ком | 1 |  |  |
|  | Плочица за стругарске ножеве TNMG160404 | ком | 1 |  |  |
|  | Нож стругарски трапезног попречног облика JUS K.C1.040, DIN 4964, 12x3x160 | ком | 1 |  |  |
|  | Нож стругарски трапезног попречног облика JUS K.C1.040, DIN 4964, 16x4x160 | ком | 1 |  |  |
|  | Нож за бочну обраду са механички причвршћеним плочицама PTNGNP 2020 K16 | ком | 1 |  |  |
|  | Нож за обраду пролазних рупа са плочицом од тврдог метала ISO 8, JUS K.C1.058, DIN 4973, округли Фи 8, h 8, b 8, d 8, l 125 | ком | 1 |  |  |
|  | Нож за обраду пролазних рупа са плочицом од тврдог метала ISO 8, JUS K.C1.058, DIN 4973, округли Фи 10, h 10, b 10, d 10, l 500 | ком | 1 |  |  |
|  | Нож за обраду пролазних рупа са плочицом од тврдог метала ISO 8, JUS K.C1.058, DIN 4973, округли Фи 12, h 12, b 12, d 12, l 80 | ком | 1 |  |  |
|  | Нож за обраду пролазних рупа са плочицом од тврдог метала ISO 8, JUS K.C1.058, DIN 4973, округли Фи 16, h 16, b 16, d 16, l 210 | ком | 1 |  |  |
|  | Нож за обраду пролазних рупа са плочицом од тврдог метала ISO 8, JUS K.C1.058, DIN 4973, округли Фи 20, h 20, b 20, d 20, l 250 | ком | 1 |  |  |
|  | ЧЕТКА кружна машинска за бушилицу помесингована 100 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Линолеум 2 mm, CE ознаке EN 14041, у боји по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Итисон једнобојни, у боји по избору наручиоца | м2 | 1 |  |  |
|  | Стакло провидно дебљине 3 mm | м2 | 1 |  |  |
|  | Стакло провидно дебљине 4 mm | м2 | 1 |  |  |
|  | ЛАЈСНА алуминијумска за газишта, заобљена, 10 mm | м | 1 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 5: Боје и лакови:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Кол | Цена по јед. мере без ПДВ | Гарантни рок и назив произвођача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акрилна дисперзија за бојење спољашних зидова (фасада) високе водоодбојности, произвођача „Бекамент“, „Јупол“или сличног квалитета | л | 1 |  |  |
|  | Полу дисперзија боја за бојење унутрашњих зидова, произвођача „Бекамент“, „Јупол“или сличног квалитета | л | 1 |  |  |
|  | Боја основна за дрво, бела 750мл, произвођача „Зорка“, „Бекамент“ или сличног квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Боја основна за метал –сива 750мл произвођача „Зорка“, „Бекамент“ или сличног квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Лак емај за дрво 750 мл у боји по избору наручиоца, произвођача „Зорка“, „Бекамент“ или сличног квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Лак емај за метал 750 мл у боји по избору наручиоца, произвођача „Зорка“, Бекамент, „ЈУБ“ или сличног квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Лак ефект нитро 750 мл у боји по избору наручиоца, произвођача „Зорка“, Бекамент, „ЈУБ“ или сличног квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Ватростална бронза 500 степени од 750мл произвођача „Зорка“, Бекамент, „ЈУБ“ или сличног квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Подлога за полудисперзију 1:9, паковање 1/1, произвођач „Бекамент“, „Махикрил“ или сличног квалитета | кг | 1 |  |  |
|  | Разређивач нитро, произвођача „Зорка“ или сличног квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Разређивач уљни, произвођача „Зорка“ или сличног квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Лак за паркет једнокомпонетни | л | 1 |  |  |
|  | Лак за паркет А+Б (сет) | л | 1 |  |  |
|  | Лак безбојни 750мл | ком | 1 |  |  |
|  | Лазурни премаз за дрво (сандолин) 750мл, у боји по избору наручиоца | ком | 1 |  |  |
|  | Гит за дрво 1/1 | кг | 1 |  |  |
|  | Гит стакларски 1/1 | кг | 1 |  |  |
|  | Пурпена 750мл | ком |  |  |  |
|  | Боја за бетон 1/1 у боји по избору наручиоца | ком | 1 |  |  |
|  | Тонер за полудисперзију 750мл у боји по избору наручиоца | ком | 1 |  |  |
|  | Тонер за полудисперзију 80мл у боји по избору наручиоца | ком | 1 |  |  |
|  | Силикон санитарни, отпоран на влагу и буђ, (sika sanisil), паковање 300 ml, произвођач Сика, Цересит или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Силикон монтажни за заптивање вертикалних и хоризонталних спојница, заптивање конструкција од метала и дрвета, мотажу солбанки, подних цокли и сл,(sikafleks /11FC), паковање 300ml, у боји белој, црној, сивој и беж.ђс, производ Сика, Цересит или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Силикон акрилни, бојa белa, паковање 300ml, производ Сика, Цересит или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Пурпен пена, паковање 750ml, производ Сика или истог квалитета | ком | 1 |  |  |
|  | Антирост 1/1 | ком | 1 |  |  |
|  | Лепило за дрво 1/1 | ком | 1 |  |  |
|  | Лепило неостик 1/1 | ком | 1 |  |  |
|  | Шпахтла 2 cm-росфрај | ком | 1 |  |  |
|  | Шпахтла 4 cm-росфрај | ком | 1 |  |  |
|  | Шпахтла 6 cm-росфрај | ком | 1 |  |  |
|  | Шпахтла 8 cm-росфрај | ком | 1 |  |  |
|  | Пердашка PVC 320 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Пердашка PVC 400 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Глетерица са сунђером 280 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Глетерица равна челична 280 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Четка жичана петоредна | ком | 1 |  |  |
|  | Четка месингана 250 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Четке 2 cm | ком | 1 |  |  |
|  | Четке 4 cm | ком | 1 |  |  |
|  | Четке 6 cm | ком | 1 |  |  |
|  | Четке 8 cm | ком | 1 |  |  |
|  | Четка челична | ком | 1 |  |  |
|  | Четка радијаторска 2,5 cm | ком | 1 |  |  |
|  | Телескоп дужине 3 м | ком | 1 |  |  |
|  | Ваљак уложак, дужина влакна 18 mm, дужина 23cm | ком | 1 |  |  |
|  | Ваљак уложак, дужина влакна 11 mm, дужина 23cm (за основни премаз) | ком | 1 |  |  |
|  | Ваљак уложак, дужина влакна 6 mm, дужина 23cm (за епоксидни премаз) | ком | 1 |  |  |
|  | Ваљак уложак, дужина влакна 4 mm, дужина 23cm, влакна од вуне и козје длаке (за лакове на уљаној и нитро бази) | ком | 1 |  |  |
|  | Ваљак уложак, пречник ручице ф6mm дужина 10cm | ком | 1 |  |  |
|  | Ручка за ваљак Фи 6mm дужина 10 cm | ком | 1 |  |  |
|  | Ручка за ваљак Фи 6mm дужина 23 cm | ком | 1 |  |  |
|  | Папир брусни Р-40 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених површина) | м | 1 |  |  |
|  | Папир брусни Р-60 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених површина) | м | 1 |  |  |
|  | Папир брусни Р-80 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених површина) | м | 1 |  |  |
|  | Папир брусни Р-100 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених површина) | м | 1 |  |  |
|  | Папир брусни Р-120 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених површина) | м | 1 |  |  |
|  | Папир брусни Р-240 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених површина) | м | 1 |  |  |
|  | Папир брусни Р-320 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених површина) | м | 1 |  |  |
|  | Платно брусни Р-40 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених и металних површина) | м | 1 |  |  |
|  | Платно брусни Р-60 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених и металних површина) | м | 1 |  |  |
|  | Платно брусни Р-80 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених и металних површина) | м | 1 |  |  |
|  | Платно брусни Р-100 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених и металних површина) | м | 1 |  |  |
|  | Платно брусни Р-120 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених и металних површина) | м | 1 |  |  |
|  | Платно брусни Р-240 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених и металних површина) | м | 1 |  |  |
|  | Платно брусни Р-320 ширина 120 mm (за суво брушење дрвених и металних површина) | м | 1 |  |  |
|  | Папир водобрусни А4 формат Р-80 | ком | 1 |  |  |
|  | Папир водобрусни А4 формат Р-100 | ком | 1 |  |  |
|  | Папир водобрусни А4 формат Р-120 | ком | 1 |  |  |
|  | Папир водобрусни А4 формат Р-150 | ком | 1 |  |  |
|  | Папир водобрусни А4 формат Р-180 | ком | 1 |  |  |
|  | Папир водобрусни А4 формат Р-220 | ком | 1 |  |  |
|  | Папир водобрусни А4 формат Р-320 | ком | 1 |  |  |
|  | ТРАКА креп 19 mm | ком | 1 |  |  |
|  | ТРАКА креп 30 mm | ком | 1 |  |  |
|  | ТРАКА креп 50 mm | ком | 1 |  |  |
|  | ТРАКА бандаж 20 m | ком | 1 |  |  |
|  | Мрежица фасадна 160 гр | м2 | 1 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 6: Знакови забране и упозорења:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Кол | Цена по јед. мере без ПДВ | Гарантни рок и назив произвођача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧУВАЈ СЕ ПСА | ком | 1 |  |  |
|  | ПАС УЈЕДА | ком | 1 |  |  |
|  | Забрањено осматрање, снимање и приступ | ком | 1 |  |  |
|  | Забрањено паркирање и заустављање. | ком | 1 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Рок плаћања [најмање 30 (тридест) дана]: _________ дана од дана пријема добара у складиште купчевог примаоца.

Понуда важи [најмање 60 (шездесет) дана]: _________ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке: [најдуже 30 (тридесет) дана]: ________________ дана од дана закључења уговора по оквирном споразуму или (најдуже 20 (двадесет) дана): ________________ дана од дана добијања наруџбенице по оквирном споразуму.

Гарантни рок [не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци]:________________ месеци од дана испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације [не може бити дужи од 24 (двадесетчетири) часова]: ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације [не може бити дужи од 5 (пет) дана] је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

Напомене:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- Приликом попуњавања табела молим вас да у колону Гарантни рок и назив произвођача за специфичне потрошне материјале упишете и паковање са количином или димензије (табла, колут, пакет и сл).

VI-2	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

НАПОМЕНА: Одговорна особа понуђача потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу.

VI-3 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%) |  |
| Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача |  |

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака.

VI-4 	ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака односно за сваког члана групе понуђача.

VI-5	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 58/2018 – Јавна набавка „Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827”, у отвореном поступку, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ВП 2827 НОВИ САД

Закључен дана ___.__. _____. године између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВП 2827 НОВИ САД, ул 1300 каплара 11, 21000 Нови Сад |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Број рачуна | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| ПИБ | 102116082 |
| Телефакс: | 021/4835-431. |

коју заступа кбб Андрија Андрић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Број рачуна |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| ПИБ |  |
| Телефакс: |  |

које заступа ______________________________ (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)

и

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827 Нови Сад, ЈН бр. 1.1.83-214-58/2018, са циљем закључивања оквирног споразума са понуђачем на период од 2 (две) године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од .................2018. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;

- да је Добављач доставио Понуду бр............ од.............2018. године, (у даљем тексту: Понуда Добављача),

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора (модел дат у Прилогу бр.1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Ч л а н  1.

- Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о јавној набавци добара - „Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827“ (у даљем тексту добра), – ЈН број 58/2018 између Наручиоца и Добављача.

- Добра која су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисана у спецификацији (листа добара) која се налазе у Прилогу бр. 3 овог споразума.

- Наручилац ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра са листе добара која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

- ПОДИЗВОЂАЧ

Ч л а н  2.

(попуњава се само у случају понуде са подизвођачем/има)

- Добављач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: ____________________________.

(попуњава се само у случају заједничке понуде)

- Добављач наступа као члан групе добављача, чији су чланови групе следећи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Ч л а н  3.

- Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Ч л а н  4.

- Наручилац ће, када настане потреба за предметом набавке, са Добављачем закључити појединачан уговор о јавној набавци добара из спецификације (листа добара -Прилог бр. 3) или издати наруџбеницу, у количинама у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

- Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема захтева Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација добара у складу са Моделом уговора.

- Уколико се током важења овог оквирног споразума утврди оправдана потреба за добрима која се не налазе у Прилогу бр. 3, а истоврсна су са предметом набавке, Наручилац задржава право да од Добављача изврши набавку добара у оквиру одобрених новчаних средстава до износа 5% од укупне вредности закљученог уговора.

### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Ч л а н  5.

- Све позиције морају бити нове, не коришћене, да се испоручују као готов производ, у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи, да су прописно заштићене, да одговарају техничким захтевима дефинисаним у спецификацији, као и стандардима за врсту робе којој припадају.

- Уз сваку позицију неопходно је испоручити декларацију произвођача, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверени документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа.

### ЦЕНА

- Ч л а н  6.

- Укупна вредност овог оквирног споразума износи _____________ динара, без урачунатог ПДВ-а. Цене дате у Прилогу бр.3 су цене за добра која су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни уговори, тј. издају наруџбенице.

- У јединичну цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Добављач има у реализацији предметне набавке.

### НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Ч л а н  7.

  - Наручилац и Добављач су се споразумели да може да се врши кориговање цена добара која су предмет набавке.

  - Кориговање цена се врши уколико у периоду важења оквирног споразума, дође до најмање једне од следећих промена:

| ПРОМЕНА | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| Промена курса динара према евру (€) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена курса динара према долару ($) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена цене добра за више од 5% | Увозна добра: - Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) Добављача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразуму и ЈЦИ Добављача у тренутку захтева за промену цена. Добра од домаћих произвођача: - Преглед цена произвођача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразумум и преглед цена произвођача у тренутку захтева за промену цена оверени од стране произвођача. Разлика цена за добра за које се тражи корекција цена мора бити минимално 5% |

  - Кориговање цена добара која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 6 (шест) месеци од момента закључења оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса оквирног споразума по којем је вршена промена цена добара за које се тражи поновна промена цена.

  - Наручилац може прихватити цене добра максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према евру промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.

  - Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 7.2, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.

  - Уколико се Наручилац и Добављач усагласе око измене цена потписаће се Анекс оквирног споразума. У противном Наручилац има право да не одобри измену цена. Наручилац задржава право да раскине оквирни споразум у случају да се Наручилац и Добављач не усагласе са променом цена.

  - Нови ценовник се може применити само након закључења Анекса оквирног споразума.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

- Ч л а н  8.

- Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара и обавезује се да ће иста, у свему одговарати захтевима квалитета произвођача.

- Добављач приликом испоруке добра, мора да обезбеди сву потребну документацији о предметном добру коју је дефинисао Наручилац у позиву за достављање понуда а предмет су закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице.

- Контролу квалитета испорученог добра, реализује Комисија Наручиоца одређене за пријем добра. Запажања са контроле квалитета добра, констатоваће Комисија у записнику о квалитативном пријему добра.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- Ч л а н  9.

- Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће Комисија Наручиоца у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом.

- Термин квантитативног и квалитативног пријема ће уговорити Наручилац и Добављач пре испоруке добара.

- Током пријема Комисија Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинима наведеним у спецификацији добара за испоруку.

- Квалитативни пријем добара  обухватиће:

- Визуелни преглед и идентификацију (да нема физичких оштећења, да су натписи и ознаке видљиве и јасне, ...),

- Контролу техничких карактеристика добара.

- Уколико Комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 (пет) дана.

- Комисија Наручиоца израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара на основу отпремнице коју је потписала Комисија Наручиоца.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

- Ч л а н  10.

- Рок испоруке добара одређује се појединачним уговором не може бити дужи од 30 (тридесет) дана или издатом наруџбеницом, с тим да не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од дана закључења уговора или од пријема наруџбенице.

- Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште Наручиоца што се доказује потписивањем Отпремнице од стране Комисија Наручиоца.

- Место испоруке добара одређује се у оквиру појединачног уговора тј. издате наруџбенице.

- Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара ако је то дефинисано уговором или наруџбеницом, или уз посебну сагласност Наручиоца, али да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у тачки 10.1.

- Уколико није дозвољена парцијална испорука добара Добављач мора да испоручи целокупну количину одједном.

- Уколико се из разлога наведених у члану 13. (Виша сила) појави потреба за продужењем рока испорука добара, Добављач ће у писаној форми, обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

- Рок за подношење захтева за пордужење рока испоруке је 15 (петнаест) дана пре истека рока испоруке.

- Наручилац може прихватити или одбити захтев Добављача и о томе сачинити акт који доставља Добављачу.

- Максимално време за испоруку добара може бити најкасније 20 (двадесет) дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока Наручилац има право раскида уговора или повлачења наруџбенице уз наплату уговорне казне.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Ч л а н  11.

- Наручилац и Добављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. оквирног споразума изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца који је закључио уговор или издао наруџбеницу.

- Рачун за наплату испоручених добара се доставља Наручиоцу након реализоване комплетне испоруке која је уговорена или дефинисана наруџбеницом. Уколико је уговором или наруџбеницом дозвољена парцијална испорука, рачун за наплату испоручене робе може се достављати по парцијалним испорукама.

- Добављач је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у 2 (два) примерка и то:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Добављача.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана од Комисија Наручиоца која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

- Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац су дужни да их врате Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

- Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

- Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важења овог оквирног споразума и појединачних закључених уговора или издате наруџбенице, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне уговора или наруџбеница.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

- Ч л а н  12.

- Добављач за добра из члана 1. овог оквирног споразума даје гаранцију ........................ (као у понуди) месеци, под условима правилног складиштења и употребе.

- Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог споразума.

- Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане карактеристике у периоду експлоатације.

- Ако се након пријема добра, током употребе, утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добра (скривени недостаци), Наручилац ће обавестити Добављача телефоном и доставити рекламацију путем факса или мејла.

- За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.

- Добављач је дужан да рекламацију реши у року од ................ (као у понуди) дана од дана израде записника о рекламацији, односно да добављач лично или лице које добављач овласти рекламирана добра преузме у месту крајњег корисника и замени их добрима истог или бољег квалитета.

- Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. Испитивање врше заједнички представници Наручиоца и представници Добављача.

- ВИША СИЛА

- Ч л а н  13.

- Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних уговора или издављања наруџбеница наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, уговорима или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

- Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), обавештења произвођача из иностранства да је из оправданих разлога дошло до застоја у испоруци и сл.

- Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- Ч л а н  14.

- У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

- Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач или појединачном наруџбеницом коју издаје Наручилац, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.

- Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 10. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

- Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 9. оквирног споразума.

- Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац достављају Добављачу обавештење о умањењу.

- Ако Добављач не изврши уговорену обавезу по овом оквирном споразуму, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза по овом оквирном споразуму, меницу (коју доставља приликом потписивања Оквирног споразума), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.

- Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу дефинисану појединачним уговором које је закључен на основу овога оквирног споразума, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, меницу (коју доставља приликом потписивања појединачног Уговора), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

- Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- Ч л а н  15.

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности понуде без ПДВ-а (односно 15% вредности понуде без ПДВ-а уколико је Добављач добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

  - Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења оквирног споразума. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума или једнострано раскине оквирни споразум.

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ (односно15% укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а  уколико је Добављач добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке), са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке уговорених добара (члан 10) и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

  - Након измирења свих обавеза по појединачном уговору, Наручилац се обавезују да Добављачу, уколико он то захтева, врате издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

  - Наручилац ће активирати меницу у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока.

  - За набавке добара које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем издавања наруџбенице није потребно достављати меницу као средство финансијског обезбеђења.

- РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- Ч л а н  16.

- Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора решавају споразумно.

- У случају спора уговара спор ће се решавати пред Основни суд у Новом Саду.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- Ч л а н  17.

- Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

- Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

- Наручилац задржава право да једнострано раскине Оквирни споразум у случају:

- да дође до активирања уговорне казне из члана 14.7. по уговорима, више од 3 (три) пута,

- да у току важења Оквирног споразума Добављач има више од 3 (три) оправдане рекламације,

- ако у времену важења Оквирног споразума код Добављача дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних конкурсном документацијом у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Наручиоца или достављањем доказа по посебном захтеву наручиоца.

- Наручилац има право да једнострано раскине уговор или огласи наруџбеницу неважећом уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном.

- Уколико дође до раскида уговора или оглашавања наруџбенице неважећом Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 18.

- Стране у оквирном споразуму и Корисници су обавезни да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“, бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности(„Сл. лист СРЈ“, бр. 54/94 и „Сл. гласник РС“,  бр. 88/09 и 111/09).

- Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

- Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

- Добављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

- Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- Ч л а н  19.

- За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

- Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.

- Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

- Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца или Корисника, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

- Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

- Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци добара по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку добара по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 3 – Листа добара по партијама

З А  Д О Б А В Љ А Ч А: 						З А  НАРУЧИОЦА:

_____________________						ЗА ВП 2827 НОВИ САД

_____________________						капетан бојног брода

_____________________						Андрија Андрић

_____________________						_____________________

Прилог бр. 1

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

УГОВОР О НАБАВЦИ

БРОЈ  _____ - ___

Закључен дана ___.__. _____. године између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВП 2827 НОВИ САД, ул 1300 каплара 11, 21000 Нови Сад |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Број рачуна | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| ПИБ | 102116082 |
| Телефакс: | 021/4835-431 |

коју заступа ______________________________ (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Број рачуна |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| ПИБ |  |
| Телефакс: |  |

које заступа ______________________________ (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 2827 Нови Сад, ул. 1300 Каплара 11, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) спровела отворени поступак јавне набавке добара – Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827 Нови Сад, ЈН бр. 1.1.83-214-58/2018, а ради закључења оквирног споразума.

- Да је НАРУЧИЛАЦ закључио Оквирни споразум број _____-__ од __________ године са ДОБАВЉАЧЕМ на основу Одлуке број _____-__ од ________. године.

- Да овај уговор о набавци добара закључују на основу захтева ВП 2827 Нови Сад, број ______-__ од _________. године у складу са Оквирним споразумом број ______-__ од __________. године

- На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. Добављач и Наручилац дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра у количинама и по врстама према спецификацији (листи добара) у Прилогу бр. 3 уговора.

Члан 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  - Добра из члана 2. уговора морају у свему одговарати захтевима Наручиоца из спецификације (листи добара) у Прилогу бр. 3 уговора и прописаним стандардима произвођача.

Члан 3.

ЦЕНА

  - Наручилац и Добављач су утврдили цену добара из члана 1. уговора у износу  од _______________________ динара без ПДВ-а.

  - Износ ПДВ-а: 20% (___________________ динара).

  - Укупна вредност уговора износи ____________________ динара са обрачунатим ПДВ и подразумева се за испоруку франко складиште ВП _________________.

  - Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Члан 4.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Наручилац и Добављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. уговора изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца.

  - Рачун за наплату испоручених добара се доставља Наручиоцу након реализоване комплетне испоруке која је уговорена.

или

Дозвољена је парцијална испорука добара, а рачун за наплату испоручене робе се доставља по реализацији парцијалних испорука.

  - Добављач је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у 2 (два) примерка и то:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Добављача.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана од Комисија Наручиоца која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

  - Уколико Добављач не достави документацију у року дефинисаном у тачки 4.3, рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодство Наручиоца.

  - Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац је дужан да их врате Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

Члан 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, број 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Члан 6.

РОК ИСПОРУКЕ

  - Уговорне стране су се договориле да је рок  испоруке за добра из члана 1. уговора __ (__________) дана од дана закључивања уговора.

  - Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац/Корисник.

  - Рок испоруке из тачке 6.1. овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

  - У случају из тачке 6.3. овог члана добављач је дужан да поступа по члану 10. и члану 16. оквирног споразума.

Члан 7.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

  - Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из спецификације (листи добара) у Прилогу бр. 3 уговора  и прописаним стандардима произвођача за квалитет ових добара.

  - Контролу квалитета добара на средствима из члана 1. Уговора врши Комисија Наручиоца.

  - Добра из овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати произвођачкој спецификацији, наведеној у овом уговору.

Члан 8.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у ___________________________________ (локација испоруке).

  - Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 1. овог уговора извршиће Комисија Наручиоца.

  - О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема добављач је дужан да обавести Наручиоца најкасније 5 (пет) радних дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

  - Током пријема Комисија Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинима наведеним у спецификацији добара за испоруку.

Квалитативни пријем добара обухватиће:

- Визуелни преглед и идентификацију (физичка оштећења, означавање, натписи...),

- Контролу техничких карактеристика добара.

  - Комисија Наручиоца након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, од дана приспећа добара на локацију (складиште) дефинисану чланом 8.1 тј потписивањем отпремнице..

  - Неодговарајућа добра испоручилац је дужан да замени у року од ................. (као у понуди) дана од дана установљења неусаглашености тј. од дана израде записника о рекламацији који сачињава комисија Наручиоца.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Добављач за добра из члана 1. овог уговора даје гаранцију на добра у трајању од ................. (као у понуди) месеци под условима правилног складиштења и употребе.

  - Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог уговора.

  - Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

  - За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно испоручиоцу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.

  - Добављач је дужан да рекламацију реши у року од ................ (као у понуди) дана од дана израде записника о рекламацији, односно да добављач лично или лице које добављач овласти рекламирана добра преузме у месту крајњег корисника и замени их добрима истог или бољег квалитета.

  - Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, испоручилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључивања појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке уговорених добара и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не

  - Након измирења свих обавеза по уговору, Наручилац се обавезује да Добављачу, уколико он то захтева, врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

  - Наручилац ће активирати меницу у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока.

Члан 11.

УГОВОРНА КАЗНА

  - У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату.

  - Уколико Добављач не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.

  - Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

  - Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 6. уговора.

  - Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац достављају Добављачу обавештење о умањењу.

  - Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, меницу, поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:

- Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/2007, 88/2009, 104/2009 и 10/2015) и

- Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

  - Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

  - Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

  - Добављач је обавезан да одмах обавести наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

  - Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 13.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

  - Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија наручиоца и испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања  надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

Члан 14.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

  - Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

  - Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун.

  - Уколико дође до раскида уговора Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.

Члан 15.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

  - Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 16.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, („Сл. лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ број 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је рађен у 4 (четири) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за Добављача, 1 (један) за Наручиоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво и 1 (један) за РЦ МО.

  - Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Прилог:

- Прилог бр. 3 – Спецификација добара за испоруку по врстама и количинама

З А  Д О Б А В Љ А Ч А: 						З А  НАРУЧИОЦА:

_____________________						ЗА ВП 2827 НОВИ САД

_____________________						______________________

_____________________						______________________

_____________________						______________________

Прилог бр. 2.

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

| - ВОЈНА ПОШТА - Бр. ______ - број ________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________. године |  |  |  |  |
| ______________ |  |  |  |  |

Наруџбеница за

набавку добара,				              	         __________________________

факс: ____________

На основу Oквирног споразума број _________-___ од ______________. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и одлуке број  _________-___ од ____________. године (одлука наредбодавца корисника који издаје наруџбеницу), издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВП 2827 НОВИ САД, ул 1300 каплара 11, 21000 Нови Сад |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Број рачуна | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| ПИБ | 102116082 |
| Телефакс: | 021/4835-431 |

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

| ПРЕДУЗЕЋЕ |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

- Потребно је да за потребе ВП 2827 Нови Сад, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:

| Поз | КПМ | кол | ЈМ | Цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Испоруку добара реализујте у свему према одредбама Oквирног споразума, а по укупној цени од ____________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ.

- Рок испоруке је ___ (___________) дана од дана пријема ове наруџбенице.

- Место испоруке је _____________________.

- Гарантни рок за испоручена добра је ____________ месеци.

- Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.

- О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.

- Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити ВП 2827 Нови Сад у року од 7 (седам) следећу документацију у 2 (два) примерка:

  - рачун сачињен са позивом на ову наруџбеницу,

  - отпремнице са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране Комисије Наручиоца која је извршила пријем,

- Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.

- Лице за контакт: у ВП _____________ је ______________________, тел. ______________.

- Плаћање у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна са свом пратећом и исправном документацијом дефинисаном Оквирним споразумом у деловодство ВП ________________.

- Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,25% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 20 (двадесет) дана од дана пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

За ВП 2827 Нови Сад

___________________

___________________

Урађено у 1 примерку, умножено

у 1 примерак и достављено:

Актом:

- Омот предмета (за РЦ);

- Омот предмета (а/а).

Е-маилом или факсом:

VIII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 3. | Потврду Привредног суда или Агенције за привредне регистре) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. |  |  |
| 4. | - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 5. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (део IX конкурсне документације). |  |  |
| 6. | За средња и велика правна лица: - Биланс стања и биланс успеха за 2017. годину, са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора о резултатима пословања за 2017. годину За мала правна лица и предузетнике: - Биланс стања и биланс успеха за 2017. годину, са приложеним доказом о разврставању (изјава, потврда и сл.) или Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре за 2017. годину, (важи за сва правна лица), за 2017. годину. За физичка лица: - Списак најважнијих испоручених добара од 2016 до 2018. години са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца). Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико извештај обонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину. |  |  |
| 7. | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (односно извод из регистра надлежног Привредног суда–за правно лице; односно извод из одговарајућег регистра–за предузетника) - одговарајући доказ о власништву пословног и складишног простора или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о власништву превозних средстава или копија уговора о закупу; - Копија саобраћајне дозволе или копија уговора о закупу-лизингу теретног моторног возила; |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В  Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине.

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

XI ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 3. | Потврду Привредног суда или Агенције за привредне регистре) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. |  |  |
| 4. | - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 5. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (део IX конкурсне документације). |  |  |
| 6. | За средња и велика правна лица: - Биланс стања и биланс успеха за 2017. годину, са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора о резултатима пословања за 2017. годину За мала правна лица и предузетнике: - Биланс стања и биланс успеха за 2017. годину, са приложеним доказом о разврставању (изјава, потврда и сл.) или Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре за 2017. годину, (важи за сва правна лица), за 2017. годину. За физичка лица: - Списак најважнијих испоручених добара од 2016 до 2018. години са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца). Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико извештај обонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину. |  |  |
| 7. | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (односно извод из регистра надлежног Привредног суда–за правно лице; односно извод из одговарајућег регистра–за предузетника) - одговарајући доказ о власништву пословног и складишног простора или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о власништву превозних средстава или копија уговора о закупу; - Копија саобраћајне дозволе или копија уговора о закупу-лизингу теретног моторног возила; |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

XII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке „Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827” бр. 58/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке „Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827” бр. 58/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач ________________________________________ приликом закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке „Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827” бр. 58/2018, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду бланко, соло менице са меничним писмом/овлашћењем, копијом картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз уговор ако понуђач-носилац посла у току извршења уговора не поштује обавезе које је прихватио потписивањем истог.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих уговорених обавеза.

М.П. ___________________________

потпис овлашћеног лица

XVI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ  ПОСЛА

Менично писмо – овлашћење за добро извршење посла

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: ________________________________________________________

Кога заступа _______________________________________________________

Матични број _______________________

ПИБ _______________________

Текући рачун број _________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд,Гардијска брoj 7.

Предајемо вам једну потписану  и оверену бланко соло меницу серијски број __________________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предату меницу можепопунити на износ од 10% без ПДВ уговорене вредности по основу Уговора о набавци материјала за одржавање непокретности број ______________ од ____________. године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса.ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу са одредбама предметног уговора безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату –издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе  за трезор – Рачуноводствени  центар  Министарства  одбране, Београд, Гардијска брoj 7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања важења предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница и менично писмо-овлашћење се издају са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од дана важења уговора.

Место и датум издавања Меничног писма

– овлашћења:

У ____________, _________. године

Дужник – издавалац менице

____________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

XVII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ЗА ОЗБИЉНОСТ  ПОНУДЕ

Менично писмо – овлашћење за озбиљност понуде

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: ________________________________________________________

Кога заступа _______________________________________________________

Матични број _______________________

ПИБ _______________________

Текући рачун број _________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд,Гардијска брoj 7.

Предајемо вам једну потписану и оверену бланко соло меницу серијски број __________________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предату меницу може попунити на износ од 5% без ПДВ од износа понуде коју је менични дужник поднео. ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени  центар  Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, ако понуђач супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако не потпише уговор након што се донесе одлука о додели уговора, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница и менично писмо-овлашћење се издају са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од дана важења уговора.

Место и датум издавања Меничног писма

– овлашћења:

У ____________, ____. године

Дужник – издавалац менице

____________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке „Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 2827” бр. 58/2018, у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама), што за свако понуђено добро, доказујемо прилагањем копија докумената о испуњавању стандарда, или произвођачких спецификација, или произвођачких декларација или извода са сајта произвођача.

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

Прилог бр.3

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

уз Оквирни споразум бр: ____ од _____2018. године

Партија бр. 1: Електрична опрема и апарати:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово се попуњава пре склапања уговора |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 2: Грађевински материјал:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово се попуњава пре склапања уговора |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 3: Разни готови производи и сродни артикли:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово се попуњава пре склапања уговора |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 4: Боје и лакови:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово се попуњава пре склапања уговора |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 5: Стубови:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово се попуњава пре склапања уговора |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр. 6: Жице и сродни производи:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ово се попуњава пре склапања уговора |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

З А  Д О Б А В Љ А Ч А: 						З А  НАРУЧИОЦА:

_____________________						ЗА ВП 2827 НОВИ САД

_____________________						______________________

_____________________						______________________

_____________________						______________________