ВП 4983 НИШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

-РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КОТЛА ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар-

ЈАВНА НАБАВКА бр. 349/13

-ОКТОБАР 2013. године-

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке инт.бр. 26-349/2 од 10.10.2013.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку инт.бр. 26-349/3 од 10.10.2013.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

– Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар-

ЈН бр. 349/2013

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке добара. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| VI | Образац понуде | 24 |
| VII | Менично писмо – овлашћење, за озбиљност понуде | 31 |
| VIII | Модел уговора | 32 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 40 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 41 |
| XI | Менично писмо – овлашћење, као гаранција испуњења уговорне обавезе | 42 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 4983 Ниш

Адреса: ул. Чегарска, 18000 Ниш

Интернет страница: www.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 349/13 је услуга –Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар- у касарни ВК „Шивара“ у Нишу.

4. Контакт

Лице за контакт: Игор Андрејевић, бр.тел. 018/555-814, fax: 018/508-704

Е - mail адреса: 39.ков@vs.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 349/13 је услуга –Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар- у касарни ВК „Шивара“ у Нишу., следећих ознака из општег речника набавке:

- 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1. Врста, техничке карактаристике количина и опис услуге:

| Р.бр | Опис позиције | Јед. мера | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа поклопца на димној комори котлова ради демонтаже и заваривања цеви на задњу цевну плочу у зони треће промаје и његова монтажа по завршетку свих радова. | кпл | 1 |
| 2 | Демонтажа димњаче Ø700x4x2600мм | ком | 2 |
| 3 | Демонтажа вертикалне димне коморе која је постављена између димњаче и колекторског димног канала. Димензије коморе су 2300x1000x410 дебљине 5мм | кпл | 2 |
| 4 | Демонтажа горионика RIELLOENNE/EMME 618M и враћање истог након замене цеви | ком | 1 |
| 5 | Демонтажа предњег озида котла од шамотних цигли и касније поновно озидавање | ком | 1 |
| 6 | Демонтажа одмуљног равног запорног вентила ДН50 НП16 | ком | 4 |
| 7 | Скидање заварених спојева цев-цевна плоча са предње и задње цевне плоче у зони друге промаје специјалним алатом и демонтажа димних цеви димензија Ø76,1 x 3,2 x 1920мм | ком | 68 |
| 8 | Скидање заварених спојева цев-цевна плоча са предње и задње цевне плоче у зони треће промаје специјалним алатом и демонтажа димних цеви димензија Ø76,1 x 3,2 x 2510мм | ком | 68 |
| 9 | Сечење на меру котловских цеви у квалитету P235G1TH (Č.1214) дим. Ø76,1 x 3,2 x 2510мм | ком | 68 |
| 10 | Сечење на меру котловских цеви у квалитету P235G1TH (Č.1214) дим. Ø76,1 x 3,2 x 1920 | ком | 68 |
| 11 | Обрада, брушење и фрезенковање отвора на цевној плочи и припрема за заваривање | ком | 272 |
| 12 | Убацивање котловских цеви дим. Ø76,1 x 3,2 x 2510мм и Ø76,1 x 3,2 x 1920 у котао и њихово приваривање за цевне плоче и подешавање | ком | 136 |
| 13 | Заваривање РЕЛ поступком за предњу и задњу цевну плочу (заваривање врши атестирани заваривач за наведени поступак) | ком | 272 |
| 14 | Испитивање котла на хладни притисак од 3 bar у присуству надзорног органа после замене цеви | кпл | 1 |
| 15 | Израда нове димњаче Ø700x4x2600мм, коплет са прирубницама, ревизионим отвором димензија 500x500x4мм и клапнама | кпл | 2 |
| 16 | Уградња димњаче Ø700x4x2600мм и повезивање исте на димоводну инсталацију | кпл | 2 |
| 17 | Израда вертикалне димне коморе која је постављена између димњаче и колекторског димног канала комплет са прикључком Ø700x4x500мм и прирубницом за повезивање на димњачу. Димензије коморе су 2300x1000x410 дебљине 5мм | кпл | 2 |
| 18 | Уградња вертикалне димне коморе димензије 2300x1000x410 дебљине 5мм и повезивање исте на димоводну инсталацију | кпл | 2 |
| 19 | Уградња равног запорног вентила ДН50 НП16, комплет са контраприрубницама и заптивним сетовима | кпл | 4 |
| 20 | Припремно завршни радови | паушал |  |

Понуда се подноси за све радове и целокупну количину услуге.

Уколико се понуда не поднесе за све врсте и целокупне радове, понуда неће бити разматрана и биће одбијена због битних недостатака.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 124/12).

2. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције

Наручилац ће одредити стручно лице које ће вршити стални стручни надзор над радовима даваоца услуге, ради проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета радова, материјала, опреме и предвиђених рокова.

Комисија ће квалитативни пријем пружених услуга извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган наручиоца  констатује да су сви радови завршени.

Квалитативнии квантативни пријем вршиће комисија крајњег корисника о чему се сачињава и комисијски записник.

Општа гаранција за испоручена добра мора износити најмање 12 месеци од дана квалитативног пријема. Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем услуге.

3. Место, начин и рок реализације услуге

Реализација предметне услуге биће извршена на ТЕП у касарни ВК ”Шивара” у Нишу.

Рок за завршетак радова мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора. Рок за завршетак радова не може бити краћи од 3 нити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора. Уколико је понуђени рок испоруке краћи или дужи од траженог, понуда се одбија због битних недостатака. Реализатор радова је у обавези да најави крајњем кориснику уговорене радове на ТЕП, 3 дана пре почетка истих.

Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

Услуга се сматра извршеном даном потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије крајњег корисника.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказије:

- у складу са чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда,

Доказ не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда.

- Доказ: Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке

- Доказ: Образац “М” (фотокопију) за стално запошљена лица машински инжењер, електро-заваривач и аутогени заваривач

- Доказ: Вежећа уверења-атесте за стручну оспособњеност (фотокопију), за лица на радним местима, електро-заваривач и аутогени заваривач;

- Доказ: Списак изведених радова или пружених услуга за период од претходне три године, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца.

а у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем:

  - Образац за оцену испуњености услова, попуњен, потписан и оверен печатом. (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.)

  - Изјаве понуђача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 4.)

  - Изјаве понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће у року од 5 дана од настале пословне промене о истој обавестити наручиоца (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 5.)

  - Модел уговора- попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. (Образац Модела уговора, дат је у поглављу VIII.)

  - Изјаве понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 124/12) (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу X)

  - Изјаве понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора. (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 6.)

Изјаве морају будити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаве потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12), заинтересовани понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова, са прилозима којима то доказују, према следећем:

| Докази о испуњености услова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив документа | Број и датум издавања | Издат од стране: |
| 1. | Извод о регистрацији привредног субјекта, не старији од 2 (два) месеца од дана слања позива за достављање понуде. |  |  |
| 2. | Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке |  |  |
| 3. | Образац “М” (фотокопију) за стално запошљена лица машински инжењер, електро-заваривач и аутогени заваривач |  |  |
| 4. | Вежећа уверења-атесте за стручну оспособњеност (фотокопију), за лица на радним местима, електро-заваривач и аутогени заваривач |  |  |
| 5. | Списак изведених радова или пружених услуга за период од претходне три године, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца |  |  |

(документа сложити по наведеном редоследу)

Место и датум:				                                             Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке “Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар ” број 349/13, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место и датум:				                                             Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________ “Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар” број 349/13,, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место и датум:				                                             Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

УЧЕШЋЕ  ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом за достављање понуда, а у циљу доделе Уговора за извршење ревитализације котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар,  према Спецификацији - предмеру радова из конкурне документације, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује _____________________, што износи _____% понуде.

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује _____________________, што износи _____% понуде.

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује _____________________, што износи _____% понуде.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо у року од 5 дана од дана настанка пословне промене о истој обавестити наручиоца и документовати на прописан начин.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом подношења понуда и закључења уговора издати Купцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају неиспуњења уговорених обавеза, знатног закашњења са испоруком или једностраног раскида уговора.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% нереализоване вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са испоруком уговорених добара више од 25 дана или једностраног раскида уговора.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''СЛ. гласник РС'' бр. 56/11): Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване и да им је основ издавања ''УГОВОР О ПРОМЕТУ РОБЕ И УСЛУГА''

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

ано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

отисак печата)                          (пун потпис)

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на српском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

На коверти мора да се наведе:

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 349/13 –

“ Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар ”

(на предњој страни коверте).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.10.2013.године, до 10.00 часова

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 4983, ул Чегарска бб, 18000 Ниш,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – “Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар”, ЈН бр 349/13 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – “Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар”, ЈН бр 349/13 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – “Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар”, ЈН бр 349/13 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – “Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар”, ЈН бр 349/13 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 4.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 4.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок плаћања (најмање 30 дана) од дана квантитативног и квалитативног пријема услуге.

Рачун испоставља понуђач на основу потврђеног документа, записника, о квалитативном пријему услуге од стране надзорног органа корисника у року од 7 дана од дана завршетка реализације ревитализације котла на ТЕП. Уколико понуђач не достави комплетну исплатну документацију наведену у уговору у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је давалац услуга каснио са достављањем исплатне документације.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Општа гаранција за испоручена добра мора износити најмање 12 месеци од дана квалитативног пријема. Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем добара.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.4. Захтев у погледу рекламације извршене услуге:

Комисија крајњег корисника ће записнички констатовати квалитативни пријем услуге.

Понуђач је обавезан да обезбеди квалитет изведених радова буде у свему одговарајући  важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова који се изводе, Уколико квалитет одступа од траженог, понуђач је обавезан да исти обезбеди у року од 10 (десет) дана од дана пријема рекламације.

Уколико је рок за решавање рекламације дужи од траженог понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је обавезан да као нструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде достави:

      - Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Приложенe меницe се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца. У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр. 31/11) менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

      - Извод са интернет странице НБС - регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване или копију Захтева за регистрацију меница - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11);

      - Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде);

      - Менично писмо - овлашћење (Образац Меничног писма - овлашћења, дат је у поглављу VII.)да се меница на износ од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да:

        - понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

        - понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

        - понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

Потписи овлашћеног лица и печати на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа треба да буду исти. У случају било каквог неслагања, извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације у понуди. Понуда ће бити одбијена због битних недостатака уколико нису менице наплативе.

НАПОМЕНА: У понуди, документа сложити по горе наведеном редоследу.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу: ВП 4983, ул Чегарска бб, 18000 Ниш, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН  “ Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар ”, бр 349/13.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

одбије понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара донеће се применом критеријума "најнижа понуђена цена".

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

У случају истог понуђеног рока извршења услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 4.).

18. МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ МЕСТА РАДОВА

Давалац услуга је дужан да за време извођења предметне услуге на котлу у ТЕП-у спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси давалац услуга.

По завршетку радова, извођач је дужан да са ТЕП повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси давалац услуга.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона и по добијању мишљења Дирекције за имовинско - правне послове секретаријата МО на нацрт уговора..

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

22.  ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ                   (Податке уписати у празне кућице)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ./ФАКС: |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности бр. 349/13:

“Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар”, дајемо понуду како следи:

| Р. бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере (без ПДВ) | ПДВ % | Цена по јед.мере (са ПДВ) | Вредност у дин (без ПДВ) | Вредност у дин (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Демонтажа поклопца на димној комори котлова ради демонтаже и заваривања цеви на задњу цевну плочу у зони треће промаје и његова монтажа по завршетку свих радова. | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа димњаче Ø700x4x2600мм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа вертикалне димне коморе која је постављена између димњаче и колекторског димног канала. Димензије коморе су 2300x1000x410 дебљине 5мм | кпл | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа горионика RIELLOENNE/EMME 618M и враћање истог након замене цеви | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтажа предњег озида котла од шамотних цигли и касније поновно озидавање | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа одмуљног равног запорног вентила ДН50 НП16 | ком | 4 |  |  |  |  |  |

| Р. бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере (без ПДВ) | ПДВ % | Цена по јед.мере (са ПДВ) | Вредност у дин (без ПДВ) | Вредност у дин (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Скидање заварених спојева цев-цевна плоча са предње и задње цевне плоче у зони друге промаје специјалним алатом и демонтажа димних цеви димензија Ø76,1 x 3,2 x 1920мм | ком | 68 |  |  |  |  |  |
| 8 | Скидање заварених спојева цев-цевна плоча са предње и задње цевне плоче у зони треће промаје специјалним алатом и демонтажа димних цеви димензија Ø76,1 x 3,2 x 2510мм | ком | 68 |  |  |  |  |  |
| 9 | Сечење на меру котловских цеви у квалитету P235G1TH (Č.1214) дим. Ø76,1 x 3,2 x 2510мм | ком | 68 |  |  |  |  |  |
| 10 | Сечење на меру котловских цеви у квалитету P235G1TH (Č.1214) дим. Ø76,1 x 3,2 x 1920 | ком | 68 |  |  |  |  |  |
| 11 | Обрада, брушење и фрезенковање отвора на цевној плочи и припрема за заваривање | ком | 272 |  |  |  |  |  |
| 12 | Убацивање котловских цеви дим. Ø76,1 x 3,2 x 2510мм и Ø76,1 x 3,2 x 1920 у котао и њихово приваривање за цевне плоче и подешавање | ком | 136 |  |  |  |  |  |

| Р. бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере (без ПДВ) | ПДВ % | Цена по јед.мере (са ПДВ) | Вредност у дин (без ПДВ) | Вредност у дин (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Заваривање РЕЛ поступком за предњу и задњу цевну плочу (заваривање врши атестирани заваривач за наведени поступак) | ком | 272 |  |  |  |  |  |
| 14 | Испитивање котла на хладни притисак од 3 bar у присуству надзорног органа после замене цеви | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Израда нове димњаче Ø700x4x2600мм, коплет са прирубницама, ревизионим отвором димензија 500x500x4мм и клапнама | кпл | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Уградња димњаче Ø700x4x2600мм и повезивање исте на димоводну инсталацију | кпл | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Израда вертикалне димне коморе која је постављена између димњаче и колекторског димног канала комплет са прикључком Ø700x4x500мм и прирубницом за повезивање на димњачу. Димензије коморе су 2300x1000x410 дебљине 5мм | кпл | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Уградња вертикалне димне коморе димензије 2300x1000x410 дебљине 5мм и повезивање исте на димоводну инсталацију | кпл | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Уградња равног запорног вентила ДН50 НП16, комплет са контраприрубницама и заптивним сетовима | кпл | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Припремно завршни радови | паушал |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Вредност ПДВ-а: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... ______ дана од дана квалитативног пријема добара.

Рок за реализацију услуге ( не краће од 3 и не дуже од 30 дана): ........ ______ дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок – општа гаранција (најмање 12 месеци) је ...................... ______ месеци од дана квалитативног пријема.

Понуда важи најмање (најмање 30 дана): ............................................... ______ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламација (не дуже од 10 дана) .............................  _          дана од дана пријема записника о рекламацији.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                _____________________________

(читак отисак печата)                                                     (пун потпис)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (“СГ РС”, бр 56/11)

_______________________________,__________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		       	   (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВОЈНОЈ ПОШТИ 4983 НИШ да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број __________ од ________2013.године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:___________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВОЈНА ПОШТА 4983 НИШ може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____________________ дин. по основу напред наведене понуде, а у случају:                (3% вредности понуде)

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о купопродаји __________________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 2 (две) бланко-сопствене менице бр. ___________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:				                                          	Понуђач:

_______________                                                                   _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

УГОВОР бр. ____________

За ревитализацију котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар

у ВК “Шивара” у Нишу

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4983 Ниш,

коју заступа потпуковник сц Горан Јанковић-

у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА,

адреса: ул. Чегарска бб, 18000 Ниш

матични број: 07093608

шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: 018/508-565

и

_________________________________________

(назив понуђача)

које заступа: ______________________________ - у даљем тексту ДАВАЛАЦ УСЛУГА

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

##### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

##### Ч л а н  1.

  - Наручилац уступа а извођач прихвата да изврши ревитализацију котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу, у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима и овим уговором, по следећем:

| Р.бр | Опис позиције | Јед. мера | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа поклопца на димној комори котлова ради демонтаже и заваривања цеви на задњу цевну плочу у зони треће промаје и његова монтажа по завршетку свих радова. | кпл | 1 |
| 2 | Демонтажа димњаче Ø700x4x2600мм | ком | 2 |
| 3 | Демонтажа вертикалне димне коморе која је постављена између димњаче и колекторског димног канала. Димензије коморе су 2300x1000x410 дебљине 5мм | кпл | 2 |
| 4 | Демонтажа горионика RIELLOENNE/EMME 618M и враћање истог након замене цеви | ком | 1 |
| 5 | Демонтажа предњег озида котла од шамотних цигли и касније поновно озидавање | ком | 1 |
| 6 | Демонтажа одмуљног равног запорног вентила ДН50 НП16 | ком | 4 |
| 7 | Скидање заварених спојева цев-цевна плоча са предње и задње цевне плоче у зони друге промаје специјалним алатом и демонтажа димних цеви димензија Ø76,1 x 3,2 x 1920мм | ком | 68 |
| 8 | Скидање заварених спојева цев-цевна плоча са предње и задње цевне плоче у зони треће промаје специјалним алатом и демонтажа димних цеви димензија Ø76,1 x 3,2 x 2510мм | ком | 68 |
| 9 | Сечење на меру котловских цеви у квалитету P235G1TH (Č.1214) дим. Ø76,1 x 3,2 x 2510мм | ком | 68 |
| 10 | Сечење на меру котловских цеви у квалитету P235G1TH (Č.1214) дим. Ø76,1 x 3,2 x 1920 | ком | 68 |
| 11 | Обрада, брушење и фрезенковање отвора на цевној плочи и припрема за заваривање | ком | 272 |
| 12 | Убацивање котловских цеви дим. Ø76,1 x 3,2 x 2510мм и Ø76,1 x 3,2 x 1920 у котао и њихово приваривање за цевне плоче и подешавање | ком | 136 |
| 13 | Заваривање РЕЛ поступком за предњу и задњу цевну плочу (заваривање врши атестирани заваривач за наведени поступак) | ком | 272 |
| 14 | Испитивање котла на хладни притисак од 3 bar у присуству надзорног органа после замене цеви | кпл | 1 |
| 15 | Израда нове димњаче Ø700x4x2600мм, коплет са прирубницама, ревизионим отвором димензија 500x500x4мм и клапнама | кпл | 2 |
| 16 | Уградња димњаче Ø700x4x2600мм и повезивање исте на димоводну инсталацију | кпл | 2 |
| 17 | Израда вертикалне димне коморе која је постављена између димњаче и колекторског димног канала комплет са прикључком Ø700x4x500мм и прирубницом за повезивање на димњачу. Димензије коморе су 2300x1000x410 дебљине 5мм | кпл | 2 |
| 18 | Уградња вертикалне димне коморе димензије 2300x1000x410 дебљине 5мм и повезивање исте на димоводну инсталацију | кпл | 2 |
| 19 | Уградња равног запорног вентила ДН50 НП16, комплет са контраприрубницама и заптивним сетовима | кпл | 4 |
| 20 | Припремно завршни радови | паушал |  |

##### ЦЕНА

##### Ч л а н  2.

  - Наручиоц и Давалац услуга су се споразумели да вредност радова пружених услуга на ревитализацији котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу из члана 1. овог уговора буде:  као у обрасцу понуде  динара, без ПДВ-а,

  - Вредност уговора износи:  као у обрасцу понуде  динара, без ПДВ-а.

  - Износ ПДВ-а  као у обрасцу понуде  .

  - Укупна вредност уговора износи: као обрасцу у понуде  динара, са ПДВ-ом.

  - Утврђене цене су коначне, и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

  - Непредвиђене и накнадне радове давалац услуге ће извести уз предходну писану сагласност наручиоца, а цена за накнадне и непредвиђене радове ће бити утврђена на бази просечних норми у грађевинарству и тржишних цена материајла.

##### НАЧИН ПЛАЋАЊА

##### Ч л а н  3.

  - Наручиоц се обавезује да ће за услуге из члана 1. Уговора извршити исплату износа утврђеног у члану 2. тачка 2.4, у року од као обрасцу у понуде дана од дана када надзорни орган својим потписом и датумом овери оконачну ситуацију, односно квалитативног пријема услуге, а најкасније 7 (седам) дана од окончања радова на услузи ревитализације котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу.

  - Окончану ситуацију израђује давалац услуге на основу записника о изведеним радовима за извршену ревитализацију котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу.

Записник о квалитативном пријему услуге израђују представници наручиоца и даваоца услуге.

  - Давалац услуге прихвата да све предметне радове изведе без уплате аванса.

  - Ако Наручиоц не исплати рачун за извршену услугу у уговореном року, давалац услуга има

право да обрачуна и од наручиоца наплати законску затезну камату.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ч л а н  4.

  - Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС” број 93/12).

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ТЕП

Ч л а н  5.

  - Давалац услуге се обавезује да уговорене радове на пружању услуге из члана 1. Уговора реализује у року од као у обрасцу понуде дана од дана потписивања уговора.

5.2 Даном завршетка радова се сматра дан када је надзорни орган наручиоца уписао у грађевински дневник да су радови на ревитализацији котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу, у свему према уговору и да се може приступити кавалитативном пријему и коначном обрачуну изведених радова.

  - Давалац услуга има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности и неиспуњења обавеза наручиоца био спречен да пружи предметну услугу. Захтев је дужан да поднесе писано, наручиоцу услуга одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац услуге је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

  - Продужење рока одређује наручиоц, а према времену трајање сметњи, узимајући у обзир и време потребно за поновно отпочињање радова.

  - Давалац услуга не може захтевати продужење рока, због промењених околности, које су настале по истеку уговореног рока за пружање услуге.

/2063-821

СТРУЧНИ НАДЗОР И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ч л а н  6.

6.1 Наручилац врши стални стручни надзор над радовима даваоца услуге, ради проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета радова, материјала, опреме и предвиђених рокова.

6.2 За време стручног надзора над извођењем радова, наручиоц одређује:

- ВС Игора Андрејевића

6.3 За свог руководиоца радова давалац услуге именује:

- _________________________

6.4 У случају промене надзорног органа или руководиоца радова, уговорне стране су обавезне да правовремено, писаним путем, обавесте једна другу о насталим променама.

6.5 Надзорни орган је једино овлашћено лице да контролише, да ли се уговорени радови изводе према пројектној документацији (спецификацији) , да ли одговарају траженом квалитету, односно, прописаним условима и да ли се давалац услуга придржава динамике задатих рокова.

6.6 Примедбе у погледу извођења уговорених радова, употребљаваног материјала или токова радова, надзорни орган саопштава у писаној форми извођачу радова уписивањем истих у грађевински дневник.

6.7 Давалац услуга је обавезан да има и води Грађевински дневник и Грађевинску књигу и да су исте прописно оверене од стране наручиоца радова.

КВАНТИТАТИВНИ И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Ч л а н  7.

  - По завршетку свих радова дефинисаних овим Уговором, наручиоц и давалац услуге приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна изведених радова и то по записнику урађеном за ревитализацију котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу и по грађевинској књизи и грађевинском дневнику.

  - Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуну изведених радова, или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

  - Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун изведених радова образује наручиоц услуге, а давалац услуге одређује свог представника. Надзорни орган наручиоца и руководилац радова даваоца услуге учествују у раду комисије ради давања потребних података и објашњења.

  - Уколико се приком квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, давалац услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за кавлитативни пријем одреди.

У случају да давалац услуге не отклони утврђене недостатке, наручиоц ће приликом обрачуна радова, даваоцу услуге одбити 20 % од укупне уговорене цене, на неквалитетно изведене предметне позиције.

Наручиоц има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем трећег лица.

  - Давалац услуге је дужан да у току коначног обрачуна радова врати наручиоцу, комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења ревитализације котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности, наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Ч л а н  8.

  - Давалац услуге се обавезује да самостално изврши све радове на уговореној услузи ревитализације котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу и нема право да исте уступи на извођење другој фирми, без сагласности наручиоца.

  - Давалац услуга се обавезује да у току извођења радова не нерушава стабилност и сигурност објекта и просторија где изводи радове.

  - Давалац услуга се обавезује да отклони недостатак утврђен у тачки 8.2 овог члана или да купцу односно крајњем кориснику преда и угради друго добро без недостатака.

  - Давалац услуга је дужан да за време извођења предметних радова на ревитализацији котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу, спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси давалац услуга.

ГАРАНЦИЈА

Ч л а н  9.

  - За извршену услугу ревитализације котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу из члана 1. Уговора, давалац услуге даје гаранцију од као у обрасцу понуде месеци од дана квалитативног пријема.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  10.

- Уколико давалац услуге не реализује ревитализацију котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу, у уговореном року дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (два промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5 % од вредности од укупно уговорене цене уговорене услуге.

- Ако давалац услуге не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са ревитализацијом котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар на ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу, преко рока покривеног казненим одредбама из тачке 10.1. овог члана (више од 25 дана), наручиоц без сагласности даваоца услуге, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% нереализоване вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.

- Давалац услуге се обавезује да достави наручиоцу 2 бланко сопствене менице (само потписане и оверене) са попуњеним меничним овлашћењима и картоном депонованих потписа, као депоновани инструмент обезбеђења плаћања у 10% вредности уговора, под условима предвођеним чланом 10. тачка 10.2 модела уговора.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н  11.

- Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, сагласношћу обе уговорене стране.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Ч л а н  12.

Подаци из овог Уговора и његових накнадних евентуалних измена и допуна, као и преписке које се односе на врсту, количину, цену, диспозицију и рокове испоруке  сматрају војном тајном у смислу:

- Уредбе о критеријумима  за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље, које треба штитити применом посебних мера безбедности (СЛ СРЈ 54/94).

Забрањено је преписивање и умножавање овог Уговора, његових евентуалних измена и допуна и преписки везаних за реализацију Уговора.

Уговор евентуалне измене, допуне и преписке морају се чувати на посебно одређеном месту, које гарантује безбедност тих података и са њима могу бити упозната само овлашћена лица која непосредно раде на реализацији овог Уговора.

Подаци из овог Уговора не могу се давати на увид или коришћење трећим лицима, осим у случају контроле од стране овлашћених служби, уз предходно прибављање одобрења надлежног Органа ВС или МО. Након извршене контроле  од лица која су извршила контролу, обавезно узети писмену изјаву о обавези чувања тајности података  до којих су дошли приликом контроле.

###### РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

###### Ч л а н  13.

  - Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

  - У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  14.

  - Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово          извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

  - Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка од којих су: 4 (један) за наручиоца и 1 (један) за даваоца услуге.

  - Уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране.

ДАВАЛАЦ УСЛУГА: 	НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:

___________________________	ВП 4983 НИШ

Д и р е к т о р	п о т п у к о в н и к

___________________________	сц Горан Јанковић

___________________________	                          __________________________

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке “Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар” бр 349/13, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се приликом закључивања уговора)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04),

__________________________________, __________________, ПИБ:____________ даје

(навести фирму)		       	   (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВОЈНОЈ ПОШТИ 4983 Ниш 2 (две) бланко-сопствене менице _____________________ ___________________________________________________________________________

(навести серијске бројеве меница)

да депоноване сопствене менице може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од __.__.2013. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:___________________________________                          __________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВОЈНА ПОШТА 4983 Ниш може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 10% нереализоване вредности уговора, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). Менице су регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу достављамо копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке___________________________.

Прилог: 2 (две) бланко-сопствене менице бр. __________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Напомена: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)