Додатно појашњење конкурсне

документације за ЈНМВ бр. 349/13,

д о с т а в љ а . – 					______________________________

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), а у вези акта заведеног у ВП 4983 Ниш под инт.бр. 1586-1, од 24.10.2013.године од стране једног потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење.

Питање потенцијалног понуђача:

Молимо Вас да нам за ЈН ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар пошаљете графичку документацију за 15, 16, 17 и 18 ставку техничке спецификације (израда и уградња димњаче, димног канала и димне коморе) обзиром да се на основу техничке спецификације не може јасно дати понуда за напред наведене ставке.

Везано за исто, молимо и да се продужи рок за доставу понуде.

Појашњење и одговор на питање:

Како пројектна документација машинских инсталација ТЕП-а у касарни ВК “Шивара” у Нишу где се и налази котао ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар, има степен тајности „Војна тајна“, у складу са тачком 59. „Службени Војни Лист 23/09“, нисмо у могућности да Вам тражену графичку докементацију из горе наведене пројетне документације пошаљемо.

Мишљења смо да су у поглављу III - Техничке карактеристике и опис удлуге, Конкурсне документације за ЈНМВ бр 349/13 Ревитализација котла ТПК ЗАГРЕБ ЦПГ 80/0,5 бар, позиције на редним бројевима 15, 16, 17 и 18, довољно прецизно описане, а у циљу израде понуде потенцијалних понуђача.

Напомињемо још да ако нас благовремено обавестите (један дан унапред) и ако сте у могућности, можете на лицу места извршите увид у тражене податке са горе набројаних позиција. Трошкове настале по овом могућем основу мозете унети у табелу у поглављу IX – Образац трошкова припреме понуде, а у складу са чланом 88. став 1. Закона о Јавним набавкама.

Како нису испуњени услови из члана 63. став 5 Закона о Јавним набавкама, мишљења смо да није потребно продужити рок за достављања понуда.