| ВОЈНА ПОШТА 4 2 1 9 дел. број 2-1/31-7 07.06.2018. године ШАБАЦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 4219 ШАБАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:

ПОПРАВКЕ ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 4219 ШАБАЦ

(БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 31/2018)

- ЈУН 2018. ГОДИНЕ -

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр. 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 31/2018 број 2-1/31-2 од 06.06.2018. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга у отвореном поступку

– Поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац -

ЈН бр. 31/2018

Конкурсна документација садржи:

| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од 1 до 51 |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | стр. бр. 4 |
| II | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА И СЛ. | стр. бр. од 5 до 8 |
| III | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. од 9 до 12 |
| IV | УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ | стр. бр. од 13 до 23 |
| V | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | стр. бр. од 24 до 35 |
| VI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ | стр. бр. од 36 до 39 |
| VII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ:75 СТ.2. ЗАКОНА | стр. бр. 40 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 41 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | стр. бр. 42 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | стр. бр. 43 |
| XI | МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | стр. бр. од 44 до 59 |
| XII | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | стр. бр. 60 |
| XIII | РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА | стр. бр. 61 |
| XIV | САГЛАСНОСТ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ | стр. бр. 62 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите у складу са истом. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите НАРУЧИОЦУ. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу НАРУЧИОЦА, како би благовремено била обавештена о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је НАРУЧИЛАЦ  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, бр. 14/2015, 68/2015) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: ВП 4219 Шабац

Адреса: ул. Поцерска 2, 15000 Шабац

Интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, обликована у 2 (две) партије, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а у циљу закључивања оквирног споразума са једним понуђачем, по партијама, на период од 2 (две) године од дана закључивања.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 31/2018 је услуга – Поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац.

Oзнака и назив из ОРЈН: 50700000.

На крају поступка јавне набавке наручилац ће за сваку партију закључити оквирни споразум у трајању од 2 (две) године од дана обостраног потписивања, са по једним понуђачем.

4. Контакт:

Лице за контакт: кп Дарко Крајчиновић, 015/354-900 локал 50-189.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa, количине и опису услуга, детаљно је описан у делу II конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис услуга итд.) и делу XI конкурсне документације (модел оквирног споразума).

Партије:

Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије:

| Редни број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| 1 | Оправке инсталације ТЕ постројења |
| 2 | Оправке водоводне инсталације |

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједину од наведених партија.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупну услугу из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупну услугу из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И СЛ.

- Врста, количина и опис услуге

Врста предмета јавне набавке наведена је у Опису предмета набавке - тачка 1. Подаци о предмету јавне набавке (део I конкурсне документације), а опис услуга, место извршења, квалитет  и сл., биће дати у тачки 2. и 3. (део II конкурсне документације) и Моделу оквирног споразума (део XI конкурсне документације).

- Техничке карактеристике (спецификације)

Предметна услуга мора бити у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима који се односе на исту.

Место извршења услуге је касарна „Церски јунаци“ Шабац, улица Поцерска број 2, 15000 Шабац.

2.1. ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.1

Партија бр. 1: Поправка инсталација ТЕ постројења:

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервисирање пумпе котла „Јастребац“ Ниш, осмостепена, мотор Кончар снаге 5kW: - демонтажа - сервисирање - монтажа - издавање потврде о исправности | ком | 1 |
| 2 | Замена манометра са еластичним мерним елементом мерног опсега 0-60bar, класе 1.6 (уљани WIKA EN 837-1, или одговарајући) | ком | 1 |
| 3 | Замена манометра са еластичним мерним елементом мерног опсега 0-40bar, класе 1.6 (уљани PTL EN 837-1, или одговарајући) | ком | 1 |
| 4 | Замена вентила DN50-NP16 | ком | 1 |
| 5 | Замена бешавне цеви 140 (укључује и изолацију минералном вуном са лименим плаштом) | м | 1 |
| 6 | Замена бешавне цеви 108 (укључује и изолацију минералном вуном са лименим плаштом) | м | 1 |
| 7 | Замена колена за бешавну цев 140 – 900 | ком | 1 |
| 8 | Замена колена за бешавну цев 108 – 900 | ком | 1 |

| 9 | Замена бешавне цеви 6/4“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) | м | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Замена бешавне цеви 5/4“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) | м | 1 |
| 11 | Замена бешавне цеви 2“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) |  | 1 |
| 12 | Замена лире 108 | м | 1 |
| 13 | Замена колена за бешавну цев 2“ – 900 | ком | 1 |
| 14 | Сервисирање пумпе Јастребац ЦВП 3/1 са електромотором 4kW, 2900 о/min - демонтажа - сервисирање - монтажа (Пумпа служи за претакање кондезата из сабирног резервоара за кондезат у напојни резервоар котла и везана је перифлекс спојницом за електромотор) | кпл | 1 |
| 15 | Замена парног вентила No20-Np16 | ком | 1 |
| 16 | Замена одвајача кондезата No20-Np16 | ком | 1 |
| 17 | Замена штапног електричног пратећег грејача 8х130 намазутном цевоводу (дужина цевовода је13 метара, а цеви су изоловане минералном вуном и лименим плаштом) | ком | 1 |
| 18 | Замена штапног електричног пратећег грејача 8х150 намазутном цевоводу (дужина цевовода је13 метара, а цеви су изоловане минералном вуном и лименим плаштом) | ком | 1 |
| 19 | Замена штапног електричног пратећег грејача 8х220 намазутном цевоводу (дужина цевовода је13 метара, а цеви су изоловане минералном вуном и лименим плаштом) | ком | 1 |
| 20 | Замена термостата грејача (налегајућег), мерног опсега 0-900 | ком | 1 |
| 21 | Радни сат бравара - монтера за радове потребне при уградњи цеви, црног лима, арматуре, пумпе и сл. | н/ч | 1 |
| 22 | Радни сат лимара - изолатора | н/ч | 1 |

Све наведено у понуди мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива.

2.2. ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.2

Партија бр. 2: Поправка водоводне инсталације

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санација цурења воде на водоводној мрежи на разним профилним цевима са употребом одговарајућег материјала за санацију, | н/ч | 1 |
| 2. | Санација цурења на унутрашњој водоводној мрежи на цевима разног профила (без замене постојећих славина). | н/ч | 1 |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива.

- Квалитет

Предметне услуге Понуђач ће вршити у складу са техничко-ремонтном документацијом произвођача.

Резервни делови, репроматеријал, материјал и потрошни материјал које ПРОДАВАЦ уграђује морају бити нови-неупотребљавани, и да одговарају функцији за коју су намењени.

- Контрола квалитета пружених услуга – квалитативни и квантитативни пријем

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет реализоване услуге и обавезује се да ће поправљене инсталације, за све делове, склопове и материјал, у свему одговарати захтевима квалитета који је прописан техничко-ремонтном документацијом.

Контролу квалитета радова на инсталацијама врши представник/комисија наручиоца.

Квалитативни пријем радова реализованих у месту наручиоца, врши представник наручиоца овером спецификације извршених радова и утрошених делова и материјала.

Квантитативни пријем инсталација након извршене услуге у месту наручиоца, врше представници наручиоца овером Записника о реализацији услуге.

Понуђач је дужан да сачини спецификацију уграђених и изграђених делова и склопова, а представник наручиоца да их овери.

Понуђач се обавезује да ће током реализације услуге поправке инсталације користити само исправну и верификовану мерну, контролну и радну опрему и о истој имати ажурну евиденцију коју мора на захтев наручиоца да пружи на увид.

- Рекламација

Понуђач мора да обезбеди одзив на позив за рекламацију не дужи од 48 часова од часа достављања рекламације и рок за решавање рекламације не дужи од 10 дана од дана достављања рекламације.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Рок за отпочињање реализације услуге

Рок за отпочињање реализације услуге добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део V конкурсне документације), а рачуна се од дана закључења појединачног уговора, односно издавања наруџбенице, а на основу закљученог Оквирног споразума.

Рок за отпочињање реализације услуге мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања појединачног уговора, односно издавања наруџбенице. Рок за отпочињање услуге не може бити дужи од 5 дана од дана потписивања уговора, односно издавања наруџбенице. Уколико је понуђени рок отпочињања реализације услуге дужи од траженог, понуда се одбија као неодговарајућа.

Уколико понуђач из објективних разлога не може извршити услугу у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока.

Наручилац услуге је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори понуђачу. Уколико наручилац не одговори понуђачу писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

- Место извршења услуга

Места извршења услуга је касарна „Церски јунаци“ Шабац, улица Поцерска број 2, 15000 Шабац.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има ПОНУЂАЧ који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- ПОНУЂАЧ је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ПОНУЂАЧ који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Извршене оправке инсталација из предметне партије у току 2017. године код најмање тројице наручиоца услуга, у вредности већој од 200.000,00 динара (двестахиљададинара).

  - Уколико ПОНУЂАЧ подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће ПОНУЂАЧ извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу VII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

- Доказ: Оверена референтна листа (образац XIII) и достављене копије најмање 3 (три) уговора - наруџбенице склопљена током 2017. године са 3 (три) различита наручиоца (купца) услуге, у вредности већој од 200.000,00 динара (двестахиљададинара).

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова ПОНУЂАЧ може доставити у виду неоверених копија, а НАРУЧИЛАЦ може пре доношења одлуке о закључивању оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако ПОНУЂАЧ у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, НАРУЧИЛАЦ ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ПОНУЂАЧИ који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

НАРУЧИЛАЦ неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако ПОНУЂАЧ наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, ПОНУЂАЧ може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако ПОНУЂАЧ има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

ПОНУЂАЧ је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

ПОНУЂАЧ понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса ПОНУЂАЧА, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

ПОНУЂАЧ треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што ПОНУЂАЧ уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: ВП 4219 Шабац, Поцерска број 2, 15000 Шабац, или предати лично: пријавница касарне „Церски јунаци“ у Шапцу.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране НАРУЧИОЦА до 13.07.2018. године, до 08.00 часова, без обзира на начин на који су послате.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

„Понуда за јавну набавку услуга:

„Поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“

ЈАВНА НАБАВКА 31/2018 – партија број _____

НЕ ОТВАРАТИ !“

(на предњој страни коверте)

НАРУЧИЛАЦ ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 4219 Шабац, касарна „Церски јунаци“ Шабац, објекат бр. 50 просторија  број 40.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Доказе из дела III конкурсне документације (тражени услови из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама) – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље V);

- Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља V, тачка 1. Услови понуде;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – у случају заједничке понуде (образац V-2);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (поглавље VI);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 Закона о јавним набавкама (поглавље VII);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (образац VIII);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди (образац IХ);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве да понуђене услуге у свему одговарају условима конкурсне документације (образац Х);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел оквирног споразума (поглавље XI);

- Оверена референтна листа (образац ХIII), и копије  најмање 3 (три) уговора/наруџбенице везана за предметну партију склопљена током 2018. године.

- Сагласност за прикупљање и обраду података ради обављања безбедносне провере (образац XIV);

- ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Предмет јавне набавке обликован је у 2 (две) партије, тако да ПОНУЂАЧ може да поднесе понуду за једну или обе партије, у ком случају је исти дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене партије, односно:

- ПОНУЂАЧ може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- ПОНУЂАЧ је дужан да у понуди наведе да ли се она односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

- У случају да ПОНУЂАЧ поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде ПОНУЂАЧ може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава НАРУЧИОЦА непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што ПОНУЂАЧ уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

Измена/допуна/опозив за јавну набавку услуга:

„Поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“

ЈАВНА НАБАВКА 31/2018 – партија број _____

НЕ ОТВАРАТИ !“

(на предњој страни коверте)

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

ПОНУЂАЧ који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

ПОНУЂАЧ је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између НАРУЧИОЦА и ПОНУЂАЧА буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. ПОНУЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

ПОНУЂАЧ у потпуности одговара НАРУЧИОЦУ за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора ПОНУЂАЧ не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, НАРУЧИЛАЦ ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора НАРУЧИЛАЦ претрпео знатну штету.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама).

Образац понуде V-2 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкамa, а додатне услове испуњавају заједно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8., 9., и 10. Закона о јавним набавкама.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана a пожељно је да не буде дужи од 60 дана од дана увођења рачуна у деловодник НАРУЧИОЦА. НАРУЧИЛАЦ је дужан да рачун уведе најкасније 24 сата по пријему истог.

Плаћање врши НАРУЧИЛАЦ и то у року који буде постигнут у поступку јавне набавке. Ради благовремене исплате, Понуђач се обавезује да испостави Наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату извршене услуге, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице понуђача и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним услугом која су предмет набавке и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, израђен, потписан и оверен од стране наручиоца,

- Спецификацију уграђених делова, склопова и материјала, израђен, потписан и оверен од стране наручиоца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре понуђача или рачуна, с тим што се плаћају само стварно реализоване услуге, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

ПОНУЂАЧ је у обавези да одмах а најкасније 7 (седам) дана од дана извршења услуге достави примаоцу рачун за исплату.

Плаћање се врши уплатом на рачун ПОНУЂАЧА.

ПОНУЂАЧУ није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, НАРУЧИЛАЦ је дужан да у писаном облику затражи од ПОНУЂАЧА продужење рока важења понуде.

ПОНУЂАЧ који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да ПОНУЂАЧ наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У

ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које ПОНУЂАЧ има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђену услугу (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси Наручиоца, а састоји се од трошкова рада, путних трошкова и трошкова резервних делова, склопова и материјала.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 4219 Шабац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза ПОНУЂАЧА је да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка НАРУЧИЛАЦ ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које НАРУЧИЛАЦ ставља на располагање.

Подаци које ПОНУЂАЧ оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4219 Шабац ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је ПОНУЂАЧ на начин горе наведен означио поверљивост докумената, НАРУЧИЛАЦ је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве ПОНУЂАЧ означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. ЗЈН).

Комисија ВП 4219 Шабац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. ЗЈН.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде ПОНУЂАЧИ могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

за јавну набавку услуга:

„Поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“

ЈАВНА НАБАВКА 31/2018 – партија број _____

ВП 4219 Шабац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико НАРУЧИЛАЦ измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, НАРУЧИЛАЦ ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда НАРУЧИЛАЦ може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од ПОНУЂАЧА додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико НАРУЧИЛАЦ оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код ПОНУЂАЧА, односно његовог подизвођача, НАРУЧИЛАЦ ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

НАРУЧИЛАЦ може уз сагласност ПОНУЂАЧА да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се ПОНУЂАЧ не сагласи са исправком рачунских грешака, НАРУЧИЛАЦ ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Одлуку о закључењу оквирног споразума у јавној набавци услуге донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Најповољнија понуда је понуда понуђача који понуди најнижу цену.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену најнижу цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који нуди дужи гарантни период за извршену услугу.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти гарантни период за извршену услугу, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок отпочињања радова.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, исти гарантни период за извршену услугу и исти рок отпочињања радова, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок плаћања.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ

ПРОПИСА

ПОНУЂАЧ је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (део VII конкурсне документације).

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси ПОНУЂАЧ.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА

ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе ПОНУЂАЧ, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за закључење оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања НАРУЧИОЦА противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се НАРУЧИОЦУ, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља НАРУЧИОЦУ непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу НАРУЧИОЦА.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње НАРУЧИОЦА, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права НАРУЧИЛАЦ обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници НАРУЧИОЦА, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране НАРУЧИОЦА најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао НАРУЧИОЦУ на евентуалне недостатке и неправилности, а НАРУЧИЛАЦ исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које НАРУЧИЛАЦ предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3, члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључивању оквирног споразума из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње НАРУЧИОЦА предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње НАРУЧИОЦА за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ВП 4219 Шабац; јавна набавка 31/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке,

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1,

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава),

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум ће бити закључен са одабраним понуђачем у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда НАРУЧИЛАЦ може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако ПОНУЂАЧ чија је понуда изабрана, одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, НАРУЧИЛАЦ може закључити оквирни споразум са првим следећим рангираним ПОНУЂАЧЕМ (Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

НАРУЧИЛАЦ задржава право да на основу доказа којим се потврђује да ПОНУЂАЧ није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

НАРУЧИЛАЦ може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако ПОНУЂАЧ није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

НАРУЧИЛАЦ је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу оквирног споразума из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

НАРУЧИЛАЦ може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку НАРУЧИЛАЦ ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

- ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку НАРУЧИОЦА саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о закључивању оквирног споразума.

Одлука о закључивању оквирног споразума биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

НАРУЧИЛАЦ је дужан да одлуку о закључивању оквирног споразума објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво ПОНУЂАЧ и не може тражити од НАРУЧИОЦА накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни НАРУЧИОЦА, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

V-1 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1.

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки за јавну набаку услуга број 31/2018 – „Поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“, у отвореном поступку, дајемо понуду бр. ___________ од _____________ , за партију број 1. по следећем:

1. Општи подаци о понуђачу:

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

2. Понуду подносим: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |

3. Подаци о подизвођачу:

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 1: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 2: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 3: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди:

| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 1: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 2: |  |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 3: |  |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија број 1. Поправка инсталација ТЕ постројења:

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | ЈМ | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервисирање пумпе котла „Јастребац“ Ниш, осмостепена, мотор Кончар снаге 5kW: - демонтажа - сервисирање - монтажа - издавање потврде о исправности | ком | 1 |  |  |
| 2 | Замена манометра са еластичним мерним елементом мерног опсега 0-60bar, класе 1.6 (уљани WIKA EN 837-1, или одговарајући) | ком | 1 |  |  |
| 3 | Замена манометра са еластичним мерним елементом мерног опсега 0-40bar, класе 1.6 (уљани PTL EN 837-1, или одговарајући) | ком | 1 |  |  |
| 4 | Замена вентила DN50-NP16 | ком | 1 |  |  |
| 4 | Замена бешавне цеви 140 (укључује и изолацију минералном вуном са лименим плаштом) | м | 1 |  |  |
| 5 | Замена бешавне цеви 108 (укључује и изолацију минералном вуном са лименим плаштом) | м | 1 |  |  |
| 6 | Замена колена за бешавну цев 140 – 900 | ком | 1 |  |  |
| 7 | Замена колена за бешавну цев 108 – 900 | ком | 1 |  |  |
| 8 | Замена бешавне цеви 6/4“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) | м | 1 |  |  |
| 9 | Замена бешавне цеви 5/4“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) | м | 1 |  |  |
| 10 | Замена бешавне цеви 2“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) | м | 1 |  |  |
| 11 | Замена лире 108 | м | 1 |  |  |
| 12 | Замена колена за бешавну цев 2“ – 900 | ком | 1 |  |  |
| 13 | Сервисирање пумпе Јастребац ЦВП 3/1 са електромотором 4kW, 2900 о/min - демонтажа - сервисирање - монтажа (Пумпа служи за претакање кондезата из сабирног резервоара за кондезат у напојни резервоар котла и везана је перифлекс спојницом за електромотор) | кпл | 1 |  |  |
| 14 | Замена парног вентила No20-Np16 | ком | 1 |  |  |
| 15 | Замена одвајача кондезата No20-Np16 | ком | 1 |  |  |
| 16 | Замена штапног електричног пратећег грејача 8х130 намазутном цевоводу (дужина цевовода је13 метара, а цеви су изоловане минералном вуном и лименим плаштом) | ком | 1 |  |  |
| 17 | Замена штапног електричног пратећег грејача 8х150 намазутном цевоводу (дужина цевовода је13 метара, а цеви су изоловане минералном вуном и лименим плаштом) | ком | 1 |  |  |

| 18 | Замена штапног електричног пратећег грејача 8х220 намазутном цевоводу (дужина цевовода је13 метара, а цеви су изоловане минералном вуном и лименим плаштом) | ком | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Замена термостата грејача (налегајућег), мерног опсега 0-900 | ком | 1 |  |  |
| 20 | Радни сат бравара - монтера за радове потребне при уградњи цеви, црног лима, арматуре, пумпе и сл. | н/ч | 1 |  |  |
| 21 | Радни сат лимара - изолатора | н/ч | 1 |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Наведене количине су оквирне и служе Наручиоцу у поступку доношења Одлуке, праве количине и спецификација услуге биће дефинисана кроз појединачне уговоре након склапања оквирног споразума.

4. Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге.

5. Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Рок отпочињања реализације услуге (најмање 1, а највише 5 дана):________________ дана од дана закључења уговора.

7. Гарантни период (најмање 24 месеца): ________ месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

8. Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 48 часова): ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 10 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                           ______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

V-2 ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2.

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки за јавну набаку услуга 31/2018 – „Поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“, у отвореном поступку, дајемо понуду бр. ___________ од _____________ , за партију број 2. по следећем:

1. Општи подаци о понуђачу:

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

2. Понуду подносим: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |

3. Подаци о подизвођачу:

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 1: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 2: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 3: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди:

| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 1: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 2: |  |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 3: |  |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија број 2. Поправка водоводне инсталације:

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | ЈМ | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санација цурења воде на водоводној мрежи на разним профилним цевима са употребом одговарајућег материјала за санацију, | н/ч | 1 |  |  |
| 2. | Санација цурења на унутрашњој водоводној мрежи на цевима разног профила (без замене постојећих славина). | н/ч | 1 |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Наведене количине су оквирне и служе Наручиоцу у поступку доношења Одлуке, праве количине и спецификација услуге биће дефинисана кроз појединачне уговоре након склапања оквирног споразума.

4. Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге.

5. Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Рок отпочињања реализације услуге (најмање 1, а највише 5 дана):________________ дана од дана закључења уговора.

7. Гарантни период (најмање 24 месеца): ________ месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

8. Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 48 часова): ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 10 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                           ______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

V-3	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници НАРУЧИОЦА, за јавну набавку услуге број 31/2018 достављамо Споразум којим се међусобно и према НАРУЧИОЦУ обавезујемо на извршење јавне набавке број 31/2018, партија број _______ према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 5. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VI  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија број 1. Поправка инсталација ТЕ постројења:

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | ЈМ | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сервисирање пумпе котла „Јастребац“ Ниш, осмостепена, мотор Кончар снаге 5kW: - демонтажа - сервисирање - монтажа - издавање потврде о исправности | ком | 1 |  |  |
| 2 | Замена манометра са еластичним мерним елементом мерног опсега 0-60bar, класе 1.6 (уљани WIKA EN 837-1, или одговарајући) | ком | 1 |  |  |
| 3 | Замена манометра са еластичним мерним елементом мерног опсега 0-40bar, класе 1.6 (уљани PTL EN 837-1, или одговарајући) | ком | 1 |  |  |
| 4 | Замена вентила DN50-NP16 | ком | 1 |  |  |
| 4 | Замена бешавне цеви 140 (укључује и изолацију минералном вуном са лименим плаштом) | м | 1 |  |  |
| 5 | Замена бешавне цеви 108 (укључује и изолацију минералном вуном са лименим плаштом) | м | 1 |  |  |
| 6 | Замена колена за бешавну цев 140 – 900 | ком | 1 |  |  |
| 7 | Замена колена за бешавну цев 108 – 900 | ком | 1 |  |  |
| 8 | Замена бешавне цеви 6/4“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) | м | 1 |  |  |
| 9 | Замена бешавне цеви 5/4“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) | м | 1 |  |  |

| 10 | Замена бешавне цеви 2“ (укључује и изолацију минералном вуном и тер папиром, уз везивање грађевинском жицом) | м | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Замена лире 108 | м | 1 |  |  |
| 12 | Замена колена за бешавну цев 2“ – 900 | ком | 1 |  |  |
| 13 | Сервисирање пумпе Јастребац ЦВП 3/1 са електромотором 4kW, 2900 о/min - демонтажа - сервисирање - монтажа (Пумпа служи за претакање кондезата из сабирног резервоара за кондезат у напојни резервоар котла и везана је перифлекс спојницом за електромотор) | кпл | 1 |  |  |
| 14 | Замена парног вентила No20-Np16 | ком | 1 |  |  |
| 15 | Замена одвајача кондезата No20-Np16 | ком | 1 |  |  |
| 16 | Замена штапног електричног пратећег грејача 8х130 намазутном цевоводу (дужина цевовода је13 метара, а цеви су изоловане минералном вуном и лименим плаштом) | ком | 1 |  |  |
| 17 | Замена штапног електричног пратећег грејача 8х150 намазутном цевоводу (дужина цевовода је13 метара, а цеви су изоловане минералном вуном и лименим плаштом) | ком | 1 |  |  |

НАПОМЕНА: Наведене количине су оквирне и служе Наручиоцу у поступку доношења Одлуке, праве количине и спецификација услуге биће дефинисана кроз појединачне уговоре након склапања оквирног споразума.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени редни број из спецификације предметне услуге;

- у колони 6. уписати јединачну цена са ПДВ-ом за сваки тражени редни број из спецификације предметне услуге;

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

Партија број 2. Поправка водоводне инсталације:

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | ЈМ | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Санација цурења воде на водоводној мрежи на разним профилним цевима са употребом одговарајућег материјала за санацију, | н/ч | 1 |  |  |
| 2. | Санација цурења на унутрашњој водоводној мрежи на цевима разног профила (без замене постојећих славина). | н/ч | 1 |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Наведене количине су оквирне и служе Наручиоцу у поступку доношења Одлуке, праве количине и спецификација услуге биће дефинисана кроз појединачне уговоре након склапања оквирног споразума.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени редни број из спецификације предметне услуге;

- у колони 6. уписати јединачну цена са ПДВ-ом за сваки тражени редни број из спецификације предметне услуге;

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________________________ (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке „Поправка инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“ бр. 31/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                      _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити НАРУЧИОЦА о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                 _____________________________

(читак отисак печата)                                (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке „Поправка инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“ бр. 31/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, НАРУЧИЛАЦ ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена услуга у отвореном поступку јавне набавке „Поправка инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“ бр. 31/2018 у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) II дела конкурсне докуметације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈЕ ИСТОВЕТАН ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)

# МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

# бр. 2-1/31 - ___

„Услуга поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац“,

партија број __ „

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

ВОЈНА ПОШТА 4219 ШАБАЦ,

коју заступа пп Синиша Маринковић - у даљем тексту   НАРУЧИЛАЦ

Адреса: ул. Поцерска број 2, 15000 Шабац

матични број: 07093608

шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: 015/354-900 локал 50-002

и

____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

кога заступа: ______________________________ - у даљем тексту П Р О Д А В А Ц

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

Оквирни споразум се закључује за потребе ВП 4219 Шабац.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услуге поправке инсталација у надлежности ВП 4219 Шабац, број ЈН 31/2018, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од 2 (две) године;

- Да је НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број __________ од __________2018. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између НАРУЧИОЦА и ПРОДАВЦА;

- овај Оквирни споразум не представља обавезу НАРУЧИОЦА на закључивање уговора о јавној набавци или издавање наруџбенице;

- обавеза настаје закључивањем појединачног Уговора (модел дат у Прилогу бр. 1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр.2) о јавној набавци на основу овог оквирног споразума;

- Да је ПРОДАВАЦ доставио Понуду број __________ од __________. године, заведену код НАРУЧИОЦА под бројем _______ од _____.2018.године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације (у даљем тексту: Понуда).

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

Члан 1.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова под којим ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбеница о набавци услуге поправке инсталација за потребе НАРУЧИОЦА у периоду важења Оквирног споразума.

Инсталације које су предмет овог споразума дате су у Прилогу број 3. овог споразума.

НАРУЧИЛАЦ ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати услуге поправке инсталација која су предмет овог споразума.

Члан 2.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране НАРУЧИОЦА и ПРОДАВЦА.

Током периода важења овог Оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних уговора/наруџбеница, у зависности од стварних потреба НАРУЧИОЦА.

Члан 3.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Услуге из члана 1. овог Оквирног споразума ПРОДАВАЦ ће вршити у складу са техничко-ремонтном документацијом произвођача.

Резервни делови, репроматеријал, материјал и потрошни материјал које ПРОДАВАЦ уграђује морају бити нови-неупотребљавани, и да одговарају функцији за коју су намењени.

Члан 4.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

4.1.	НАРУЧИЛАЦ је дужан да:

4.1.1.	Обезбеди да се услуге које су предмет овог Оквирног споразума, набављају од ПРОДАВЦА у складу са, и на начин предвиђен овим споразумом.

4.1.2.	Правовремено обавештава ПРОДАВЦА о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама НАРУЧИОЦА за набавком услуге.

4.2.	ПРОДАВАЦ је дужан да:

4.2.1. 	На писани захтев НАРУЧИОЦА закључи уговор о јавној набавци у складу са Оквирним споразумом.

4.2.2  	Изврши уговорене обавезе према НАРУЧИОЦУ у складу са преузетим обавезама из уговора и уговореним роковима.

4.2.3. 	Одмах по сазнању, писаним путем обавести НАРУЧИОЦА о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће реализацију уговорене услуге по закљученом уговору или издатој наруџбеници.

4.2.4. 	Обезбеди да услуге које реализује немају правне или материјалне недостатке.

4.2.5. 	Реализује услуге у складу са уговореним  количинама и квалитетом.

##### Члан 5.

##### ЦЕНА И НАЧИН ОБРАЧУНА

Цену поправке предметних инсталација нуди ПРОДАВАЦ приликом достављања понуде НАРУЧИОЦУ и представља критеријум за утврђивање најповољније понуде. У понуди се доставља укупна цена коштања без и са ПДВ-ом.

Цена услуге из члана 1. Оквирног споразума састоји се од трошкова рада, путних трошкова и трошкова резервних делова, склопова и материјала.

Утврђене цене појединачних радњи у склопу услуге су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Оквирног споразума.

Непредвиђене и накнадне радове ПРОДАВАЦ ће извести уз предходну писану сагласност НАРУЧИОЦА, а цена за накнадне и непредвиђене радове ће бити утврђена на бази просечних норми у грађевинарству и тржишних цена материјала.

Члан 6.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ ИЛИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба НАРУЧИОЦА за реализацијом предметне услуге, исти ће ПРОДАВЦУ упутити позив за достављање извештаја о могућности реализације услуге (у радно време путем факса, а ван радног времена и у дане празника телефоном), са спецификацијом услуге, а у циљу издавања наруџбенице о јавној набавци или закључивања уговора о јавној набавци.

Извештај ПРОДАВЦА из претходног става, обавезно садржи:

- цену НЧ,

- број НЧ потребних за предметну услугу,

- цену уграђених делова, склопова и материјала,

- укупну цену услуге,

- рок за реализацију услуге,

- рок важења понуде,

- рок за плаћање.

Након завршетка предметне услуге, сачињава се Записник о извршеним услугама. На основу овог Записника, ПРОДАВАЦ доставља НАРУЧИОЦУ рачун за извршене услуге на обраду.

Рачун ПРОДАВЦА мора да обухвати све извршене позиције услуга са њиховим детаљним описима и дефинисаним јединицама мере.

Члан 7.

РОКОВИ, МЕСТО И РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ПРЕДМЕТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Услуге поправке инсталација ПРОДАВАЦ је дужан да започне одмах по пријему наруџбенице или закључивања уговора, односно у року од као обрасцу у понуде дана од дана пријема наруџбенице или закључивања појединачног уговора.

Под роком реализације услуге подразумева се датум (дан) потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге од стране овлашћеног лица или комисије НАРУЧИОЦА.

Уколико после закључења појединачног уговора о јавној набавци или издавања наруџбенице на основу овог Оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне или ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Стране у оквирном споразуму су се споразумеле да је место извршења услуга локација НАРУЧИОЦА, а у складу са понудом ПРОДАВЦА.

ПРОДАВАЦ је обавезан да обавести телефоном и у писаном облику НАРУЧИОЦА о тачном датуму и времену пружања услуге из члана 1. овог оквирног споразума најмање 3 (три) дана пре почетка вршења услуге, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време (пре 7h или после 15h), време празника, суботу и недељу.

Телефон и особа за контакт: 015/354-900 локал 50-004, кп Дарко Крајчиновић.

ПРОДАВАЦ се обавезује да ће у току реализације услуге у месту НАРУЧИОЦА обезбедити спровођење мера заштите, у складу са Законом о безбедности и здравља на раду и контролисати спровођењемера заштите, односно бити одговоран за примену прописаних мера безбедности и заштите људи, заштите животне средине и заштите од пожара и експлозија.

Члан 8.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ПРОДАВАЦ преузима потпуну одговорност за квалитет реализоване услуге из члана 1.Оквирног споразума и обавезује се да ће поправљене инсталације, за све делове, склопове и материјал, у свему одговарати захтевима квалитета који је прописан техничко-ремонтном документацијом из члана 3. Оквирног споразума.

Контролу квалитета радова на инсталацијама из члана 1. Оквирног споразума врши представник/комисија НАРУЧИОЦА.

Квалитативни пријем радова реализованих у месту НАРУЧИОЦА, врши представник НАРУЧИОЦА овером спецификације извршених радова и утрошених делова и материјала.

Квантитативни пријем инсталација након извршене услуге у месту НАРУЧИОЦА, врше представници НАРУЧИОЦА овером Записника о реализацији услуге.

ПРОДАВАЦ је дужан да сачини спецификацију уграђених и изграђених делова и склопова, а представник НАРУЧИОЦА да их овери.

Спецификација мора бити израђена на обрасцу датом у прилогу овог Оквирног споразума и мора садржати све тражене податке за делове, склопове и материјал у складу са упутством за попуњавање.

ПРОДАВАЦ се обавезује да ће током реализације услуге поправке инсталације користити само исправну и верификовану мерну, контролну и радну опрему и о истој имати ажурну евиденцију коју мора на захтев НАРУЧИОЦА да пружи на увид.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

ПРОДАВАЦ гарантује да су на свим инсталацијама из члана 1. Оквирног споразума извршене услуге, у свему према техничкој документацији из члана 3. Оквирног споразума и прихвата рекламације за накнадно утврђене грешке.

ПРОДАВАЦ даје обједињену гаранцију за све извршене услуге поправке, у условима прописане употребе, коришћења, руковања, одржавања и чувања, уграђени материјал и делове у трајању од  као обрасцу у понуде  месеци од дана потписивања Записника о квалитативном иквантитативном пријему услуге.

Ако се након пријема услуге утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема услуге (скривени недостаци), НАРУЧИЛАЦ ће обавестити ПРОДАВЦА телефоном и доставити рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као обрасцу у понуде часова од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је као обрасцу у понуде дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

ПРОДАВАЦ се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације, или да НАРУЧИОЦУ изврши поновну услугу без недостатака и неисправности.

ПРОДАВАЦ је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом НАРУЧИОЦУ. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

Све трошкове проузроковане отклањањем неисправности, у оправданим случајевима рекламације, сноси ПРОДАВАЦ.

Члан 10.

СТРУЧНИ НАДЗОР И ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ врши стални стручни надзор над реализацијом услуге ПРОДАВЦА, ради провере или обезбеђења уредног извођења исте, нарочито у погледу врсте, количине или квалитета пружених услуга, материјала, опреме и предвиђених рокова.

За време стручног надзора над вршењем услуге, НАРУЧИЛАЦ одређује:

- _________________________

За свог представника ПРОДАВАЦ именује:

- _________________________

У случају промене надзорног органа или руководиоца, уговорне стране су обавезне да правовремено, писаним путем, обавесте једна другу о насталим променама.

Надзорни орган је једино овлашћено лице да контролише, да ли се уговорена услуга реализује према пројектној документацији (спецификацији), да ли одговара траженом квалитету, односно, прописаним условима и да ли се ПРОДАВАЦ придржава динамике задатих рокова.

Примедбе у погледу реализације уговорене услуге надзорни орган саопштава у писаној форми представнику ПРОДАВЦА у писаној форми.

Члан 11.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

НАРУЧИЛАЦ ће цену свих услуга на средствима из члана 1. реализованих појединачним наруџбеницама или појединачним уговорима о јавним набавкама проистеклих из Оквирног споразума плаћати ПРОДАВЦУ у року од као обрасцу у понуде дана од дана увођења рачуна-фактуре у деловодству НАРУЧИОЦА.

За извршене услуге из члана 1. Оквирног споразума, а на основу закљученог уговора о јавној набавци тј. издате наруџбенице, ПРОДАВАЦ доставља НАРУЧИОЦУ рачун у 2 (два) примерка, одмах по реализацији услуге, а најкасније до 7 (седам) дана од дана реализације услуге.

Под даном реализације услуге подразумева се датум (дан) потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Рачун треба да садржи обавезне следеће елементе: број рачуна, датум рачуна, број радног налога ПРОДАВЦА, број Оквирног споразума, број наруџбенице или појединачног уговора проистеклог из Оквирног споразума, опис извршених услуга, износ пореза, укупан износ рачуна и оверену спецификацију уграђених делова и материјала.

Уколико достављена фактура садржи рачунске грешке иста ће бити враћена ПРОДАВЦУ на исправку са образложењем. У том случају дужничко поверилачки однос настаје даном завођења исправљеног рачуна у деловодство НАРУЧИОЦА.

Ако НАРУЧИЛАЦ не исплати рачун за извршену услугу у уговореном року, ПРОДАВАЦ има право да обрачуна и од НАРУЧИОЦА наплати законску затезну камату.

Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је ПРОДАВАЦ каснио са достављањем комплетне исплатне документације.

Члан 12.

УГОВОРНА КАЗНА

У случају да НАРУЧИЛАЦ не плати уредно испостављен рачун ПРОДАВЦА за извршене услуге на средствима из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

У случају да ДОБАВЉАЧ не испуни своје обавезе, НАРУЧИЛАЦ стиче право да за сваки дан прекорачења рока умањи рачун за 0,25% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.

У случају да дође до активирања уговорне казне из претходног става, НАРУЧИЛАЦ може да активира инструмент „негативне референце“ сходно члану 82. и 83. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност обрачунавати сходно закону о порезу на додату вредност (Службени гласник РС број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/13, 6/14 и 68/14).

Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важности овог Уговора, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуна уговора.

Члан 14.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Стране у оквирном споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Члан 15.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Сва евентуална спорна питања која настану у периоду важења овог Оквирног споразума, НАРУЧИЛАЦ и ПРОДАВАЦ ће решавати првенствено споразумно у року од 30 (тридесет) дана.

У случају да настали спор уговорене стране не могу решити споразумно, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 16.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

Измене и допуне овог Оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност НАРУЧИОЦА и ПРОДАВЦА.

Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, односно раскинут у случају споразумног раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорених страна.

НАРУЧИЛАЦ задржава право да једнострано раскине уговор у случајевима предвиђеним чланом 12. овог Оквирног споразума.

Члан 17.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

У случају да ПРОДАВАЦ у току важења овог Оквирног споразума промени назив или наступе промене у статусима потписника споразума, дужан је да о насталим променама обавести НАРУЧИОЦА у року од 8 (осам) дана од настале промене.

Члан 18.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом, тј појединачним уговорима о јавној набавци или издатим наруџбеницама, примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Саставни делови овог оквирног споразума су и следећи прилози:

- Модел уговора за јавну набавку услуге по Оквирном споразуму – Прилог 1.

- Модел наруџбенице за јавну набавку услуге по Оквирном споразуму – Прилог 2.

- Образац спецификације уграђених делова, склопова и материјала – Прилог 3.

- Спецификација услуге – Прилог 4.

Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну, један примерак за РЦ МО Београд и један примерак за Војно правобранилаштво Београд.

НАРУЧИЛАЦ задржава право да Оквирни споразум умножи и достави копије по потреби.

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Оквирни споразум је потписан дана _____________ 2018. године.

за П Р О Д А В Ц А: 					за К У П Ц А: ВП 4219 ШАБАЦ

п о т п у к о в н и к

Синиша Маринковић

_______________________					_________________________

МП								МП

Прилог бр. 1

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

услуга поправка инсталација

број  _____ - ___

Закључен у Шапцу, дана ___.__. 20__. године између:

УГОВОРНИХ СТРАНА:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 4219 Шабац, улица Поцерска број 2, 15000 Шабац |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | тел: 015/354-900 локал 50-004, факс: 015/354-900 локал 50-144. |

коју заступа пп Синиша Маринковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ______________________________ (у даљем тексту ПРОДАВАЦ)

Члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

1.1.	Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 4219 Шабац, ул. Поцерска број 2, 15000 Шабац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) спровела отворени поступак јавне набавке услуге поправке инсталација за потребе ВП 4219 Шабац, а ради закључења оквирног споразума.

1.2.	Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 4219 Шабац, ул. Поцерска број 2, 15000 Шабац закључила Оквирни споразум број _____-__ од __.__.2018. године са ПРОДАВЦЕМ.

1.3.	Да овај уговор о набавци услуге закључује након спроведеног поступка јавне набавке услуге број ______-__ од __.__.20__. године у складу са Оквирним споразумом број ______-__ од __.__.2018. године

1.4.	На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. ПРОДАВАЦ и НАРУЧИЛАЦ дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1.	Предмет Уговора је услуга поправке инсталација (навести којих) ______________ према понуди ПРОДАВЦА број _____ од __. ___. 201__. године у прилогу Уговора у надлежности ВП 4219 Шабац.

Члан 3.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1. НАРУЧИЛАЦ и ПРОДАВАЦ су утврдили цену услуге из члана 2. Уговора у износу  _______________________ динара без ПДВ-а.

3.2. Износ ПДВ-а: 20% (___________________ ) динара.

3.3. Укупна вредност Уговора износи _______________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

3.4. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

3.5. Рок плаћања услуга је (као у обрасцу понуде) дана од дана увођења рачуна у деловодство НАРУЧИОЦА на основу достављених следећих докумената:

- фактура у 2 (два) примерка, сачињена са позивом на овај Уговор, достављене НАРУЧИОЦУ у року од 7 (седам) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге,

- записник о квантитативном и квалитативном пријему услуге,

- Спецификацију уграђених делова, склопова и материјала.

3.6. Уколико ПРОДАВАЦ не достави исплатну документацију у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је ПРОДАВАЦ каснио са испоруком рачуна.

Члан 4.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ

4.1. НАРУЧИЛАЦ И ПРОДАВАЦ су утврдили рок за реализацију услуге из члана 2. Уговора у трајању од  __ (__________) дана од дана закључивања уговора.

4.2.	Под роком реализације, подразумева се датум квалитативног и квантитативног пријема услуге.

Члан 5.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

5.1.	ПРОДАВАЦ преузима потпуну одговорност за квалитет реализованих услуга из члана 2. Уговора, како са његове стране тако и са стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјале.

5.2.	Контролу квалитета реализације услуга на средствима и квантитативни пријем из члана 2. Уговора врши представник, односно комисија НАРУЧИОЦА.

5.3.	НАРУЧИЛАЦ ће Обостраним записником о испитивању инсталација констатовати квалитативни пријем услуге.

Члан 6.

ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Ако се након пријема услуге утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема услуге (скривени недостаци), НАРУЧИЛАЦ ће обавестити ПРОДАВЦА телефоном и доставити рекламацију путем факса.

ПРОДАВАЦ даје обједињену гаранцију за све извршене услуге поправке, у условима прописане употребе, коришћења, руковања, одржавања и чувања, уграђени материјал и делове у трајању од  као обрасцу у понуде  месеци од дана потписивања Записника о квалитативном иквантитативном пријему услуге.

Члан 7.

УГОВОРНА КАЗНА

7.1.	У случају да НАРУЧИЛАЦ не плати уредно испостављен рачун ПРОДАВЦА за

извршене услуге на средствима из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

7.2.	У случају да ДОБАВЉАЧ не испуни своје обавезе, НАРУЧИЛАЦ стиче право да за сваки дан прекорачења рока умањи рачун за 0,25% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.

7.3.	У случају да дође до активирања уговорне казне из претходног става, НАРУЧИЛАЦ може да активира инструмент „негативне референце“ сходно члану 82. и 83. Закона о јавним набавкама.

Члан 8.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, да у писаном облику.

Члан 9.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Овај Уговор се закључује на период од ___ (________) месеци, ступа на снагу даном потписивања и важи до реализације услуге.

Члан 10.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

10.1.	За све што није обухваћено овим Уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума број _____ - __ од __.__. 201__. године.

10.2.	Уговор је урађен у 4 (четири) истоветна примерка од којих су: 1 (један) за ПРОДАВЦА, 1 (један) за НАРУЧИОЦА, 1 (један) за Војно правобранилаштво Београд и 1 за РЦ МО Београд.

ЗА ПРОДАВЦА:							ЗА НАРУЧИОЦА:

___________________						п о т п у к о в н и к

___________________						Синиша Маринковић

Прилог бр. 2.

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

| # ВОЈНА ПОШТА # 4 2 1 9 # број ________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________. године |  |  |  |  |
| ШАБАЦ |  |  |  |  |

Наруџбеница за

услугу оправке

_________________,				                      __________________________

факс: ____________

На основу Oквирног споразума број _________-___ од __.__.2018. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и одлуке број  _________-___ од __.__._____. године (одлука наредбодавца корисника који издаје наруџбеницу), издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 4219 ШАБАЦ, ул. Поцерска број 2, 15000 |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | тел: 015/354-900 локал 50-004, факс: 015/354-900 локал 50-144. |

ПОДАЦИ О ПРОДАВЦУ:

| ПРЕДУЗЕЋЕ |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

- Потребно је да за потребе ВП _____________, реализујете услугу поправке инсталација _______________________ из ВП _______________ према следећем:

  - __________________________________________,

  - __________________________________________,

  - __________________________________________,

- Услугу реализујте у свму према Вашој понуди број ________ од __.__.201__. године и на основу одредби Oквирног споразума број ______ од ___.___.2018. године који сте закључили са ВП 4219 Шабац, , а по  укупној цени од ____________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ-ом.

- Рок отпочињања реализације услуге је __ (___________) дана од дана пријема ове наруџбенице.

- Рок за реализацију услуге је __ (___________) дана од дана отпочињања реализације услуге.

- Гарантни период је ______ месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

- Квалитативни и квантитативни пријем услуге извршиће представник/комисија НАРУЧИОЦА.

- Након реализоване услуге и израде записника о извршеној услузи, у циљу исплате доставити ВП _____________ у року од 7 (седам) дана следећу документацију:

  - фактуре у 2 (два) примерка сачињене са позивом на ову наруџбеницу,

  - записник о квалитативном и квантитативном пријему,

  - спецификацију уграђених делова, склопова и материјала.

- Лице за контакт: у ВП 4219 Шабац је кп Дарко Крајчиновић, тел. 015/354-900 локал 50-004.

- Плаћање вирманом у року од ___ (_____) дана, рачунајући од дана увођења рачуна у деловодство ВП 4219 Шабац.

- Уколико ДОБАВЉАЧ закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,25% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5% од укупног износа рачуна. Уколико ДОБАВЉАЧ закасни са реализацијом више од 20 (двадесет) дана од дана пријема наруџбенице примениће се члан 12. Оквирног споразума.

ЗА ВП 4219 Шабац:

п о т п у к о в н и к

Синиша Маринковић

Урађено у __ примерака

и достављено:

- ________________________,

- ВП 4219 Шабац,

- РЦ МО Београд.

Прилог 3.

СПЕЦИФИКАЦИЈА УГРАЂЕНИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА И УТРОШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

| Ред. бр. | Назив | ЈМ | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4х5) | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |

За Продавца:									Оверава Наручилац:

___________________

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво ПОНУЂАЧ и не може тражити од НАРУЧИОЦА накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

XIII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У образац морају бити уписани тражени подаци о референтном наручиоцу радова, број и датум закључивања уговора као и податак о висини укупне вредности закљученог уговора.

Обавезно поднети доказе о изведеним радовима у облику копије склопљених уговора.

| РЕФЕРНТНА ЛИСТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Референтна листа уговорених и извршених радова у току 2017. године са одговарајућим подацима |  |  |  |
| Ред. бр. | Наручилац предметних радова | Број и датум закљученог и реализованог уговора | Укупна вредност закљученох и реализованог уговора (у динарима без ПДВ-а) |

XIV САГЛАСНОСТ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

_____________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |