РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- ЈН 107/12– Фрижидери, разни,  за потребе ВМА у 2012. години.

Дописом наш инт.бр. 195-11 од 31.08.2012. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

  - Конкурсна документација Прилог 3/1Б.

Питање 1: Да ли је неопходно да фрижидери који се захтевају по ставкама 1,2,6 и 8 имају  фабрички уграђен back - up, ( батеријски ) Одговор 1: ДА. Неопходно је да фрижидери имају уграђен  батеријски back – up који служи за контролу температуре.

Питање 2:  Да ли је неопходно понудити полице од нерђајућег челика додатно пластифициране, јер се у начелу полице од нерђајућег челика не пластифицирају, односно да ли је прихватљиво понудити челичне пластифициране полице или полице од нерђајућег челика?

Одговор 2: Мисли се на полица израђене од нерђајућег челика и пластифициране како стоји у Конкурсној  документацији.

Питање 3: Да ли се под наведеним запреминама у свим ставкама мисли на нето или бруто запремину?

Одговор 3: Мисли се на нето запремину, односно корисну запремину фрижидера.

НАПОМЕНА: Набавља се једна партија од 8 ставки

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р

Мирјана Милојковић, дипл. економиста

МВ/-