	                          [image: image1.png]


                                                                                            
       МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                                                                               

   УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                               ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
                   бр. 4256-10
              21.04.2016. године

Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Инструменти за операционе сале

бр. 130/16,  д о с т а в љ а.  
           
	
	______________________________


На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 19.04.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:
1.Питање: Партија 1 – ставка 7, да ли ћете прихватити Forceps биполарни, пинцета, тип Jewelers, обзиром да је назив дат по аутору?
Одговор: Исправља се техничка грешка за партију 1 – ставка 7, тако да гласи:

Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewelеrs, izolovan, duzine  cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm.
2.Питање: Партија 1 – ставка 8, да ли ћете прихватити врх 07, обзиром да је под том типу (аутору) димензија уобичајна 07?
Одговор: Исправља се техничка грешка за партију 1 – ставка 8, тако да гласи:

Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, duzine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm
3.Питање: Партија 1 – ставка 9, да ли ћете прихватити врх 05, обзиром да је под том типу (аутор) димензија уобичајна 05?

Одговор: Исправља се техничка грешка за партију 1 – ставка 9, тако да гласи:
Forceps bipolarni,, tip Hardy, izolovan, duzine cca. 20,9 cm, akrivni deo vrha 0,5 mm.
4.Питање: Партија 1 – ставка 1, 3, 12 и 13, пошто се производи испоручују нестерилни немају означен рок стерилности/употребе да ли ћете прихватити понуду за те производе чији је рок употребе неограничен?
Одговор: Уколико се за партију 1 – ставке 1, 3, 12 и 13 понуди производи чији је рок употребе неограничен, понуда ће бити оцењена коа прихватљива.
МК.
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
    пуковник
    проф. др Драган Динчић
Достављено:
-у омот предмета 4256/16
Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС
PAGE  
2

