Чувати до: 2023

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс Славица Накарада

Ваздухопловни завод

„Мома Станојловић“

бр. 02-1-4/3636-

30.05.2018. година

- БАТАЈНИЦА

Одговор на питања, у вези

ЈН бр. 100/18, доставља.-

______________________

Веза: Позив за достављање понуде бр. 02-1-4/3636-6 од 11.05.2018. године

Питање бр. 2 – Да ли је у питању Сu окаста папучица и који је отвор за рупу?

Одговор: У питању је папучица кабловска Сu, отвор - 1,5 – 2,5.

Партија бр. 9 – Папучица кабловска KPD 25-12 – да ли је у питању цеваста Cu папучица 25/12mm?

Одговор: У питању је бакарна, цеваста папучица.

Партије бр 14, 15 и 16 – да ли је у питању Cu окаста папучица и који је отвор за рупу?

Одговор: У питању је бакарна папучица, отвор рупе је дефинисан у називу партије.

Партија бр. 18 – Стопица кабловска  - да ли је у питању Cu цеваста папучица 25mm, који је отвор рупе?

Одговор: У питању је бакарна папучица, отвор рупе је дефинисан у називу партије.

Партије бр. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 – Да ли су папучице окасте или цевасте, изоловане или не изоловане?

Одговор: Папучице су окасте, изоловане.

СН           						             ДИРЕКТОР

пуковник

мр Деспот Јанковић, дипл. инж.

Израђено у 1 (једном) примерку,

умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- одељењу за набавке

- архиви