[image: image1.emf]


Одговор на питањe






доставља.-







У вези питања за Јавну набавку бр. 210/16 достављамо одговоре на питања које се односи на нејасноће:
Питање 1 :

Ставка 1 и 3 из Партије 1 (страна 6)-толуен и петролетар да ли је одговарајуће понудити у паковањима од 2,5 литара?

Одговор:

Сва додатна појашњења за партију број 1, у вези услова понуде су већ постављена на сајту.

Питање 2:

Ставка 4,5 и 6 из Партије 2 (страна 6) – вискозиметар, Cannon- Fenske, да ли је одговарајуће понудити са сертификатом АЅТМ D 445 и 446?
Одговор:

Вискозиметарске капиларе, тип «Cannon –Fenske», за непровидне течности, обавезно испоручити са сертификатом о калибрацији по UKAS/BS EN ISO/IEC 17025, као што је наведено у тендерској документацији. Сертификат мора да садржи све податке о следљивости мерења овлашћене установе.

Д И Р Е К Т О Р 








пуковник 








доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж. 



�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/3024-


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2021._ ГОДИНЕ,


Функција 18 / Редни број 74,


Обрађивач: Јасминка Поповић


Датум: 11.10.2016. године	




















