В О Ј Н А  П О Ш Т А

Бр. 4522

бр. 159-1/9

21.06.2017 .год

Б А Т А Ј Н И Ц А

Измене конкурсне документације

за јавну набавку бр. 1.2.69-942-159/2017

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/2012, 14/2014 и 68/2015) врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке у отвореном поступку 1.2.69-942-159/2017  „Припреме и ремонт ТЕП-а - замена шамотног озида на вратима котла (гротло горионика и комора II/III промаје), тип котла „ТОПЛИНГ“ ТК 2000  у касарни  Радован Медић'' Батајница.

Измена се врши због техничке грешке у Позиву заподношење понуда члан 5: рок за подношење понуда је 30.06.2017.године до 10.00 часова.

Код  Обрасца 7 – ''Структура цене са упутством како да се попуни'' на странама 34 и 35 Конкурсне документације због чега је на Порталу јавних набавки постављена конкурсна документација која се не може искористити за попуњавање Обрасца 7.

Измењене странице Позива за подношење понуда бр 159-1/8 и странице  34 и 35 Конкурсне документације достављамо у прилогу. Измењена конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки.

# КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено

Актом:

- Б-4,

- а/а.

Елекронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs

- портал МО, www.nabavke.mod.gov.rs

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС РАДОВА

| Број из ОРН | Назив задатка из ПЈН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50720000 | Услуга Хемиско чишћење и конзервација котлова, касарна „Радован Медић“ Батајница |  |  |  |
|  | Котлови су типа TOPLING TK-2000, снаге 2MW по котлу. Као погонско гориво користе уље за ложење средње нискосумпорно (мазут) |  |  |  |
| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ-ВРСТА РАДОВА | Јединица мере | Количина | Напомена |
|  | Демонтажа чеоних поклопаца предње и задње стране котла са демонтажом поклопца пепељаре | кпл | 2 |  |
|  | Механичко чишћење чађи: - I, II и III промаје - димњаче са димњаком Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу | кпл | 2 |  |
|  | Припрема котла са заштитом котларнице ПВЦ фолијом за хемијско чишћење | кпл | 2 |  |
|  | Хемијско чишћење (третман) котла са пламено димне стране сакупљањем отпадних вода насталих у поступку. Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу | кпл | 2 |  |
|  | Конзервација котла са пламено димне стране Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу | кпл | 2 |  |
|  | Монтажа заптивача на заптивним површинама пламено димне стране котла без азбестом плетеницом : - 25х25 --- 7 кг - 10х10 --- 3кг | кпл | 2 |  |
|  | Монтажа чеоних поклопаца предње и задње стране котла са монтажом поклопца пепељаре | кпл | 2 |  |
|  | Припремно завршни радови и чишћење котларнице | кпл | 1 |  |

Образац 7

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђач ________________________________________________, у поступку доделе уговора у јавној набавци услуге – ред. бр. ЈН ОП 257/2016

| Број из ОРН | Назив задатка из ПЈН |  |  |  | Ред.бр. ПЈН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50720000 | Услуга хемијског чишћења и конзервације котлова у касарни "Радован Медић" |  |  |  | 1.2.19 |
| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ-ВРСТА РАДОВА | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ) | Укупна вредност (без ПДВ) |
| Котлови су типа TOPLING TK-2000, снаге 2MW по котлу. Као погонско гориво користе уље за ложење средње нискосумпорно (мазут) |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа чеоних поклопаца предње и задње стране котла са демонтажом поклопца пепељаре | кпл | 2 |  |  |
|  | Механичко чишћење чађи: - I, II и III промаје - димњаче са димњаком Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу | кпл | 2 |  |  |
|  | Припрема котла са заштитом котларнице ПВЦ фолијом за хемијско чишћење | кпл | 2 |  |  |
|  | Хемијско чишћење (третман) котла са пламено димне стране сакупљањем отпадних вода насталих у поступку. Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу | кпл | 2 |  |  |
|  | Конзервација котла са пламено димне стране Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу | кпл | 2 |  |  |
|  | Монтажа заптивача на заптивним површинама пламено димне стране котла без азбестом плетеницом : - 25х25 --- 7 кг - 10х10 --- 3кг | кпл | 2 |  |  |
|  | Монтажа чеоних поклопаца предње и задње стране котла са монтажом поклопца пепељаре | кпл | 2 |  |  |
|  | Припремно завршни радови и чишћење котларнице | кпл | 1 |  |  |
|  | Закључно са ред. бр. 8 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

(М.П.)          _____________________________

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

ОБРАЗАЦ СЕ ПОПУЊАВА ЗА СВАКУ ПОЗИЦИЈУ И ПРИКАЗУЈЕ СЕ УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ.