	[image: image1.jpg]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Војномедицинска академија
Бр. 4236/2016 
22 APR 2016



На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица
У поступку јавне набавке мале вредности добра, медицински хемијски потрошни материјал-хирушки ножеви, скалпели и сечива, ознака из ОРН: 33141411, редни број 119/2016, заинтересовано лице је поставило следеће питање:
1. "Да ли је прихватљиво да понуђено добро за партије бр. 1, 2, 3, 4 и 5 буду хирушки ножићи од челика „carbon steel“?.
2. „Да ли ножићи у партији 11 морају бити од Аустенитног челика, с обзиром да офтамолошке ножиће од тог челика производи само једна фирма и да исти немају никакву предност над ножићима прављеним од мартензитних челика (стандардни хирушки нерђајући челик)“?
Одговор:

1) Да, прихватљиво је. 
2) Да, Комисија ВМА ће прихватити понуде за партију 11. и уколико понуђено добро није од аустенитног челика.

Имајући у виду све наведено, у поступку је измена конкурсне документације.
МС
Достављено:
-уз омот предмета
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС
