| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 2977 Број 260-11 08.10.2018. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

Измена конкурсне документације

За ЈН бр. 156/2018, доставља-                    	     	          __________________________

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12; 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације према следећем:

- У глави II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. Спецификација техничких карактеристика

| Ред. број | Назив производа | Количина | Карактеристике |
| --- | --- | --- | --- |
| Партија 4 – Лабораторијска опрема за Катедру ВЕИ 1 |  |  |  |
|  | Безпосадна гусенична сензорско-роботска платформа | 1 | - Димензије: дужина ≥25", ширина ≥18", висина ≥7"; - Напајање: батеријско напајање капацитета ≥10Ah; - Погон: два електромотора са редукторима (снага ≥80W) - Носивост ≥13кг - Камера монтирана на предњој страни платформе - Комплет за остваривање WiFi комуникације/управљања са платформом , Ethernet комуникације/управљања са платформом и RS232 комуникације/управљања са платформом - Ласерски скенер, - GPS навигација, - Контролер за управљање са дисплејом |
|  | Робусни преносни рачунар | 1 | - Кућиште на бази магнезијума са ручком, тастатура отпорна на поливање течношћу, хард диск отпоран на ударе, - Монитор: LCD, екран осетљив на додир (touch screen) димензија 14.0" FHD; - Оперативни систем: Windows 7 Professional (with Win 10 Pro COA); - Процесор: Intel Core i5 7300U , или бољи; - Хард диск: ≥256GB Solid State Drive; - Напајање: батеријско са резервном батеријом уз могућност аутоматског прелаза на напајање из резервне батерије (без искључења рачунара); - Робусност: отпорност на испуштање, ударе, вибрације, песак, прашину, високе и ниске температуре, влажност, задовољава индустријски стандард IP51, (semi-rugged); - Остало: RAM ≥8GB, додатни RAM ≥8GB ,Wi Fi, Bluetooth |

Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

БН/БН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Александар Гркић

Објављено на:

- Портал Управе за јавне набавке;

- www.nabavke.mod.gov.rs.