В О Ј Н А  П О Ш Т А 





Чувати до материјално
           Бр. 4522



         


финансијске инспекције
        бр. 100-1/11



        
         

Функција 30 / редни број 04
  27. 03. 2018 .године



         

Датум: 27.03.2018.год.
       БАТАЈНИЦА




         

Обрађивач: Д. Кукањац
Одговори  на питања 

јавну    набавку   број 100/2018
д о с т а в љ а.-






PATENTING d.o.o.








Ул. Новосадски пут 53, 1080 Земун









факс 011/3757 710
Поштовани,
На основу Вашег дописа од 23.03.2018. године, достављамо вам одговор на постављено питање:
1. Питање: На који начин се узима узорак депозита са зида котла са водене стране, а пре састављања конкурсне документације? А све из разлога одређивања хемијског третмана који би се примењивао и лабораторијског испитивања састава депозита.
Одговор: Узорковање тј. узимање узорка депозита са зида котла извршиће се по окончању поступка ЈН ОП 100/2018 од стране изабраног Понуђача за извршење предметне услуге.
У прилогу бр.1/1 конкурсне документације т.ј. у поглављу     III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС РАДОВА  под бројем 1 , предвиђено је узорковање али тек по завршеном избору понуђача. Хемијски третман ће се одредити тј. усагласити на основу постојећег стања,  односно хемијског састава депозита.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

пп Драган Кукањац

____________________

Достављено:
· PATENTING d.o.o., Ул. Новосадски пут 53, 1080 Земун, факсом на број 011/3757710,
· Комисији за ЈН 100/2018, актом, 

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs, електронски,
- портал МО, www.nabavke.mod.gov.rs, електронски.
