ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

бр. 154- 8

15.03. 2018. године

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ВП 2289 БЕОГРАД

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ  МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 37/2018

МАРТ  2018. годинe

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  37/2018, број 154-2 од 12.03.2018. године и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку број  37/2018, број 154-3 од  12.03.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку  добара–грађевински материјал  за редовно одржавање објеката

ЈН бр. 37/2018

Конкурсна документација садржи:

| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од __ до __ |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | стр. бр. 4 |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 5 |
| III | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА И СЛ. | стр.бр. од 6 до 15 |
| IV | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. oд 16 до 19 |
| V | УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ | стр. бр.од 20 до 30 |
| VI | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ | стр. бр.од 31 до 56 |
| VII | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА | стр. бр. од 57 до 59 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ | стр. бр. 60 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 61 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | стр. бр. 62 |
| XI | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | стр. бр. 63 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ | стр. бр. 64 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ | стр. бр. 65 |
| XIV | МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ | стр. бр. 66-67 |
| XV | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ | стр. бр. од 68 до 69 |
| XVI | МОДЕЛ УГОВОРА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ МАТЕРИЈАЛА | стр. бр. од 70 до 77 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | стр. бр. 78 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( "Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 68/2015) дужан  да све  измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће  додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Република Србија- Министарство одбране- Војна пошта 2289 Београд, Рашка бб, интернет страница  www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра –  грађевински материјал за редовно одржавање објеката– редни број набавке 37/2018, а на основу Плана набавки добара, услуга и радова за 2018. годину, тачка 1.1.84.

НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .

КОНТАКТ ( ЛИЦЕ, СЛУЖБА): Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2289 Београд, Рашка бб ( ПАК 116341), сваког радног дана у времену од 08-14 часова.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке:  грађевински материјал за редовно одржавање  објеката.

Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту: ознака  ):

44110000 – Грађевински материјал и припадајући производи

44115210-  Водоинсталатерски материјал

44411000-  Санитарни производи

31500000-  Расветна опрема и електричне светиљке

Партија 1: Материјал за одржавње водоводне и канализационе инсталације,  Ознака и назив из ОРЈН:  44163000- Цеви и арматура,  44411000- Санитарни прозводи

Партија 2: Електро материјал, Ознака и назив из ОРЈН:  44110000 – грађевински материјал и припадајући производи, 31500000-  расветна опрема и електричне светиљке

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa и опису добара, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис добара итд.).

- ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједину од наведених партија.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара-артикала из појединачне партије.

Уколико се не поднесе понуда за све врсте и количине добара- артикала из сваке  партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

- ВРСТА ДОБАРА

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара, количина, квалитет  и сл., биће дати у тачки 2. и 3. (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део XVI конкурсне документације).

- ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Свако добро (артикал) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Понуђач је у обавези, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XI конкурсне документације), да свако од понуђених добара, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.).

ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Партија број 1: Материјал за водовод и канализацију, санитарије

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА |
| --- | --- |
| 1 | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. |
| 2 | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични ( комплет са чашицом) |
| 3 | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. |
| 4 | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. |
| 5 | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни |
| 6 | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " |
| 7 | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" |
| 8 | Вентил угаони ЕК , 1/2" x 3/8" - месингани са ситом |
| 9 | Угаони вентил за писоар, самозатварајући, ( потисни ) 1/2"х3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 10 | Испирна цев за високомонтажни водокотлић |
| 11 | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 12 | Шоља керамичка за WC, симплон |
| 13 | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке |
| 14 | Канап потезни за водокотлић |
| 15 | Ручица за туш хромирана |
| 16 | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено |
| 17 | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом |
| 18 | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком , Ф 40 (шири) |
| 19 | Сифон ПВЦ дводелни за судоперу |
| 20 | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 |
| 21 | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 22 | Батерија за ВМ проточни бојлер једноручна, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 23 | Батерија једноручна стојећа за судоперу , каранција 5 година (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 24 | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом , гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 25 | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, Росан или одговарајућа, гаранција 5 година (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ). |
| 26 | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом |
| 27 | Славина покретна за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, L 150 мм, домаћи произвођач |
| 28 | Славина стојећа , једноручна ( хладна вода ) |
| 29 | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл |
| 30 | Бојлер 50 л, са прохромским казаном |
| 31 | Бојлер 80 л, са прохромским казаном |
| 32 | Бојлер 10 л, високомонтажни, са прохромским казаном |
| 33 | Бојлер 10 л, нискомонтажни, са прохромским казаном |
| 34 | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање |
| 35 | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање |
| 36 | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста |
| 37 | Репарациона спојница ½" прохромска, са атестом, навести број атеста |
| 38 | Репарациона спојница ¾" прохромска, са атестом, навести број атеста |
| 39 | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста |
| 40 | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста |
| 41 | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста |
| 42 | Репарациона спојница 3" прохромска, са атестом, навести број атеста |
| 43 | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 44 | Кудељино влакно, фино, паковање 250 грама |
| 45 | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" |
| 46 | Чеп поцинковани ¾" |
| 47 | Чеп поцинковани ½ " |
| 48 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој |
| 49 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој |
| 50 | Вирбла за вентил са точком 5/4" |
| 51 | Вирбла за вентил са точком 2,5 " |
| 52 | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој |
| 53 | Славина за пуњење и пражњење ½" |
| 54 | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу |
| 55 | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу |
| 56 | Редукција поцинкована ¾" х ½" |
| 57 | Редукција никлована ½" х 3/8" |
| 58 | Редукција поцинкована 1 х 3/4 " |
| 59 | Редукција поцинкована- контра 3/8" х ½" |
| 60 | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 Б), за једноручну батерију |
| 61 | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 А), за једноручну батерију |
| 62 | Мешач РОСАН Ф 40 ( 40 А) за једноручну батерију |
| 63 | Решетка ПВЦ вертикална Ф 75 мм |
| 64 | Цев ребраста инокс 1/2" Еуротис пертловање |
| 65 | Цев ребраста инокс 3/8" Еуротис пертловање |
| 66 | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје |
| 67 | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје |
| 68 | Држач за ПВЦ цеви Ф 20 ( шелне) |
| 69 | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје |
| 70 | Муф ПВЦ 20, зелене боје, |
| 71 | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором |
| 72 | Грејач за бојлер ТЕРМОРАД прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W |
| 73 | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за АРИСТОН бојлер |
| 74 | Грејач за бојлер МЕТАЛАЦ, четвртаста фланша, са 4 шрафа, 2000 W |
| 75 | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа |
| 76 | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће |
| 77 | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће |
| 78 | Дупла спојница, никлованa, ½ " |
| 79 | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " |
| 80 | Дупла спојница никлована 3/8 " |
| 81 | Дупла спојница поцинкованa 2,5 " |
| 82 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) ¾ " за окитен црево |
| 83 83 | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм |
| 84 | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) |
| 85 | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви |
| 86 | Црево ¾ " армирано, радни притисак до 20 бара |
| 87 | Регулатор притиска за бојлер, ½ ", могућност монтаже уз точеће место. (Обавезно доставити извештај о испитивању производа од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) |
| 88 | Туш када 80 х 80 цм, метална |

Партија 2:  Расветна опрема и електричне светиљке

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА |
| --- | --- |
| 1 | Грло сијалично за флуо цев , са стартером |
| 2 | Грло сијалично за флуо цев, без стартера |
| 3 | Грло сијалично, Е-27, керамичко |
| 4 | Керамичко грло за плафоњеру Е-27, |
| 5 | Кабл PPY 3 x 1.5 mm , Новкабел или одговарајуће, |
| 6 | Кабл PPY 3 x 2.5 mm, Новкабел или одговарајуће, |
| 7 | Кабл PPY 5 x 4 mm, Новкабел или одговарајуће, |
| 8 | Кабл GGJ 3 x 1,5 mm Новкабел или одговарајуће, |
| 9 | Кабл PPY 5 x 2.5 mm Новкабел или одговарајуће, |
| 10 | Кабл PPJ 3 x 1.5 mm , Новкабел или одговарајуће, |
| 11 | Самоносећи кабл Х00/А, 4 х 16 мм, |
| 12 | Перфорирана трака Ф 6/2000 мм |
| 13 | Ребрасто бужир црево, савитљиво, унутрашњи пречник 16 мм , чврстоћа 125 N/5 cm, самогасиво (Обавезно доставити сертификат о усаглашености за понуђени производ) |
| 14 | Ребрасто бужир црево, савитљиво,унутрашњи пречник 24мм, чврстоћа 125 N/5 cm, самогасиво (Обавезно доставити сертификат о усаглашености за понуђени производ) |
| 15 | Клема редна ПВЦ 12-полна 4 mm2 |
| 16 | Клема редна ПВЦ 12-полна 6 mm2 |
| 17 | Клема редна ПВЦ 12-полна 2,5 mm2 |
| 18 | Папучица гњечива 16 mm2 , GP 16/8 |
| 19 | Папучица гњечива 2,5 mm2 , за бојлер, белa |
| 20 | Кутија прикључна са 6 утичница и прекидачем ( за продужни кабл), црна, |
| 21 | Кутија разводна OG, 80 х 80 х 48, |
| 22 | Осигурач ножасти 25 A NV00 |
| 23 | Осигурач ножасти 125 A NVT1 |
| 24 | Осигурач ножасти 200 A NVT1 |
| 25 | Осигурач топљиви 6А, |
| 26 | Осигурач топљиви 10А, |
| 27 | Осигурач топљиви - 16 А , |
| 28 | Осигурач топљиви -25 А |
| 29 | Прстен контакт осигурача топљивог 16 А ( калибрациони уметак ) |
| 30 | Паник лампа – ЛЕД, напон 220- 240 V/ 50-60 Hz, димензија 450 x 60 x 45 mm, извор светла 60*LED, време рада 10 сати ( 1 ред), 4 сата ( три реда, време пуњења 20- 24 сата, степен заштите IP 20 |
| 31 | Осигурач аутоматски 16 А , (Шнајдер, Ген. Ел. или одговарајуће ) |
| 32 | Осигурач аутоматски 20 А , ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) |
| 33 | Осигурач аутоматски 32 А, ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) |
| 34 | Осигурач аутоматски 40 А , ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) |
| 35 | Прекидач за светло у зид, обични, Нопал или одговаруће |
| 36 | Прекидач за светло, обични, OG, Нопал или одговаруће |
| 37 | Прекидач за светло OG серијски , Нопал или одговаруће |
| 38 | Прекидач за светло OG унакрсни , Нопал или одговаруће |
| 39 | Прекидач за светло ОГ, изменични Нопал или одговаруће, |
| 40 | Пригушница за флуо цеви, 40W |
| 41 | Пригушница за живину сијалицу 125 W |
| 42 | Упаљач за метал - хал. сијалицу 150 W |
| 43 | Прикључница шуко двополна OG, Нопал или одговарајуће |
| 44 | Прикључница шуко двополна , дупла у зид, Нопал или одговарајуће |
| 45 | Прикључница шуко трополна ОG, Нопал или одговарајуће , |
| 46 | Модуларни прекидач, једнополни, правоугаони, 10 А |
| 47 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16, беле |
| 48 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25, беле |
| 49 | Регалице пластичне 16 х 16 самолепљиве беле |
| 50 | Регалице пластичне 25 х 25 самолепљиве беле |
| 51 | Рефлектор 30 W LED ,( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |
| 52 | Рефлектор 30 W LED,(са сензором), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |
| 53 | Рефлектор 50 W LED ,( без сензора), 5000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |
| 54 | Рефлектор 20 W LED, ( без сензора), 1800Lm, 6000К, радни век 40.000 сати, IP65 |
| 55 | Светиљка живина коса 125 W |
| 56 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W надградна |
| 57 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W надградна |
| 58 | ЛЕД арматура 4 х 36 W, надградна, комплет са цевима |
| 59 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, надградна, комплет са цевима |
| 60 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, уградна, комплет са цевима |
| 61 | Стрела светиљка ЛЕД 1 х 8W дужина 572 мм |
| 62 | Сијалица бистра Е-27, 150 W, (Филипс или одговарајуће ) |
| 63 | Сијалица неонска по узорку, дужина 31,7 цм ( дужина без пинова), слика у прилогу. |
| 64 | Сијалица бистра Е-27, 60 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 65 | Сијалица бистра Е-27, 75 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 66 | Сијалица натријумска Е- 27, 110 W ,(Филипс или одговарајуће ) |
| 67 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 11 W, стандардни крушкасти облик (Филипс или одговарајуће ) |
| 68 | Сијалица флуо-неонска 18 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 69 | Сијалица флуо-неонска 36 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 70 | Сијалица флуо-неонска 58 W (Филипс или одговарајуће) |
| 71 | Сијалица неонска TL5 HE 14W/840 |
| 72 | Сијалица халогена 20 W, 12 V, G 4 |
| 73 | Сијалица халогена GU 5,3 50 W 12 V |
| 74 | Сијалица халогена 5,3 50W, 220 V, |
| 75 | Сијалица ЛЕД 33W, E-27 |
| 76 | Сијалица метал халогена МHN –TD 150 W |
| 77 | Сијалица штедљива, бело светло Е-14 11 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 78 | Сијалица штедљива, бело светло, Е-14 15 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 79 | Сијалица штедљива, бело светло Е-27 20 W, спирала (Филипс или одговарајуће) |
| 80 | Сијалица бистра Е-14, 60 W облик свећа (Филипс или одговарајуће ) |
| 81 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-14, 6 W, облик свећа, хладно бела светлост (Филипс или одговарајуће ) |
| 82 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 2 ПИН-а ) |
| 83 | Трафо 12 V 50 W, EN 61558, механички |
| 84 | Трафо за звоно 3 х 5 х 8 V |
| 85 | Звоно електрично 220 V |
| 86 | Тастер за звоно ОГ |
| 87 | Тастер за звоно у зид |
| 88 | Склопка Минел 4-6 А GO2 MT или одговарајуће |
| 89 | Склопка Минел Елип MX 10-16A или одговарајуће |
| 90 | Склопка К250 А ( 220 V) |
| 91 | Склопка К400 А ( 220 V) |
| 92 | Уко- уто утичница и утикач, 63 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи ( Обавезно доставити каталог) |
| 93 | Уко- уто утичница и утикач, 16 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи ( обавезно доставити каталог) |
| 94 | Уводница ПВЦ за ормаре , 16 мм |
| 95 | Уводница ПВЦ за ормаре , 22 мм |
| 96 | Уводница ПВЦ за ормаре , 32 мм |
| 97 | Стартери 4-22 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 98 | Стартери 4-65 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 99 | Термостат за бојлер са шипком ( регулациони и заштитни) ( слика у прилогу) |
| 100 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) виљушка |
| 101 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) извод за кабл Г |
| 102 | Утикач шуко двополни гумени, 16 А, 250 V извод за кабл назад |
| 103 | Утикач шуко двополни , 16 А, 250 V црне боје, извод за кабл Г |
| 104 | Утикач шуко, трополни, бакелитни, 16 А |
| 105 | Чешаљ бакарни обични, дужине 1 м |
| 106 | Чешаљ бакарни трофазни, дужина 1 м |
| 107 | Вијак лептир 4 х 120 мм, за шрафцигер |
| 108 | Трака изолир, црна, 19 мм х 20 m |
| 109 | Хватаљка за SKS 4x16 ( за носећи алуминијумски кабл) |
| 110 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна са 18 места |
| 111 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 12 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 |
| 112 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 6 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 |

Слике уз позицију  број  64.

Слике уз позицију број  99.

Напомена:

У колони Назив производа, наручилац је навео минимум захтеваних техничких услова које треба испоштовати приликом састављања понуде и испоруке материјала.

- КВАЛИТЕТ

Добра, која се нуде не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 2) дела III конкурсне документације (техничке карактеристике-спецификације).

Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем копија докумената о испуњавању стандарда за произвођаче понуђених добара које се достављају уз изјаву одговорног лица понуђача, да понуђена добара, у свему одговарају захтеваним условима квалитета (део XI конкурсне документације).

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као   неодговарајућа.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ

ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија Наручиоца  истог дана када буде извршена испорука добара.

На основу отпремнице коју доставља Понуђач, а потписује и оверава Наручилац, израђује се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије Наручиоца и оверен печатом Наручиоца.

Пријемна комисија наручиоца неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Наручиоца комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Наручиоца.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

- РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Гарантни рок за понуђена добра за све партије мора износити најмање 12 (дванаест) месеци

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Наручиоцу  испоручи Гарантни лист  прозвођача са условима гаранције за испоручена добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део VI конкурсне документације, а рачуна се од дана закључења уговора. Испорука се сматра извршеном даном потписивања предајно-пријемног документа – отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди Наручилац.

Рок за испоруку добара која су предмет ове набавке не може бити дужи од  10  дана од дана ступања уговора на снагу.

Уколико су рокови испоруке дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука добара  која су предмет ове набавке извршиће се на уговореном месту – магацин Наручиоца у Београду, улица Кнеза Милоша број 29.

- АМБАЛАЖА, НАЧИНА ПАКОВАЊА И ТРАНСПОРТА,ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи са приложеном произвођачком декларацијом, која је предвиђена техничком документацијом произвођача, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.  Амбалажа остаје у власништву Купца и не плаћа се.

Производи се морају превозити само условним превозним средствима – теретним моторним возилима, којима се осигурава очување квалитета и спречава могућност оштећења производа.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка  2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

Неопходан финансијски капацитет – којим понуђач доказује да у 2016. години   није имао нето губитак - меродаван је податак из сажетог биланса успеха- трећи део-  Нето губитак редни број 26.

- Да располаже довољним техничким капацитетом и то:

Да  Понуђач располаже најмање једним доставним возилом.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,   подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4.   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се Понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана члана 75. став 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу VIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)  Да располаже неопходним финансијским  капацитетом

Доказ: Биланс успеха или Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције   за привредне регистре. Извештај о бонитету обавезно мора да садржи део  III, Нето губитак редни број 26.

- Да располаже довољним техничким капацитетом

Доказ: Изјава Понуђача  ( Образац изјаве, дат је у поглављу XIII ) печатом оверена, потписана од овлаштеног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, којом потврђује да располаже одговарајућим доставним возилом. Уз изјаву је потребно доставити и фотокопију саобраћајне дозволе за минимум једно возило.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана  75. став 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. став 1.  тачка 1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V-  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује или уноси тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа. Свака попуњена страница понуде мора да буде оверена печатом понуђача и парафирана од стране одговорног лица понуђача.

Рок за подношење понуда је 30 ( тридесет ) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 11.00 часова последњег дана за подношење понуда ( 16.04.2018. године).

Понуда се подноси на адресу: ВП 2289, Рашка бб, 11000 Београд, касарна „ Васа Чарапић“.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, 30 ( тридесет) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 11.00 часова последњег дана за подношење понуда,  без обзира на начин на који су послате ( 16.04.2018.године).

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  37/2018 – ГРАЂЕВИНСКИ   МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – НЕ ОТВАРАТИ”

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити  16.04.2018. године са почетком у 11.30 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 2289 Београд, касарна „ Васа Чарапић“, објекат КН-6.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део VI конкурсне документације). У случају да наступа са подизвођачем, поред обрасца понуде (дела VI-1 и VI-2 конкурсне документације), доставља и оверен образац VI-3 конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде, поред обрасца понуде (дела VI-1 конкурсне документације), доставља и потписан и оверен образац VI-4 и VI-5 конкурсне документације, а не мора достављати образац VI-2 конкурсне документације;

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VII конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних и додатних услова (зависно од статуса понуђача). Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VII конкурсне документације) копира се за сваког члана из групе понуђача посебно, а потписује га и оверава његово одговорно лице. Уколико један члан из групе понуђача, сам испуњава неки од додатних услова, документ о доказу испуњености тог услова може се доставити само за тог члана и не мора се достављати за остале чланове из заједничке понуде.

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XV конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних услова (зависно од статуса подизвођача) Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада  и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (део VIII конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део IX конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је и оверава његово одговорно лице;

- Изјаву о независној понуди (део X конкурсне документације); Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (део XI конкурсне документације) и копије докумената којима се доказује испуњености техничких карактеристика (специфиација) и квалитета.;

- Да располаже неопходним пословним капацитетом

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом

- Изјаву о техничком капацитету

- Модел уговора (део XVI конкурсне документације) – Понуђач који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се    слаже са моделом уговора. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела уговора.

- Инструмент финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, односно 5% укупне вредности без ПДВ за партију за коју се подноси понуда. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе понуда за све врсте и количине добара из појединачне партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава Наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  37/2018 – ГРАЂЕВИНСКИ  МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-3 , као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XV  конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац VI-3 и образац  оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача – део XV  конкурсне документације) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

  - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део VI-1) попуњен, потписан и оверен образац VI-4, образац VI-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача ( део XVI конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац VI- 4 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (образац - део XVI) копирати и попунити за сваког члана из групе посебно.

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде VI-5 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкамa, а додатне услове испуњавају заједно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8., 9., и 10. Закона о јавним набавкама.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана службеног пријема рачуна за испоручена добра у деловодству наручиоца.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином добара која су предмет набавке и позивом на Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом лица које је извршило пријем добара, која су предмет набавке.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, израђен, потписан и оверен од стране комисије Крајњег корисника.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђена добра (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси КУПЦА.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 2289 Београд ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број  124/2012 и 68/2015).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Изабрани понуђач се обавезује  да приликом потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од рока важења уговора, односно од датума ипоруке свих уговорених добара.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 2289 Београд ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 2289 Београд не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом  "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 37/2018- Грађевински материјал за редовно одржавање објеката".

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу одговорити на сва постављена питања и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Питања се упућују на адресу ВП 2289 Београд, Рашка бб, 11000 Београд ( ПАК 116341 ), уз напомену  "Објашњење – позив на број набавке- 37/2018". Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА

Одлуку о додели уговора о јавној набавци добара донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „краћи рок испоруке”. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „дужи гарантни рок”.

  - ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ( део VIII  конкурсне документације).

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138. - 167. Закона.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5) уговор ће се потписати пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручулац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року  од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. ЗЈН

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде и то ако инају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се одређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.

  - ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се одређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште):_____________________

Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________

Број понуде: __________________________________

Датум и место: ________________________________

Особа за контакт: ______________________________

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку добара бр. 37/2018-  Грађевински материјал за редовно одржавање објеката:

1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5 |

2. Понуда се односи (заокружити):

а) на целокупну набаку

б) на следеће партије:     1.   2.

3. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке,  подаци о производу и произвођачу, количина, цена, вредност ( СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ) :

Партија број 1: Материјал за водовод и канализацију, санитарије

ОРН: 44115210 – водоинсталатерски материјал

44163130 – канализационе цеви

44411000-  санитарни производи

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. |  |
| 2 | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични ( комплет са чашицом) |  |
| 3 | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. |  |
| 4 | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. |  |
| 5 | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни |  |
| 6 | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " |  |
| 7 | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" |  |
| 8 | Вентил угаони ЕК 1/2" x 3/8" - месингани са ситом |  |
| 9 | Угаони вентил за писоар, самозатварајући , ( потисни ) 1/2"х3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 10 | Испирна цев за високомонтажни водокотлић |  |
| 11 | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 12 | Шоља керамичка за WC, симплон |  |
| 13 | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке |  |
| 14 | Канап потезни за водокотлић |  |
| 15 | Ручица за туш хромирана |  |
| 16 | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено |  |
| 17 | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом |  |
| 18 | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком , Ф 40 (шири) |  |
| 19 | Сифон дводелни за судоперу |  |
| 20 | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 |  |
| 21 | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 22 | Батерија за ВМ проточни бојлер једноручна, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 23 | Батерија једноручна стојећа за судоперу каранција 5 година (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 24 | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом , гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 25 | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, Росан или одговарајућа, гаранција 5 година(Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени произ вод). |  |
| 26 | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом |  |
| 27 | Славина покретна за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, L 150 мм, |  |
| 28 | Славина стојећа , једноручна ( хладна вода ) |  |
| 29 | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл |  |
| 30 | Бојлер 50 л, са прохромским казаном |  |
| 31 | Бојлер 80 л, са прохромским казаном |  |
| 32 | Бојлер 10 л, високомонтажни, са прохромским казаном |  |
| 33 | Бојлер 10 л, нискомонтажни, са прохромским казаном |  |
| 34 | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање |  |
| 35 | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање |  |
| 36 | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста |  |
| 37 | Репарациона спојница ½" прохромска, са атестом, навести број атеста |  |
| 38 | Репарациона спојница ¾" прохромска, са атестом, навести број атеста |  |
| 39 | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста |  |
| 40 | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста |  |
| 41 | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста |  |
| 42 | Репарациона спојница 3" прохромска, са атестом, навести број атеста |  |
| 43 | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 44 | Кудељино влакно, фино, паковање 250 грама |  |
| 45 | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" |  |
| 46 | Чеп поцинковани ¾" |  |
| 47 | Чеп поцинковани ½ " |  |
| 48 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој |  |
| 49 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој |  |
| 50 | Вирбла за вентил са точком 5/4" |  |
| 51 | Вирбла за вентил са точком 2,5 " |  |
| 52 | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој |  |
| 53 | Славина за пуњење и пражњење ½" |  |
| 54 | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу |  |
| 55 | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу |  |
| 56 | Редукција поцинкована ¾" х ½" |  |
| 57 | Редукција никлована ½" х 3/8" |  |
| 58 | Редукција поцинкована 1 х 3/4 " |  |
| 59 | Редукција поцинкована- контра 3/8" х ½" |  |
| 60 | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 Б), за једноручну батерију |  |
| 61 | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 А), за једноручну батерију |  |
| 62 | Мешач РОСАН Ф 40 ( 40 А) за једноручну батерију |  |
| 63 | Решетка ПВЦ вертикална Ф 75 мм |  |
| 64 | Цев ребраста инокс 1/2" Еуротис пертловање |  |
| 65 | Цев ребраста инокс 3/8" Еуротис пертловање |  |
| 66 | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје |  |
| 67 | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје |  |
| 68 | Држач за ПВЦ цеви Ф 20 ( шелне) |  |
| 69 | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје |  |
| 70 | Муф ПВЦ 20, зелене боје, |  |
| 71 | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором |  |
| 72 | Грејач за бојлер ТЕРМОРАД прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W |  |
| 73 | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за АРИСТОН бојлер |  |
| 74 | Грејач за бојлер МЕТАЛАЦ, четвртаста фланша, са 4 шрафа, 2000 W |  |
| 75 | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа |  |
| 76 | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће |  |
| 77 | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће |  |
| 78 | Дупла спојница, никлованa, ½ " |  |
| 79 | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " |  |
| 80 | Дупла спојница никлована 3/8 " |  |
| 81 | Дупла спојница поцинкованa 2,5 " |  |
| 82 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) ¾ " за окитен црево |  |
| 83 | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм |  |
| 84 | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) |  |
| 85 | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви |  |
| 86 | Црево ¾ " армирано, радни притисак до 20 бара |  |
| 87 | Регулатор притиска за бојлер, ½ ", могућност монтаже уз точеће место. (Обавезно доставити извештај о испитивању производа од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) |  |
| 88 | Туш када 80 х 80 цм, метална |  |

Понуђач је обавезан да колону „Назив производа, назив произвођача, земља порекла“ попуни захтеваним подацима.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА |  | Јед. мере |  |  | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а |  | Вредност у динарима без ПДВ-а |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. |  | комада |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични ( комплет са чашицом) |  | комада |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. |  | комада |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. |  | комада |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни |  | комада |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Вентил угаони ЕК 1/2" x 3/8" - месингани са ситом |  | комада | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Угаони вентил за писоар, самозатварајући, ( потисни ) 1/2"х3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Испирна цев за високомонтажни водокотлић |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Шоља керамичка за WC, симплон |  | комада | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке |  | комада | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Канап потезни за водокотлић |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ручица за туш хромирана |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком , Ф 40 (шири) |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Сифон ПВЦ дводелни за судоперу |  | комада | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Батерија за ВМ проточни бојлер једноручна, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Батерија једноручна стојећа за судоперу , каранција 5 година (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  | комада | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом , гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, Росан или одговарајућа, гаранција 5 година(Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ). |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Славина покретна за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, L 150 мм |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Славина стојећа , једноручна ( хладна вода ) |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл |  | комада | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Бојлер 50 л, са прохромским казаном |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Бојлер 80 л, са прохромским казаном |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Бојлер 10 л, високомонтажни, са прохромским казаном |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Бојлер 10 л, нискомонтажни, са прохромским казаном |  | комада | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање |  | комада | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Репарациона спојница ½" прохромска, са атестом, навести број атеста |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Репарациона спојница ¾" прохромска, са атестом, навести број атеста |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Репарациона спојница 3" прохромска, са атестом, навести број атеста |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Кудељино влакно, фино, паковање 250 грама |  | кг | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Чеп поцинковани ¾" |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Чеп поцинковани ½ " |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Вирбла за вентил са точком 5/4" |  | комада | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Вирбла за вентил са точком 2,5 " |  | комада | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Славина за пуњење и пражњење ½" |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Редукција поцинкована ¾" х ½" |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Редукција никлована ½" х 3/8" |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Редукција поцинкована 1 х 3/4 " |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Редукција поцинкована- контра 3/8" х ½" |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 Б), за једноручну батерију |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 А), за једноручну батерију |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Мешач РОСАН Ф 40 ( 40 А) за једноручну батерију |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Решетка ПВЦ вертикална Ф 75 мм |  | комада | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Цев ребраста инокс 1/2" Еуротис пертловање |  | м1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Цев ребраста инокс 3/8" Еуротис пертловање |  | м1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје |  | комада | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Држач за ПВЦ цеви Ф 20 ( шелне) |  | комада | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Муф ПВЦ 20, зелене боје, |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Грејач за бојлер ТЕРМОРАД прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за АРИСТОН бојлер |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Грејач за бојлер МЕТАЛАЦ, четвртаста фланша, са 4 шрафа, 2000 W |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће |  | пар | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће |  | комада | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Дупла спојница, никлованa, ½ " |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Дупла спојница никлована 3/8 " |  | комада | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Дупла спојница поцинкованa 2,5 " |  | комада | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) ¾ " за окитен црево |  | комада | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) |  | комада | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви |  | комада | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Црево ¾ " армирано, радни притисак до 20 бара |  | м1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Регулатор притиска за бојлер, ½ ", могућност монтаже уз точеће место. (Обавезно доставити извештај о испитивању производа од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) |  | комада | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 88 182 |  | Туш када 80 х 80 цм, метална |  | комада | 2 |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20% :

СВЕГА СА ПДВ-ом:

ПАРТИЈА 2: Електро материјал, ознака из ОРЈН:  44110000 – грађевински материјал и припадајући производи, 31500000-  расветна опрема и електричне светиљке

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грло сијалично за флуо цев са стартером |  |
| 2 | Грло сијалично за флуо цев без стартера |  |
| 3 | Грло сијалично, Е-27, керамичко |  |
| 4 | Керамичко грло за плафоњеру Е-27, |  |
| 5 | Кабл PPY 3 x 1.5 mm , Новкабел или одговарајуће, |  |
| 6 | Кабл PPY 3 x 2.5 mm, Новкабел или одговарајуће, |  |
| 7 | Кабл PPY 5 x 4 mm , Новкабел или одговарајуће, |  |
| 8 | Кабл GGJ 3 x 1,5 mm Новкабел или одговарајуће, |  |
| 9 | Кабл PPY 5 x 2.5 mm Новкабел или одговарајуће, |  |
| 10 | Кабл PPJ 3 x 1.5 mm , Новкабел или одговарајуће, |  |
| 11 | Самоносећи кабл Х00/А, 4 х 16 мм, |  |
| 12 | Перфорирана трака Ф 6/2000 мм |  |
| 13 | Ребрасто бужир црево, савитљиво, унутрашњи пречник 16 мм , чврстоћа 125 N/5 cm, самогасиво (Обавезно доставити сертификат о усаглашености за понуђени производ) |  |
| 14 | Ребрасто бужир црево, савитљиво,унутрашњи пречник 24мм, чврстоћа 125 N/5 cm, самогасиво (Обавезно доставити сертификат о усаглашености за понуђени производ) |  |
| 15 | Клема редна ПВЦ 12-полна 4 mm2 |  |
| 16 | Клема редна ПВЦ 12-полна 6 mm2 |  |
| 17 | Клема редна ПВЦ 12-полна 2,5 mm2 |  |
| 18 | Папучица гњечива 16 mm2 , GP 16/8 |  |
| 19 | Папучица гњечива 2,5 mm2 , за бојлер, белa |  |
| 20 | Кутија прикључна са 6 утичница и прекидачем ( за продужни кабл), црна, |  |
| 21 | Кутија разводна OG, 80 х 80 х 48, |  |
| 22 | Осигурач ножасти 25 A NV00 |  |
| 23 | Осигурач ножасти 125 A NVT1 |  |
| 24 | Осигурач ножасти 200 A NVT1 |  |
| 25 | Осигурач топљиви 6А, |  |
| 26 | Осигурач топљиви 10А, |  |
| 27 | Осигурач топљиви - 16 А , |  |
| 28 | Осигурач топљиви -25 А |  |
| 29 | Прстен контакт осигурача топљивог 16 А ( калибрациони уметак ) |  |
| 30 | Паник лампа – ЛЕД, напон 220- 240 V/ 50-60 Hz, димензија 450 x 60 x 45 mm, извор светла 60*LED, време рада 10 сати ( 1 ред), 4 сата ( три реда, време пуњења 20- 24 сата, степен заштите IP 20 |  |
| 31 | Осигурач аутоматски 16 А (Шнајдер, Ген. Ел. или одговарајуће ) |  |
| 32 | Осигурач аутоматски 20 А ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) |  |
| 33 | Осигурач аутоматски 32 А ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) |  |
| 34 | Осигурач аутоматски 40 А ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) |  |
| 35 | Прекидач за светло у зид, обични, (Нопал или одговаруће) |  |
| 36 | Прекидач за светло, обични, OG, (Нопал или одговаруће) |  |
| 37 | Прекидач за светло OG серијски , (Нопал или одговаруће) |  |
| 38 | Прекидач за светло OG унакрсни , (Нопал или одговаруће) |  |
| 39 | Прекидач за светло ОГ, изменични (Нопал или одговаруће) |  |
| 40 | Пригушница за флуо цеви, 40W |  |
| 41 | Пригушница за живину сијалицу 125 W |  |
| 42 | Упаљач за метал - хал. сијалицу 150 W |  |
| 43 | Прикључница шуко двополна OG, (Нопал или одговарајуће) |  |
| 44 | Прикључница шуко двополна , дупла у зид, ( Нопал или одговарајуће) |  |
| 45 | Прикључница шуко трополна ОG, ( Нопал или одговарајуће ) |  |
| 46 | Модуларни прекидач, једнополни, правоугаони, 10 А |  |
| 47 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16, беле |  |
| 48 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25, беле |  |
| 49 | Регалице пластичне 16 х 16 самолепљиве, беле |  |
| 50 | Регалице пластичне 25 х 25 самолепљиве, беле |  |
| 51 | Рефлектор 30 W LED ,( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |  |
| 52 | Рефлектор 30 W LED,(са сензором), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |  |
| 53 | Рефлектор 50 W LED ,( без сензора), 5000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |  |
| 54 | Рефлектор 20 W LED, ( без сензора), 1800Lm, 6000К, радни век 40.000 сати, IP65 |  |
| 55 | Светиљка живина коса 125 W |  |
| 56 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W надградна |  |
| 57 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W надградна |  |
| 58 | ЛЕД арматура 4 х 36 W, надградна, комплет са цевима |  |
| 59 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, надградна, комплет са цевима |  |
| 60 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, уградна, комплет са цевима |  |
| 61 | Стрела светиљка ЛЕД 1 х 8W дужина 572mm |  |
| 62 | Сијалица бистра Е-27, 150 W, (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 63 | Сијалица неонска по узорку, дужина 31,7 цм ( дужина без пинова), слика у прилогу. |  |
| 64 | Сијалица бистра Е-27, 60 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 65 | Сијалица бистра Е-27, 75 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 66 | Сијалица натријумска Е- 27, 110 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 67 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 11 W, стандардни крушкасти облик (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 68 | Сијалица флуо-неонска 18 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 69 | Сијалица флуо-неонска 36 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 70 | Сијалица флуо-неонска 58 W (Филипс или одговарајуће) |  |
| 71 | Сијалица неонска TL5 HE 14W/840 |  |
| 72 | Сијалица халогена 20 W, 12 V, G 4 |  |
| 73 | Сијалица халогена GU 5,3 50 W 12 V |  |
| 74 | Сијалица халогена 5,3 50W, 220 V, |  |
| 75 | Сијалица ЛЕД 33W, E-27 |  |
| 76 | Сијалица метал халогена МHN –TD 150 W |  |
| 77 | Сијалица штедљива, бело светло Е-14 11 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 78 | Сијалица штедљива, бело светло, Е-14 15 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 79 | Сијалица штедљива, бело светло Е-27 20 W , спирала (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 80 | Сијалица бистра Е-14, 60 W облик свећа (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 81 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-14, 6 W, облик свећа, хладно бела светлост (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 82 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 2 ПИН-а ) |  |
| 83 | Трафо 12 V 50 W, EN 61558, механички |  |
| 84 | Трафо за звоно 3 х 5 х 8 V |  |
| 85 | Звоно електрично 220 V |  |
| 86 | Тастер за звоно ОГ |  |
| 87 | Тастер за звоно у зид |  |
| 88 | Склопка Минел 4-6 А GO2 MT или одговарајуће |  |
| 89 | Склопка Минел Елип MX 10-16A или одговарајуће |  |
| 90 | Склопка К250 А ( 220 V) |  |
| 91 | Склопка К400 А ( 220 V) |  |
| 92 | Уко- уто утичница и утикач, 63 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи ( Обавезно доставити каталог) |  |
| 93 | Уко- уто утичница и утикач, 16 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи ( Обавезно доставити каталог) |  |
| 94 | Уводница ПВЦ за ормаре 16 мм |  |
| 95 | Уводница ПВЦ за ормаре 22 мм |  |
| 96 | Уводница ПВЦ за ормаре 32 мм |  |
| 97 | Стартери 4-22 W , (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 98 | Стартери 4-65 W , (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 99 | Термостат за бојлер са шипком ( регулациони и заштитни) |  |
| 100 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) виљушка |  |
| 101 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) извод за кабл Г |  |
| 102 | Утикач шуко двополни гумени, 16 А, 250 V извод за кабл назад, црне боје |  |
| 103 | Утикач шуко двополни , 16 А, 250 V црне боје, извод за кабл Г |  |
| 104 | Утикач шуко, трополни, бакелитни, 16 А |  |
| 105 | Чешаљ бакарни обични, дужине 1 м |  |
| 106 | Чешаљ бакарни трофазни, дужина 1 м |  |
| 107 | Вијак лептир 4 х 120 mm, за шрафцигер |  |
| 108 | Трака изолир, црна, 19 mm х 20 m |  |
| 109 | Хватаљка за SKS 4x16 ( за носећи алуминијумски кабл) |  |
| 110 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна са 18 места |  |
| 111 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 12 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 |  |
| 112 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 6 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 |  |

Понуђач је обавезан да колону „Назив производа, назив произвођача, земља порекла“ попуни захтеваним подацима.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Р. бр. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јед. мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Вредност у динарима без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грло сијалично за флуо цев са стартером | ком | 80 |  |  |
| 2 | Грло сијалично за флуо цев без стартера | ком | 80 |  |  |
| 3 | Грло сијалично, Е-27, керамичко | ком | 100 |  |  |
| 4 | Керамичко грло за плафоњеру Е-27, | ком | 30 |  |  |
| 5 | Кабл PPY 3 x 1.5 mm Новкабел или одговарајуће, | м1 | 300 |  |  |
| 6 | Кабл PPY 3 x 2.5 mm Новкабел или одговарајуће, | м1 | 300 |  |  |
| 7 | Кабл PPY 5 x 4 mm Новкабел или одговарајуће, | м1 | 100 |  |  |
| 8 | Кабл GGJ 3 x 1,5 mm Новкабел или одговарајуће, | м1 | 100 |  |  |
| 9 | Кабл PPY 5 x 2.5 mm Новкабел или одговарајуће, | м1 | 100 |  |  |
| 10 | Кабл PPJ 3 x 1.5 mm , Новкабел или одговарајуће, | м1 | 100 |  |  |
| 11 | Самоносећи кабл Х00/А, 4 х 16 мм, | м1 | 200 |  |  |
| 12 | Перфорирана трака Ф 6/2000 мм | ком | 20 |  |  |
| 13 | Ребрасто бужир црево, савитљиво, унутрашњи пречник 16 мм , чврстоћа 125 N/5 cm, самогасиво (Обавезно доставити сертификат о усаглашености за понуђени производ) | м1 | 100 |  |  |
| 14 | Ребрасто бужир црево, савитљиво,унутрашњи пречник 24мм, чврстоћа 125 N/5 cm, самогасиво (Обавезно доставити сертификат о усаглашености за понуђени производ) | м1 | 50 |  |  |
| 15 | Клема редна ПВЦ 12-полна 4 mm2 | ком | 50 |  |  |
| 16 | Клема редна ПВЦ 12-полна 6 mm2 | ком | 20 |  |  |
| 17 | Клема редна ПВЦ 12-полна 2,5 mm2 | ком | 50 |  |  |
| 18 | Папучица гњечива 16 mm2 , GP 16/8 | ком | 20 |  |  |
| 19 | Папучица гњечива 2,5 mm2 , за бојлер, белa | ком | 100 |  |  |
| 20 | Кутија прикључна са 6 утичница и прекидачем ( за продужни кабл), црна, | ком | 10 |  |  |
| 21 | Кутија разводна OG, 80 х 80 х 48, | ком | 30 |  |  |
| 22 | Осигурач ножасти 25 A NV00 | ком | 20 |  |  |
| 23 | Осигурач ножасти 125 A NVT1 | ком | 5 |  |  |
| 24 | Осигурач ножасти 200 A NVT1 | ком | 15 |  |  |
| 25 | Осигурач топљиви 6А, | ком | 250 |  |  |
| 26 | Осигурач топљиви 10А, | ком | 500 |  |  |
| 27 | Осигурач топљиви - 16 А , | ком | 500 |  |  |
| 28 | Осигурач топљиви -25 А | ком | 200 |  |  |
| 29 | Прстен контакт осигурача топљивог 16 А ( калибрациони уметак ) | ком | 100 |  |  |
| 30 | Паник лампа – ЛЕД, напон 220- 240 V/ 50-60 Hz, димензија 450 x 60 x 45 mm, извор светла 60*LED, време рада 10 сати ( 1 ред), 4 сата ( три реда, време пуњења 20- 24 сата, степен заштите IP 20 | ком | 5 |  |  |
| 31 | Осигурач аутоматски 16 А (Шнајдер, Ген. Ел. или одговарајуће ) | ком | 48 |  |  |
| 32 | Осигурач аутоматски 20 А ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) | ком | 60 |  |  |
| 33 | Осигурач аутоматски 32 А ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) | ком | 10 |  |  |
| 34 | Осигурач аутоматски 40 А ( Шнајдер, Ген. Ел или одговарауће.) | ком | 12 |  |  |
| 35 | Прекидач за светло у зид, обични, Нопал или одговаруће | ком | 50 |  |  |
| 36 | Прекидач за светло, обични, OG, Нопал или одговаруће | ком | 30 |  |  |
| 37 | Прекидач за светло OG серијски , Нопал или одговаруће | ком | 20 |  |  |
| 38 | Прекидач за светло OG унакрсни , Нопал или одговаруће | ком | 20 |  |  |
| 39 | Прекидач за светло ОГ, изменични Нопал или одговаруће, | ком | 10 |  |  |
| 40 | Пригушница за флуо цеви, 40W | ком | 100 |  |  |
| 41 | Пригушница за живину сијалицу 125 W | ком | 20 |  |  |
| 42 | Упаљач за метал - хал. сијалицу 150 W | ком | 20 |  |  |
| 43 | Прикључница шуко двополна OG, Нопал или одговарајуће | ком | 70 |  |  |
| 44 | Прикључница шуко двополна , дупла у зид, Нопал или одговарајуће | ком | 20 |  |  |
| 45 | Прикључница шуко трополна ОG, Нопал или одговарајуће , | ком | 20 |  |  |
| 46 | Модуларни прекидач, једнополни, правоугаони, 10 А | ком | 10 |  |  |
| 47 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16, беле | ком | 50 |  |  |
| 48 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25, беле | ком | 35 |  |  |
| 49 | Регалице пластичне 16 х 16 самолепљиве, беле | ком | 50 |  |  |
| 50 | Регалице пластичне 25 х 25 самолепљиве, беле | ком | 25 |  |  |
| 51 | Рефлектор 30 W LED ,( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 | ком | 20 |  |  |
| 52 | Рефлектор 30 W LED,(са сензором), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 | ком | 5 |  |  |
| 53 | Рефлектор 50 W LED ,( без сензора), 5000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 | ком | 30 |  |  |
| 54 | Рефлектор 20 W LED, ( без сензора), 1800Lm, 6000К, радни век 40.000 сати, IP65 | ком | 20 |  |  |
| 55 | Светиљка живина коса 125 W | ком | 10 |  |  |
| 56 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W надградна | ком | 20 |  |  |
| 57 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W надградна | ком | 20 |  |  |
| 58 | ЛЕД арматура 4 х 36 W, надградна, комплет са цевима | ком | 10 |  |  |
| 59 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, надградна, комплет са цевима | ком | 10 |  |  |
| 60 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, уградна, комплет са цевима | ком | 10 |  |  |
| 61 | Стрела светиљка ЛЕД 1 х 8W дужина 572mm | ком | 10 |  |  |
| 62 | Сијалица бистра Е-27, 150 W, (Филипс или одговарајуће ) | ком | 300 |  |  |
| 63 | Сијалица неонска по узорку, дужина 31,7 цм ( дужина без пинова), слика у прилогу. | ком | 20 |  |  |
| 64 | Сијалица бистра Е-27, 60 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 500 |  |  |
| 65 | Сијалица бистра Е-27, 75 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 800 |  |  |
| 66 | Сијалица натријумска Е- 27, 110 W ,(Филипс или одговарајуће ) | ком | 144 |  |  |
| 67 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 11 W, стандардни крушкасти облик (Филипс или одговарајуће ) | ком | 1000 |  |  |
| 68 | Сијалица флуо-неонска 18 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 1500 |  |  |
| 69 | Сијалица флуо-неонска 36 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 1500 |  |  |
| 70 | Сијалица флуо-неонска 58 W (Филипс или одговарајуће) | ком | 500 |  |  |
| 71 | Сијалица неонска TL5 HE 14W/840 | ком | 20 |  |  |
| 72 | Сијалица халогена 20 W, 12 V, G 4 | ком | 20 |  |  |
| 73 | Сијалица халогена GU 5,3 50 W 12 V | ком | 50 |  |  |
| 74 | Сијалица халогена 5,3 50W, 220 V, | ком | 30 |  |  |
| 75 | Сијалица ЛЕД 33W, E-27 | ком | 50 |  |  |
| 76 | Сијалица метал халогена МHN –TD 150 W | ком | 20 |  |  |
| 77 | Сијалица штедљива, бело светло Е-14 11 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 100 |  |  |
| 78 | Сијалица штедљива, бело светло, Е-14 15 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 50 |  |  |
| 79 | Сијалица штедљива, бело светло Е-27 20 W , спирала (Филипс или одговарајуће ) | ком | 200 |  |  |
| 80 | Сијалица бистра Е-14, 60 W облик свећа (Филипс или одговарајуће ) | ком | 100 |  |  |
| 81 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-14, 6 W, облик свећа, хладно бела светлост (Филипс или одговарајуће ) | ком | 500 |  |  |
| 82 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 2 ПИН-а ) | ком | 150 |  |  |
| 83 | Трафо 12 V 50 W, EN 61558, механички | ком | 10 |  |  |
| 84 | Трафо за звоно 3 х 5 х 8 V | ком | 5 |  |  |
| 85 | Звоно електрично, 220 V | ком | 5 |  |  |
| 86 | Тастер за звоно ОГ | ком | 5 |  |  |
| 87 | Тастер за звоно у зид | ком | 5 |  |  |
| 88 | Склопка Минел 4-6 А GO2 MT или одговарајуће | ком | 2 |  |  |
| 89 | Склопка Минел Елип MX 10-16A или одговарајуће | ком | 2 |  |  |
| 90 | Склопка К250 А ( 220 V) | ком | 1 |  |  |
| 91 | Склопка К400 А ( 220 V) | ком | 1 |  |  |
| 92 | Уко- уто утичница и утикач, 63 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи ( обавезно доставити каталог) | ком | 2 |  |  |
| 93 | Уко- уто утичница и утикач, 16 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи ( обавезно доставити каталог) | ком | 6 |  |  |
| 94 | Уводница ПВЦ за ормаре 16 мм | ком | 10 |  |  |
| 95 | Уводница ПВЦ за ормаре 22 мм | ком | 10 |  |  |
| 96 | Уводница ПВЦ за ормаре 32 мм | ком | 10 |  |  |
| 97 | Стартери 4-22 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 2000 |  |  |
| 98 | Стартери 4-65 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 2000 |  |  |
| 99 | Термостат за бојлер са шипком ( регулациони и заштитни) | ком | 10 |  |  |
| 100 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) виљушка | ком | 20 |  |  |
| 101 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) извод за кабл Г | ком | 40 |  |  |
| 102 | Утикач шуко двополни гумени, 16 А, 250 V извод за кабл назад, црне боје | ком | 40 |  |  |
| 103 | Утикач шуко двополни , 16 А, 250 V црне боје, извод за кабл Г | ком | 20 |  |  |
| 104 | Утикач шуко, трополни, бакелитни, 16 А | ком | 30 |  |  |
| 105 | Чешаљ бакарни обични, дужине 1 м | ком | 10 |  |  |
| 106 | Чешаљ бакарни трофазни, дужина 1 м | ком | 10 |  |  |
| 107 | Вијак лептир 4 х 120 mm, за шрафцигер | ком | 400 |  |  |
| 108 | Трака изолир, црна, 19 mm х 20 m | ком | 200 |  |  |
| 109 | Хватаљка за SKS 4x16 ( за носећи алуминијумски кабл) | ком | 10 |  |  |
| 110 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна са 18 места | ком | 5 |  |  |
| 111 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 12 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 | ком | 10 |  |  |
| 112 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 6 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 | ком | 5 |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20% :

СВЕГА СА ПДВ-ом:

4. Рок плаћања: (најмање 30 дана): _________ дана од дана пријема добара у складиште купчевог примаоца.

5. Понуда важи: (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Рок испоруке:________________  (не дужи од  десет дана) дана од дана закључења уговора.

7. Гарантни рок: (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана   испоруке добара.

8.  Рок за одзив на позив за решавање рекламације: (не може бити дужи од 24 часа):         _____________часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

10. Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:			    Понуђач (назив)____________________________

____________________

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

М.П.

НАПОМЕНА:

Понуђач је дужан да унесе све јединачне цене за све позиције у динарим,  без ПДВ-а и правилно помножи јединичне цене са укупним количинама за све позиције, сабере укупне цене. ПДВ се посебно исказује и износи 20%.

VI-2	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:			    Понуђач (назив)____________________________

______________

__________________________________

М.П.

(читак отисак печата)            __________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА: Одговорна особа понуђача потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу.

VI-3 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%) |  |
| Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака.

VI-4 	ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака односно за сваког члана групе понуђача.

VI-5	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број  37/2018. – "Грађевински материјал за редовно одржавање објеката",  достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VII  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања |  | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |  |
| 2. | - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 3. | - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 4 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 4. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (део VIII конкурсне документације). |  |  |  |
| 5 | Потписан иоверен образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део IX Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 6. | Потписан и оверен образац изјаве о независној понуди (део X Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 7. | Потписан и оверен образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима Конкурсне документације (део XI Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 8. | Потписан и оверен образац изјаве о достављању финансијске гаранције за добро извршење посла (део XII Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 9. | Потписана и оверена изјава о техничком капацитету- прилог: фотокопија саобраћајне дозволе (део XIII Kонкурсне документације). . |  |  |  |
| 10. | Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање (део XIV Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 11. | Потписан и оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XV Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 12. | Потписан и оверен модел уговора (део XVI Kонкурсне документације). |  |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Прилог оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

У складу са чланом 78. ЗЈН („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и 68/2015)  лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке број број  37/2018 – "Грађевински материјал за редовно одржавање објеката"  ВП 2289 Београд, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке број  37/2018. – " Грађевински материјал  за редовно одржавање објеката" ВП 2289 Београд, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 37/2018. –" Грађевински материјал за редовно одржавање објеката" ВП 2289 Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број  37/2018– " Грађевински материјал за редовно одржавање објеката" ВП 2289 Београд,  у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама), што за свако понуђено добро, доказујемо прилагањем копија докумената о испуњавању стандарда, или произвођачких спецификација, или произвођачких декларација или извода са сајта произвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ

Као законски заступник

Понуђача:_____________________________________

( уписати пун назив и седиште Понуђача)

Изјављујем да ћемо Наручиоцу приликом потписивања уговора за ЈН  број  37/2018

-"Грађевински материјал за редовно одржавање објеката",   ВП 2289 Београд – издати:

Бланко сопствену меницу , оверену и потписану у износу од 10% од уговорене вредности

без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења доброг извршења посла.

Враћање менице је по примопредаји добара.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Као законски заступник понуђача_________________________________________________

( уписати пун назив и седиште понуђача/учесника у заједничкој понуди)

Изјављујем , под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да понуђач располаже једним доставним возилом.

Ова изјава се даје у циљу доказивања испуњености додатних услова дефинисаних у члану 76. и члану 77. ЗЈН и услова дефинисаних Конкурсном документацијом,  а ради учешћа у поступку  јавне набавке  број  37/2018. – "Грађевински материјал за редовно одржавање објеката"  ВП 2289 Београд.

Прилог:

- Фотокопија саобраћајне дозволе

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XIV  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШТЕЊЕ

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11),

ДУЖНИК:_____________________________________________,из _____________________

(назив)					 (место)

Кога заступа: 	___________________________________________

Матични број:	___________________________________________

ПИБ 			___________________________________________

Текући рачун:	_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ:

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војна пошта 2289 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број: ______________________________ може попунити на износ од  5% (пет посто) вредности понуде, по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за Јавну набавку број  37/2018. – " Грађевински материјал за редовно одржавање објеката" , по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 				ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.2018. год.

_____________________________                                                                                       	    								(потпис и печат)

Напомена: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ    (доставља се приликом закључења  уговора)

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11),

ДУЖНИК:_____________________________________________,из _____________________

(назив)					 (место)

Кога заступа: 	___________________________________________

Матични број:	___________________________________________

ПИБ 			___________________________________________

Текући рачун:	_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ:

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војна пошта 2289 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број: ______________________________ може попунити на износ од 10% (десет посто) вредности уговора-наруџбенице без ПДВ-а, а у случају:

- да понуђач коме је додељен уговор, не испуни уговорне обавезе дефинисане уговором.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату - издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 				ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.2018. год.

_______________________________                                                                                       									(потпис и печат)

Напомена: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка са меницом

и картоном депонованих потписа.( у два оригинална примерка).

XV  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правнa лицa

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања |  | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |  |
| 2. | - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 3. | - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 4 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                              (пун потпис)

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколило наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

XVI  МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

# У Г О В О Р бр. 154___

о јавној набавци  добара- "Грађевински  материјал за редовно одржавање објеката"

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КУПАЦ:      		РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВП 2289 Београд, кога заступа

мајор Милорад Андрић, у даљем тексту купац.

Адреса: Рашка бб, 11 000 Београд

Телефон 011/2064-264, факс 011/2064-264

Порески идентификациони број: 102116082

Матични број: 07093608

Текући рачун: 840-1620-21

ПРОДАВАЦ:	_________________________________________________________

кога заступа _________________________, у даљем тексту продавац. Адреса: _____________________________

Телефон/Телефакс: ___________________

Порески идентификациони број: ____________

Матични број: __________________________

Текући рачун: ________________________

#### ОСНОВ ЗА УГОВАРАЊЕ

Члан 1.

Јавна набавка  број  37/2018 – "Грађевински материјал за редовно одржавње објеката" планирана у Плану набавки Купца под редним бројем  1.1.84. покренута је Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 154-2 од 12.03.2018. године; на основу које је спроведена јавна набавка добара у отворено поступку.

Продавац је доставио понуду, заведену под бројем _______ од _______ ( попуњава се приликом закључења уговра);

Купац је донео одлуку о додели уговора, заведену под бројем:_____ од:______ (попуњава се приликом закључења уговора).

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

Члан 2.

Продавац се обавезује да у уговореном року  за потребе Купца испоручи добра по врсти, количини и цени, а Купац прими и плати испоручена добра по следећем:

Партија бр. 1 : Материјал за одржавање водоводне и канализационе инсталације;

| Р. бр | Назив добара | Назив произвођача | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ |  |  |  |  |  |  |

Партија бр. 2 : Електро материјал

| Р. бр | Назив добара | Назив произвођача | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ |  |  |  |  |  |  |

Цене из члана 2. овог уговора односе се на јединицу мере, франко складиште купца- што подразумева да у уговорену цену улазе  трошкови транспорта и истовара робе у магацин купца.

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 3.

Добра из члана 2. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати произвођачкој спецификацији, наведеној у прилогу 1. овог уговора.

Продавац се обавезује да испоручена добра из члана 2. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 2. овог Уговора и техничким карактеристикама наведеним у Прилогу 1. Уговора.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара, из члана 2. овог Уговора. Продавац гарантује да добра из члана 1. овог Уговора немају недостатака који би настали из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

АМБАЛАЖА,  НАЧИН ПАКОВАЊА, ТРАНСПОРТА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Члан 4.

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи са приложеном произвођачком декларацијом, која је предвиђена техничком документацијом произвођача, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.  Амбалажа остаје у власништву Купца и не плаћа се.

Производи се морају превозити само условним превозним средствима – теретним моторним возилима, којима се осигурава очување квалитета и спречава могућност оштећења производа.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Испорука добара из члана 2. овог Уговора се сматра извршеном са даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници.

Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 2. овог Уговора, локација магацина Купца , на следећој адреси: Београд, улица Кнеза Милоша број 29.

Продавац је обавезан да обавести телефоном и у писаном облику Купца, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 2. овог Уговора, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац се обавезују да ће за испоручена добра из члана 2. овог Уговора, платити по ценама из члана 2. овог Уговора, у року од као у понуди, дана од дана испоруке добара.

Под даном испоруке подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Отпремници.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. комплетну исплатнудокументацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином добара која су предмет набавке и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица Купца које је извршило пријем добара, која су предмет набавке.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, израђен, потписан и оверен од стране комисије Купца.

Продавац испоставља комплетну исплатну документацију након преузимања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од Купца, најкасније у року од 10 (десет) дана, од дана (датума) завођења самог записника.

Уколико Продавац не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са достављањем комплетне исплатне документације.

Исплату ће извршити Купац на основу документације наведене у овом члану Уговора.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара из члана 2. Уговора извршиће се приликом испоруке добара на уговореном месту – магацин Купца у улици Кнеза Милоша број 29 у Београду.

На основу отпремнице коју доставља Продавац, а потписује Купац, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисија обе уговорне стране.

Пријемна комисија Купца неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара или добара која нису у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да исте Продавац није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року од 3 (три) дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Купца комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Купца.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Купац задржава право рекламације у гарантном року.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

Продавац се обавезује да испоручена добра из члана 2. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 2. и 3. овог Уговора и техничким карактеристикама наведеним у Прилогу 1. Уговора.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара, из члана 2. овог Уговора. Продавац гарантује да добра из члана 2. овог Уговора немају недостатака који би настали из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Ако се након пријема добара из члана 2. овог Уговора, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), Крајњи корисник ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је (као у понуди) часова од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је (као у понуди) дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

Продавац се обавезуује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације, или да Купцу преда друга добра без недостатака и неисправности, која имају једнаке техничке карактеристике.

Од дана замене или поправке добра, почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.

Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом Купцу. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 2. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

Продавац даје оверену гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, од као

у понуди месец/и/а, од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

Продавац се обавезује да за испоручена добра из члана 2. овог Уговора, у гарантном року, обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од најмање (као у понуди)  месеци од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од (као у понуди) часа  од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од (као у понуди) дана од дана достављања рекламације.

ВИША СИЛА

Члан 10

Вишом силом сматрају се догађаји који  уследе након ступања овог Уговора на снагу, независно од воље уговорних страна, а који нису могли да буду предвиђени у време потписивања овог Уговора и који својим утцајем одлажу или спречавају извршење уговорних обавеза.

Дејство више силе одражава се на продужење рока испоруке сразмерно трајању њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за наставак испоруке, а о чему  ( времену) ће се уговорне стране споразумети.

За време трајања више силе уговорне обавезе обеју страна мирују и неће се примењивати никакве санкције предвиђене овим Уговором.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Уколико Продавац не изврши испоруку добара из члана 2. овог Уговора у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 0,2% укупне вредности уговора  дневно, за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана врши Купац, одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара уз писано обавештење добављачу ( члан 135. Правилника о материјалном пословању у МО И ВС, СВЛ број 29/2014).

Ако Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са испоруком добара преко рока покривеног казненим одредбама из става 1. овог члана, Купац (ВП 2289 Београд) без сагласности Продавца и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу  за добро извршење посла, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

Ако Продавац не изврши замену добара неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року у складу са чланом 8. овог Уговора, Купац ( ВП 2289) без сагласности Продавца и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу за добро извршење посла, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

Купац има право да, без сагласности Продавца и претходног обавештења, једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или значајно закасни са испоруком добара преко рока покривеног казненим одредбама или не изврши замену добара неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року и да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – меницу за добро извршење посла, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

ИЗМЕНА , ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 11. став 5. овог Уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 14.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 4 ( четири )  истоветних примерака, од тога један за продавца, а три за купца.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана _____________2018.године.

П Р О Д А В А Ц:			     К У П А Ц:

___________________________			     ВП 2289 Београд

д и р е к т о р			     мајор

___________________________			     Милорад Андрић, дипл. инж.

Прилог бр.1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

уз Уговор бр: 154 -______ од _______2018.године

Партија бр. 1 : Материјал за одржавање водоводне и канализационе инсталације;

| Р. бр | Назив добара | Карактеристике | Назив произвођача | Ј/м | Коли чина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ПОНУДИ |  |  |  |  |  |  |  |

Партија бр. 2 : Електро материјал

| Р. бр | Назив добара | Карактеристике | Назив произвођача | Ј/м | Коли чина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ПОНУДИ |  |  |  |  |  |  |  |

XVII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                         (пун потпис)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.