В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 168-5

04.02.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 5 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке услуге је ''Одржавање базенске аутоматике у СЦ ВА''.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50532000 – Ремонт система аутоматског управљања.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs и порталу УЈН.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране и порталу УЈН. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ''Понуда за набавку услуге – ''Одржавање базенске аутоматике у СЦ ВА'', ЈН бр. 17/2021 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00 или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 17.02.2021. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 17.02.2021. године (среда) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Узелац Игор, дипл.инж.ел. тел. 011/3603-403; 066/8700-330.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Ранђел Китановић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 5 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуге – Одржавање базенске аутоматике у СЦ ВА, ЈН бр. 17/2021.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Одржавање базенске аутоматике у СЦ ВА, ЈН бр. 17/2021.

У кругу касарне „Генерал Јован Мишковић“ налази се пливачки базен. Предмет јавне набавке је поправка и месечно сервисирање система за аутоматску регулацију количине хлора и pH вредности воде у базену. Детаљан опис радова дат је у приложеном премеру радова.

Радове извести у складу са условима из конкурсне документације, Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок извршења услуге: | Уговорна обавеза траје годину дана од дана достављања наруџбенице. |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана фактурисања изведене услуге (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЗА ОДРЖАВАЊЕ БАЗЕНСКЕ АУТОМАТИКЕ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I | Месечно сервисирање система за аутоматско хлорисање и регулацију Ph вредности базенске воде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обилазак постројења од стране инжењера или сервисера укључује: -визуелни преглед инсталација -проверу и калибрацију слободног хлора, укупног хлора, Ph вредности и температуре воде. -дефектажу кварова и сметњи -отклањање сметњи које не подразумевају замену делова-одзрачивање инсталације, чишћење усисних корпи (хлор и киселина), успостављање протока воде кроз систем, ресетовање заштите пумпе од рада на суво и сл. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 12 | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |
| II | Замена резервних делова (ради се, по потреби, по позиву инвеститора) |  |  |  |  |  |
| 1. | Глава пумпе К-4х6 за модел EMEC V |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 2. | Електромагнет 60 за модел EMEC V |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Електронска штампана плоча за модел EMEC VMS MF |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Мембрана за главу пумпе “PCS”/K, за модел пумпе EMEC F/C/V |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 5. | Усисни вентил за главу пумпе I/L/k 4x6 (PVDF+FP+CE) |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Потисни вентил за главу пумпе I/L/K/M/J 4x6(PVDF+FP+CE) |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 7. | Усисна корпа, аксијална, са ниво сондом, за дозир пумпу V/K |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 8. | Инјекциони вентил ½” 4x6 (PVDF+FP+CE+C276) |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 9. | Уводник за инјекциони вентил са кугла вентилом за инјектовање натријумхипохлорита. Материјал PVC. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 10. | Уводник са гумицом, за течни хлор L=150mm тело PP гумица FPM прикључак за инјекциони вентил G½” UN прикључак за цевовод G½” SN |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 11. | Црево PE 4x6mm |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 12. | Црево PE 6x8mm |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 13. | Црево PE 8x12mm |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 14. | Прикључак за црево 4х6 вентил 3/8” |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 15. | Прикључак за црево 4х6 вентил 1/2” |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 16. | Прикључак за црево 6х8 вентил 1/2” |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 17. | Вентил пролазни 1/2” 8х12 (PP+FP+CE) |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 18. | Мултифукционални вентил са функцијама -вентила повратног притиска, преливни, 1-5 бар-а -сигурносног 3-18 бар-а -одзрачног |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 19. | pH сонда за воду за пиће, комбинована, опсег 0-14pH, 7бар-а/70˚C (3,5бар-а/80˚C) са каблом дужине до 15м и BNC конектором. Φ 12мм, епоксидно кућиште |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 20. | Redox сонда за воду за пиће, опсег 0-1000mV, 7бар-а/70˚C (3,5бар-а/80˚C) са каблом дужине до 15м и BNC конектором. Φ 12мм, епоксидно кућиште |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 21. | Сет куглица за анализатор хлора HAH-00-11.108 |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 22. | Бакарна електрода HAH-00-11.105 |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 23. | Ниво сонда за заштиту дозирне пумпе од рада на суво. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |
| I | Месечно сервисирање система за аутоматско хлорисање и регулацију Ph вредности базенске воде ......................................................................................... |  |  |  |  |  |
| II | Замена резервних делова (ради се, по потреби, по позиву инвеститора) .......... |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача (доставити изјаву у слободној форми, са потписом свих из групе понуђача) из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |