	[image: image1.png]



	
	

	            РЕПУБЛИКА СРБИЈА

     МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

     УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
	
	


     Дирекција за набавку и продају 

                  бр. 309 - 14/13
                  28.01.2014. године
Питања и одговори у поступку 
јавне набавке добара бр. 102/2013, 
д о с т а в љ а.-


   
       ________________________________________
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12), а у вези достављених питања понуђача, наручилац Дирекцијa за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 28.01.2014. године, понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 102/2013 – техничка мерна опрема, доставља:
Понуђач је поставио следећа питања, а на која наручилац даје одговор:

1. Питање: 

На територји Р. Србије не постоје лабораторије акредитоване према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, које би могле да еталонирају предметна добра према захтеваној спецификацији. Обзиром да је набавка инструмената из партје 1 и 2, поновљена, из истог разлога сто није могуће еталонирати предметне инструменте по стандарду који сте тражили, а еталонирање истих у страној акредитованој лабораторији знатно повећава цену инструмената, чак неколико пута, молимо Вас да нам одговорите да ли можете да изоставите услов из техничке спецификације да се приликом испоруке доставља уверење о еталонирању према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, или да прихватите уверење о еталонирању према стандарду ISO/IES 17025:2005?
Одговор:
Понуђач је обавезан да приликом испоруке добара из партије 1, 2 и 4 испоручи уверење о еталонирању издатo од метролошке лабораторије акредитоване по стандарду SRPS/IEC 17025:2006.
2. Питање: 

Модел GW Instek GDM-8246 се више не производи, његов званичан наследник је модел GW Instek GDM-8342. Да ли се заменски модел прихвата као еквивалент?
Одговор:
За све партије се могу понудити модели техничке мерне опреме који задовољавају тражене техничке карактеристике дефинисане конкурсном документацијом.

СЂ/СЂ
Д И Р Е К Т О Р


п у к о в н и к



др Александар Буквић, дипл.инж.

PAGE  
2

