В О Ј Н А  П О Ш Т А 







           Бр. 4522



         



        бр. 257-1/10


        
        
 


    12.09.2016 .год



         


  Б А Т А Ј Н И Ц А




         


Измене конкурсне документације
за јавну набавку бр. 1.2.19-942-257/2016
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/2012, 14/2014 и 68/2015) врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке у отвореном поступку 1.2.19-942-257/2016  ''Хемијско чишћење и конзервација котлова на у касарни Радован Медић''.

Измена се врши због техничке грешке у поглављу  III  Врста, техничке карактеристике, опис радова на страни 4 и код  Обрасца 7 – ''Структура цене са упутством како да се попуни'' на странама 32 и 33 Конкурсне документације због чега је на Порталу јавних набавки постављена конкурсна документација која се не може искористити за попуњавање Обрасца 7.

Измењене странице 6, 32 и 33 Конкурсне документације достављамо у прилогу. Такође, измењена конкурсна документација је објављена на порталу јавних набавки.









КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Достављено

Актом:
- Б-4,
- а/а.
Елекронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs
- портал МО, www.nabavke.mod.gov.rs
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС РАДОВА
	        Број из ОРН
	Назив задатка из ПЈН

	50720000
	Услуга Хемиско чишћење и конзервација котлова,

касарна „Радован Медић“ Батајница

	
	Котлови су типа TOPLING TK-2000, снаге 2MW по котлу. Као погонско гориво користе уље за ложење средње нискосумпорно (мазут)

	Ред. број
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ-ВРСТА РАДОВА
	Јединица мере
	Количина
	 Напомена 

	1. 
	Демонтажа чеоних поклопаца предње и задње стране котла са демонтажом поклопца пепељаре
	кпл
	2
	

	2. 
	Механичко чишћење чађи:

-  I, II и III промаје

-  димњаче са димњаком 

Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу
	кпл
	2
	

	3. 
	Припрема котла са заштитом котларнице ПВЦ фолијом  за хемијско чишћење
	кпл
	2
	

	4. 
	Хемијско чишћење (третман) котла са пламено димне стране  сакупљањем отпадних вода насталих у поступку. Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу
	     кпл
	2
	

	5. 
	Конзервација котла са пламено димне стране

Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу
	 кпл
	2
	


	6. 
	Монтажа заптивача на заптивним површинама пламено димне стране котла без азбестом плетеницом :

- 25х25 --- 7 кг

- 10х10 --- 3кг
	 кпл
	2
	

	7. 
	Монтажа чеоних поклопаца предње и задње стране котла са монтажом поклопца пепељаре
	кпл
	2
	

	8. 
	Припремно завршни радови  и чишћење котларнице 
	кпл
	1
	


	Образац 7


СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђач ________________________________________________, у поступку доделе уговора у јавној набавци услуге – ред. бр. ЈН ОП 257/2016

	Број из ОРН
	Назив задатка из ПЈН
	Ред.бр. ПЈН

	50720000
	Услуга хемијског чишћења и конзервације котлова у касарни 
"Радован Медић"
	1.2.19

	Ред. број
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ-ВРСТА РАДОВА
	Јединица мере
	Количина
	 Јединична цена (без ПДВ) 
	Укупна вредност (без ПДВ)

	Котлови су типа TOPLING TK-2000, снаге 2MW по котлу. Као погонско гориво користе уље за ложење средње нискосумпорно (мазут)

	1. 
	Демонтажа чеоних поклопаца предње и задње стране котла са демонтажом поклопца пепељаре
	     кпл
	       2
	
	

	2. 
	Механичко чишћење чађи:

-  I, II и III промаје

-  димњаче са димњаком 

Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу
	     кпл
	       2
	
	

	3. 
	Припрема котла са заштитом котларнице ПВЦ фолијом  за хемијско чишћење
	    кпл
	       2
	
	

	4. 
	Хемијско чишћење (третман) котла са пламено димне стране  сакупљањем отпадних вода насталих у поступку. Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу
	    кпл
	       2
	
	

	5. 
	Конзервација котла са пламено димне стране

Укупна пламено димна огревна површина је 75,5 м2 по једном котлу
	    кпл
	       2
	
	

	6. 
	Монтажа заптивача на заптивним површинама пламено димне стране котла без азбестом плетеницом :

- 25х25 --- 7 кг

- 10х10 --- 3кг
	     кпл
	       2
	
	

	7. 
	Монтажа чеоних поклопаца предње и задње стране котла са монтажом поклопца пепељаре
	     кпл
	       2
	
	

	8. 
	Припремно завршни радови  и чишћење котларнице 
	     кпл
	       1
	
	

	 
	Закључно са ред. бр. 8
	 
	 
	
	

	 
	 УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а: 
	

	 
	ПДВ 20%: 
	

	 
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	


                                                                   (М.П.)          _____________________________





                                                              (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

ОБРАЗАЦ СЕ ПОПУЊАВА ЗА СВАКУ ПОЗИЦИЈУ И ПРИКАЗУЈЕ СЕ УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ.












