- ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР Бр. 07-1801-5

- 09.04.2019. године

- Београд

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

- Београд

- ЈАВНА НАБАВКА – услуге

„Грађевинско уређивање објекта КН-22

у ЦИ НВО Никинци“

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

- ЈАВНА НАБАВКА бр.  1801-31/21/2019

јул, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1801-31/21/2019, бр. 07-1801-2 од 08.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 07-1801-3 од 08.04.2019. године, припремљена је:

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку -

Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци

- ЈН бр. 1801-31/21/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и извршења услуге. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 14 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 14 |
| VII | Модел уговора | 27 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 43 |

- Конкурсна документација садржи 51 страну.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1801-31/21/2019 су УСЛУГЕ – „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“, 45453100.

- Партије 
Набавка није обликована по партијама.

- Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: службеник за јавне набавке, Владимир Петровић, 011/3401-091, или службеник за јавне набавке, Снежана Марковић,  011/3401-089.
Е-mail: komercijala@toc.vs.rs

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОБИМ И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

- УСЛУГЕ, 45453100 - Радови на реновирању:

| Ред. бр. | НАЗИВ |
| --- | --- |
| 1 | Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци |

Потребан материјал обезбеђује Извршилац.

Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге и обавезује се да ће иста у свему одговарати дефинисаним захтевима квалитета.

Крајњи рок извршења услуге je 30 дана од дана потписивања Уговора.

Услуга се може вршити свим календарским данима, у времену од 08:00 до 20:00 часова.

Контролу квалитета извршене услуге и материјала који ће се уграђивати вршиће надзорни орган Наручиоца.

Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извршењем предметне услуге и на тај начин контролисати квалитет појединих фаза извршења услуге, као и ток извршења.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се услуга врши према према уговорној документацији; контролу и проверу квалитета извршења услуге и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу извршења појединих фаза извршења услуге; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Извршиоцу и решавање других питања која се појаве у току извршења услуге.

Све примедбе и предлоге надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Извршилац је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора које се односе на квалитет појединих фаза извршења услуге и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.
Извршилац је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извршења услуге.

- Место извршења услуге је полигон Никинци, 22422 Никинци.

- ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач мора да изврши обилазак локације.

Обилазак се може вршити радним данима, у времену од 08:00 до 14:00 часова, с тим да је потребно доставити претходну пријаву на меморандуму понуђача, са списком овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања).

Пријаве за обилазак се достављају два дана раније, факсом, на број 022/443-230, или мејлом, на адресу poligon.nikinci@toc.vs.rs .

Понуђачу који не достави пријаву на меморандуму, односно лицима која нису на списку пријаве, неће бити омогућен обилазак локације.

Команда ЦИ НВО Никинци ће издати потврду о извршеном обиласку локације, која мора бити саставни део понуде.

Понуде понуђача који нису извршили обилазак локације биће одбијене као неприхватљиве.

- III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

| Ред. бр. | Врста услуге | Ј/М | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Мокри чвор |  |  |
|  | Лупање постојећег пода од терацо плоча, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 17,12 |
|  | Лупање постојећих зидних керамичких плочица, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 47,52 |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком | 6,00 |
|  | Демонтажа старог чучавца, и одвоз на депонију. | ком | 2,00 |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 | 17,12 |
|  | Зазиђивање отвора гитер блоковима д=25цм са обостраним малтерисањем. | m2 | 2,00 |
|  | Постављање зидних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. Висина 160цм | m2 | 47,52 |
|  | Постављање подних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 | 17,12 |
|  | Комплетни груби развод воде и канализације. | пауш-ал | 1,00 |
|  | Набавка и уградња чучавца са водокотлићем. | ком | 2,00 |
|  | Набавка и монтажа умиваоника, комплет са једноручном батеријом. | ком | 2,00 |
|  | Набавка и монтажа огледала, 40х60цм. | ком | 2,00 |
|  | Набавка и монтажа бојлера 80Л комплет. | ком | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа туш батерије, са држачем за туш. | ком | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа сушача за руке. | ком | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 70x205. | ком | 4,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 66x76. | ком | 2,00 |
|  | Бојење металних врата и прозора завршном лак-бојом, два пута. | m2 | 6,90 |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 106,00 |
|  | Фарбање дрвених врата 1.30x2.65 | ком | 1,00 |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m | 48,00 |

-  Страна 1 од 4  -

|  | - Просторија за одмор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скидање постојећег паркета, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 |  | 20,00 |
|  | Лупање старог бетонског пода, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. |  |  | 20,00 |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком |  | 6,00 |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 |  | 20,00 |
|  | Постављање подних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 |  | 24,00 |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 |  | 68,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 82x177 | ком |  | 5,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205 | ком |  | 1,00 |
|  | Фарбање цеви за радијаторе | m |  | 20,00 |
|  | Набавка и монтажа венецијанера. | m2 |  | 5,45 |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m |  | 62,00 |
|  | - Гардероба (свлачионица) |  |  |  |
|  | Лупање старог бетонског пода, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком |  | 13,70 |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком |  | 2,00 |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 |  | 13,70 |
|  | Постављање подних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 |  | 16,44 |
|  | Постављање зидних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 |  | 3,36 |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 |  | 62,40 |
|  | Набавка и монтажа бојлера 80Л комплет. | ком |  | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа умиваоника, комплет са једноручном батеријом. | ком |  | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа огледала, 40х60цм. | ком |  | 1,00 |
|  | Фарбање цеви за радијаторе. | m |  | 40,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205. | ком |  | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 315x75. | ком |  | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа венецијанера. | m2 |  | 2,80 |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m |  | 18,00 |

-  Страна 2 од 4  -

|  | - Канцеларија командира |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скидање постојећег паркета, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 15,21 |
|  | Лупање старог бетонског пода, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 15,21 |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком | 4,00 |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 | 15,21 |
|  | Постављање подних противклизних керамичких плочица на одговарајући лепак , са фуговањем. | m2 | 18,25 |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 62,01 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205. | ком | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 82x177. | ком | 3,00 |
|  | Набавка и монтажа венецијанера. | m2 | 3,70 |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m | 41,00 |
|  | - Просторија за комисију |  |  |
|  | Скидање постојећег паркета, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 21,60 |
|  | Лупање старог бетонског пода, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 21,60 |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком | 4,00 |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 | 21,60 |
|  | Израда цементне кошуљице д=4 цм, као подлоге за постављање к. плочица. | m2 | 21,60 |
|  | Постављање винфлекса у ролни на ц.к. са претходним наношењем масе за изравнавање. | m2 | 21,60 |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 78,00 |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и бојење масном бојом. | m2 | 22,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205. | ком | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 82x177. | ком | 3,00 |
|  | Набавка и монтажа венецијанера. | m2 | 3,70 |
|  | Фарбање цеви грејања. | m | 36,00 |
|  | Фарбање металних врата и прозора. | m2 | 18,40 |
|  | Фарабање радијатора. | ком | 2,00 |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m | 41,00 |

-  Страна 3 од 4  -

|  | - Радионица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 540,00 |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и бојење масном бојом. | m2 | 96,00 |
|  | Фарбање цеви грејања. | m | 220,00 |
|  | Фарабање радијатора. | ком | 16,00 |
|  | Фарбање металних прозора. | ком | 63,00 |
|  | Фарбање металних врата. | ком | 2 |
|  | - Перионица |  |  |
|  | Набавка материјала и преправка корита за прање, (проширивање за средњи део). | пауш | 1,00 |
|  | Скидање старих оштећених керамичких плочица са постојећег корита за прање. | m2 | 8,60 |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком | 1,00 |
|  | Облагање корита за прање керамичких плочица, (II класе, домаћа производња), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 | 12,40 |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205. | ком | 1,00 |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 24,20 |
|  | Фарбање цеви грејања. | m | 24,00 |
|  | Фарабање радијатора. | ком | 2,00 |
|  | Набавка и монтажа једноручне батерије на кориту за прање. | ком | 4,00 |
|  | Набавка и монтажа огледала, 40х60цм. | ком | 2,00 |
|  | Набавка и монтажа бојлера 80Л комплет. | ком | 1,00 |
|  | - Електрорадови |  |  |
|  | Набавка и монтажа надградног лед панела 18W. | ком | 22,00 |
|  | Набавка и монтажа обичног прекидача. | ком | 6,00 |
|  | Набавка и монтажа серијски прекидач. | ком | 3,00 |
|  | Набавка и монтажа монофазне утичнице. | ком | 13,00 |
|  | Набавка и монтажа трофазне утичнице. | ком | 2,00 |
|  | Набавка и монтажа телефонске утичнице. | ком | 2,00 |
|  | Извлачење струјног круга за сушач (4m). | комп | 1,00 |
|  | Набавка и монтажа дозне. | ком | 9,00 |

-  Страна 4 од 4  -

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одгова-рајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произ-лазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане чл. 76. ЗЈН, а испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак | Потврда из регистра Агенције за привредне регистре (АПР), која не може бити старија од 90 дана пре отварања понуда |
| 2. | Да поседује пословне и техничке капацитете и стручни кадар за квалитетно извршење услуге која је предмет набавке | Минимум стално запослених: - 1 (један) инжењер грађевинске струке који поседује лиценцу 410 (Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње) коју издаје Комора инжењера и техничара Србије (доказ: потврда о валидности лиценце) - 20 (двадесет) радника грађевинске струке За све стално запослене, доказ: копије обрасца "М". Извршиоци ангажовани на привременим и повременим пословима: - 1 (један) инжењер електро струке са лиценцом 450 (Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) коју издаје Комора инжењера и техничара Србије (доказ: потврда о валидности лиценце) |
| 3. | Да располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у периоду у последњих шест месеци (01.11.2017. - 30.04.2017. године) који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није пословао са губитком | Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 2019. годину. Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2019. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2 и 3, понуђач доказује  достављањем копија тражених докумената.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.	
Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

- Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

- Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН: 	
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;	
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 	
Адреса: www.apr.gov.rs;

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

- Eлементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења. У случају истог понуђеног рока извршења, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

- VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде (Образац 7).

- Менично писмо-овлашћење за добро извршење посла (Образац 8).

- Менично писмо-овлашћење за отклањање грешака у гарантом року (Образац 9).

- Модел уговора, чија свака страна мора бити парафирана и печатирана, а места предвиђена за потпис потписана и печатирана.

(ОБРАЗАЦ  1)

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“ - ЈН број 1801-31/21/2019

- 1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

- Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

- Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

45453100 - Радови на реновирању:

| Ред. бр. | НАЗИВ |
| --- | --- |
| 1 | Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци |

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке |  |
| Рок за решавање рекламације |  |

Датум 					              Понуђач

- М. П.

_____________________________			________________________________

- Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ  2)

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

- Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ  3)

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ  4)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

- ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке услуге „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“, бр. 1801-31/21/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ  5)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу

- ИЗЈАВУ

Понуђач	[навести назив понуђача]  у отвореном поступку јавне набавке услуге „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“, бр. 1801-31/21/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Место:									Понуђач

Датум :					М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ  6)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу

- ИЗЈАВУ

Подизвођач 	[навести назив подизвођача]  у отвореном поступку јавне набавке услуге „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“, бр. 1801-31/21/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:									Подизвођач:

Датум :					М.П.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ  7)

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

- (доставља се уз понуду)

На основу члана 11 став 2 Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени Гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени Гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

- ДУЖНИК:

- Кога заступа

- Матични број

- ПИБ

- Текући рачун број

- ИЗДАЈЕ:

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

- ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ

- КОРИСНИК:

(Поверилац) 		Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам 	 потписане и оверене бланко-соло менице, бр. 			
 и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ од 5%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу озбиљности Понуде за ЈН бр. ________________ од 		. године, у складу са конкурсном документацијом.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да,   у складу са одредбама  предметне набавке, за наплату доспелих хартија од вредости – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Меница ја важећа и у случају да у току трајања спровођења поступка јавне набавке до рока важења понуде: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања меничног писма - овлашћења:

У 		, 		 године

Дужник – издавалац менице

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

- Напомена:	доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом

- ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ.

(ОБРАЗАЦ  8)

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(као гаранција за добро извршење посла)

На основу члана 11 став 2 Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени Гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени Гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

- ДУЖНИК:

- Кога заступа

- Матични број

- ПИБ

- Текући рачун број

- ИЗДАЈЕ:

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

- ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ

- КОРИСНИК:

(Поверилац) 	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам 	 потписане и оверене бланко-соло менице, бр. 					 и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора 		 од 	. године, у складу са одредбама  предметног Уговора и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да,  у складу са одредбама  предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредости – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Меница ја важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања меничног писма - овлашћења:

У 		, 		 године

Дужник – издавалац менице

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена:	доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом

- ПОТПИСИВАЊА  УГОВОРА.

(ОБРАЗАЦ  9)

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(као гаранција за отклањање грешака у гарантом року)

На основу члана 11 став 2 Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени Гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени Гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

- ДУЖНИК:

- Кога заступа

- Матични број

- ПИБ

- Текући рачун број

- ИЗДАЈЕ:

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

- ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ

- КОРИСНИК:

(Поверилац) 	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам 	 потписане и оверене бланко-соло менице, бр. 					 и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на на износ од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора бр. 	____ од 		. године, у складу са одредбама  предметног Уговора и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да,  у складу са одредбама  предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредости – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Меница ја важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања меничног писма - овлашћења:

У 		, 		 године

Дужник – издавалац менице

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена:	доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом

- ПРИМОПРЕДАЈЕ ПРЕДМЕТА УГОВОРА.

- VII  МОДЕЛ УГОВОРА

- УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ

- Закључен између:

- Наручиоца:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Генералштаб Војске Србије -Управа за планирање и развој (Ј-5)

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР са седиштем у у Београду, улица Војводе Степе 445,

ПИБ:102116082  Матични број: 07093608

шифра буџетског корисника: 61040

Број рачуна: 840-1620-21 Назив банке: Трезор НБС

Телефон: 011/3401-089 Телефакс: 011/3977-422

кога заступа пуковник проф др Слободан Илић, дипл.инж.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс: ............................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извршилац),

Основ уговора:

- ЈН Број: 1801-31/21/2019

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

- НАПОМЕНА:

Понуђач мора да конкурсну документацију у целини попуни, сваку страну парафира и овери, потпише и печатом овери модел уговора и исти достави у понуди.

Уколико је понуда са подизвођачем, модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача, модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Извршилац се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити услуге према следећем:

45453100 - Радови на реновирању:

| Ред. бр. | НАЗИВ |
| --- | --- |
| 1 | Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци |

Потребан материјал обезбеђује Извршилац.

Спецификација услуге дата је у Прилогу 1 уз овај Уговор.

  - Наручилац се обавезује да извршене услуге из тачке 1.1. овог члана, преузме и плати.

  - Извршилац се обавезује да се током извршења услуге из члана 1. овог Уговора у свему придржава одредби „Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије“ (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

  - Обавеза Извршиоца је да за извршење услуге из члана 1. овог Уговора, уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу.

У грађевински дневник уписују се све чињенице и околности које настају у току извршења услуге, а нарочито датум увођења у посао, ток извршења услуге, чињенице које су довеле или могу довести до застоја извршења услуге, датум завршетка услуге и датум предаје Наручиоцу и све друго што може да утиче на квалитет услуге.

У грађевинску књигу уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним обимом услуге. Ова књига служи као документ за обрачун услуге.	
Овлашћени представници Наручиоца (надзорни орган) и Извршиоца потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.
За сва оштећења настала приликом извршења услуге из члана 1. овог Уговора,  Извршиоц је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

  - По завршетку услуге, Извршиоц је дужан да очисти место извршења услуге, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван ЦИ НВО Никинци. Трошкове настале у вези са овим услугом сноси Извршиоц.

- УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

  - Наручиоц је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева предају:

- техничке документације по којој ће се услуга вршити,

- објекта или дела простора на коме се врши услуга,

- локације за привремено депоновање материјала.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

  - Извршиоц и Наручиоц су се споразумели да увођење извршиоца  услуге у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

- КВАЛИТЕТ

  - Услуга и уграђени материјал морају одговарати захтеваним техничким карактеристикама.	
Материјал који се уграђује обезбеђује Извршилац.	
Материјал који се уграђује мора бити неупотребљаван и произведен по оригиналној документацији произвођача. 	
Услуга се врши у свему према прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета, Закону о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14), Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извршењу услуге.

- ЦЕНА

  - Наручилац и Извршилац су се споразумели  да цена за услугу из члана 1. овог Уговора буде _____________________                       динара, без ПДВ-а.

  - Износ ПДВ-а овог Уговора ____________________  динара.

  - Укупна вредност уговорене услуге овог Уговора је 
_____________                          динара, са ПДВ-ом.

  - Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације Уговора.

- НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Уговорне стране су се споразумеле да плаћање услуге из члана 1. овог Уговора изврши авансним плаћањем на рачун Извршиоца.	
Ради благовременог авансног плаћања, Добављач се обавезује да испостави Наручиоцу предрачун оверен од надлежног лица, са назначеним позивом на овај Уговор, у два примерка.	
Предрачун мора бити регистрован у Централном регистру фактура, и мора имати период важења најмање 60 дана.

  - Извршилац се обавезује да испостави Наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за извршену услугу, у року од седам дана од дана извршења на основу Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге и то: Рачун оверен од надлежног лица, са назначеним позивом на овај Уговор, у два примерка.

  - Рачун ће бити израђен на основу стварно извршеног обима услуге и уграђеног 
материјала, уписаних у грађевинску књигу.

  - Уколико је износ рачуна мањи од износа авансне уплате, Извршилац се обавезује да изврши повраћај, односно Наручиоцу уплати насталу разлику на текући рачун који Наручиоц одреди у инструкцији за плаћање, у року од седам дана од дана пријема инструкције за плаћање.

  - Записник о квантитативном и квалитативном пријему потписују и оверавају: одговорно лице Извршиоца и надзорни орган Наручиоца.

- ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС”, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14 и 83/15).

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПРОДАВЦА

Добављач доставља инструмент финансијског обезбеђења за повраћај аванса:
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију за повраћај аванса.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 30 (тридесет) дана дужe од рока за квалитативни пријем.

Ако Продавац не изврши уговорене обавезе или једнострано раскине уговор, Купац, без сагласности Продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – банкарску гаранцију, поднесе на наплату банци гаранту.

За наплату банкарске гаранције мора бити довољна само изјава Наручиоца да је уговор раскинут.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за авансно плаћање мора да се продужи.

- РОК ИЗВРШЕЊА

  - Крајњи рок  извршења услуге из члана 1. Уговора је            (не дужи од 30) радних дана  од дана потписивања Уговора.

  - Извршење услуге из члана 1. Уговора може се вршити свим календарским данима, у времену од 08:00 до 20:00 часова.	
По завршетку извршења целокупне уговорене услуге, Извршилац ће доставити рачун за извршену услугу, потписан и оверен од стране директора Извршиоца.
Рачун ће бити израђен на основу стварно извршеног обима услуге и уграђеног 
материјала, уписаних у грађевинску књигу.

  - Под роком извршења услуге из члана 1. Уговора подразумева се датум на овереном записнику о квантитативном и квалитативном пријему.

  - Рок извршења из тачке 8.1 овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну  писану сагласност.

  - У случају из тачке 8.4. овог члана Извршилац је дужан да Наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока, а најкасније пет дана пре истека уговореног рока, уз навођење неког од разлога из тачке 8.4. У случају прихватања образложеног разлога сачиниће се одговарајућа допуна Уговора.

- ВИША СИЛА

  - Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи страна у уговору.

  - Под вишом силом се подразумевају екстремни и ванредни догађаји и то пре свега: пожар, поплава, подземне воде, земљотрес, клизишта, епидемија, експлозија, природне и саобраћајне катастрофе, рат и ратна дејства (објављен и необјављен), грађански немири, општа мобилизација, генерални штрајк, акти органа власти, међународних органа и организација од утицаја на извршење обавеза, као и сви други догађаји и околности које надлежни суд прогласи за случајеве више силе.

  - Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

  - Страна у уговору погођена вишом силом дужна је да у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

  - Страна у уговору која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или неблаговременог слања обавештења.

  - Као виша сила не сматрају се околности које су довеле до смањења, односно редуковања пословног и техничког капацитета код Извршиоца, а које нису проузроковане вишом силом на начин како је то дефинисано одредбама претходних тачака овог члана.

  - Уколико утицај више силе траје дуже од једног месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

- ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНОГ ОБИМА УСЛУГЕ

  - У случају да се укаже потреба за одступањем од уговореног обима услуге, Надзорни орган не може дати налог за извршење без претходне писане сагласности Наручиоца.

  - Извршиоц се обавезује да део услуге који превазилази уговорени обим изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Наручиоца и након закључења Анекса уговора. Извршиоц је обавезан да, одмах по утврђивању потребе за извршењем увећаног обима услуге, достави Наручиоцу преглед одступања, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана  пријема прегледа.

  - По прихватању прегледа одступања од уговореног обима услуге од стране Наручиоца, са Извршиоцем ће се закључити анекс овог уговора.

  - Обим услуге који је изведен без претходно прибављене писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћен, без обзира да ли је признат од стране стручног надзора.

  - Објективне околности услед којих могу настати одступања представљају искључиво потребу за извршењем тих одступања, утврђену на лицу места, чији обим превазилази уговорени обим услуге. У том случају Наручиоц ће поступити у складу са одредбом члана 115. ЗЈН.

  - Коначни преглед изведене услуге са одступањима Извршиоц доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност целокупне извршене услуге не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

- ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Наручиоц може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

  - Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге из члана 1. Уговора и обавезује се да ће иста у свему одговарати захтевима квалитета који одговарају члану 3. Уговора.

  - Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извршењем услуге из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет појединих фаза извршења услуге, као и ток извршења. 		
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се услуге врше према уговорној документацији; контролу и проверу квалитета извршења свих врста услуге и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу извршења појединих фаза услуге; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Извршиоцу и решавање других питања која се појаве у току извршења услуге.	
Извршилац је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора које се односе на квалитет појединих фаза извршења услуге и уграђеног материјала, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.	
Извршилац је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извршења услуге.

- КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Уговорне стране су се споразумеле да услуга из члана 1. Уговора буде извршена на адреси: полигон Никинци, 22422 Никинци.

  - Извршилац је обавезан да обавести Наручиоца о тачном датуму и времену почетка извршења, најмање пет дана пре почетка извршења.

  - Квантитативни и квалитативни пријем услуге из члана 1. Уговора вршиће надзорни орган одређен од стране Наручиоца, у складу са динамиком извршења услуге према члану 8.2 овог Уговора, о чему ће се након извршења сачинити Записник о квантитативном и квалитативном пријему услуге, потписан обострано од стране надзорног органа Наручиоца и представника Извршиоца.

- ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА  И  РЕКЛАМАЦИЈЕ

  - Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге из члана 1.1. и за исту даје гаранцију:	
-  за услугу,                    (најмање 5) година од дана квалитативног пријема.	
-  за уграђени материјал, произвођачка гаранција.	
Извршилац мора да достави гарантне листове за уграђени материјал за који постоји гарантни рок.

  - Гаранција почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем услуге из члана 1. Уговора од стране Наручиоца.

  - За настале рекламације Наручилац сачињава комисијски записник о утврђеном стању и писану рекламацију доставља Извршиоцу.

  - Извршилац је дужан да рекламацију реши у року од                  дана од пријема записника о рекламацији.	
Извршилац је дужан да поступи у складу са одлуком, предлогом и роком за решавање рекламације, уколико је добио претходну сагласност потрошача.	
Уколико Извршилац из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву Наручиоца у року који је договорен, дужан је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести потрошача и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.	
Немогућност Наручиоца да достави продавцу амбалажу за уграђени материјал не може бити услов за решавање рекламације нити разлог за одбијање отклањања несаобразности.	
Уколико Извршилац не реши рекламацију у договореном року, Наручилац ће применити одредбе из члана 15. овог Уговора.

- УГОВОРНА КАЗНА

  - Уколико Извршилац не изврши услугу у уговореном року у складу са тачком 8.1. овог уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити виша од 5% од укупне вредности уговора.

  - Изузетно ако Извршилац у разумном року (до 25 дана) не изврши услугу
у року који је дужи од рока из тачке 15.1, Наручилац може да наплати уговорну казну од 10 % вредности дела услуге који није извршен на време.

  - Плаћање уговорне казне из тачке 15.1 и тачке 15.2 Извршилац врши уплатом на текући рачун који Наручиоц одреди у инструкцији за плаћање, у року од 5 (пет) радних дана од пријема инструкције за плаћање.

  - Ако Извршилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са извршењем мимо рока покривеног казненим одредбама из тачке 15.1 (преко 25 дана), Наручилац без сагласности Извршиоца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% уговорене вредности набавке без ПДВ-а, поднесе на наплату банци гаранту.

  - Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у тачки 15.4 и на исти начин активира депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, без давања додатног рока за испоруку, као и право на евентуалну штету због тога.

  - Извршилац доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза:

- Приликом потписивања уговора:

      - За повраћај аванса:	
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију за повраћај аванса. 	
Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. 	
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 30 (тридесет) дана дужe од рока за испоруку добара. 	
Ако Продавац не изврши уговорене обавезе или једнострано раскине уговор, Купац, без сагласности Продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – банкарску гаранцију, поднесе на наплату банци гаранту. 

За наплату банкарске гаранције мора бити довољна само изјава Наручиоца да је уговор раскинут. 	
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за авансно плаћање мора да се продужи.

      - За добро извршење посла:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу  од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети пословној банци на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног закашњења са испоруком добара изнад рока покривеног казненим одредбама (више од 25 дана).	 
Менично писмо - овлашћење мора бити достављено попуњено, потписано и оверено од стране овлашћеног лица за заступање. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (образац 8. конкурсне документације) и са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначно извршење посла.

- Две бланко сопствене менице које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу-писму, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана испоруке, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Копија захтева за регистрацију меница.	
Менице морају имати рок важности 30 (тридесет) дана дужи од истека рока дефинисаног чланом 15.4.

Меница за добро извршење посла активираће се у случају да Добављач не извршава своје уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

- Приликом примопредаје предмета јавне набавке, за отклањање грешака у гарантном року:

- две бланко сопствене менице, прописно потписане и оверене, које ће представљати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року са меничним овлашћењем за попуну у износу од 10% уговорене вредности набавке без ПДВ и са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока.

- Копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму, на којој се јасно виде депоновани потписи, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана испоруке,).

- Копија захтева за регистрацију меница.

Број рачуна на меничном овлашћењу и број рачуна на картону депонованог потписа морају бити идентични (образац 7. конкурсне документације).	
Меницe ће бити активиране у случају да Извршилац не извршава своје уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

  - Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да Извршиоцу  врати издате инструменте обезбеђења плаћања.

- НЕМОГУЋНОСТ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА

  - Немогућност извршења обавеза подразумева непредвиђене и доказиве околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети.

  - Немогућност извршења обавеза подразумева екстремне и ванредне догађаје који се нису могли предвидети који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од погођене стране.

  - Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање обавеза током трајања непредвидљивих и доказивих околности у оном обиму у којем су деловањем исте биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више заштитио.

  - Уговорна страна која због непредвиђених околности не може да изврши уговорне обавезе дужна је да у року предвиђеном за извршење уговорних обавеза из овог Уговора обавести другу страну о настанку и престанку исте, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа, као и да предузме потребне активности ради ублажавања насталих последица.

  - Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку непредвиђених околности, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед не благовременог обавештавања.

  - Уколико утицај непредвидљивих и доказивих околности траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена истим има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине уговор без последица за себе.

- МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о одбрани (“Службени гласник РС”, број 116/07, 88/09, 104/09 и 10/15), Закона о тајности података (“Службени Гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању података и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (“Службени Лист СРЈ”, бр. 54/94 и “Службени Гласник РС”, бр. 111/09).

  - Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које Извршиоцу ставља на располагање (укључујући и њихове подизвођаче и чланове групе у случају заједничке понуде).

  - Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

- РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

  - Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора,  решавати споразумно.

  - У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решење спора надлежан Привредни суд у Београду.

  - Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу обе уговорне стране.

- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Службени лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља).

  - Извршилац  је обавезан да у року од пет дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити Наручиоца.

  - Уговор је рађен у пет истоветних примерaка од којих су: четири за Наручиоца и  један за Извршилаца.

  - Наручилац задржава право да Уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања крајњим корисницима.

- ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

  - Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна и остаје на снази до истека уговорних обавеза.

  - Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора, уз отказни рок од 2 месеца.

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

- ИЗВРШИЛАЦ:	НАРУЧИЛАЦ:

д и р е к т о р	д и р е к т о р

пуковник

проф др Слободан Илић, дипл.инж..

_____________________________	______________________________

- Прилог бр. 1

уз Уговор бр.________

- С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А  У С Л У Г Е

- „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“

у отвореном поступку

| Ред. бр. | Врста услуге | Ј/М | Кол. | Цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Мокри чвор |  |  |  |  |
|  | Лупање постојећег пода од терацо плоча, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 17,12 |  |  |
|  | Лупање постојећих зидних керамичких плочица, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 47,52 |  |  |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком | 6,00 |  |  |
|  | Демонтажа старог чучавца, и одвоз на депонију. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 | 17,12 |  |  |
|  | Зазиђивање отвора гитер блоковима д=25цм са обостраним малтерисањем. | m2 | 2,00 |  |  |
|  | Постављање зидних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. Висина 160цм | m2 | 47,52 |  |  |
|  | Постављање подних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 | 17,12 |  |  |
|  | Комплетни груби развод воде и канализације. | пауш-ал | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња чучавца са водокотлићем. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа умиваоника, комплет са једноручном батеријом. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа огледала, 40х60цм. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа бојлера 80Л комплет. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа туш батерије, са држачем за туш. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа сушача за руке. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 70x205. | ком | 4,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 66x76. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Бојење металних врата и прозора завршном лак-бојом, два пута. | m2 | 6,90 |  |  |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 106,00 |  |  |
|  | Фарбање дрвених врата 1.30x2.65 | ком | 1,00 |  |  |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m | 48,00 |  |  |

-  Страна 1 од 5  -

| Ред. бр. | Врста услуге | Ј/М |  | Кол. | Цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Просторија за одмор |  |  |  |  |  |
|  | Скидање постојећег паркета, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | Лупање старог бетонског пода, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. |  |  | 20,00 |  |  |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком |  | 6,00 |  |  |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | Постављање подних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 82x177 | ком |  | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205 | ком |  | 1,00 |  |  |
|  | Фарбање цеви за радијаторе | m |  | 20,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа венецијанера. | m2 |  | 5,45 |  |  |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m |  | 62,00 |  |  |
|  | - Гардероба (свлачионица) |  |  |  |  |  |
|  | Лупање старог бетонског пода, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком |  | 13,70 |  |  |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком |  | 2,00 |  |  |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 |  | 13,70 |  |  |
|  | Постављање подних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 |  | 16,44 |  |  |
|  | Постављање зидних керамичких плочица, (II класе), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 |  | 3,36 |  |  |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 |  | 62,40 |  |  |
|  | Набавка и монтажа бојлера 80Л комплет. | ком |  | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа умиваоника, комплет са једноручном батеријом. | ком |  | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа огледала, 40х60цм. | ком |  | 1,00 |  |  |

-  Страна 2 од 5  -

| Ред. бр. | Врста услуге | Ј/М | Кол. | Цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фарбање цеви за радијаторе. | m | 40,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 315x75. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа венецијанера. | m2 | 2,80 |  |  |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m | 18,00 |  |  |

|  | - Канцеларија командира |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скидање постојећег паркета, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 15,21 |  |  |
|  | Лупање старог бетонског пода, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 15,21 |  |  |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком | 4,00 |  |  |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 | 15,21 |  |  |
|  | Постављање подних противклизних керамичких плочица на одговарајући лепак , са фуговањем. | m2 | 18,25 |  |  |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 62,01 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 82x177. | ком | 3,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа венецијанера. | m2 | 3,70 |  |  |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m | 41,00 |  |  |
|  | - Просторија за комисију |  |  |  |  |
|  | Скидање постојећег паркета, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 21,60 |  |  |
|  | Лупање старог бетонског пода, са одвозом шута на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | m2 | 21,60 |  |  |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком | 4,00 |  |  |
|  | Израда бетонског пода од бетона МБ25, д=10цм. | m2 | 21,60 |  |  |
|  | Израда цементне кошуљице д=4 цм, као подлоге за постављање к. плочица. | m2 | 21,60 |  |  |

-  Страна 3 од 5  -

| Ред. бр. | Врста услуге | Ј/М | Кол. | Цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постављање винфлекса у ролни на ц.к. са претходним наношењем масе за изравнавање. | m2 | 21,60 |  |  |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 78,00 |  |  |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и бојење масном бојом. | m2 | 22,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ прозора 82x177. | ком | 3,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа венецијанера. | m2 | 3,70 |  |  |
|  | Фарбање цеви грејања. | m | 36,00 |  |  |
|  | Фарбање металних врата и прозора. | m2 | 18,40 |  |  |
|  | Фарабање радијатора. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Обрада шпалетни продужним малтером, после уграђивања врата и прозора, ширина 10-15цм. | m | 41,00 |  |  |

|  | - Радионица |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 540,00 |  |  |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и бојење масном бојом. | m2 | 96,00 |  |  |
|  | Фарбање цеви грејања. | m | 220,00 |  |  |
|  | Фарабање радијатора. | ком | 16,00 |  |  |
|  | Фарбање металних прозора. | ком | 63,00 |  |  |
|  | Фарбање металних врата. | ком | 2 |  |  |

|  | - Перионица |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набавка материјала и преправка корита за прање, (проширивање за средњи део). | пауш | 1,00 |  |  |
|  | Скидање старих оштећених керамичких плочица са постојећег корита за прање. | m2 | 8,60 |  |  |
|  | Вађење врата и прозора из зида, са одвозом на градилишну депонију, даљине до 500m, коју одреди инвеститор. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Облагање корита за прање керамичких плочица, (II класе, домаћа производња), на одговарајући лепак, са фуговањем. | m2 | 12,40 |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПВЦ врата 90x205. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Стругање старе боје и глетовање зидова и плафона два пута и премазивање полудисперзивном бојом два пута. | m2 | 24,20 |  |  |

-  Страна 4 од 5  -

| Ред. бр. | Врста услуге | Ј/М | Кол. | Цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фарбање цеви грејања. | m | 24,00 |  |  |
|  | Фарабање радијатора. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа једноручне батерије на кориту за прање. | ком | 4,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа огледала, 40х60цм. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа бојлера 80Л комплет. | ком | 1,00 |  |  |
|  | - Електрорадови |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа надградног лед панела 18W. | ком | 22,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа обичног прекидача. | ком | 6,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа серијски прекидач. | ком | 3,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа монофазне утичнице. | ком | 13,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа трофазне утичнице. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа телефонске утичнице. | ком | 2,00 |  |  |
|  | Извлачење струјног круга за сушач (4m). | комп | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа дозне. | ком | 9,00 |  |  |

- ИЗВРШИЛАЦ:					НАРУЧИЛАЦ:

д и р е к т о р						ДИРЕКТОР

пуковник

проф др Слободан Илић, дипл.инж.

-  Страна 5 од 5  -

- VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на српском језику.

- НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Технички опитни центар, ул. Војводе Степе 445, 11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“, ЈН бр. 1801-31/21/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.05.2019. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи попуњене, потписане и оверене печатом:

- Образац понуде (Образац 1),

- Образац структуре понуђене цене, (Образац 2),

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3),

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4),

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде (Образац 7).

- ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Технички опитни центар, ул. Војводе Степе 445, 11000 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци “, ЈН бр. 1801-31/21/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“, ЈН бр. 1801-31/21/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“, ЈН бр. 1801-31/21/2019- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – „Грађевинско уређивање објекта КН-22 у ЦИ НВО Никинци“, ЈН бр. 1801-31/21/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача, навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Аванс у износу 100% вредности набавке мора да буде обезбеђен банкарском гаранцијом коју понуђач доставља Наручиоцу у тренутку закључења уговора. Аванс се исплаћује у року до 30 (тридесет) дана од дана завођења предрачуна у деловодству Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.

9.2. Захтеви у погледу гарантног, сервисног рока, обезбеђења резервних делова и за решавање рекламације

Општа гаранција за предмет набавке мора износити:

- за услугу, најмање 5 (пет) година,

- за материјал који се уграђује, произвођачка гаранција.

Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем услуге.

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок извршења не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.

Услуга се може вршити свим данима у недељи, у времену од 08:00 до 20:00 часова.

Место извршења услуге је полигон Никинци, село Никинци, 22422 Никинци.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- I Понуђач је дужан да у понуди достави:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

- Менично писмо - овлашћење – да се меница у износу  од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,  без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде.	
Менично писмо - овлашћење мора бити достављено попуњено, потписано и оверено од стране овлашћеног лица за заступање. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти попуњено и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (образац 7. конкурсне документације).

- Две бланко сопствене менице – које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Копија захтева за регистрацију меница.

Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи две бланко сопствене менице за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије у висини 5% од укупне вредности свих пријављених партија, а може да поднесе и менице за сваку партију посебно.

- II Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Изабрани Понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 100% од понуђене цене са урачунатим ПДВ-ом у тренутку закључења уговора.

Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу уплати аванс у року дo 30 дана од дана завођења предрачуна у деловодству Наручиоца.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од рока за испоруку добара.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Аванс ће се правдати кроз испостављену фактуру на наведени износ, за извршену услугу, а након квалитативног пријема услуге о којој ће бити сачињен Записник.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг), који додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs - ЕSМА).

2) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави следећа средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза:

- Менично писмо - овлашћење – да се меница у износу  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног закашњења са испоруком добара изнад рока покривеног казненим одредбама (више од 25 дана). 	
Менично писмо - овлашћење мора бити достављено попуњено и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти  (образац 8. конкурсне документације).

- Две бланко сопствене менице – које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму, на којој се јасно виде депоновани потписи, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана испоруке).

- Копија захтева за регистрацију меница.

3) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда и то:

- Менично писмо - овлашћење – да се меница у износу  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног закашњења са испоруком добара изнад рока покривеног казненим одредбама (више од 25 дана). 	
Менично писмо - овлашћење мора бити достављено попуњено и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти  (образац 8. конкурсне документације).

- Две бланко сопствене менице – које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму, на којој се јасно виде депоновани потписи, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана испоруке).

- Копија захтева за регистрацију меница.

Менице морају имати рок важности 5 (пет) дана дужи од истека рока за отклањање грешака у гарантном року.

У случају да нису искоришћене издате менице за добро извршење посла (примопредају добара), у моменту испоруке добара Добављач може:

- издати ново менично овлашћење са истим бројевима меница, али са наменом гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, или

- издати нове менице (у том случају менице за добро извршење посла биће враћене  Добављачу након примопредаје добра).

Менице за отклањање недостатака у гарантном року активираће се у случају да Добављач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року.

Издаваоц менице-дужник, након спроведеног враћања истих од стране поверица-члана комисије која је спровела поступак набавке, дужан да покрене поступак брисања менице и брисања овлашћења из регистра преко своје банке (банка дужника).

- НАПОМЕНА:

Бланко сопствене менице морају бити евидентиране у регистар меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Законом о платном промету (“Службени гласник РС”, бр. 31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (“Службени гласник РС”, бр. 56/11).

Потпис овлашћеног лица и печат на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и копији картона депонованих потписа.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач је у обавези да се придржава Закона о одбрани (“Службени гласник РС”, број 116/07, 88/2009, 104/09 и 10/15),  Закона о тајности података (“Службени Гласник РС", бр. 104/2009) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању података и послова  од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (“Службени Лист СРЈ”, бр. 54/94 и “Службени Гласник РС”, бр. 111/2009).

Подаци из конкурсне документације и његових измена и допуна, као и коресподенција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се војном тајном.

Конкурсна документација са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података и списа предмета.

- НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Уколико је Понуђачу потребна додатна техничка документација и/или планови ради израде понуде, Понуђач ће се обратити Наручиоцу писаним путем на један од начина наведених у тачки 14.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: komercijala@toc.vs.rs или факсом на број 011/3401-148 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 1801-31/21/2019“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року од 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, а друга страна дужна је да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: komercijala@toc.vs.rs, факсом на број 011/3401-148, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара.

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 	захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Генералштаб  	Војске Србије -Управа за планирање и развој (Ј-5), ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ 	ЦЕНТАР; јавна набавка бр. 1801-31/21/2019;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 	извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Детаљније објашњење са примерима доступно је на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, линк:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html и

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf.