В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.  2 9 7 7

Бр. 190-8

17.05.2018. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Појашњење конкурсне документације

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.35/2019 – ШАМОТИОРАЊЕ КОТЛОВА, по следећем:

У конкурсној документацији на страни 20/35 поглавље 7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, у тачкама 2. и 7. тражена су појашњења на шта вам дајемо одговоре:

- Није дозвољено делимично коришћење претходно уграђене опеке уколико није оштећена и променила структуру.

- Документацију произвођача котлова, не шаљемо поштом већ је можете добити на увид у  просторијама Наручиоца.

- Може се користити ватростални бетон у квалитету ЗВЕЗДА-8 уместо пластик масе.

РК/СЛ								ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs