КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР 

Београд

ЈАВНА НАБАВКА – добара 
Развојно испитна опрема за ТОЦ 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(ПО ПАРТИЈАМА)

ЈАВНА НАБАВКА бр. 326/10/1934/2015
јун  2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 326/10/1934/2015, број 07-1934-2 од 24.06.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку,  број  07-1934-3 од 24.06.2015.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - Развојно испитна опрема за ТОЦ 
ЈН бр. 326/10/1934/2015
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и испоруке добара.
	4

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	5

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	8

	VI
	Образац понуде
	31

	VII
	Модел уговора
	35

	VIII
	Образац  структуре цене са упутством како да се попуни
	42

	IX
	Образац трошкова припреме понуде
	43

	X
	Образац изјаве о независној понуди
	44

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. закона
	45

	XII
	Менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде
	46

	XIII
	Менично писмо-овлашћење као гаранција за добро извршења посла
	47

	XIV
	Менично писмо-овлашћење као гаранција за отклањање грешака у гарантном року  
	48


Конкурсна документација садржи 48 странa.
 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Технички опитни центар  
Адреса: улица Војводе Степе 445, 11000 Београд 
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 326/10/1934/2015 су добра – Развојно испитна опрема за ТОЦ.

Ознака из општег речника набавки: 38300000
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
6. Електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 

7. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: службеник за јавне набавке, Снежана Марковић,  011/3401-089 или службеник за јавне набавке, Владимир Петровић, 011/3401-091.
Е-mail: komercijala@toc.vs.rs
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 326/10/1934/2015 су добра – Развојно испитна опрема за ТОЦ 
2. Партије 
Набавка је обликована у петнаест партија, и то: 
	партија
	Н А З И В  П А Р Т И Ј Е 
	Јединица мере
	Количина

	1. 
	Двосмерни усмерени спрежник
	комад
	1

	2. 
	Фреквенцметар, дигитални
	комад
	1

	3. 
	Осцилоскоп, дигитални
	комад
	2

	4. 
	Глава, термопретварачка, коаксијална
	комад
	1

	5. 
	Стробоскоп
	комад
	1

	6. 
	Давача (претварач) силе на истезање и сабијање отпорнички
	комад
	1

	7. 
	Давача (претварачи) убрзања, нискофреквентни
	комад
	3

	8. 
	Програмабилан једносмеран извор напајања електричном енергијом
	комад
	1

	9. 
	Проточни мерач снаге и коефицијента рефлексије
	комад
	1

	10. 
	Дигитални манометар са пумпом за генериснање надпритиска и вакуума
	комад
	1

	11. 
	Лабораторијски микрофон 1/2''
	комад
	1

	12. 
	Мост, дирекциони
	комад
	1

	13. 
	Аквизициони A/D конверторски модул са напонском побудом и кондиционирањем сигнала
	комад
	1

	14. 
	Лабораторијски извор DC напона
	комад
	2

	15. 
	Уређај за обраду података у систему ACRA CONTROL КАМ-500
	комад
	2


III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Врсте, техничке карактеристике (спецификације), количина и опис добара дати су у Прилогу 1 конкурсне документације.

Добра морају бити неупотребљавана, произведена по оригиналној документацији произвођача и у потпуности морају одговарати спецификацији наведеној у Прилогу бр.1 конкурсне документације.
Уз понуду понуђач доставља спецификацију понуђених добара према Прилогу бр 1 конкурсне документације. У спецификацији понуђач мора навести произвођача.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће истa у свему одговарати дефинисаним захтевима квалитета.
Општа гаранција за испоручена добра за све наведене партије мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.
Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем добара.

Крајњи рок испоруке добaра за све наведене партије je 60 дана од дана потписивања Уговора. 

Место испоруке добара за све наведене партије је на адресу Наручиоца, ул. Војводе Степе 445, 11000 Београд.
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

На основу члана 78.  став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда, доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на српском језику, осим произвођачких спецификација које могу бити на српском или енглеском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Технички опитни центар, ул. Војводе Степе 445, 11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Развојно испитна опрема за ТОЦ - ЈН бр. 326/10/1934/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.08.2015. године до 715 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
  Понуда мора да садржи:

1) Образац понуде (поглавље VI ), попуњен, потписан и оверен печатом
2) Модел уговора (поглавље VII). Исти мора бити попуњен, свака страница парафирана и оверена, последња страница потписана и оверена печатом. 
3) Образац структуре цене са упутством како да се попуни, (поглавље VIII ),
4) Образац изјаве о независној понуди (поглавље X), попуњен, потписан и оверен печатом,
5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2.  Закона. (поглавље XI),
6) Менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде (поглавље XII ),
7) Спецификација понуђених добара према Прилогу бр 1 конкурсне документације.
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
Уговор се додељује за сваку партију посебно. 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Технички опитни центар, ул. Војводе Степе 445, 11000, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара  – Развојно испитна опрема за ТОЦ - ЈН бр. 326/10/1934/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара  – Развојно испитна опрема за ТОЦ - ЈН бр. 326/10/1934/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Развојно испитна опрема за ТОЦ - ЈН бр. 326/10/1934/2015- НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Развојно испитна опрема за ТОЦ - ЈН бр. 326/10/1934/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања (најмање 30 дана) од дана потписивања записника о квалитативном пријему добара.
Понуђач испоставља рачун Наручиоцу у року од седам дана од дана испоруке на основу записника о квантитативном пријему добара. Рачун обрађује Наручилац и испоставља Рачуноводственом центру Министарства одбране који врши исплату на основу рачуна, отпремнице, записника о квантитативном и квалитативном пријему, уговорене спецификације и осталих писаних доказа о испуњењу обавеза предвиђених уговором.
Уколико Понуђач не достави исплатну документацију наведену у уговору у року од седам дана од квалитативног пријема добара, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Понуђач каснио са достављањем исплатне документације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног, сервисног рока, обезбеђења резервних делова и за решавање рекламације
Општа гаранција за испоручена добра за све наведене Партије мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.
Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем добара.

Понуђач се обавезује да обезбеди сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и најмање пет година по истеку гаранције.
Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана пријема записника о рекламацији.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке добара је на адресу Наручиоца: ул. Војводе Степе 445, 11000 Београд.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
· Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, улица Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, www.poreskauprava.gov.rs.

· Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановић бр.27а, 11000 Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству пољoпривреде и заштитe животне средине, ул. Омладинских бригада број 1, Пословна зграда СИВ 3, 11070 Нови Београд, www.mpzzs.gov.rs.

· Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд www.minrzs.gov.rs
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 
1. понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 
2. понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
3. понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије у висини 5% од укупне вредности свих пријављених партија, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, преда наручиоцу и то две бланко сопствене менице, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствених меница за добро извршење посла мора да се продужи. 
Менице за добро извршење посла активираће се у случају да Добављач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

2) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда и то две бланко сопствене менице, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, за попуну у висини од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Менице морају имати рок важности 5 (пет) дана дужи од истека рока за отклањање грешака у гарантном року.
У случају да нису искоришћене издате менице за добро извршење посла (примопредају добара), у моменту испоруке добара Добављач може:

1) издати ново менично овлашћење са истим бројевима меница, али са наменом гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, или

2) издати нове менице (у том случају менице за добро извршење посла биће враћене  Добављачу након примопредаје добра).
Менице за отклањање недостатака у гарантном року активираће се у случају да Добављач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року.

Издаваоц менице-дужник, након спроведеног враћања истих од стране поверица-члана комисије која је спровела поступак набавке, дужан да покрене поступак брисања менице и брисања овлашћења из регистра преко своје банке (банка дужника).
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуђач је у обавези да се придржава Закона о одбрани (“Службени гласник РС”, број 116/07, 88/2009, 104/09 и 10/15),  Закона о тајности података (“Службени Гласник РС", бр. 104/2009) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању података и послова  од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (“Службени Лист СРЈ”, бр. 54/94 и “Службени Гласник РС”, бр. 111/2009).

Подаци из конкурсне документације и његових измена и допуна, као и коресподенција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се војном тајном.

Конкурсна документација са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података и списа предмета.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: komercijala@toc.vs.rs или факсом на број 011/3401-148 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 326/10/1934/2015“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року од 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: komercijala@toc.vs.rs, факсом на број 011/3401-148, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Прилог бр. 1 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ТРАЖЕНИХ  ДОБАРА 
Развојно испитна опрема за ТОЦ 
јавне набавке бр. 326/10/1934/2015
ПАРТИЈА 1. Двосмерни усмерени спрежник, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина

	1.
	Двосмерни усмерени спрежник
	· Фреквенцијски опсег:  10 kHz до 1000 MHz
·  Снага:  200 W CW
·  Фактор спреге (Coupling Factor):   50 ± 0.8 dB

· Директивност:  20 dB минимум

·  Број конектора: 4 ком 
· Конектор улазно/излазни N (женско-женски)
· Спрежни конектори  N (женски)
Сертификат о  еталонирању: 

· Уверење о еталонирању мерила издато од Сектора за метрологију Техничког опитног центра (у склопу квалитативног пријема мерила ради потврђивања његових специфицираних карактеристика, без наплате услуге еталонирања) или Уверење о еталонирању мерила издато од  друге метролошке лабораторије која ради у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005 (акредитоване од националних акредитационих тела потписника EA MLA или од националног метролошког института за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA) 
· Фабрички калибрациони сертификат
Документација:  

· упутство за коришћење са описом средства на енглеском и на српском језику 
· Технички опис и декларисане карактеристике
· Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику

· Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима  

· 
	комад
	1


ПАРТИЈА 2. Фреквенцметар, дигитални, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Фреквенцметар дигитални
	Карактеристике фреквенцметра (минимум):
Временска база

стабилност (Aging) ≤3·10-10/24часа

Аланова девијација за t=1s: ≤1·10-11
Тип сигнала

CW и импулсни/рафал (pulse/burst)

Временска резолуција

20 ps (single shot)

Максимално „мртво време“

без мртвог времена – „zero dead time“

Конектори

BNC (female) са паралелним излазом на задњој страни

Фреквенцијски опсег

DC coupled: 1 mHz до 350 MHz

AC coupled: 10 Hz до 350 MHz

Могућност мерења временског интервала

опсег: 2,8 ns до 1000 s (минимално)

минимална ширина интервала: 20 ps (12 digit/s)

Интерфејс

GPIB (минимум)

Статистичке анализе

Mean, standard deviation, Allan deviation2, Max, Min, Peak-to-Peak, count

Могућност очитавања мерења фреквенције и временског интервала

75.000 и 90.000 очит/s

Напајање

Европски стандард

Документација

Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима
Сертификат о еталонирању

Квалитативни пријем се врши након увида у уверење о еталонирању (извештај о исправности) од стране лабораторија за еталонирање у Техничком опитном центру, без наплате, или након увида у уверење о еталонирању које је извршено у метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA

Произвођач: Agilent (Keysight) Модел:53230A Universal Frequency Counter/Timer, 12 digits/s, 20 ps, са опцијом 010 или одговарајући


	комaд
	1


ПАРТИЈА 3. Осцилоскоп, дигитални, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Осцилоскоп, дигитални
	Карактеристике осцилоскопа (минимум):
Oпсег (Bandwidth)

минимално 300 MHz

Број канала

минимално 2

Конектори

BNC (female)

Улазна импеданса

1 МΩ ± 2% у паралели са 15 pF ± 5 pF

Taчност DC

минимално 3 %

Временска база

± 100 ppm

Вертикална база

2 mV/div ~ 10 V/div

Хоризонтална база

1 ns/div ~ 100 s/div, у корацима 1-2-5

Врсте тригера

Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate

Учестаност одабирања

3,2 GS/s 

Дужина записа

минимално 10 M тачака

Документација

Упутство за коришћење и упутство или сродан документ у коме је описана метода еталонирања
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима
Напајање

Европски стандард

Додатна опрема

BNC (m-m) каблови дужине 1 m (2 ком по осцилоскопу)

Сертификат о еталонирању

Квалитативни пријем се врши након увида у уверење о еталонирању (извештај о исправности) од стране лабораторија за еталонирање у Техничком опитном центру, без наплате, или након увида у уверење о еталонирању које је извршено у метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA

Произвођач: OWON Модел:SDS 9302, 300 MHz или одговарајући


	комaд
	2


ПАРТИЈА 4. Глава, термопретварачка, коаксијална, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Глава, термопретварачка, коаксијална
	Карактеристике главе (минимум):
Фреквенцијски опсег

9 kHz до 6 GHz

Опсег снаге

-60 dBm до +10 dBm

Импеданса

50 Ω

Максимални SWR

Фрекв.опсег

SWR

9 kHz - <2 GHz

1,13

2 GHz – 6 GHz

1,19

Конектор

N (m)

Додатна опрема

кабал за прикључење на ватметар Agilent E4419B

Документација
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима
Компатибилност

компатибилан са мерачем снаге Agilent E4419B

Сертификат о еталонирању

Квалитативни пријем се врши након увида у уверење о еталонирању (извештај о исправности) од стране лабораторија за еталонирање у Техничком опитном центру, без наплате, или након увида у уверење о еталонирању које је извршено у метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA
Произвођач: Agilent (Keysight) Модел: Sensor Module Е9304А или одговарајући

	комaд
	1


ПАРТИЈА 5. Стробоскоп, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Стробоскоп
	Карактеристике стробоскопа (минимум):

Мерни опсег

од 0,5 Hz до 5000Hz

од 30 FPM до 300 000 FPM (Flashes per minute)

Тачност

0,005 % или ± последња цифра

Резолуција 

од 0,01 FPM до 1 FPM зависно од мерног опсега

Екстерни улаз

Тригеровање на 

· узлазну ивицу 

· силазну ивицу 

· напонски ниво  од 2,5V до 12 V у пику 

· ширина импулса 500 ns

Тахометар мод 

од 30 RPM до 300 000 RPM 

0,005 % или ± последња цифра

Напајање

Батеријско (Li-ion) допуњиве батерије

Додатна опрема

Оптички сензор са каблом и конектором за прикључак на стробоскоп,

Оптичко ласерски сензор са каблом и конектором за прикључак на стробоскоп,

Рефлектна лепљива трака ,

Пуњач за батеријe (Li-ion)  на 220V,

Пластични кофер за ношење

Компатибилност

PLS Pocket LED Stroboscope

Документација

Упутство за коришћење или  друга техничка документација, у којима су садржани поступци еталонирања/калибрације и/или верификације/валидације мерног средства.
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима Сертификат о заступању произвођача
Сертификат о еталонирању

Квалитативни пријем се врши након увида у уверење о еталонирању (извештај о исправности) од стране лабораторија за еталонирање у Техничком опитном центру, без наплате, или након увида у уверење о еталонирању које је извршено у метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA

Тип: PLS Pocket LED Stroboscope kit или одговарајући


	комaд
	1


ПАРТИЈА 6. Давача (претварач) силе на истезање и сабијање отпорнички, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Давача (претварач) силе на истезање и сабијање отпорнички
	Карактеристике Давача (претварач) силе на истезање и сабијање отпорнички – на принципу мерних трака за статичка и динамичка мерења са кабловским појачалом:
· мерни опсег за силу: 10 kN
· осетљивост: 2 mV/V

· тачност: мин 0.1% пуног опсега

· напајање: 5 V

· маса претварача: до 1 kg

· температурни опсег примене: од -10 0C до +70 0C

· максимално дозвољена сила: 150%

· статичка бочна сила која може да се компензује: 25%

· електрични прикључак: 6-то жилни кабл минималне дужине 5 m, са одговарајућим  мушким 25-то пинским конектором за повезивање мерног претварача и аквизиционог система.

· механички прикључак: мерни претварач треба да има одговарајуће адаптере и прикључне зглобне очи за повезивање са објектом мерења

 Сертификат о еталонирању:

· У метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA.

· Сертификат о заступању произвођача
Документација: 

· Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
· Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима

Тип: HBM U2B 10kN или U93 10kN  или одговарајући


	комaд
	1


ПАРТИЈА 7. Давача (претварачи) убрзања, нискофреквентни, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Давача (претварачи) убрзања, нискофреквентни
	· осетљивост: 500 mV/g
· фреквенцијски одзив (±3dB): 0.2-3000 Hz
· динамички мерни опсег: + 10 g peak
· напајање: 18 V - 30 VDC
· температурни опсег примене: од -50 0C до +121 0C

·  маса: мања од 0.1 kg

· електрични прикључак: уз мерни претварач треба да буде одговарајући кабл дужине мин 5 m са BNC конектором за повезивање мерног претварача и аквизиционог система

Сертификат о еталонирању:

Квалитативни пријем се врши након увида у уверење о еталонирању (извештај о исправности) од стране лабораторија за еталонирање у Техничком опитном центру, без наплате, или након увида у уверење о еталонирању које је извршено у метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA
Документација: 

· Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
· Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима

Тип:  CTC 135–1A или одговарајући
	комaд
	3


ПАРТИЈА 8. Програмабилан једносмеран извор напајања електричном енергијом 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Програмабилан једносмеран извор напајања електричном енергијом
	· АС напон напајања 90  264 V

· мрежна учестаност 45  65 Hz

· фактор снаге 0,99

· излазни DC напон 0  80 V

· стабилност при 10 – 90 % оптерећењу  0,05 %

· стабилност при  10 %  Uулазно  0,02 %

· брум  70 mV pp

· регулација 10 – 100 % оптерећења  2 ms

· пренапонска заштита 0  88 V

· излазна струја 0  60 A

· стабилност при 0-100 % Δ Uизлазно  0,15 %

· брум  100 mA pp

· улазна снага 1500 W
· Програмибилан,
· Интерфејс (USB, GPIB, Ethernet и RS232)
Сертификат о еталонирању:

· Уверење о еталонирању издато од Сектора за метрологију Техничког опитног центра (у склопу квалитативног пријема ради потврђивања његових специфицираних карактеристика, без наплате услуге еталонирања) или Уверење о еталонирању издато од  друге метролошке лабораторије која ради у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005 (акредитоване од националних акредитационих тела потписника EA MLA или од националног метролошког института за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA)

· Фабрички калибрациони сертификат

Документација: 
· упутство за коришћење са описом средства на енглеском и на српском језику 
· Технички опис и декларисане карактеристике
· Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику

· Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима

План обуке за рад са извором:

Планирана обука за рад обухвата:

· приказ рада уређаја са избором излазних параметара у ручном локалном режиму рада,

· приказ рада уређаја са избором излазних параметара у програмабилном режиму рада,

· упознавање са заштитама уређаја (од кратког споја, преоптерећења и пренапона),

· упознавање са апликативним софтвером за уређај,

· упознавање са коришћеним интерфејсима на уређају и

· програмирање временски променљивих излазних параметара.
Обука за три лица у трајању од једног дана.

	комaд
	1


ПАРТИЈА 9. Проточни мерач снаге и коефицијента рефлексије, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Проточни мерач снаге и коефицијента рефлексије
	· Фреквенцијски опсег и мерни опсег: за фреквенције 0,2 МHz до 80 МHz мерни опсег мин. до 1950 W, за фреквенције 80 МHz до 1 GHz мерни опсег мин. до      120 W, са тачношћу мерења бољом од 1 dB,

·  Приказ измерене вредности снаге и рефлексије

·  Мерења средње и вршне вредности снаге као и вршног фактора

·  Мерење SWR, повратних губитака, коефицијента рефлексије и рефлектоване снаге

·  Компатибилан са свим главним дигиталним стандардима као што су: GSM/EDGE, TETRA, DECT, DVB-T 
· Интелигентни сензори: „plug in“ начин мерења
·  Могућност управљања уређајем са PC рачунара (минимум GPIB интерфејс)

·  Торба за паковање и ношење
Остали захтеви:
· Уверење о еталонирању мерила издато од  метролошке лабораторије која ради у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, акредитоване од националних акредитационих тела потписника EA MLA или од националног метролошког института за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA
· Упутство за руковање

· Упутство за одржавање или сервисно упутство

· Упутство за еталонирање или „Performace Test“ у оквиру сервисног упутства,

· Обука за  пет лица са сертификатом о успешно завршеној обуци од стране извођача обуке у трајању од једног дана
· Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику

· Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима

План обуке у коришћењу проточног мерача снаге и 
коефицијента рефлексије:

· Укључивање уређаја, основне поставке, функционисање тастера и дисплеја, конфигурисање уређаја,

· Мерење снаге у различитим фреквенцијским опсезима,

· Мерење вршне и средње вредности снаге,

· Мерење коефицијента стојећих таласа, повратних губитака, коефицијента рефлексије и рефлектоване снаге,

· Повезивање сензора на рачунар,

· Демонстрација конкретних примера коришћења уређаја и одговори на питања корисника.

Напомена: 
1. Теме се могу мењати према договору како би се прилагодиле специфичним потребама и специфичној примени.

2. Обука ће се одржати на локацији коју договоре испоручилац услуге и крајњи корисник.

	комaд
	1


ПАРТИЈА 10. Дигитални манометар са пумпом за генериснање надпритиска и вакуума, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Дигитални манометар са пумпом за генериснање надпритиска и вакуума
	Карактеристике дигиталног манометра са пумпом (минимум):

Мерни опсег манометра за мерење притиска

- вакуум

- надпритисак

-1 bar 

 2 bar-a

Тип

дигитални 

Радни флуид

ваздух-гас

Тачност

- вакуум

- надпритисак

± 0,05 %  од пуног опсега и боља

± 0,02 %  од пуног опсега и боља

Дисплеј

Приказ мерених података на мин 5-1/2 цифара

Резолуција

мин 10 - 4 bar

Интерфејс

USB (минимум)

Напајање

Батеријско, Укључујући и АС напајање исправљач

Могућност очитавања мерења притиска у јединицама

минимално 

psi, bar, kPa, 

MРa, H2O

Конектор за притисак,

Адаптери

1/4 NPT мушки   

1/4 NPT женски  на 1/4 BSP мушки

1/4 NPT женски на M20х1,5 

Конекција

повезивање са ручном пумпом за генерисање притиска (вакуума и надпритиска)

Ручна пумпа за генерисање притиска

- вакуум

- надпритисак

Радни флуид ваздух/гас,

од 0 bar до максимално - 0,8 bar

од 0 bar до минимално 20 bar

Конектор за притисак

минимум 1/4  NPT  мушки или женски 

или 1/4 BSP мушки или женски

Сертификат о еталонирању за манометар

У  метролошкој лабораторији која ради у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA.

Ручна пумпа не подлеже еталонирању. 

Документација

Техничка документација:

Упутство за коришћење или  друга техничка документација, у којима су садржани поступци еталонирања/калибрације и/или верификације/валидације мерног средства.
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима

Сертификат о заступању произвођача
Произвођач: FLUKE тип: 2700-BG200K/C са пумпом тип: P5510-2M за генерисање надпритиска и вакуума или одговарајући


	комaд
	1


ПАРТИЈА 11. Лабораторијски микрофон 1/2'' , 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Лабораторијски микрофон 1/2''
	Карактеристике лабораторијског микрофона (минимум):
Пречник

1/2''

Напон поларизација 

200 V

Динамички опсег

18 dB до 160 dB

Фреквенцијскa карактеристика у односу на 250 Hz

до 10 kHz  ±1 dB 

до 20 kHz  ±1,5 dB

Капацитивност на 250 Hz

17,5 pF 

Осетљивост на 250 Hz (реф услови) 

(-38 dB ±1,5 dB re 1V/Pa), 
12,5 mV/Pa


Фреквенцијски опсег

од 1 Hz до 20 kHz  

Температурни коефициент 

-0,002 dB/ºC

Сертификат о еталонирању микрофона

У метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA.

Документација

Упутство за коришћење или  друга техничка документација, у којома су садржани поступци еталонирања/калибрације и/или верификације/валидације мерног средства.
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима

Сертификат о заступању произвођача
НАПОМЕНА

Корисник већ поседује Brüel&Kjær опрему за звук. У мерним процедурама већ се користи микрофон B&K 4160.  Због компатибилности и унифицираности мерне опреме пожељно је купити  микрофон B&K 4180.

Произвођач: B&K тип: 4180 или одговарајући


	комaд
	1


ПАРТИЈА 12. Мост, дирекциони, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Мост, дирекциони
	Карактеристике моста (минимум):
Фреквенцијски опсег 

10 MHz  до 26,5 GHz

Минимална директивност

0,01 GHz до 20 GHz

≥ 40 dB

20 GHz до 26,5 GHz

≥ 36 dB

Унешено слабљење

0,01 GHz
≤ 6,5 dB

18 GHz

≤ 8 dB

26,5 GHz
≤ 10 dB

Маtch улазног порта

0,01 GHz до 8,4 GHz

≥ 20 dB

8,4 GHz до 18 GHz

≥ 15 dB

8,4 GHz до 18 GHz

≥ 10 dB

Маtch тест порта

0,01 GHz до 8,4 GHz

≥ 23 dB

8,4 GHz до 12,4 GHz

≥ 15 dB

12,4 GHz до 20 GHz

≥ 15 dB

20 GHz до 26,5 GHz

≥ 11 dB

Конектори 

3,5 mm  (женски) 

Импеданса

50 Ω 

Документација

Упутство за коришћење
Сервисно упутство
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику
Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима

Сертификат о заступању произвођача
Додатна опрема

Open/Short завршетак

Сертификат о еталонирању

Квалитативни пријем се врши након увида у уверење о еталонирању које је извршено у метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA или у националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA 
Опције

компатибилан са скаларним анализатором мреже Agilent 8757D 

Произвођач: Аgilent (Keysight) Модел: 85027B Directional Bridge или одговарајући


	комaд
	1


ПАРТИЈА 13. Аквизициони A/D конверторски модул са напонском побудом и кондиционирањем сигнала, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Аквизициони A/D конверторски модул са напонском побудом и кондиционирањем сигнала
	Број канала 

8 канала за диференцијалне улазне сигнале са мерних мостова, половине мерних мостова или потенциометарских мерних претварача.
Семпловање (Одабирање)

16 битно симултано семпловање на свим каналима са брзином минимум 24000 семплова/s по каналу.
Програмабилност

програмабилност канала по следећим карактеристикама:

· побуда,

· струја баланса,

· мерни опсег.
Побуда

Биполарна побуда и баланс

Пропусни опсег

Минимум 6 kHz за брзину семпловања од 24000 семплова/s
Конектори

модул треба има један комплет конектора за везу са улазним сигналима.
Документација
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику 

Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима
Мора бити компатибилан са системом ACRA CONTROL КАМ-500 

Модел: ACRA CONTROL „KAD/ADC/109/S1“ или одговарајући 


	комaд
	1


ПАРТИЈА 14. Лабораторијски извор DC напона, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Лабораторијски извор DC напона
	Број излаза

3
Укупна снага
 минимум 400 W
Излазни напон

0 V до 30 V

Излазна струја

0 А до 10 А

Регулација излаза
CV: мање од 0.01%+2 mV ,  CC: мање од 0.02%+2mA

Стабилност излазног напона  
мање од 0.02%
Стабилност излазне струје  
мање од 0.1%
Приказивач

LCD diplay

Документација
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику 

Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима
Модел: “Keysight U8031A“ или одговарајући
	комaд
	2


ПАРТИЈА 15. Уређај за обраду података у систему ACRA CONTROL КАМ-500, 38300000
	Ред. бр.
	Назив добра 
	Техничке карактеристике добра 
	Јединица

мере
	Количина


	 1.
	Уређај за обраду података у систему ACRA CONTROL КАМ-500
	Мобилност

мора бити преносив 
Механичка отпорност на спољне утицаје
ригидизован 

Дисплеј

Дипслеј треба да буде величине најмање 35 цм (14 in) по дијагонали
Капацитет хард диска

најмање 320 GB (класични), односно најмање 256 GB SSD

Процесор

„Intel“ такта најмање 2,1 GHz
RAM меморије

најмање 4 GB
Мрежни адаптер  

LAN
Број прикључка USB
најмање 3 (најмање USB 2.0)

Читач картица

читач за „SD“ картице

Оперативни систем

без оперативног система

Документација
Упутство за безбедан рад и употребу на српском језику 

Потврда да је уређај направљен у складу са одговарајућим безбедоносним прописима и EMC стандардима
Модел: Panasonic Toughbook CF-53 или одговарајући.
	комaд
	2


VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Развојно испитна опрема за ТОЦ-
 За партију :_______________________________–ЈН број 326/10/1934/2015
                                                         (назив партије)
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Развојно испитна опрема за ТОЦ
За партију :________________________________________

(назив партије)
	Укупна цена без ПДВ-а 
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок и начин плаћања
	

	Рок важења понуде
	

	Рок испоруке
	

	Гарантни период
	

	Место и начин испоруке
	

	Сервисирање добара
	

	Период обезбеђења оригиналних резервних делова 
	

	Рок за решавање рекламације
	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђач  попуњава образац понуде за сваку партију посебно.
VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен између:
Наручиоца:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Генералштаб Војске Србије -Управа за планирање и развој (Ј-5)
ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР са седиштем у Београду, улица Војводе Степе 445, 
ПИБ:102116082  Матични број: 07093608
Број рачуна: 840-1620-21 Назив банке: Трезор НБС
Телефон: 011/3401-089 Телефакс: 011/3977-422
кога заступа пуковник проф. др Слободан Илић, дипл.инж.
(у даљем тексту: Наручилац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс: ............................

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Добављач),

Основ уговора:

ЈН Број: 326/10/1934/2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

НАПОМЕНА: 
Понуђач мора да у целини попуни, сваку страну парафира и овери, потпише и печатом овери модел уговора и исти достави у понуди. 

Потребно је доставити Модел уговора посебно за сваку партију за коју се нуде добра.

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
1.1 Добављач се обавезује да ће Наручиоцу испоручити добра према спецификацији наведеној у Прилогу бр. 1, Партија ____________________________овог Уговора.
1.2 Наручилац се обавезује да испоручена добра из тачке 1.1. овог члана, преузме и плати.
1.3 Прилог бр. 1, Спецификација добара, чини саставни део овог Уговора.
ЧЛАН 2. КВАЛИТЕТ
2.1. Добра морају бити неупотребљавана, произведена по оригиналној документацији произвођача. Добра из члана 1. овог Уговора у потпуности морају одговарати спецификацији наведеној у Прилогу бр. 1 овог Уговора.
ЧЛАН 3.  ЦЕНА
3.1 Наручилац и Добављач су се споразумели  да цена за добра из члана 1. овог Уговора буде за Партију __________________                        динара, без ПДВ-а.
3.2 Износ ПДВ-а овог Уговора за Партију _________________је                       динара.
3.3 Укупна вредност уговорених добара овог Уговора за Партију ____________________________ је                         динара, са ПДВ-ом.
3.4  Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 
ЧЛАН 4. НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Уговорне стране су се споразумеле да плаћање свих добара из Прилога 1. овог Уговора, изврши у року од             (не краћи од 30) од дана потписивања записника о квалитативном пријему добара.
4.2.  Ради благовремене исплате, Добављач се обавезује да испостави Наручиоцу, прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, у року од седам дана од дана испоруке на основу Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара и то: 
· Рачун оверен од надлежног лица, са назначеним позивом на овај Уговор, у два примерка
· Отпремницу за добра из тачке 1.1 овог Уговора, које морају да садрже: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина и мора бити оверена од стране Наручиоца, један примерак.
· Потврду интерне контроле квалитета за испоручена добра, потписану и оверену од стране директора Добављача у два примерка. 
4.3. Уколико Добављач не достави комплетна документа за наплату испоручених добара у року од седам дана од дана испоруке истих, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у достави докумената за наплату. 
ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
5.1 Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додатну вредност са изменама и допунама (“Службени гласник РС”, број 84/04, 86/04, 61/05 61/07 и 93/12).
ЧЛАН 6. РОК ИСПОРУКE
6.1 Крајњи рок  испоруке добара из члана 1. Уговора је                          дана,  од дана потписивања Уговора.
6.2 Под роком испоруке добара из члана 1. Уговора подразумева се датум на овереној отпремници за испоручена добра.

6.3 Рок испоруке из тачке 6.1 овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну  писану сагласност.

6.2 У случају из тачке 6.3. овог члана Добављач је дужан да Наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока, а најкасније пет дана пре истека уговореног рока, уз навођење неког од разлога из тачке 6.3. У случају прихватања образложеног разлога сачиниће се одговарајућа допуна Уговора.
ЧЛАН 7. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

7.1 Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из члана 1. Уговора и обавезује се да ће иста у свему одговарати захтевима квалитета који одговарају документацији из члана 2. Уговора.

7.2 Добављач издаје оверену потврду интерне контроле квалитета за добра.
ЧЛАН 8. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.1 Уговорне стране су се споразумеле да добра из члана 1. Уговора  испоруче Наручиоцу на адресу ул. Војводе Степе 445, 11000 Београд.

8.2 Добављач је обавезан да обавести Наручиоца о тачном датуму и времену испоруке, најмање пет дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.  
8.3 Квантитативни пријем добара из члана 1. Уговора, извршиће комисија, одређена од стране Наручиоца о чему ће се сачинити записник о квантитативном пријему добара, потписан обострано од стране комисије Наручиоца и представника  Добављача. Пријем се врши на основу спецификације уговорених добара.
8.4 Квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора извршиће комисија, одређена од стране  Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана квантитативног пријема добара, о чему ће се сачинити записник о квалитативном пријему добара.
8.5 Пријемна комисија Наручиоца неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара из члана 1. Уговора, те ће се сматрати да иста Добављач није испоручио.
ЧЛАН 9. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА  И  РЕКЛАМАЦИЈЕ  

9.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из члана 1.1. и за иста даје гаранцију од                  месеци од дана квалитативног пријема.
9.2. Гаранција почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора од стране крајњег корисника.

9.3. За настале рекламације Наручилац сачињава комисијски записник о утврђеном стању и писану рекламацију доставља Добављачу.

9.4. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од                  дана од пријема записника о рекламацији, односно да рекламирана добра преузме и замени новим. Уколико Добављач не реши рекламацију Наручилац ће применити одредбе из члана 11. овог Уговора.
ЧЛАН 10. СЕРВИС И СНАБДЕВАЊЕ ОРИГИНАЛНИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА
10.1 Добављач мора за добра из члана 1. Уговора да обезбеди:

· сервисирање добара на лицу места или у сопственој сервисној мрежи (у коју су укључени овлашћени сервисни центри) у гарантном року и по истеку гаранције најмање         п       година.

· несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за понуђена добра најмање                   година по истеку гаранције.
10.2 Добављач мора да уз испоручена Добра из члана 1. Уговора достави крајњем кориснику списак овлашћених сервиса.
ЧЛАН 11. УГОВОРНА КАЗНА

11.1 Уколико Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року у складу са тачком 6.1. овог уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2 % (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити виша од 5 % од укупне вредности уговора.

11.2 Изузетно ако Добављач у разумном року (до 25 дана) не изврши испоруку добара
у року који је дужи од рока из тачке 11.1. овог члана, Наручилац може да наплати уговорну казну од 10 % вредност добара која нису испоручена на време. 
11.3 Наплату уговорне казне из тачке 11.1. и тачке 11.2. овог члана врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

11.4 Ако Добављач не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком мимо рока покривеног казненим одредбама из тачке 11.1. овог члана (преко 25 дана), Наручилац без сагласности Добављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% уговорене вредности набавке, поднесе на наплату банци гаранту.
11.5 Ако Добављач не реши рекламацију из тачке 9.4. члана 9. овог Уговора, Наручилац без сагласности Добављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу поднесе на наплату банци гаранту, у вредности од 10% уговорене вредности добара за коју није извршио замену добра неодговарајућег квалитета или није решио примљену писану рекламацију у уговореним роковима.
11.6 Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у тачки 11.4. и тачки 11.5. и на исти начин активира депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, без давања додатног рока за испоруку, као и право на евентуалну штету због тога.
11.7 Добављач доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза – четири бланко сопствене менице, и то:
1) Приликом потписивања уговора за добро извршење посла: Две бланко сопствене менице, прописно потписане и оверене, које ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла са меничним овлашћењем за попуну у износу од 10% уговорене вредности набавке без ПДВ и са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначно извршење посла.

Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Добављач не извршава своје уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

2) У тренутку примопредаје предмета јавне набавке за отклањање грешака у гарантном року: Две бланко сопствене менице, прописно потписане и оверене, са меничним овлашћењем за попуну у износу од 10% уговорене вредности набавке без ПДВ и са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року, активираће се у случају да Добављач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року. 

11.8 Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да Добављачу врати издате инструменте обезбеђења плаћања.
ЧЛАН 12. ТАЈНОСТ УГОВОРА
12.1 Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о одбрани (“Службени гласник РС”, број 116/07, 88/09, 104/09 и 10/15), Закона о тајности података (“Службени Гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању података и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (“Службени Лист СРЈ”, бр. 54/94 и “Службени Гласник РС”, бр. 111/09).
12.2 Подаци из овог уговора и његових измена и допуна, као и коресподенција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се војном тајном.
12.3 Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).
12.4 Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.
ЧЛАН 13. РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

13.1 Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора,  решавати споразумно.

13.2 У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за  решење спора надлежан Привредни суд у Београду.
13.3 Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу обе уговорне стране. 
ЧЛАН 14. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

14.1 Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово          извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

14.2 Добављач  је обавезан да у року од пет дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити Наручиоца.

14.3 Уговор је рађен у пет истоветних примерaка од којих су: четири за Наручиоца и            један за Добављача.

ЧЛАН 15. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
15.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна и остаје на снази до истека уговорних обавеза. 

15.2. Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора, уз отказни рок од 2 месеца.
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
ДОБАВЉАЧ:                                                             НАРУЧИЛАЦ:

д и р е к т о р                                                               д и р е к т о р  
                                                                                      пуковник  

                                                                                      проф. др Слободан Илић, дипл.инж.                                   _____________________________                             ______________________________




Прилог бр. 1 

уз Уговор бр.1934-

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А  Д О Б А Р А  
Развојно испитна опрема за ТОЦ 
у отвореном поступку  

ЈН број 326/10/1934/2015
Партија   _______________________
	Ред. Бр.
	НАЗИВ ДОБРА 
	Модел
	Ј/М 
	Кол.
	Појединачна Цена

без ПДВ-а
	Укупан Износ

без ПДВ-а

	1. 
	
	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: 
За средства уз која се доставља техничка или друга документација, као и обезбеђивање обуке кадра, потребно је то нагласити у називу добра.

ДОБАВЉАЧ:                                                         НАРУЧИЛАЦ:

д и р е к т о р                                                           д и р е к т о р  
                                                                            пуковник  

_____________________________
проф. др Слободан Илић, дипл.инж.,                       ______________________________
VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За партију :________________________________________

(назив партије)
	Предмет ЈН
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 (2x3)
	6 (2x4)

	
	 
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напоменa: 
Понуђач  попуњава образац структуре цене за сваку партију посебно.
IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара: Развојно испитна опрема за ТОЦ - бр. 326/10/1934/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................................... [навести назив понуђача]  у отвореном поступку јавне набавке добара: Развојно испитна опрема за ТОЦ - бр. 326/10/1934/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XII  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)
 На основу члана 11 став 2 Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени Гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени Гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: 











Кога заступа 










Матични број 






ПИБ 









Текући рачун број 









ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:

(Поверилац) 

Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам 
 потписане и оверене бланко-соло менице, бр. 



 и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ од 5%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу озбиљности Понуде за ЈН бр. ________________ од 

. године, у складу са конкурсном документацијом.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да,   у складу са одредбама  предметне набавке, за наплату доспелих хартија од вредости – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Меница ја важећа и у случају да у току трајања спровођења поступка јавне набавке до рока важења понуде: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања меничног писма - овлашћења:

У 

, 

 године







       Дужник – издавалац менице







        









                            (потпис овлашћеног лица и овера печатом) 
Напомена:
доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом 


Достављања понуде.
XIII  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(као гаранција за добро извршења посла)
На основу члана 11 став 2 Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени Гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени Гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: 











Кога заступа 











Матични број 






ПИБ 









Текући рачун број 









ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:

(Поверилац) 
Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам 
 потписане и оверене бланко-соло менице, бр. 




 и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора 

 од 
. године, у складу са одредбама  предметног Уговора и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да,  у складу са одредбама  предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредости – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Меница ја важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања меничног писма - овлашћења:

У 

, 

 године







       Дужник – издавалац менице






                (потпис овлашћеног лица и овера печатом)
Напомена:
доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом 


потписивања  уговора.
XIV  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(као гаранција за отклањање грешака у гарантном року)
На основу члана 11 став 2 Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени Гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени Гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: 











Кога заступа 











Матични број 






ПИБ 









Текући рачун број 









ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:

(Поверилац) 
Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам 
 потписане и оверене бланко-соло менице, бр. 




 и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на на износ од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора 

 од 

. године, у складу са одредбама  предметног Уговора и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да,  у складу са одредбама  предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредости – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Меница ја важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања меничног писма - овлашћења:

У 

, 

 године 






       Дужник – издавалац менице






                (потпис овлашћеног лица и овера печатом)
Напомена:
доставља се са меницама и картоном депонованих потписа у тренутку  примопредаје предмета јавне набавке.
	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.  326/10/1934/2015
	21/48



