	[image: image1.png]



	
	

	            РЕПУБЛИКА СРБИЈА

     МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

     УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
	
	


     Дирекција за набавку и продају 

                  бр. 309 - 16/13
                  07.02.2014. године
Питања и одговори у поступку 
јавне набавке добара бр. 102/2013, 
д о с т а в љ а.-


   
       ________________________________________
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12), а у вези достављених питања понуђача, наручилац Дирекцијa за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 07.02.2014. године, понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 102/2013 – техничка мерна опрема, у вези партије бр. 3: индустријски ендоскоп, доставља:
Понуђач је поставио следећа питања, а на која наручилац даје одговор:

1. Питање: 

С обзиром да је примењивост УВ светла смислена само када постоји и флуоросцентни медиј који ће под УВ светлом бити видљив интересује нас да ли ће се приликом употребе уређаја користити овакав медиј и самим тим да ли је УВ светло неопходан услов за детекцију пукотина?

Одговор:
Дефинисано je у техничким карактеристикама конкурсне документације.
2. Питање: 

Молимо вас да дефинишите на који други начин откривања се мисли. Да ли је то визуелна контрола са белим светлом или неки други начин?
Одговор:
У техничким карактеристикама конкурсне документације брише се текст “или други начин откривања пукотина”.
3. Питање: 

Ако је УВ светло неопходно који интезитет треба да има на предмету који осветљава и са које даљине?
Одговор:
За предметну набавку није битан интезитет УВ светла на предмету који осветљава, а даљина је дефинисана техничким карактеристикама конкурсне документације.
4. Питање: 

По ком стандарду треба да буду задовољене норме које се односе на УВ светло приликом откривања пукотина? 

Одговор:
За предметну набавку није битан стандард по ком треба да буду задовољене норме које се односе на УВ светло приликом откривања пукотина.
СЂ, СП/СЂ
Д И Р Е К Т О Р


п у к о в н и к



др Александар Буквић, дипл.инж.

PAGE  
2

