ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

бр. 199- 8

03.04. 2019. године

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ВП 2289 БЕОГРАД

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ У ТРАЈЊУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ  СА ЈЕДНИМ ДОБАВЉАЧЕМ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 59/2019

АПРИЛ 2019. годинe

На основу чланова 32., 40.  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке   59/2019, број 199-2 од 13.03.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку  59/2019, број 199-3 од  13.03.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку  добара–грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката-  електро материјал

ЈН бр. 59/2019

Конкурсна документација садржи:

| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од __ до __ |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | стр. бр. 4 |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 5 |
| III | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА И СЛ. | стр.бр. од 6 до 28 |
| IV | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. oд 29 до 32 |
| V | УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ | стр. бр.од 33 до 43 |
| VI | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ | стр. бр.од 44 до 112 |
| VII | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА | стр. бр. од 113 до 114 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ | стр. бр. 115 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 116 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАРАЊУ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА | стр. бр. 117 |
| XI | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | стр. бр. 118 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | стр. бр. 119 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ | стр. бр. 121 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ | стр. бр. 122-123 |
| XV | МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ | стр. бр. 124 до 125 |
| XVI | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ | стр. бр. од 126 до 121 |
| XVII | МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | стр. бр. од 122 до 138 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | стр. бр. 139 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и 68/2015) дужан  да све  измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Република Србија- Министарство одбране- Војна пошта 2289 Београд, Михаила Аврамовића бб, интернет страница  www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

ВРСТА ПОСТУПКА: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

ЦИЉ ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Оквирног споразума о јавној набавци за потребе ВП 2289 Београд (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), са једним Понуђачем у трајању од две године од дана потписивања или до утрошка планираних новчаних средстава.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра –  грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал,  редни број набавке је 59/2019, а на основу Плана набавки добара, услуга и радова за 2019. годину, тачка 1.1.8.

КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА): Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2289 Београд, Михаила Аврамовића бб ( ПАК 116341), сваког радног дана у времену од 08-14 часова.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке: грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал

Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту: ознака  ):

- Грађевински материјал и припадајући производи , ОРЈН: 44110000

- Расветна опрема и електричне светиљке, ОРЈН: 31500000

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa и опису добара, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис добара итд.).

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара-артикала.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

- ВРСТА ДОБАРА

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара , квалитет  и слично, биће дати у тачки 2. и 3. - део III конкурсне документације.

- ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Свако добро (артикал) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Понуђач је у обавези, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XII Конкурсне документације), да свако од понуђених добара, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу Конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.).

- Грађевински материјал и припадајући производи, ОРЈН: 44110000

- Расветна опрема и електричне светиљке, ОРЈН: 31500000

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА |
| --- | --- |
| 1 | Грло сијалично за флуо цев са стартером |
| 2 | Грло сијалично за флуо цев без стартера |
| 3 | Грло керамичко сијалично, Е-27, без држача |
| 4 | Грло керамичко сијалично, Е-27, са држачем |
| 5 | Грло керамичко сијалично, Е-14, без држача |
| 6 | Грло керамичко сијалично, Е-14, са држачем |
| 7 | Грло керамичко за плафоњеру Е-27, |
| 8 | Грло керамичко за плафоњеру Е-14, |
| 9 | Грло за халогену сијалицу тип GU 5.3 |
| 10 | Грло керамичко GU 10 |
| 11 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на G5.3 |
| 12 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на GU 10 |
| 13 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на E14 |
| 14 | Арматура коса Е27, порцеланска |
| 15 | Арматура права Е27, порцеланска |
| 16 | Стакло бистро за сијалицу 200 W |
| 17 | Кугла опал 150 мм, за грло Е 27 |
| 18 | Кабл PPY 3 x 1.5 мм2, трожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 1,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |
| 19 | Кабл PPY 3 x2.5 мм2, трожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 2,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |
| 20 | Кабл PPY 5 x 2.5 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 2,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |
| 21 | Кабл PPY 5 x 4 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 4,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |
| 22 | Кабл PPY 5 x 6 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 6,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |
| 23 | Кабл PPY 5 x 10 мм2 , петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 10,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |
| 24 | Кабл PPJ 3 x 1.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 |
| 25 | Кабл PPJ 3 x 2.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 |
| 26 | Кабл PPJ 5 x 2.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 |
| 27 | Кабл GGJ 3 x 1.5 мм2, трожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 1,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. |
| 28 | Кабл GGJ 3 x 2.5 мм2, трожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 2,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. |
| 29 | Кабл GGJ 5 x 2.5 мм2, петожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 1,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. |
| 30 | Кабл N2XH 3 x 1.5 мм2 |
| 31 | Кабл N2XH 3 x 2.5 мм2 |
| 32 | Кабл N2XH 5 x 4.0 мм2 |
| 33 | Конектор са полугом за пун и лицнасти пресек кабла 2 х 0.2 - 4 мм2, 450V/4kV/32A. димензије 8,3 x 18,6 x 13,1 мм, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 34 | Конектор са полугом за пун и лицнасти пресек кабла 5 x 0,2 до 4mm2 450V/4kV/32A. димензије 8,3x18,6 x 29,9мм, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 35 | Проводник силиконски 1, 5 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 1,5мм2, називног напона 300/500 V. |
| 36 | Проводник силиконски 2,5 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 2,5мм2, називног напона 300/500 V. |
| 37 | Проводник силиконски 6 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 6,0мм2, називног напона 300/500 V. |
| 38 | SКS Al самоносиви кабл 4 х 16 мм2 |
| 39 | Затезач - шпанер кабловски за кабл 10- 25 мм2 |
| 40 | Хватаљка за SKS 4x16 мм2 ( за носећи алуминијумски кабл) |
| 41 | Струјна алуминијумска клема 16 мм2 |
| 42 | Струјна AlCu клема 16 мм2 |
| 43 | Пролазна кука за стуб 10 х 250 мм |
| 44 | Пролазна кука за стуб 12 х 400 мм |
| 45 | Прекидач моторни GZ1E 07 1,6-2,5 Icu 100kA , IEC 60947-2, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 46 | Прекидач моторни GZ1E 08 2,5-4 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 47 | Прекидач моторни GZ1E 10 4-6,3 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 48 | Прекидач моторни GZ1E 14 6-10 Icu 100kA IEC 60947-2, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 49 | Прекидач моторни GZ1E 20 13-18 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 50 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 GG/J 2 метра, савитљиви проводник са изолацијом и плаштом од гуме, проводник финожични бакарни проводник ( DIN VDE 0295, класа 5), изолација на бази EPR каучука ( DIN VDE 0207 Т20 Е14) плашт на бази EPR каучука ( DIN VDE 0207 Т21 ЕМ3) ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 51 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 , PP/J 2 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 52 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 , PP/J 5 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 53 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , GG/J 3 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 54 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , PP/J 2 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 55 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , PP/J 5 метара, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 56 | Прикључни кабл 5 х 2,5 мм2 , GG/J 2 метра. према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 57 | Прикључни кабл 5 х 2,5 мм2 , GG/J 3 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 58 | Mоталица PP/J 3 х 2,5 мм2 , 25 м са термичком заштитом, проводник H05VV –F 3G2, боја црна, са три монофазне утичнице |
| 59 | Mоталица PP/J 3 х 2,5 мм2 , 50 м, са термичком заштитом, проводник H05VV –F3G2, боја црна, са три монофазне утичнице |
| 60 | Чаура- спојница алуминијумска 16 мм 2 |
| 61 | Чаура- спојница алуминијумска 25 мм 2 |
| 62 | Чаура- спојница алуминијумска 35 мм 2 |
| 63 | Чаура- спојница бакарна 10 мм мм 2 |
| 64 | Чаура- спојница бакарна 16 мм мм 2 |
| 65 | Чаура- спојница бакарна 25 мм мм 2 |
| 66 | Чаура- спојница бакарна 35 мм мм 2 |
| 67 | Чаура- спојница бакарна 50 мм мм 2 |
| 68 | Чаура- спојница бакарна 70 мм мм 2 |
| 69 | Перфорирана трака Ф 6 х 2000 мм |
| 70 | Термоскупљајућа спојница 10 мм 2 |
| 71 | Термоскупљајућа спојница 16 мм 2 |
| 72 | Термоскупљајућа спојница 25 мм 2 |
| 73 | Термоскупљајућа спојница 35 мм 2 |
| 74 | Термоскупљајућа спојница 50 мм 2 |
| 75 | Папучица кабловска алуминијумска 16/8 , SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 76 | Папучица кабловска алуминијумска 16/10 SRPS N.F4.101 ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 77 | Папучица кабловска алуминијумска 25/10, SRPS N.F4.101 ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 78 | Папучица кабловска алуминијумска 35/12, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 79 | Папучица кабловска AlCu 16/8, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 80 | Папучица кабловска AlCu 16/10, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 81 | Папучица кабловска AlCu 25/10, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 82 | Папучица кабловска AlCu 35/12, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 83 | Папучица кабловска бакарна 10/6 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 84 | Папучица кабловска бакарна 10/8 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 85 | Папучица кабловска бакарна 16/8 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 86 | Папучица кабловска бакарна 16/10 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 87 | Папучица кабловска бакарна 25/10 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 88 | Папучица кабловска бакарна 35/12 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |
| 89 | Папучица гњечива 2,5 мм за бојлер ( женска) |
| 90 | Клема редна ПВЦ 12-полна 2,5 мм2 |
| 91 | Клема редна ПВЦ 12-полна 4 мм2 |
| 92 | Клема редна ПВЦ 12-полна 6 мм2 |
| 93 | Везице беле 7.6 х 400 мм , паковање 100 комада |
| 94 | Везице беле 2.5 х 150 мм паковање 100 комада |
| 95 | Везице беле 3.6 х 200 мм паковање 100 комада |
| 96 | Обујмице ПВЦ 8-26 мм ( на вијак) |
| 97 | Обујмице ПВЦ 6 мм ( на ексер), паковање 100 комада |
| 98 | Обујмице ПВЦ 8 мм ( на ексер), паковање 100 комада |
| 99 | Грејач бојлера 2 KW спирални, бакарни, без фланшне ( за МК и Тики бојлер 50- 80 литара са емајлираним казаном), |
| 100 | Грејач бојлера 2 KW , без фланшне, за РАНКОМ бојлер |
| 101 | Грејач бојлера 2 КW са фланшном, са испустом ,за Магнохром 50- 80 л |
| 102 | Грејач бојлера 2 KW, бакарни, дужи извод, за Аристон, Металац, Горење, Терморад 50-80 литара |
| 103 | Грејач бојлера 2 KW, бакарни, краћи извод, за Аристон, Металац, Горење- Тики, Кончар, 50-80 литара |
| 104 | Грејач бојлера комплет 2 КW Леов , нови тип |
| 105 | Грејач бојлера за прохромски казан, комплет, цинк, Ф 8 мм, без аноде, за МК, Тики 50-80 литара |
| 106 | Грејач бојлера за прохромски казан, комплет, цинк, Ф 8 мм, са анодом , за МК, Тики 50-80 литара |
| 107 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, никловани, за Магнохром |
| 108 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, за Горење, Металац |
| 109 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, за Стандард |
| 110 | Ножасти осигурач NHO 25 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 111 | Ножасти осигурач NHO 35 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 112 | Ножасти осигурач NHO 50 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 113 | Ножасти осигурач NHO 63 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 114 | Ножасти осигурач NHO 80 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 115 | Ножасти осигурач NHO 100 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 116 | Ножасти осигурач NH1 35 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 117 | Ножасти осигурач NH1 50 A/ 500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 118 | Ножасти осигурач NH1 63 A/ 500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 119 | Ножасти осигурач NH1 80 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 120 | Ножасти осигурач NH1 100 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 121 | Ножасти осигурач NH1 125 A/500 са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 122 | Ножасти осигурач NH1 160 A/500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 123 | Ножасти осигурач NH1 200 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 124 | Ножасти осигурач NH1 250 A/500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 125 | Ножасти осигурач NH2 300 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом , ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 126 | Ножасти осигурач NH2 400 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 127 | Постоље ножастог осигурача NHO трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2:2010 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 128 | Постоље ножастог осигурача NH1 трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2:2010 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 129 | Постоље ножастог осигурача NH2 трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2: ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 130 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 10 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 131 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 16 А, једнополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 132 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 25 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 133 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 32 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 134 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 40 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 135 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 63 А, једнополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5424, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 136 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 80 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5425, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 137 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 100 А, једнополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 6097-7, BS 5426, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 138 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 10 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 139 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 16 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5420, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 140 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 25 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 141 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 32 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 142 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 40 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60647-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 143 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 63 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 144 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 80 А,трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 609647-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 145 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 100 А, трополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 146 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 10 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 147 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 16 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 148 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 25 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 149 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 32 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 150 | Гребенасти прекидач 1-0-2 са углом закретања 60 ° 40 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 151 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 63 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5424, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 152 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 80 А,трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 153 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 100 А, трополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 154 | Преносна прикључница са 3 утична места , степен заштите IP44, 250V/16A 50Hz маx. 3680W, кућиште израђено од високо квалитетне пластике за тешке услове рада класе IK10, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 155 | Преносна прикључница са 6 утичних места , степен заштите IP44, 250V/16A 50Hz маx. 3680W, кућиште израђено од високо квалитетне пластике ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 156 | Преносна прикључница са струјном заштитом , са 8 утичних места, 2 х USB пуњача и прекидачем. Максимални дозвољени улазни напон 275 V 50 Hz. Струјна заштита Uoc-4kV za L-N, L/N-PE; Up-2,2kV za L-N, L/N-PE, класа заштите 3, дозвољени улазни напон IT opreme 100-240V 50Hz. USB излазни једносмерни напон 5V/2,1A са струјном заштитом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 157 | Кутија разводна Ø 60 мм |
| 158 | Кутија разводна OG, 85 х 85 х 50, IP 54, 500 V, са вијцима |
| 159 | Топљиви уметак за осигурач DII 6А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 160 | Топљиви уметак за осигурач DII 10А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 161 | Топљиви уметак за осигурач DII 16 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 162 | Топљиви уметак за осигурач DII 20 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 |
| 163 | Топљиви уметак за осигурач DII 25 А / 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 164 | Топљиви уметак за осигурач DIII 35 А/ 500 V , прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 165 | Топљиви уметак за осигурач DIII 50 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 166 | Топљиви уметак за осигурач DIII 63 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 167 | Калибрациони уметак осигурача DII 6А/ 500 V, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 168 | Калибрациони уметак осигурача DII 10А/ 500 V (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 169 | Калибрациони уметак осигурача DII 16 А/ 500 V (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 170 | Калибрациони уметак осигурача DII 20 А/ 500 V (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 171 | Калибрациони уметак осигурача DII 25 А/ 500 V (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 172 | Калибрациони уметак осигурача DIII 35 А/ 500 V (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 173 | Калибрациони уметак осигурача DIII 50 А/ 500 V доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 174 | Калибрациони уметак осигурача DIII 63 А/ 500 V (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 175 | Капа за топљиви осигурач DII 6- 25 А ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 176 | Капа за топљиви осигурач DIII 35- 63 А ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 177 | Основа топљивог осигурача EZN 25 A- /500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 178 | Основа топљивог осигурача EZN 63 A/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 179 | Основа топљивог осигурача TZ 25 A-/500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 180 | Основа топљивог осигурача TZ 63 A/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 181 | Аутоматски осигурач Б класе 6 А , називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 182 | Аутоматски осигурач Б класе 10 А, називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 183 | Аутоматски осигурач Б класе 16 А , називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 184 | Аутоматски осигурач Б класе 20 А, називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 185 | Аутоматски осигурач Б класе 25 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 186 | Аутоматски осигурач Б класе 35 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 187 | Аутоматски осигурач Б класе 50 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 188 | Аутоматски осигурач Б класе 63 А , називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 189 | Фидова - заштитна склопка 40/05 А, IP 40, четверополна, радни напон 400 V: ЕN 61008-1 AC или еквивалентом |
| 190 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 6 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 191 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 12 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 192 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 18 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 193 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 24 осигурача, IP 40. 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 194 | Уводница ПВЦ за ормаре , 16 мм |
| 195 | Уводница ПВЦ за ормаре , 22 мм |
| 196 | Уводница ПВЦ за ормаре , 32 мм |
| 197 | Трафо 12 V 50 W, EN 61558, механички |
| 198 | Трафо за звоно 3 х 5 х 8 V |
| 199 | Аутоматско звоно електрично 220 V за звучну сигнализацију у стамбеним и индустријским зградама, јачина звука 70 dB, монтажа на DIN шину |
| 200 | Тастер склопка за звоно на зид, IP 44, 10 AX/250 V, усаглашено са ЕN 60669-1, вијчано причвршћивање проводника 1,5- 2.5 мм 2 |
| 201 | Тастер склопка за звоно у зид, IP 44, 10 AX/250 V, усаглашено са ЕN 60669-1, вијчано причвршћивање проводника 1,5- 2.5 мм 3 |
| 202 | Поклопац за разводну кутију Ф 78 са пластичним жабицама |
| 203 | Уко- уто утичница и утикач, 63 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи , ( обавезно доставити каталог) |
| 204 | Уко- уто утичница и утикач, 16 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи, ( обавезно доставити каталог) |
| 205 | Прекидач за светло у зид- једнополна склопка, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 206 | Прекидач за светло у зид- двополна склопка, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 207 | Двополна наизменична склопка за у зид, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза , керамичко језгро, ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 208 | Серијска склопка за у зид, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20 , безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 209 | Прекидач наизменични, произвиђач "Schneider electric" тип 0926, бели ( искључиво овај модел ради унифицирања електро галантерије у објекту посебне намене) |
| 210 | Прекидач за светло ОГ- склопка изменична за на зид , 16А/250 V, керамичко језгро, IP 44, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, вијчани прикључак,( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 211 | Прекидач за светло ОГ- склопка серијска за на зид , 16А/250 V, керамичко језгро, IP 44, EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, вијчани прикључак, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 212 | Кип прекидач ( за бојлер 16 А ), керамичко језгро, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20 , безвијчана веза, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 213 | Тајмер механички за шину , напон 230 V |
| 214 | Степенишни аутомат радни напон 230 V, потрошња струје 1 VА, капацитет контакта 16 А /250 ВАЦ, електронска регулација : мах. Време 20 минута, интервал 5 минута |
| 215 | Вертикална склопка (индикатор ) за купатило , склопка 10 А/250 V, керамичко језгро, прегибне склопке 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, IP 20 , ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 216 | Вертикална склопка за купатило са серијском склопком ( индикатор) , керамикичко језгро, склопка 10 А/250 V, прегибне склопке 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 , IP 20 , (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 217 | Хоризонтална склопка за купатило ( индикатор) керамичко језгро , 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, IP 20 , (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 218 | Потенциометар, правоугаони, модуларни , 10 А до 500 W |
| 219 | Прикључница шуко двополна у зид, 16 A/250 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалентом |
| 220 | Прикључница трополна, 16А/440 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент |
| 221 | Двострука прикључница, 16 А/250 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 222 | Прикључница шуко двополна OG, 16 А/250V, IP 44, са контактом за уземљење, материјал подсклопа керамика, вијчани прикључак, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 223 | Прикључница шуко трополна ОG , IP 44, материјал подсклопа керамика, вијчани прикључак, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 224 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W надградна, комплет са цевима |
| 225 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W надградна , комплет са цевима |
| 226 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W уградна, комплет са цевима |
| 227 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W уградна, комплет са цевима |
| 228 | ЛЕД арматура 4 х 9 W, надградна, комплет са цевима |
| 229 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, надградна, комплет са цевима |
| 230 | ЛЕД арматура 4 х 9 W, уградна, комплет са цевима |
| 231 | Лед трака 4,8 W, IP 20, дужине 5 метара топла светлост, са напајањем |
| 232 | Лед трака 7,2 W, IP 20, дужине 5 метара топла светлост, са напајањем |
| 233 | Стрела светиљка ЛЕД 1 х 8 W дужина 572 мм |
| 234 | Флуо арматура 1 х 58 W, са флуо цеви, стартером и заштитним стаклом , TOPACO FLS 65/PC - 140020252 |
| 235 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 24 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 , |
| 236 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 18 W, пречника 220 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 |
| 237 | Рефлектор 10 W LED ( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 30.000 сати, IP65 |
| 238 | Рефлектор 20 W LED ( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 30.000 сати, IP65 |
| 239 | Рефлектор 30 W LED ,( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |
| 240 | Рефлектор 30 W LED,(са сензором), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |
| 241 | Рефлектор 50 W LED ,( без сензора), 5000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |
| 242 | Рефлектор 20 W LED, ( са сензором), 1800Lm, 6000К, радни век 40.000 сати, IP65 |
| 243 | Сијалица флуо-неонска 18W/865, 1300 LUM (Филипс или одговарајуће ) |
| 244 | Сијалица флуо-неонска 36W/865, 3250 LUM (Филипс или одговарајуће ) |
| 245 | Сијалица флуо-неонска 58 W/865, 5000 LUM (Филипс или одговарајуће) |
| 246 | Сијалица неонска по узорку, дужина 31,7 цм, ( дужина без пинова), слика у прилогу. |
| 247 | Сијалица неонска TL5 HE 14W/840 |
| 248 | Флуо цев Т4 8 W, 6500 K, дужина 327 мм |
| 249 | Флуо цев Т5 8 W, 6500 K, дужина 302 мм |
| 250 | Флуо цев Т8 G13 15 W, 6500 K, дужина 302 мм |
| 251 | Флуо цев дужине 52 цм, ознака F 13T5/CW0807, стандард " RONS" |
| 252 | Флуо цев 24 W / 840 Т5, 4000 K, неутрално бела светлост |
| 253 | Флуо цев Т5/Т16 28 W / 840 G5, 4000 K, неутрално бела светлост |
| 254 | Флуо цев Т5 14 W / 840 G5, FLH1 4000 K, неутрално бела светлост |
| 255 | Сијалица бистра Е-27, 60 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 256 | Сијалица бистра Е-27, 75 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 257 | Сијалица бистра Е-27, 150 W, (Филипс или одговарајуће ) |
| 258 | Сијалица натријумска Е- 27, 110 W ,(Филипс или одговарајуће ) |
| 259 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 11 W, стандардни крушкасти облик , енергетска класа А+, минимални механички животни век 50.000 прекидања, угао осветљења 200 °, енергетска класа А+, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 1521 lum (Филипс или одговарајуће ) |
| 260 | Сијалица ЛЕД E-27, 33 W, стандардни крушкасти облик , минимални механички животни век 50.000 прекидања, угао осветљења 150 °, боја светла 6500 к, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 4000 lum (Филипс или одговарајуће ) |
| 261 | Сијалица бистра Е-14, 60 W облик свећа (Филипс или одговарајуће ) |
| 262 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-14, 6 W, облик свећа,енергетска класа А++, минимални механички животни век 50.000 прекидања, боја светла 6500 к, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 830 lum ( Филипс или одговарајуће ) |
| 263 | Пригушница за флуо цеви, 40W |
| 264 | Пригушница за метал- хал. сијалицу 150 W |
| 265 | Упаљач за метал - хал. сијалицу 150 W |
| 266 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 267 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 268 | Регалице пластичне са поклопцем 40 х 20 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 269 | Регалице пластичне са поклопцем 40 х 40 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 270 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16 х 2000 мм, самолепљиве беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 271 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25 х 2000 мм, самолепљиве беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 272 | Сијалица метал-халогена, Е-40 250 W |
| 273 | Сијалица метал-халогена, Е-40 400 W |
| 274 | Сијалица метал халогена МHN –TD 150 W |
| 275 | Сијалица халогена 20 W, 12 V, G 4, (Филипс или одговарајуће ) |
| 276 | Сијалица халогена GU 5,3 50 W 12 V, (Филипс или одговарајуће ) |
| 277 | Трафо за халогене сијалице 50 W 12V |
| 278 | Сијалица ЛЕД G9 3. 5 W, радни век 25000 часова, лумен 320 lm, IP 20, боја светлости 4000 К |
| 279 | Сијалица ЛЕД G9 5 W, радни век 25000 часова, лумен 420, IP 20, боја светлости 6000 К |
| 280 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 3W (Филипс или одговарајуће ) |
| 281 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 6 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 282 | Сијалица ЛЕД G4 , 2,5 W, 220V (Филипс или одговарајуће ) |
| 283 | Сијалица ЛЕД G4 , 2,5 W, 12V (Филипс или одговарајуће ) |
| 284 | Сијалица ЛЕД GU5 , 3,6 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) |
| 285 | Сијалица ЛЕД GU5 , 3,6 W, 12 V (Филипс или одговарајуће ) |
| 286 | Сијалица ЛЕД E-27, рефлекторка 9 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) |
| 287 | Сијалица ЛЕД E-14, рефлекторка 7,7 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) |
| 288 | Сијалица халогена 5,3 50W, 220 V, (Филипс или одговарајуће ) |
| 289 | Сијалица халогена 12 V, 50W GU 10 (Филипс или одговарајуће ) |
| 290 | Сијалица штедљива, бело светло Е-14 11 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 291 | Сијалица штедљива, бело светло, Е-14 15 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 292 | Сијалица штедљива, бело светло Е-27 20 W , спирала (Филипс или одговарајуће) |
| 293 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 2 ПИН-а ) |
| 294 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 4 ПИН-а ) |
| 295 | Склопка CN 10 220V |
| 296 | Склопка CN 16 220 V |
| 297 | Склопка Минел 4-6 А GO2 MT или одговарајуће по габаритима |
| 298 | Склопка Минел Елип MX 10-16A или одговарајуће по габаритима |
| 299 | Склопка К250 А ( 220 V) ( или одговарајуће по габаритима) |
| 300 | Склопка К400 А ( 220 V) ( или одговарајуће по габаритима) |
| 301 | Стартери 4-22 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 302 | Стартери 4-65 W (Филипс или одговарајуће ) |
| 303 | Биметални релеј за LC склопку 2,5 - 4.0 А |
| 304 | Биметални релеј за LC склопку 4,0 - 6.0 А |
| 305 | Биметални релеј за LC склопку 5,5 - 8.0 А |
| 306 | Биметални релеј за LC склопку 7,0 - 10.0 А |
| 307 | Биметални релеј за LC склопку 12,0 - 18.0 А |
| 308 | Склопка - контактор LC B 18 3P+ 1NO |
| 309 | Склопка - контактор LC , B 25 3P+ 1NO |
| 310 | Склопка - контактор LC , B 32 3P+ 1NO |
| 311 | Склопка - контактор LC 1 , B 63 |
| 312 | Склопка - контактор LC 1 , B 80 |
| 313 | Термостат са капиларом, радни, за бојлер |
| 314 | Термостат са капиларом- заштитни, за бојлер |
| 315 | Термостат за бојлер са шипком ( регулациони и заштитни)-слика у прилогу |
| 316 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) виљушка |
| 317 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће), облика " Г" |
| 318 | Утикач шуко двополни гумени, 16 А, 250 V извод за кабл назад, црне боје |
| 319 | Чешаљ бакарни обични, дужине 1 м |
| 320 | Чешаљ бакарни трофазни дужине 1 м |
| 321 | Вијак лептир 5 х 100 мм, за шрафцигер |
| 322 | Вијак лептир 4 х 120 мм, за шрафцигер |
| 323 | Клешта електричарска, сечице изолована 160 мм, 1000 V |
| 324 | Клешта електричарска, комбинована изолована 200 мм, 1000 V |
| 325 | Одвијач са контролном лампом (глинерица) Ф 3,5 х 190 мм, 1000 V |
| 236 | Одвијач пљоснати 3 х 100 мм, 1000 V |
| 327 | Одвијач крстасти 3 х 150 мм, 1000 V |
| 328 | Трака изолир, црна, 19 мм х 20 м |
| 329 | Стрела светиљка неонска 1х18 W |
| 330 | Стрела светиљка неонска 2х18 W |
| 331 | Ноћна склопка са фотоћелијом SOU-1, 220 V, „ETI“ или одговарајуће |
| 332 | Сушач за руке, бели, од АБС пластике , снага 1800- 2000 W, 220 V |
| 333 | Електроизолациона гума дебљине 4 мм, димензија 1250 мм х 10 метара, да издржава напон до 20 кV, доњи слој црне боје, газећи слој браон боје. Обавезно приложити атест произвођача и извештај овлаштене установе о испитивању. |
| 334 | Вентилатор за издувну вентилацију 100 М, Ф 100, снаге 14 W, кућиште вентилатора израђено од АБС, бешумна елиса ( обавезно доставити технички лист). |
| 335 | Ребрасто бужир црево, савитљиво, Ф 16/10,7 mm , чврстоћа 320 N/5 cm, самогасиво, , у складу са EN61 386-1141, сиве боје, за уградњу у зид или под малтер, за монтажу у гипс зидове и плафоне, као и у експлозивне и опасне средине. ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 336 | Ребрасто бужир црево, савитљиво,Ф 32/24,0 mm, чврстоћа 320 N/5 cm, самогасиво, у складу са EN61 386-1141, сиве боје, за уградњу у зид или под малтер, за монтажу у гипс зидове и плафоне, као и у експлозивне и опасне средине ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |
| 337 | Паник лампа у приправном споју, кућиште од поликарбоната , боје RAL 9003, класа изолације II, степен заштите IKO4/IP54. Батерија 3,6 V NiCd 2Ah, аутономије 3 часа. Паник лампа треба да обезбеди минималан осветљај од 200 lum |
| 338 | Паник лампа у трајном споју, кућиште од поликарбоната , боје RAL 9003, класа изолације II, степен заштите IKO4/IP54. Батерија 3,6 V NiCd 2Ah, аутономије 3 часа. Паник лампа треба да обезбеди минималан осветљај од 200 lum |
| 339 | Гипс грађевински 2/1 кг |

Слка уз позицију број 209

Слика уз позицију број  246 ( информативног карактера)

Слика уз позицију  315 ( информативног карактера)

- КВАЛИТЕТ

Понуђена добра морају бити нова, испоручена у оригиналном паковању које штите добра током транспорта и током складиштења дуже време, са припадајућом техничком документацијом.

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 2) дела III конкурсне документације (техничке карактеристике-спецификације).

Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем копија докумената о испуњавању стандарда за  понуђенa добра, које се достављају, уз изјаву одговорног лица понуђача, да понуђена добара, у свему одговарају захтеваним условима квалитета (део XII  конкурсне документације).

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ

ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем добара извршиће комисија Наручиоца у складу са издатом наруџбеницом.

Место и термин квантитативног и квалитативног пријема ће договорити пријемна Комисија Наручиоца и Понуђача  пре сваке испоруке добара.

Током пријема комисија ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама из спецификације која је сачињена уз оквирни споразум и  количинима наведеним у наруџбеници.

Добра са физичким оштећењем пријемна комисија неће примити и Понуђач је у обавези да их замени.

Уколико комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Понуђач је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 (пет) дана.

Уколико Понуђач не изврши замену у року од 5 (пет) дана Наручилац ће активирати механизме финансијског обезбеђења.

Комисија израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених  добара.

Амбалажа остаје у власништву Наручиоца  и не плаћа се.

Производи се морају превозити само условним превозним средствима – теретним моторним возилима, којима се осигурава очување квалитета и спречава могућност оштећења производа.

Понуђач је у обавези да превоз и истовар добара врши радном снагом која је стално запослена  код Понуђача, што ће бити регулисано  додатним условима и Оквирним споразумом.

5)   ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Понуђач за   добра даје безусловну гаранцију од минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке добара по свакој појединачној наруџбеници., под условима правилног складиштења и употребе. Изузетак је физичко оштећење резервних делова од стране Наручиоца. Гаранција се односи на све понуђене позиције.

6)    РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара, за све време важења оквирног споразума, не може бити дужи од 8 дана. Рок се рачуна од пријема наруџбенице. Уколико, у овом року, испорука треба да се реализује у нерадан дан, рок за испоруку се помера за први радни дан.

Као дан испоруке сматра се пријем добара у магацин Наручиоца што се доказује потписивањем отпремнице и записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.

Место испоруке добара је магацин Наручиоца у улици Кнеза Милоша број 29 у Београду. Уколико због потребе извођења радова настане потреба за испоруком добара на некој другој локацији која не може бити удаљена више од  3 ( три) километра од седишта Наручиоца, Наручилац  ће о тој потреби издавањем наруџбенице обавестити Понуђача.

Понуђач  врши  испоруку   - франко магацин Наручиоца, што подразумева да у цену улазе и трошкови транспорта и истовар робе у магацин наручиоца.

Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара, ако је тако дефинисано наруџбеницом, али да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке од 8 дана.

Уколико појединачним наруџбеницама није дозвољена парцијална испорука добара, Понуђач  мора да испоручи целокупну количину одједном.

Уколико се из разлога више силе појави потреба за продужењем рока испоруке добара, Понуђач ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је одмах по установљавању новонасталих околности у односу на датум наруџбенице.

Наручилац може прихватити или одбити захтев Понуђача и о томе сачинити акт који доставља Понуђачи.

Максимално време за испоруку добара може бити најкасније до 10 (десет) дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока Наручилац има право повлачења наруџбенице уз наплату уговорне  казне.

НАПОМЕНА:

Напред наведено ће бити саставни део Оквирног споразума. Модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације, сачињен је као пример Оквирног споразума између Наручиоца и Понуђача.

Потребно је да овлашћени представник Понуђача парафира сваку страну модела Оквирног споразума, да га потпише, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел Оквирног споразума ће бити доказ да Понуђач прихвата све услове наведене у овој Конкурсној документацији. Модел Оквирног споразума ће бити истоветан са коначном верзијом Оквирног споразума.

7)    ОСТАЛО:

- Вредност понуде  ће се користити само за рангирање понуда.

- Наручилац Оквирним споразумом не преузима финансијске обавезе. Финансијске обавезе настају издавањем наруџбенице на основу Оквирног споразума, а у складу са  расположивим финансијским средствима.

- НАРУЧИЛАЦ ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења Оквирног споразума, набављати добра са листе  која су предмет Оквирног споразума по дефинисаним условима.

- НАРУЧИЛАЦ ће за сваку набавку по основу закљученог Оквирног споразума издати појединачну наруџбеницу о набавци.

- За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

- Уколико се током важења овог Оквирног споразума утврди оправдана потреба за добрима која се не налазе у спецификацији (листи добара), а истоврсна су са предметом набавке, Наручилац задржава право да да сагласност да се од  Добављача  изврши набавка у оквиру одобрених новчаних средстава до износа 5 % од укупне вредности закљученог Оквирног споразума. Набавку таквих добара ће извршити уз претходно прибављање понуде од  Понуђача. Цене које Понуђач буде понудио морају бити у складу са тржишним ценама. Поред тога Понуђач мора да понуди и ниво квалитета добара и рок за испоруку, који мора бити примерен нивоу квалитета добара који су одређени у обрасцу структуре цене. Понуђач не може понудити дужи рок за испоруку  предметног добра  од  рока за испоруку из обрасца структуре цене.

8)      ПОСТУПАЊЕ НАРУЧИОЦА ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

Наручилац ће на основу Оквирних споразума у конкретним ситуацијама, за конкретне потребе које буду наступиле, а у складу са ценама које Понуђач достави у обрасцу структуре цена у склопу своје понуде, које ће бити саставни део Оквирног споразума, поступати на следећи начин:

- Доносити одлуке о издавању наруџбенице, у којима ће,  с обзиром да је Понуђач већ изабран и цене унапред одређене, наводити потребу за набавком добара и износ вредности такве набавке у складу са одобреним финансијским средствима, као и све остале податке који су уговорени, а које неће достављати Понуђачу,

- Доносити наруџбенице за набавке добара према моделу из Оквирног споразума, које ће се одмах и без одлагања достављати Понуђачу,

- За набавке добара за којима буде потребе, а који нису наведени у спецификацији односно обрасцу структуре цена, Наручилац прибавља понуду и издаје наруџбеницу Понуђачу  са којим је склопио Оквирни споразум.

Након склапања Оквирног споразума, комисија за јавну набавку (чланови комисије и заменици) ће као реализатори јавне набавке,  а по потреби као чланови комисија за јавне набавке, спроводити појединачне поступке, односно у складу са Оквирним споразумом вршити наручивање добара у појединачним случајевима када се за тим створи потреба, за шта Наредбодавац неће доносити нова појединачна решења за формирање комисије односно одређивање реализатора набавке, узимајући у обзир чињеницу да то неће бити нови поступци јавних набавки, већ само поступање по Оквирном споразуму, односно по већ спроведеним поступку јавне набавке.

.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Извод из регистра Агенције за привредне регистре. ПОНУЂАЧИ који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник ПОНУЂАЧА није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико ПОНУЂАЧ има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД 60 ДАНА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се ПОНУЂАЧ налази у поступку приватизације НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД 60 ДАНА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА |
|  | ПОНУЂАЧ је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписани о оверени Oбрасци изјава (Обрасци изјава, дати су у поглављу VI). Изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица ПОНУЂАЧА и оверене печатом. Уколико понуду подноси група ПОНУЂАЧА, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког ПОНУЂАЧА из групе ПОНУЂАЧА и оверене печатом. |

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре (АПР). Не може бити старији од 90 дана пре отварања понуде. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача се такође доставља доказ. ПОНУЂАЧИ који су регистровани у регистру који води АПР могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни или копија решења о регистрацији која не може бити старија од 90 дана пре отварања понуда. |
|  | Да поседује одвојене просторне капацитете за магацински и административни део. | Копија власничког листа или копија важећег уговора о закупу са наведеним капацитетима. Уговор о закупу мора бити закључен пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку. |
|  | Да ПОНУЂАЧ има минимум 3 ( ТРИ) стално запослена лица пре објаве јавне набавке . ( од којих је 1 возач) | - Образац пријаве запосленог М-2, образац пријаве М или потврда о пријави М-А - Очитана возачка дозвала за возача |
|  | Да је ПОНУЂАЧ био ликвидан у претходном периоду. | Потврда Народне банке Србије да ПОНУЂАЧ нема евидентиране дане неликвидности у претходних 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда и дуже од 6 (шест) дана у претходне 3 (три) године од дана објављивања позива за достављање понуда |
|  | Да нуди добра која у свему одговарају техничкој спецификацији. | Испуњеност услова да нуди добра која у свему одговарају техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације доказује достављањем у понуди каталога (ЦД, ДВД или наведен линк ка интернет страници са корисничким именом и лозинком за приступ каталогу) из кога се могу установити карактеристике свих понуђених добара. |
|  | Да поседује моторно возило за доставу наручених добара | Изјава о могућности организовања испоруке наручених добара. (Образац изјаве дат у поглављу XIV). Уз изјаву доставити копију саобраћајне дозволе возила којим се врши испорука делова са одштампаним подацима ишчитаним на читачу картица. |
|  | Да поседује : ''ISO 9001'' – систем менаџмента квалитетом, ''ISO 14001' систем менаџмента заштитом животне средине и ''OHSAS 18001'' систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду | Копије сертификата (по указаној потреби, оригинале донети на увид) |
|  | Да прихвата контролу од стране комисије НАРУЧИОЦА у циљу провере веродостојности достављених доказа. | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу НАРУЧИОЦА (Oбразац изјаве дат у поглављу X) пре доношења Одлуке о додели Оквирног споразума и било када за време трајања Оквирног споразума Уколико понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора такође да потпише своју изјаву и достави као доказ. Уколико се доставља заједничка понуда, изјаву потписује сваки члан групе понуђача посебно и доставља се као доказ. |

Уколико понуду подноси група ПОНУЂАЧА, сваки ПОНУЂАЧ из групе ПОНУЂАЧА, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни ПОНУЂАЧ из групе ПОНУЂАЧА којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ПОНУЂАЧ је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе.

Додатне услове на редним бројевима 2, 3, 5, 6 и  7, група ПОНУЂАЧА испуњава заједно. Додатне услове на осталим редним бројевима испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе да испуњава/ју обавезне услове из члана 75. Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели Оквирног споразума да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року,  који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. став 1.  тачка 1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Комисија Наручиоца задржава право да, након отварања понуда, а пре доношења Одлуке о закључивању Оквирног споразума, изврши контролу понуђача и изврши проверу навода из доказа. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући комисији Наручиоца контролу (увид) у достављене доказе. Уколико Понуђач у најављеном термину не омогући контролу (увид), Наручилац ће сматрати да је одустао од учешћа у поступку јавне набавке.

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Оквирног споразума, односно током важења Оквирног споразума о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац задржава право да, током важења Оквирног споразума, уз претходну најаву, изврши обилазак Понуђача са којима је закључен Оквирни споразум. Уколико, током обиласка установи да неки од доказа о испуњености услова више нису на снази, Наручилац ће једнострано раскинути Оквирни споразум и о томе обавестити Понуђача.

V-  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса Понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује или уноси тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део Конкурсне документације и прилаже тражена документа. Свака попуњена страница понуде мора да буде оверена печатом Понуђача и парафирана од стране одговорног лица Понуђача.

Рок за подношење понуда је 35 (тридесетпет) дана од дана објављивања  позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 11.00 часова последњег дана за подношење понуда ( 08.05.2019. године).

Понуда се подноси на адресу: ВП 2289, Михаила Аврамовића бб, 11000 Београд, касарна „Васа Чарапић“.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, 35 (тридесетпет) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 11.00 часова последњег дана за подношење понуда,  без обзира на начин на који су послате ( 08.05.2019.године).

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  59/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ   МАТЕРИЈАЛ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ-НЕ ОТВАРАТИ”

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити 08.05.2019. године са почетком у 11.30 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 2289 Београд, касарна „Васа Чарапић“, објекат КН-6.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници Понуђача. Присутни овлашћени представници Понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део VI Конкурсне документације). У случају да Пониђач наступа са подизвођачем, поред обрасца понуде (дела VI-1 и VI-2 Конкурсне документације), доставља се и оверен образац VI-3 Конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде, поред обрасца понуде (дела VI-1 Конкурсне документације), доставља и потписан и оверен образац VI-4 и VI-5 Конкурсне документације, а не мора достављати образац VI-2 Конкурсне документације;

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VII Конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних и додатних услова (зависно од статуса понуђача). Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VII Конкурсне документације) копира се за сваког члана из групе понуђача посебно, а потписује га и оверава његово одговорно лице. Уколико један члан из групе понуђача, сам испуњава неки од додатних услова, документ о доказу испуњености тог услова може се доставити само за тог члана и не мора се достављати за остале чланове из заједничке понуде.

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XVI  Конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних услова (зависно од статуса подизвођача) Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је Понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву Понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада  и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (део VIII Конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења  Овирног споразума, односно током важења Оквирног споразума о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део IX Конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је и оверава његово одговорно лице;

- Изјаву о прихватању контроле од стране Наручиоца (део X Конкурсне документације)

- Изјаву о независној понуди (део XI конкурсне документације); Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима Конкурсне документације (део XII Конкурсне документације) и копије докумената којима се доказује испуњености техничких карактеристика (специфиација) и квалитета.;

- Образац изјаве о достављању финансијске гаранције ( део XIII Конкурсне документације)

-   Изјаву о техничком капацитету (  део XIV Конкурсне документације)

- Модел Оквирног споразума  (део XVII конкурсне документације) – Понуђач који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о Понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме Понуђач потврђује да се   слаже са моделом Оквирног споразума. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан  2. односно члан 3 . модела оквирног споразума.

- Инструмент финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: Pонуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; Понуђач коме је додељен Oквирни споразум благовремено не потпише Oквирни споразум о јавној набавци; Понуђач коме је додељен Oквирни споразум не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из Конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен Oквирни споразум, одмах по закључењу Oквирног споразума са изабраним понуђачем.

Уколико Понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ПОНУДА

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара.

Уколико се не поднесе понуда за све врсте и количине добара, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава Наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што Понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део Конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  59/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ  МАТЕРИЈАЛ  И ПРИПАДАЈУЋИ  ПРОИЗВОДИ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, Понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-3 , као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XV  конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац VI-3 и образац  оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача – део XV  конкурсне документације) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико Оквирни споразум између Наручиоца и Понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у Оквирном споразуму. Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења Оквирног споразума добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути Оквирни споразум, осим у случају када би раскидом Оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету.

  - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део VI-1) попуњен, потписан и оверен образац VI-4, образац VI-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача ( део XVI конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац VI- 4 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (образац - део XVI) копирати и попунити за сваког члана из групе посебно.

У моделу оквирног споразума  у члану 3. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде VI-5 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати ;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење а.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкамa.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8., 9., и 10. Закона о јавним набавкама.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана службеног пријема рачуна за испоручена добра у деловодству Наручиоца.

Ради благовремене исплате, Понуђач се обавезује да испостави Наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Понуђача и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином добара која су предмет набавке и позивом на  (на рачуну обавезно навести број а),

- Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом лица које је извршило пријем добара, која су предмет набавке.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, израђен, потписан и оверен од стране комисије Наручиоца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице Понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке добара.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђена добра (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси Наручиоца.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, може да се мења под условима који ће бити дефинисани у моделу Оквирног споразума.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 2289 Београд ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број  124/2012 и 68/12).

Обавеза је Понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

  - ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ А О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Изабрани Понуђач се обавезује  да приликом потписивања Оквирног споразума достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности Оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од рока важења Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ ће уновчити дату меницу уколико: ПОНУЂАЧ не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом, не изврши испоруку добара по издатој наруџбеници.

Након  измирења  свих  обавеза  по Оквирном споразуму,  НАРУЧИЛАЦ  се  обавезује да ПОНУЂАЧУ врати издати инструмент обезбеђења реализације Оквирног споразума.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И        ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 2289 Београд ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је Понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, Нручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 2289 Београд не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, Понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом  "Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, ЈН бр. 59/2019- "Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал".

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу одговорити на сва постављена питања и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће евентуалне измене и допуне Конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Питања се упућују на адресу ВП 2289 Београд, Михаила Аврамовића бб, 11000 Београд      (ПАК 116341), уз напомену "Објашњење–позив на број јавне набавке-59/2019". Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Списак понуђених добара обавезно доставити и у електронској форми, у "exel" табели на CD-у.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Одлуку о додели Оквирног споразума о јавној набавци добара донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“ уколико су испуњени сви услови наведени у Конкурсној документацији.

Најнижа понуђена цена је понуђена цена без ПДВ-а, наведена у понуди.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног Понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико и након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели а, Наручилац ће  доделити Понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све Понуђаче  који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што ће називе Понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

  - НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА   ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели а из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели а такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен  није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен  ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели а или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138. - 167. Закона.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ  ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија , Оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5)  Оквирни споразум ће се потписати и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац је дужан да Оквирни споразум о јавној набавци достави Понуђачу којем је Oквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Позив за закључење Оквирног споразума ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако Понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи Оквирни споразум о јавној набавци, Наручилац може закључити  Оквирни споразун са првим следећим најповољнијим Понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. ЗЈН

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или  који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве  и неодговарајуће понуде, ако имају неки од битних недостатака и то: ако Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако Понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу а из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се одређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.

  - ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели Оквирног споразума.

Одлука о додели Оквирног споразума биће донета у року од  25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели Оквирног споразума објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења..

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се одређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште):_____________________

Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________

Број понуде: __________________________________

Датум и место: ________________________________

Особа за контакт: ______________________________

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку добара бр. 59/2019- Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал:

1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5 |

УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке,  подаци о производу и произвођачу, количина, цена, вредност ( СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ) :

НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА, НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА

-Грађевински материјал и припадајући производи , ОРЈН: 44110000

- Расветна опрема и електричне светиљке, ОРЈН: 31500000

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грло сијалично за флуо цев са стартером |  |
| 2 | Грло сијалично за флуо цев без стартера |  |
| 3 | Грло керамичко сијалично, Е-27, без држача |  |
| 4 | Грло керамичко сијалично, Е-27, са држачем |  |
| 5 | Грло керамичко сијалично, Е-14, без држача |  |
| 6 | Грло керамичко сијалично, Е-14, са држачем |  |
| 7 | Грло керамичко за плафоњеру Е-27, |  |
| 8 | Грло керамичко за плафоњеру Е-14, |  |
| 9 | Грло за халогену сијалицу тип GU 5.3 |  |
| 10 | Грло керамичко GU 10 |  |
| 11 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на G5.3 |  |
| 12 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на GU 10 |  |
| 13 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на E14 |  |
| 14 | Арматура коса Е27, порцеланска |  |
| 15 | Арматура права Е27, порцеланска |  |
| 16 | Стакло бистро за сијалицу 200 W |  |
| 17 | Кугла опал 150 мм, за грло Е 27 |  |
| 18 | Кабл PPY 3 x 1.5 мм2, трожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 1,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |  |
| 19 | Кабл PPY 3 x2.5 мм2, трожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 2,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |  |
| 20 | Кабл PPY 5 x 2.5 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 2,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |  |
| 21 | Кабл PPY 5 x 4 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 4,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |  |
| 22 | Кабл PPY 5 x 6 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 6,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |  |
| 23 | Кабл PPY 5 x 10 мм2 , петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 10,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме |  |
| 24 | Кабл PPJ 3 x 1.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 |  |
| 25 | Кабл PPJ 3 x 2.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 |  |
| 26 | Кабл PPJ 5 x 2.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 |  |
| 27 | Кабл GGJ 3 x 1.5 мм2, трожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 1,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. |  |
| 28 | Кабл GGJ 3 x 2.5 мм2, трожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 2,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. |  |
| 29 | Кабл GGJ 5 x 2.5 мм2, петожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 1,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. |  |
| 30 | Кабл N2XH 3 x 1.5 мм2 |  |
| 31 | Кабл N2XH 3 x 2.5 мм2 |  |
| 32 | Кабл N2XH 5 x 4.0 мм2 |  |
| 33 | Конектор са полугом за пун и лицнасти пресек кабла 2 х 0.2 - 4 мм2, 450V/4kV/32A. димензије 8,3 x 18,6 x 13,1 мм, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 34 | Конектор са полугом за пун и лицнасти пресек кабла 5 x 0,2 до 4mm2 450V/4kV/32A. димензије 8,3x18,6 x 29,9мм, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 35 | Проводник силиконски 1, 5 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 1,5мм2, називног напона 300/500 V. |  |
| 36 | Проводник силиконски 2,5 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 2,5мм2, називног напона 300/500 V. |  |
| 37 | Проводник силиконски 6 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 6,0мм2, називног напона 300/500 V. |  |
| 38 | SКS Al самоносиви кабл 4 х 16 мм2 |  |
| 39 | Затезач - шпанер кабловски за кабл 10- 25 мм2 |  |
| 40 | Хватаљка за SKS 4x16 мм2 ( за носећи алуминијумски кабл) |  |
| 41 | Струјна алуминијумска клема 16 мм2 |  |
| 42 | Струјна AlCu клема 16 мм2 |  |
| 43 | Пролазна кука за стуб 10 х 250 мм |  |
| 44 | Пролазна кука за стуб 12 х 400 мм |  |
| 45 | Прекидач моторни GZ1E 07 1,6-2,5 Icu 100kA , IEC 60947-2, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 46 | Прекидач моторни GZ1E 08 2,5-4 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 47 | Прекидач моторни GZ1E 10 4-6,3 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 48 | Прекидач моторни GZ1E 14 6-10 Icu 100kA IEC 60947-2, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 49 | Прекидач моторни GZ1E 20 13-18 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 50 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 GG/J 2 метра, савитљиви проводник са изолацијом и плаштом од гуме, проводник финожични бакарни проводник ( DIN VDE 0295, класа 5), изолација на бази EPR каучука ( DIN VDE 0207 Т20 Е14) плашт на бази EPR каучука ( DIN VDE 0207 Т21 ЕМ3) ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 51 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 , PP/J 2 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 52 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 , PP/J 5 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 53 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , GG/J 3 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 54 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , PP/J 2 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 55 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , PP/J 5 метара, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 56 | Прикључни кабл 5 х 2,5 мм2 , GG/J 2 метра. према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 57 | Прикључни кабл 5 х 2,5 мм2 , GG/J 3 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 58 | Mоталица PP/J 3 х 2,5 мм2 , 25 м са термичком заштитом, проводник H05VV –F 3G2, боја црна, са три монофазне утичнице |  |
| 59 | Mоталица PP/J 3 х 2,5 мм2 , 50 м, са термичком заштитом, проводник H05VV –F3G2, боја црна, са три монофазне утичнице |  |
| 60 | Чаура- спојница алуминијумска 16 мм 2 |  |
| 61 | Чаура- спојница алуминијумска 25 мм 2 |  |
| 62 | Чаура- спојница алуминијумска 35 мм 2 |  |
| 63 | Чаура- спојница бакарна 10 мм мм 2 |  |
| 64 | Чаура- спојница бакарна 16 мм мм 2 |  |
| 65 | Чаура- спојница бакарна 25 мм мм 2 |  |
| 66 | Чаура- спојница бакарна 35 мм мм 2 |  |
| 67 | Чаура- спојница бакарна 50 мм мм 2 |  |
| 68 | Чаура- спојница бакарна 70 мм мм 2 |  |
| 69 | Перфорирана трака Ф 6 х 2000 мм |  |
| 70 | Термоскупљајућа спојница 10 мм 2 |  |
| 71 | Термоскупљајућа спојница 16 мм 2 |  |
| 72 | Термоскупљајућа спојница 25 мм 2 |  |
| 73 | Термоскупљајућа спојница 35 мм 2 |  |
| 74 | Термоскупљајућа спојница 50 мм 2 |  |
| 75 | Папучица кабловска алуминијумска 16/8 , SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 76 | Папучица кабловска алуминијумска 16/10 SRPS N.F4.101 ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 77 | Папучица кабловска алуминијумска 25/10, SRPS N.F4.101 ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 78 | Папучица кабловска алуминијумска 35/12, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 79 | Папучица кабловска AlCu 16/8, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 80 | Папучица кабловска AlCu 16/10, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 81 | Папучица кабловска AlCu 25/10, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 82 | Папучица кабловска AlCu 35/12, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 83 | Папучица кабловска бакарна 10/6 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 84 | Папучица кабловска бакарна 10/8 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 85 | Папучица кабловска бакарна 16/8 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 86 | Папучица кабловска бакарна 16/10 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 87 | Папучица кабловска бакарна 25/10 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 88 | Папучица кабловска бакарна 35/12 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) |  |
| 89 | Папучица гњечива 2,5 мм за бојлер ( женска) |  |
| 90 | Клема редна ПВЦ 12-полна 2,5 мм2 |  |
| 91 | Клема редна ПВЦ 12-полна 4 мм2 |  |
| 92 | Клема редна ПВЦ 12-полна 6 мм2 |  |
| 93 | Везице беле 7.6 х 400 мм , паковање 100 комада |  |
| 94 | Везице беле 2.5 х 150 мм паковање 100 комада |  |
| 95 | Везице беле 3.6 х 200 мм паковање 100 комада |  |
| 96 | Обујмице ПВЦ 8-26 мм ( на вијак) |  |
| 97 | Обујмице ПВЦ 6 мм ( на ексер), паковање 100 комада |  |
| 98 | Обујмице ПВЦ 8 мм ( на ексер), паковање 100 комада |  |
| 99 | Грејач бојлера 2 KW спирални, бакарни, без фланшне ( за МК и Тики бојлер 50- 80 литара са емајлираним казаном), |  |
| 100 | Грејач бојлера 2 KW , без фланшне, за РАНКОМ бојлер |  |
| 101 | Грејач бојлера 2 КW са фланшном, са испустом ,за Магнохром 50- 80 л |  |
| 102 | Грејач бојлера 2 KW, бакарни, дужи извод, за Аристон, Металац, Горење, Терморад 50-80 литара |  |
| 103 | Грејач бојлера 2 KW, бакарни, краћи извод, за Аристон, Металац, Горење- Тики, Кончар, 50-80 литара |  |
| 104 | Грејач бојлера комплет 2 КW Леов , нови тип |  |
| 105 | Грејач бојлера за прохромски казан, комплет, цинк, Ф 8 мм, без аноде, МК, Тики 50-80 литара |  |
| 106 | Грејач бојлера за прохромски казан, комплет, цинк, Ф 8 мм, са анодом , за МК, Тики 50-80 литара |  |
| 107 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, никловани, за Магнохром |  |
| 108 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, за Горење, Металац |  |
| 109 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, за Стандард |  |
| 110 | Ножасти осигурач NHO 25 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 111 | Ножасти осигурач NHO 35 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 112 | Ножасти осигурач NHO 50 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 113 | Ножасти осигурач NHO 63 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 114 | Ножасти осигурач NHO 80 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 115 | Ножасти осигурач NHO 100 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 116 | Ножасти осигурач NH1 35 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 117 | Ножасти осигурач NH1 50 A/ 500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 118 | Ножасти осигурач NH1 63 A/ 500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 119 | Ножасти осигурач NH1 80 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 120 | Ножасти осигурач NH1 100 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 121 | Ножасти осигурач NH1 125 A/500 са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 122 | Ножасти осигурач NH1 160 A/500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 123 | Ножасти осигурач NH1 200 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 124 | Ножасти осигурач NH1 250 A/500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 125 | Ножасти осигурач NH2 300 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом , ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 126 | Ножасти осигурач NH2 400 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 127 | Постоље ножастог осигурача NHO трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2:2010 (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 128 | Постоље ножастог осигурача NH1 трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2:2010 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 129 | Постоље ножастог осигурача NH2 трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2: ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 130 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 10 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 131 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 16 А, једнополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 132 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 25 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 133 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 32 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 134 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 40 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 135 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 63 А, једнополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5424, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 136 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 80 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5425, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 137 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 100 А, једнополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 6097-7, BS 5426, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 138 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 10 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 139 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 16 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5420, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 140 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 25 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 141 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 32 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 142 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 40 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60647-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 143 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 63 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 144 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 80 А,трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 609647-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 145 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 100 А, трополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 146 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 10 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 147 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 16 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 148 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 25 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 149 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 32 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 150 | Гребенасти прекидач 1-0-2 са углом закретања 60 ° 40 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 151 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 63 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5424, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 152 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 80 А,трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 153 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 100 А, трополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 154 | Преносна прикључница са 3 утична места , степен заштите IP44, 250V/16A 50Hz маx. 3680W, кућиште израђено од високо квалитетне пластике за тешке услове рада класе IK10, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 155 | Преносна прикључница са 6 утичних места , степен заштите IP44, 250V/16A 50Hz маx. 3680W, кућиште израђено од високо квалитетне пластике ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 156 | Преносна прикључница са струјном заштитом , са 8 утичних места, 2 х USB пуњача и прекидачем. Максимални дозвољени улазни напон 275 V 50 Hz. Струјна заштита Uoc-4kV za L-N, L/N-PE; Up-2,2kV za L-N, L/N-PE, класа заштите 3, дозвољени улазни напон IT opreme 100-240V 50Hz. USB излазни једносмерни напон 5V/2,1A са струјном заштитом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 157 | Кутија разводна Ø 60 мм |  |
| 158 | Кутија разводна OG, 85 х 85 х 50, IP 54, 500 V, са вијцима |  |
| 159 | Топљиви уметак за осигурач DII 6А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 160 | Топљиви уметак за осигурач DII 10А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 161 | Топљиви уметак за осигурач DII 16 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 162 | Топљиви уметак за осигурач DII 20 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 163 | Топљиви уметак за осигурач DII 25 А / 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 164 | Топљиви уметак за осигурач DIII 35 А/ 500 V , прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 165 | Топљиви уметак за осигурач DIII 50 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 166 | Топљиви уметак за осигурач DIII 63 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 167 | Калибрациони уметак осигурача DII 6А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 168 | Калибрациони уметак осигурача DII 10А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 169 | Калибрациони уметак осигурача DII 16 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 170 | Калибрациони уметак осигурача DII 20 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 171 | Калибрациони уметак осигурача DII 25 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 172 | Калибрациони уметак осигурача DIII 35 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 173 | Калибрациони уметак осигурача DIII 50 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 174 | Калибрациони уметак осигурача DIII 63 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 175 | Капа за топљиви осигурач DII 6- 25 А ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 176 | Капа за топљиви осигурач DIII 35- 63 А ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 177 | Основа топљивог осигурача EZN 25 A- /500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 178 | Основа топљивог осигурача EZN 63 A/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 179 | Основа топљивог осигурача TZ 25 A-/500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 180 | Основа топљивог осигурача TZ 63 A/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 181 | Аутоматски осигурач Б класе 6 А , називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 182 | Аутоматски осигурач Б класе 10 А, називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 183 | Аутоматски осигурач Б класе 16 А , називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 184 | Аутоматски осигурач Б класе 20 А, називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 185 | Аутоматски осигурач Б класе 25 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 186 | Аутоматски осигурач Б класе 35 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 187 | Аутоматски осигурач Б класе 50 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 188 | Аутоматски осигурач Б класе 63 А , називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 189 | Фидова - заштитна склопка 40/05 А, IP 40, четверополна, радни напон 400 V: ЕN 61008-1 AC или еквивалентом |  |
| 190 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 6 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 191 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 12 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 192 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 18 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 193 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 24 осигурача, IP 40. 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 194 | Уводница ПВЦ за ормаре , 16 мм |  |
| 195 | Уводница ПВЦ за ормаре , 22 мм |  |
| 196 | Уводница ПВЦ за ормаре , 32 мм |  |
| 197 | Трафо 12 V 50 W, EN 61558, механички |  |
| 198 | Трафо за звоно 3 х 5 х 8 V |  |
| 199 | Аутоматско звоно електрично 220 V за звучну сигнализацију у стамбеним и индустријским зградама, јачина звука 70 dB, монтажа на DIN шину |  |
| 200 | Тастер склопка за звоно на зид, IP 44, 10 AX/250 V, усаглашено са ЕN 60669-1, вијчано причвршћивање проводника 1,5- 2.5 мм 2 |  |
| 201 | Тастер склопка за звоно у зид, IP 44, 10 AX/250 V, усаглашено са ЕN 60669-1, вијчано причвршћивање проводника 1,5- 2.5 мм 3 |  |
| 202 | Поклопац за разводну кутију Ф 78 са пластичним жабицама |  |
| 203 | Уко- уто утичница и утикач, 63 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи , ( обавезно доставити каталог) |  |
| 204 | Уко- уто утичница и утикач, 16 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи, ( обавезно доставити каталог) |  |
| 205 | Прекидач за светло у зид- једнополна склопка, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 206 | Прекидач за светло у зид- двополна склопка, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 207 | Двополна наизменична склопка за у зид, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза , керамичко језгро, ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 208 | Серијска склопка за у зид, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20 , безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 209 | Прекидач наизменични, произвиђач "Schneider electric" тип 0926, бели ( искључиво овај модел ради унифицирања електро галантерије у објекту посебне намене) |  |
| 210 | Прекидач за светло ОГ- склопка изменична за на зид , 16А/250 V, керамичко језгро, IP 44, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, вијчани прикључак,( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 211 | Прекидач за светло ОГ- склопка серијска за на зид , 16А/250 V, керамичко језгро, IP 44, EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, вијчани прикључак, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 212 | Кип прекидач ( за бојлер 16 А ), керамичко језгро, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20 , безвијчана веза, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 213 | Тајмер механички за шину , напон 230 V |  |
| 214 | Степенишни аутомат радни напон 230 V, потрошња струје 1 VА, капацитет контакта 16 А /250 ВАЦ, електронска регулација : мах. Време 20 минута, интервал 5 минута |  |
| 215 | Вертикална склопка (индикатор ) за купатило , склопка 10 А/250 V, керамичко језгро, прегибне склопке 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, IP 20 , ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 216 | Вертикална склопка за купатило са серијском склопком ( индикатор) , керамикичко језгро, склопка 10 А/250 V, прегибне склопке 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 , IP 20 , (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 217 | Хоризонтална склопка за купатило ( индикатор) керамичко језгро , 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, IP 20 , (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 218 | Потенциометар, правоугаони, модуларни , 10 А до 500 W |  |
| 219 | Прикључница шуко двополна у зид, 16 A/250 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалентом |  |
| 220 | Прикључница трополна, 16А/440 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент |  |
| 221 | Двострука прикључница, 16 А/250 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 222 | Прикључница шуко двополна OG, 16 А/250V, IP 44, са контактом за уземљење, материјал подсклопа керамика, вијчани прикључак, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 223 | Прикључница шуко трополна ОG , IP 44, материјал подсклопа керамика, вијчани прикључак, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 224 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W надградна, комплет са цевима |  |
| 225 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W надградна , комплет са цевима |  |
| 226 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W уградна, комплет са цевима |  |
| 227 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W уградна, комплет са цевима |  |
| 228 | ЛЕД арматура 4 х 9 W, надградна, комплет са цевима |  |
| 229 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, надградна, комплет са цевима |  |
| 230 | ЛЕД арматура 4 х 9 W, уградна, комплет са цевима |  |
| 231 | Лед трака 4,8 W, IP 20, дужине 5 метара топла светлост, са напајањем |  |
| 232 | Лед трака 7,2 W, IP 20, дужине 5 метара топла светлост, са напајањем |  |
| 233 | Стрела светиљка ЛЕД 1 х 8 W дужина 572 мм |  |
| 234 | Флуо арматура 1 х 58 W, са флуо цеви, стартером и заштитним стаклом , TOPACO FLS 65/PC - 140020252 |  |
| 235 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 24 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 , |  |
| 236 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 18 W, пречника 220 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 |  |
| 237 | Рефлектор 10 W LED ( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 30.000 сати, IP65 |  |
| 238 | Рефлектор 20 W LED ( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 30.000 сати, IP65 |  |
| 239 | Рефлектор 30 W LED ,( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |  |
| 240 | Рефлектор 30 W LED,(са сензором), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |  |
| 241 | Рефлектор 50 W LED ,( без сензора), 5000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 |  |
| 242 | Рефлектор 20 W LED, ( са сензором), 1800Lm, 6000К, радни век 40.000 сати, IP65 |  |
| 243 | Сијалица флуо-неонска 18W/865, 1300 LUM (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 244 | Сијалица флуо-неонска 36W/865, 3250 LUM (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 245 | Сијалица флуо-неонска 58 W/865, 5000 LUM (Филипс или одговарајуће) |  |
| 246 | Сијалица неонска по узорку, дужина 31,7 цм, ( дужина без пинова), слика у прилогу. |  |
| 247 | Сијалица неонска TL5 HE 14W/840 |  |
| 248 | Флуо цев Т4 8 W, 6500 K, дужина 327 мм |  |
| 249 | Флуо цев Т5 8 W, 6500 K, дужина 302 мм |  |
| 250 | Флуо цев Т8 G13 15 W, 6500 K, дужина 302 мм |  |
| 251 | Флуо цев дужине 52 цм, ознака F 13T5/CW0807, стандард " RONS" |  |
| 252 | Флуо цев 24 W / 840 Т5, 4000 K, неутрално бела светлост |  |
| 253 | Флуо цев Т5/Т16 28 W / 840 G5, 4000 K, неутрално бела светлост |  |
| 254 | Флуо цев Т5 14 W / 840 G5, FLH1 4000 K, неутрално бела светлост |  |
| 255 | Сијалица бистра Е-27, 60 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 256 | Сијалица бистра Е-27, 75 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 257 | Сијалица бистра Е-27, 150 W, (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 258 | Сијалица натријумска Е- 27, 110 W ,(Филипс или одговарајуће ) |  |
| 259 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 11 W, стандардни крушкасти облик , енергетска класа А+, минимални механички животни век 50.000 прекидања, угао осветљења 200 °, енергетска класа А+, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 1521 lum (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 260 | Сијалица ЛЕД E-27, 33 W, стандардни крушкасти облик , минимални механички животни век 50.000 прекидања, угао осветљења 150 °, боја светла 6500 к, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 4000 lum (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 261 | Сијалица бистра Е-14, 60 W облик свећа (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 262 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-14, 6 W, облик свећа,енергетска класа А++, минимални механички животни век 50.000 прекидања, боја светла 6500 к, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 830 lum ( Филипс или одговарајуће ) |  |
| 263 | Пригушница за флуо цеви, 40W |  |
| 264 | Пригушница за метал- хал. сијалицу 150 W |  |
| 265 | Упаљач за метал - хал. сијалицу 150 W |  |
| 266 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 267 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 268 | Регалице пластичне са поклопцем 40 х 20 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 269 | Регалице пластичне са поклопцем 40 х 40 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 270 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16 х 2000 мм, самолепљиве беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 271 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25 х 2000 мм, самолепљиве беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 272 | Сијалица метал-халогена, Е-40 250 W |  |
| 273 | Сијалица метал-халогена, Е-40 400 W |  |
| 274 | Сијалица метал халогена МHN –TD 150 W |  |
| 275 | Сијалица халогена 20 W, 12 V, G 4, (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 276 | Сијалица халогена GU 5,3 50 W 12 V, (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 277 | Трафо за халогене сијалице 50 W 12V |  |
| 278 | Сијалица ЛЕД G9 3. 5 W, радни век 25000 часова, лумен 320 lm, IP 20, боја светлости 4000 К |  |
| 279 | Сијалица ЛЕД G9 5 W, радни век 25000 часова, лумен 420, IP 20, боја светлости 6000 К |  |
| 280 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 3W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 281 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 6 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 282 | Сијалица ЛЕД G4 , 2,5 W, 220V (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 283 | Сијалица ЛЕД G4 , 2,5 W, 12V (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 284 | Сијалица ЛЕД GU5 , 3,6 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 285 | Сијалица ЛЕД GU5 , 3,6 W, 12 V (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 286 | Сијалица ЛЕД E-27, рефлекторка 9 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 287 | Сијалица ЛЕД E-14, рефлекторка 7,7 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 288 | Сијалица халогена 5,3 50W, 220 V, (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 289 | Сијалица халогена 12 V, 50W GU 10 (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 290 | Сијалица штедљива, бело светло Е-14 11 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 291 | Сијалица штедљива, бело светло, Е-14 15 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 292 | Сијалица штедљива, бело светло Е-27 20 W , спирала (Филипс или одговарајуће) |  |
| 293 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 2 ПИН-а ) |  |
| 294 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 4 ПИН-а ) |  |
| 295 | Склопка CN 10 220V |  |
| 296 | Склопка CN 16 220 V |  |
| 297 | Склопка Минел 4-6 А GO2 MT или одговарајуће |  |
| 298 | Склопка Минел Елип MX 10-16A или одговарајуће |  |
| 299 | Склопка К250 А ( 220 V) ( или одговарајуће по габаритима) |  |
| 300 | Склопка К400 А ( 220 V) ( или одговарајуће по габаритима) |  |
| 301 | Стартери 4-22 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 302 | Стартери 4-65 W (Филипс или одговарајуће ) |  |
| 303 | Биметални релеј за LC склопку 2,5 - 4.0 А |  |
| 304 | Биметални релеј за LC склопку 4,0 - 6.0 А |  |
| 305 | Биметални релеј за LC склопку 5,5 - 8.0 А |  |
| 306 | Биметални релеј за LC склопку 7,0 - 10.0 А |  |
| 307 | Биметални релеј за LC склопку 12,0 - 18.0 А |  |
| 308 | Склопка - контактор LC B 18 3P+ 1NO |  |
| 309 | Склопка - контактор LC , B 25 3P+ 1NO |  |
| 310 | Склопка - контактор LC , B 32 3P+ 1NO |  |
| 311 | Склопка - контактор LC 1 , B 63 |  |
| 312 | Склопка - контактор LC 1 , B 80 |  |
| 313 | Термостат са капиларом, радни, за бојлер |  |
| 314 | Термостат са капиларом- заштитни, за бојлер |  |
| 315 | Термостат за бојлер са шипком (регулациони и заштитни)-слика у прилогу |  |
| 316 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) виљушка |  |
| 317 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће), облика " Г" |  |
| 318 | Утикач шуко двополни гумени, 16 А, 250 V извод за кабл назад, црне боје |  |
| 319 | Чешаљ бакарни обични, дужине 1 м |  |
| 320 | Чешаљ бакарни трофазни дужине 1 м |  |
| 321 | Вијак лептир 5 х 100 mm, за шрафцигер |  |
| 322 | Вијак лептир 4 х 120 mm, за шрафцигер |  |
| 323 | Клешта електричарска, сечице изолована 160 мм, 1000 V |  |
| 324 | Клешта електричарска, комбинована изолована 200 мм, 1000 V |  |
| 325 | Одвијач са контролном лампом (глинерица) Ф 3,5 х 190 мм, 1000 V |  |
| 326 | Одвијач пљоснати 3 х 100 мм, 1000 V |  |
| 327 | Одвијач крстасти 3 х 150 мм, 1000 V |  |
| 328 | Трака изолир, црна, 19 мм х 20 м |  |
| 329 | Стрела светиљка неонска 1х18 W |  |
| 330 | Стрела светиљка неонска 2х18 W |  |
| 331 | Ноћна склопка са фотоћелијом SOU-1, 220 V, „ETI“ или одговарајуће |  |
| 332 | Сушач за руке, бели, од АБС пластике , снага 1800- 2000 W, 220 V |  |
| 333 | Електроизолациона гума дебљине 4 мм, димензија 1250 мм х 10 метара, да издржава напон до 20 кV, доњи слој црне боје, газећи слој браон боје. Обавезно приложити атест произвођача и извештај овлаштене установе о испитивању. |  |
| 334 | Вентилатор за издувну вентилацију 100 М, Ф 100, снаге 14 W, кућиште вентилатора израђено од АБС, бешумна елиса ( обавезно доставити технички лист). |  |
| 335 | Ребрасто бужир црево, савитљиво, Ф 16/10,7 mm , чврстоћа 320 N/5 cm, самогасиво, , у складу са EN61 386-1141, сиве боје, за уградњу у зид или под малтер, за монтажу у гипс зидове и плафоне, као и у експлозивне и опасне средине. ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 336 | Ребрасто бужир црево, савитљиво,Ф 32/24,0 mm, чврстоћа 320 N/5 cm, самогасиво, у складу са EN61 386-1141, сиве боје, за уградњу у зид или под малтер, за монтажу у гипс зидове и плафоне, као и у експлозивне и опасне средине ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) |  |
| 337 | Паник лампа у приправном споју, кућиште од поликарбоната , боје RAL 9003, класа изолације II, степен заштите IKO4/IP54. Батерија 3,6 V NiCd 2Ah, аутономије 3 часа. Паник лампа треба да обезбеди минималан осветљај од 200 lum |  |
| 338 | Паник лампа у трајном споју, кућиште од поликарбоната , боје RAL 9003, класа изолације II, степен заштите IKO4/IP54. Батерија 3,6 V NiCd 2Ah, аутономије 3 часа. Паник лампа треба да обезбеди минималан осветљај од 200 lum |  |
| 339 | Гипс грађевински 2/1 кг |  |

У колони Назив производа, наручилац је навео минимум захтеваних техничких услова. Понуђач је обавезан да колону „Назив производа, назив произвођача, земља порекла“ попуни захтеваним подацима. У противном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност ( СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ) :

- Грађевински материјал и припадајући производи  44110000

- Расветна опрема и електричне светиљке, ОРЈН: 31500000

| Ред. бр. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јед. мере | Оквирне количине | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Вредност у динарима без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грло сијалично за флуо цев са стартером | ком | 300 |  |  |
| 2 | Грло сијалично за флуо цев без стартера | ком | 300 |  |  |
| 3 | Грло керамичко сијалично, Е-27, без држача | ком | 100 |  |  |
| 4 | Грло керамичко сијалично, Е-27, са држачем | ком | 100 |  |  |
| 5 | Грло керамичко сијалично, Е-14, без држача | ком | 100 |  |  |
| 6 | Грло керамичко сијалично, Е-14, са држачем | ком | 80 |  |  |
| 7 | Грло керамичко за плафоњеру Е-27, | ком | 100 |  |  |
| 8 | Грло керамичко за плафоњеру Е-14, | ком | 100 |  |  |
| 9 | Грло за халогену сијалицу тип GU 5.3 | ком | 100 |  |  |
| 10 | Грло керамичко GU 10 | ком | 50 |  |  |
| 11 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на G5.3 | ком | 50 |  |  |
| 12 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на GU 10 | ком | 50 |  |  |
| 13 | Термопластично грло- адаптер за сијалице Е27 на E14 | ком | 50 |  |  |
| 14 | Арматура коса Е27, порцеланска | ком | 50 |  |  |
| 15 | Арматура права Е27, порцеланска | ком | 50 |  |  |
| 16 | Стакло бистро за сијалицу 200 W | ком | 80 |  |  |
| 17 | Кугла опал 150 мм, за грло Е 27 | ком | 20 |  |  |
| 18 | Кабл PPY 3 x 1.5 мм2, трожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 1,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме | м1 | 300 |  |  |
| 19 | Кабл PPY 3 x2.5 мм2, трожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 2,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме | м1 | 300 |  |  |
| 20 | Кабл PPY 5 x 2.5 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 2,5 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме | м1 | 300 |  |  |
| 21 | Кабл PPY 5 x 4 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 4,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме | м1 | 300 |  |  |
| 22 | Кабл PPY 5 x 6 мм2, петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 6,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме | м1 | 200 |  |  |
| 23 | Кабл PPY 5 x 10 мм2 , петожилни проводник са изолацијом и плаштем од ПВЦ масе са округлим проводницима од бакра, називног пресека 10,0 мм 2 у складу са стандардом SRPS N.C3 . 220 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће ПВЦ масе, а испуна од мешавине невулканизоване гуме | м1 | 100 |  |  |
| 24 | Кабл PPJ 3 x 1.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 | м1 | 300 |  |  |
| 25 | Кабл PPJ 3 x 2.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 | м1 | 300 |  |  |
| 26 | Кабл PPJ 5 x 2.5 мм2, SRPS IEC 60884-1:1:2012 | м1 | 100 |  |  |
| 27 | Кабл GGJ 3 x 1.5 мм2, трожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 1,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. | м1 | 100 |  |  |
| 28 | Кабл GGJ 3 x 2.5 мм2, трожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 2,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. | м1 | 100 |  |  |
| 29 | Кабл GGJ 5 x 2.5 мм2, петожилни лако савитљиви проводник са изолацијом и плаштем од етилен пропилен гуме са округлим проводницима од бакра називног пресека 1,5 мм 2 , за 300/500 V, у складу са стандардом SRPS N.C3.502 или еквивалентом. Проводници треба да су израђени од меко жареног бакра у складу са стандардом SRPS N.C0.015 или еквивалентом. Изолација и плашт треба да буде од одговарајуће гуме. | м1 | 100 |  |  |
| 30 | Кабл N2XH 3 x 1.5 мм2 | м1 | 300 |  |  |
| 31 | Кабл N2XH 3 x 2.5 мм2 | м1 | 300 |  |  |
| 32 | Кабл N2XH 5 x 4.0 мм2 | м1 | 300 |  |  |
| 33 | Конектор са полугом за пун и лицнасти пресек кабла 2 х 0.2 - 4 мм2, 450V/4kV/32A. димензије 8,3 x 18,6 x 13,1 мм, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 34 | Конектор са полугом за пун и лицнасти пресек кабла 5 x 0,2 до 4mm2 450V/4kV/32A. димензије 8,3x18,6 x 29,9мм, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 35 | Проводник силиконски 1, 5 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 1,5мм2, називног напона 300/500 V. | м1 | 200 |  |  |
| 36 | Проводник силиконски 2,5 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 2,5мм2, називног напона 300/500 V. | м1 | 200 |  |  |
| 37 | Проводник силиконски 6 мм2 , инсталациони проводник за високе темепратуре -60°С до +180°С са изолацијом од силиконске гуме у складу са SRPS N. С3.410 стандардом или еквивалент. Сам проводник је финожични, попречног пресека 6,0мм2, називног напона 300/500 V. | м1 | 200 |  |  |
| 38 | SКS Al самоносиви кабл 4 х 16 мм2 | м1 | 500 |  |  |
| 39 | Затезач - шпанер кабловски за кабл 10- 25 мм2 | ком | 50 |  |  |
| 40 | Хватаљка за SKS 4x16 мм2 ( за носећи алуминијумски кабл) | ком | 50 |  |  |
| 41 | Струјна алуминијумска клема 16 мм2 | ком | 50 |  |  |
| 42 | Струјна AlCu клема 16 мм2 | ком | 100 |  |  |
| 43 | Пролазна кука за стуб 10 х 250 мм | ком | 100 |  |  |
| 44 | Пролазна кука за стуб 12 х 400 мм | ком | 50 |  |  |
| 45 | Прекидач моторни GZ1E 07 1,6-2,5 Icu 100kA , IEC 60947-2, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 46 | Прекидач моторни GZ1E 08 2,5-4 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 47 | Прекидач моторни GZ1E 10 4-6,3 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 48 | Прекидач моторни GZ1E 14 6-10 Icu 100kA IEC 60947-2, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 49 | Прекидач моторни GZ1E 20 13-18 Icu 100kA IEC 60947-2, (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 50 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 GG/J 2 метра, савитљиви проводник са изолацијом и плаштом од гуме, проводник финожични бакарни проводник ( DIN VDE 0295, класа 5), изолација на бази EPR каучука ( DIN VDE 0207 Т20 Е14) плашт на бази EPR каучука ( DIN VDE 0207 Т21 ЕМ3) ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 51 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 , PP/J 2 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 52 | Прикључни кабл 3 х 1,5 мм2 , PP/J 5 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 53 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , GG/J 3 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 54 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , PP/J 2 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 55 | Прикључни кабл 3 х 2,5 мм2 , PP/J 5 метара, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 56 | Прикључни кабл 5 х 2,5 мм2 , GG/J 2 метра. према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 57 | Прикључни кабл 5 х 2,5 мм2 , GG/J 3 метра, према стандарду SRPS EN 60228:2009, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 58 | Mоталица PP/J 3 х 2,5 мм2 , 25 м са термичком заштитом, проводник H05VV –F 3G2, боја црна, са три монофазне утичнице | ком | 20 |  |  |
| 59 | Mоталица PP/J 3 х 2,5 мм2 , 50 м, са термичком заштитом, проводник H05VV –F3G2, боја црна, са три монофазне утичнице | ком | 20 |  |  |
| 60 | Чаура- спојница алуминијумска 16 мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 61 | Чаура- спојница алуминијумска 25 мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 62 | Чаура- спојница алуминијумска 35 мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 63 | Чаура- спојница бакарна 10 мм мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 64 | Чаура- спојница бакарна 16 мм мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 65 | Чаура- спојница бакарна 25 мм мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 66 | Чаура- спојница бакарна 35 мм мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 67 | Чаура- спојница бакарна 50 мм мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 68 | Чаура- спојница бакарна 70 мм мм 2 | ком | 100 |  |  |
| 69 | Перфорирана трака Ф 6 х 2000 мм | ком | 100 |  |  |
| 70 | Термоскупљајућа спојница 10 мм 2 | ком | 50 |  |  |
| 71 | Термоскупљајућа спојница 16 мм 2 | ком | 50 |  |  |
| 72 | Термоскупљајућа спојница 25 мм 2 | ком | 50 |  |  |
| 73 | Термоскупљајућа спојница 35 мм 2 | ком | 50 |  |  |
| 74 | Термоскупљајућа спојница 50 мм 2 | ком | 50 |  |  |
| 75 | Папучица кабловска алуминијумска 16/8 , SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 76 | Папучица кабловска алуминијумска 16/10 SRPS N.F4.101 ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 77 | Папучица кабловска алуминијумска 25/10, SRPS N.F4.101 ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 78 | Папучица кабловска алуминијумска 35/12, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 79 | Папучица кабловска AlCu 16/8, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 80 | Папучица кабловска AlCu 16/10, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 81 | Папучица кабловска AlCu 25/10, SRPS N.F4.101 , ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 82 | Папучица кабловска AlCu 35/12, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 83 | Папучица кабловска бакарна 10/6 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 84 | Папучица кабловска бакарна 10/8 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 85 | Папучица кабловска бакарна 16/8 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 86 | Папучица кабловска бакарна 16/10 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 87 | Папучица кабловска бакарна 25/10 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 88 | Папучица кабловска бакарна 35/12 мм, SRPS N.F4.101, ( доставити атест за понуђени прозвод) | ком | 100 |  |  |
| 89 | Папучица гњечива 2,5 мм за бојлер ( женска) | ком | 250 |  |  |
| 90 | Клема редна ПВЦ 12-полна 2,5 мм2 | ком | 50 |  |  |
| 91 | Клема редна ПВЦ 12-полна 4 мм2 | ком | 50 |  |  |
| 92 | Клема редна ПВЦ 12-полна 6 мм2 | ком | 50 |  |  |
| 93 | Везице беле 7.6 х 400 мм , паковање 100 комада | паковање | 10 |  |  |
| 94 | Везице беле 2.5 х 150 мм паковање 100 комада | паковање | 10 |  |  |
| 95 | Везице беле 3.6 х 200 мм паковање 100 комада | паковање | 10 |  |  |
| 96 | Обујмице ПВЦ 8-26 мм ( на вијак) | ком | 100 |  |  |
| 97 | Обујмице ПВЦ 6 мм ( на ексер), паковање 100 комада | ком | 10 |  |  |
| 98 | Обујмице ПВЦ 8 мм ( на ексер), паковање 100 комада | ком | 10 |  |  |
| 99 | Грејач бојлера 2 KW спирални, бакарни, без фланшне ( за МК и Тики бојлер 50- 80 литара са емајлираним казаном), | ком | 30 |  |  |
| 100 | Грејач бојлера 2 KW , без фланшне, за РАНКОМ бојлер | ком | 30 |  |  |
| 101 | Грејач бојлера 2 КW са фланшном, са испустом ,за Магнохром 50- 80 л | ком | 30 |  |  |
| 102 | Грејач бојлера 2 KW, бакарни, дужи извод, за Аристон, Металац, Горење, Терморад 50-80 литара | ком | 30 |  |  |
| 103 | Грејач бојлера 2 KW, бакарни, краћи извод, за Аристон, Металац, Горење- Тики, Кончар, 50-80 литара | ком | 30 |  |  |
| 104 | Грејач бојлера комплет 2 КW Леов , нови тип | ком | 30 |  |  |
| 105 | Грејач бојлера за прохромски казан, комплет, цинк, Ф 8 мм, без аноде, МК, Тики 50-80 литара | ком | 30 |  |  |
| 106 | Грејач бојлера за прохромски казан, комплет, цинк, Ф 8 мм, са анодом , за МК, Тики 50-80 литара | ком | 30 |  |  |
| 107 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, никловани, за Магнохром | ком | 30 |  |  |
| 108 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, за Горење, Металац | ком | 30 |  |  |
| 109 | Грејач за високомонтажни бојлер 10 литара, 2 KW, за Стандард | ком | 30 |  |  |
| 110 | Ножасти осигурач NHO 25 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 111 | Ножасти осигурач NHO 35 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 112 | Ножасти осигурач NHO 50 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 113 | Ножасти осигурач NHO 63 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 114 | Ножасти осигурач NHO 80 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 115 | Ножасти осигурач NHO 100 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 116 | Ножасти осигурач NH1 35 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 80 |  |  |
| 117 | Ножасти осигурач NH1 50 A/ 500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 118 | Ножасти осигурач NH1 63 A/ 500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 119 | Ножасти осигурач NH1 80 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 120 | Ножасти осигурач NH1 100 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 121 | Ножасти осигурач NH1 125 A/500 са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 122 | Ножасти осигурач NH1 160 A/500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 123 | Ножасти осигурач NH1 200 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 124 | Ножасти осигурач NH1 250 A/500 V са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 125 | Ножасти осигурач NH2 300 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом , ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 126 | Ножасти осигурач NH2 400 A са пластичним поклопцем, димензија да одговара стандарду DIN 43620 или еквивалентом, а називн напон у сагласности са стандардом DIN EN 60269 -1 : 1998 + А1: 2005 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 127 | Постоље ножастог осигурача NHO трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2:2010 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 128 | Постоље ножастог осигурача NH1 трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2:2010 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 129 | Постоље ножастог осигурача NH2 трополно, према стандарду IEC 60269-1:2006/A1:2009, IEC 60269-2: ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 130 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 10 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 131 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 16 А, једнополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 132 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 25 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 133 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 32 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 134 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 40 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 135 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 63 А, једнополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5424, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 136 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 80 А, једнополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5425, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 137 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 100 А, једнополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 6097-7, BS 5426, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 138 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 10 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 139 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 16 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5420, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 140 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 25 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 141 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 32 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 142 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 40 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60647-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 143 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 63 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 144 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 80 А,трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 609647-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 145 | Гребенасти прекидач 0-1, са углом закретања 60 ° 100 А, трополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 146 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 10 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 147 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 16 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 148 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 25 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 149 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 32 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 150 | Гребенасти прекидач 1-0-2 са углом закретања 60 ° 40 А, трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 151 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 63 А, трополни,монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5424, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 152 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 80 А,трополни, монтажа на вијак, произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 153 | Гребенасти прекидач 1-0-2, са углом закретања 60 ° 100 А, трополни, монтажа на вијак , произведен у складу са стандардима: ICN/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-7, BS 5419, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 154 | Преносна прикључница са 3 утична места , степен заштите IP44, 250V/16A 50Hz маx. 3680W, кућиште израђено од високо квалитетне пластике за тешке услове рада класе IK10, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 35 |  |  |
| 155 | Преносна прикључница са 6 утичних места , степен заштите IP44, 250V/16A 50Hz маx. 3680W, кућиште израђено од високо квалитетне пластике ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 156 | Преносна прикључница са струјном заштитом , са 8 утичних места, 2 х USB пуњача и прекидачем. Максимални дозвољени улазни напон 275 V 50 Hz. Струјна заштита Uoc-4kV za L-N, L/N-PE; Up-2,2kV za L-N, L/N-PE, класа заштите 3, дозвољени улазни напон IT opreme 100-240V 50Hz. USB излазни једносмерни напон 5V/2,1A са струјном заштитом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 157 | Кутија разводна Ø 60 мм | ком | 100 |  |  |
| 158 | Кутија разводна OG, 85 х 85 х 50, IP 54, 500 V, са вијцима | ком | 50 |  |  |
| 159 | Топљиви уметак за осигурач DII 6А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 160 | Топљиви уметак за осигурач DII 10А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 161 | Топљиви уметак за осигурач DII 16 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 162 | Топљиви уметак за осигурач DII 20 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 163 | Топљиви уметак за осигурач DII 25 А / 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 164 | Топљиви уметак за осигурач DIII 35 А/ 500 V , прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 165 | Топљиви уметак за осигурач DIII 50 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 166 | Топљиви уметак за осигурач DIII 63 А/ 500 V, прекидна моћ AC/DC ( Ka) : 50/8 ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 167 | Калибрациони уметак осигурача DII 6А/ 500 V, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 168 | Калибрациони уметак осигурача DII 10А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 169 | Калибрациони уметак осигурача DII 16 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 170 | Калибрациони уметак осигурача DII 20 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 171 | Калибрациони уметак осигурача DII 25 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 172 | Калибрациони уметак осигурача DIII 35 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 173 | Калибрациони уметак осигурача DIII 50 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 174 | Калибрациони уметак осигурача DIII 63 А/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 175 | Капа за топљиви осигурач DII 6- 25 А ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 40 |  |  |
| 176 | Капа за топљиви осигурач DIII 35- 63 А ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 40 |  |  |
| 177 | Основа топљивог осигурача EZN 25 A- /500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 40 |  |  |
| 178 | Основа топљивог осигурача EZN 63 A/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 40 |  |  |
| 179 | Основа топљивог осигурача TZ 25 A-/500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 40 |  |  |
| 180 | Основа топљивог осигурача TZ 63 A/ 500 V ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 40 |  |  |
| 181 | Аутоматски осигурач Б класе 6 А , називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 182 | Аутоматски осигурач Б класе 10 А, називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 183 | Аутоматски осигурач Б класе 16 А , називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 184 | Аутоматски осигурач Б класе 20 А, називна прекидна моћ 10kA , IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 185 | Аутоматски осигурач Б класе 25 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 186 | Аутоматски осигурач Б класе 35 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 187 | Аутоматски осигурач Б класе 50 А, називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 188 | Аутоматски осигурач Б класе 63 А , називна прекидна моћ 10kA IEC 60898-1, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 189 | Фидова - заштитна склопка 40/05 А, IP 40, четверополна, радни напон 400 V: ЕN 61008-1 AC или еквивалентом | ком | 10 |  |  |
| 190 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 6 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 191 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 12 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 192 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 18 осигурача, IP 40, 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 193 | Разводна кутија за аутоматске осигураче, назидна за 24 осигурача, IP 40. 400 V, стандард SRPS EN 60670- 1 : 2010 + A1 : 2013, SRPS EN 60670 - 24 : 2013 или еквивалентом, ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 194 | Уводница ПВЦ за ормаре , 16 мм | ком | 30 |  |  |
| 195 | Уводница ПВЦ за ормаре , 22 мм | ком | 30 |  |  |
| 196 | Уводница ПВЦ за ормаре , 32 мм | ком | 30 |  |  |
| 197 | Трафо 12 V 50 W, EN 61558, механички | ком | 20 |  |  |
| 198 | Трафо за звоно 3 х 5 х 8 V | ком | 20 |  |  |
| 199 | Аутоматско звоно електрично 220 V за звучну сигнализацију у стамбеним и индустријским зградама, јачина звука 70 dB, монтажа на DIN шину | ком | 20 |  |  |
| 200 | Тастер склопка за звоно на зид, IP 44, 10 AX/250 V, усаглашено са ЕN 60669-1, вијчано причвршћивање проводника 1,5- 2.5 мм 2 | ком | 20 |  |  |
| 201 | Тастер склопка за звоно у зид, IP 44, 10 AX/250 V, усаглашено са ЕN 60669-1, вијчано причвршћивање проводника 1,5- 2.5 мм 3 | ком | 20 |  |  |
| 202 | Поклопац за разводну кутију Ф 78 са пластичним жабицама | ком | 50 |  |  |
| 203 | Уко- уто утичница и утикач, 63 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи , ( обавезно доставити каталог) | ком | 5 |  |  |
| 204 | Уко- уто утичница и утикач, 16 А, 5-полни, степен заштите IP 44, висећи, ( обавезно доставити каталог) | ком | 5 |  |  |
| 205 | Прекидач за светло у зид- једнополна склопка, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 206 | Прекидач за светло у зид- двополна склопка, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 207 | Двополна наизменична склопка за у зид, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20, безвијчана веза , керамичко језгро, ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 208 | Серијска склопка за у зид, 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20 , безвијчана веза, керамичко језгро ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 209 | Прекидач наизменични, произвиђач "Schneider electric" тип 0926, бели ( искључиво овај модел ради унифицирања електро галантерије у објекту посебне намене) | ком | 50 |  |  |
| 210 | Прекидач за светло ОГ- склопка изменична за на зид , 16А/250 V, керамичко језгро, IP 44, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, вијчани прикључак,( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 211 | Прекидач за светло ОГ- склопка серијска за на зид , 16А/250 V, керамичко језгро, IP 44, EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, вијчани прикључак, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 15 |  |  |
| 212 | Кип прекидач ( за бојлер 16 А ), керамичко језгро, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалентом, IP 20 , безвијчана веза, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 15 |  |  |
| 213 | Тајмер механички за шину , напон 230 V | ком | 20 |  |  |
| 214 | Степенишни аутомат радни напон 230 V, потрошња струје 1 VА, капацитет контакта 16 А /250 ВАЦ, електронска регулација : мах. Време 20 минута, интервал 5 минута | ком | 10 |  |  |
| 215 | Вертикална склопка (индикатор ) за купатило , склопка 10 А/250 V, керамичко језгро, прегибне склопке 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, IP 20 , ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 216 | Вертикална склопка за купатило са серијском склопком ( индикатор) , керамикичко језгро, склопка 10 А/250 V, прегибне склопке 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 , IP 20 , (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 217 | Хоризонтална склопка за купатило ( индикатор) керамичко језгро , 16А/250 V, усаглашено са EN 60669-1 : 1999 или еквивалент, IP 20 , (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 218 | Потенциометар, правоугаони, модуларни , 10 А до 500 W | ком | 10 |  |  |
| 219 | Прикључница шуко двополна у зид, 16 A/250 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент | ком | 10 |  |  |
| 220 | Прикључница трополна, 16А/440 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент | ком | 10 |  |  |
| 221 | Двострука прикључница, 16 А/250 V, IP 20, материјал подсклопа керамика, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, (Металка Мајур или одговарајуће), (доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 222 | Прикључница шуко двополна OG, 16 А/250V, IP 44, са контактом за уземљење, материјал подсклопа керамика, вијчани прикључак, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, (Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 30 |  |  |
| 223 | Прикључница шуко трополна ОG , IP 44, материјал подсклопа керамика, вијчани прикључак, SRPS IEC 60884-1:1:2012 или еквивалент, ( Металка Мајур или одговарајуће), ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 20 |  |  |
| 224 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W надградна, комплет са цевима | ком | 30 |  |  |
| 225 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W надградна , комплет са цевима | ком | 2 |  |  |
| 226 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 18 W уградна, комплет са цевима | ком | 2 |  |  |
| 227 | Светиљка флуо са сјајним растером 4 х 36 W уградна, комплет са цевима | ком | 2 |  |  |
| 228 | ЛЕД арматура 4 х 9 W, надградна, комплет са цевима | ком | 2 |  |  |
| 229 | ЛЕД арматура 4 х 18 W, надградна, комплет са цевима | ком | 2 |  |  |
| 230 | ЛЕД арматура 4 х 9 W, уградна, комплет са цевима | ком | 2 |  |  |
| 231 | Лед трака 4,8 W, IP 20, дужине 5 метара топла светлост, са напајањем | ком | 10 |  |  |
| 232 | Лед трака 7,2 W, IP 20, дужине 5 метара топла светлост, са напајањем | ком | 10 |  |  |
| 233 | Стрела светиљка ЛЕД 1 х 8 W дужина 572 мм | ком | 10 |  |  |
| 234 | Флуо арматура 1 х 58 W, са флуо цеви, стартером и заштитним стаклом , TOPACO FLS 65/PC - 140020252 | ком | 10 |  |  |
| 235 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 24 W, пречника 300 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 , | ком | 20 |  |  |
| 236 | Лед панел надградни, боја светлости -хладно бела, округли, 18 W, пречника 220 мм, радни век 30 000 часова, IP 20 | ком | 20 |  |  |
| 237 | Рефлектор 10 W LED ( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 30.000 сати, IP65 | ком | 20 |  |  |
| 238 | Рефлектор 20 W LED ( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 30.000 сати, IP65 | ком | 20 |  |  |
| 239 | Рефлектор 30 W LED ,( без сензора), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 | ком | 20 |  |  |
| 240 | Рефлектор 30 W LED,(са сензором), 3000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 | ком | 20 |  |  |
| 241 | Рефлектор 50 W LED ,( без сензора), 5000Lm, 6000К, радни век 50.000 сати, IP65 | ком | 20 |  |  |
| 242 | Рефлектор 20 W LED, ( са сензором), 1800Lm, 6000К, радни век 40.000 сати, IP65 | ком | 20 |  |  |
| 243 | Сијалица флуо-неонска 18W/865, 1300 LUM (Филипс или одговарајуће ) | ком | 2000 |  |  |
| 244 | Сијалица флуо-неонска 36W/865, 3250 LUM (Филипс или одговарајуће ) | ком | 1500 |  |  |
| 245 | Сијалица флуо-неонска 58 W/865, 5000 LUM (Филипс или одговарајуће) | ком | 300 |  |  |
| 246 | Сијалица неонска по узорку, дужина 31,7 цм, ( дужина без пинова), слика у прилогу. | ком | 400 |  |  |
| 247 | Сијалица неонска TL5 HE 14W/840 | ком | 300 |  |  |
| 248 | Флуо цев Т4 8 W, 6500 K, дужина 327 мм | ком | 300 |  |  |
| 249 | Флуо цев Т5 8 W, 6500 K, дужина 302 мм | ком | 300 |  |  |
| 250 | Флуо цев Т8 G13 15 W, 6500 K, дужина 302 мм | ком | 300 |  |  |
| 251 | Флуо цев дужине 52 цм, ознака F 13T5/CW0807, стандард " RONS" | ком | 300 |  |  |
| 252 | Флуо цев 24 W / 840 Т5, 4000 K, неутрално бела светлост | ком | 150 |  |  |
| 253 | Флуо цев Т5/Т16 28 W / 840 G5, 4000 K, неутрално бела светлост | ком | 150 |  |  |
| 254 | Флуо цев Т5 14 W / 840 G5, FLH1 4000 K, неутрално бела светлост | ком | 150 |  |  |
| 255 | Сијалица бистра Е-27, 60 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 1000 |  |  |
| 256 | Сијалица бистра Е-27, 75 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 1000 |  |  |
| 257 | Сијалица бистра Е-27, 150 W, (Филипс или одговарајуће ) | ком | 1000 |  |  |
| 258 | Сијалица натријумска Е- 27, 110 W,(Филипс или одговарајуће ) | ком | 50 |  |  |
| 259 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-27, 11 W, стандардни крушкасти облик , енергетска класа А+, минимални механички животни век 50.000 прекидања, угао осветљења 200 °, енергетска класа А+, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 1521 lum (Филипс или одговарајуће ) | ком | 500 |  |  |
| 260 | Сијалица ЛЕД E-27, 33 W, стандардни крушкасти облик , минимални механички животни век 50.000 прекидања, угао осветљења 150 °, боја светла 6500 к, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 4000 lum (Филипс или одговарајуће ) | ком | 100 |  |  |
| 261 | Сијалица бистра Е-14, 60 W облик свећа (Филипс или одговарајуће ) | ком | 100 |  |  |
| 262 | Сијалица бистра, ЛЕД , Е-14, 6 W, облик свећа,енергетска класа А++, минимални механички животни век 50.000 прекидања, боја светла 6500 к, напон напајања 220- 240 V, номинални флукс 830 lum ( Филипс или одговарајуће ) | ком | 100 |  |  |
| 263 | Пригушница за флуо цеви, 40W | ком | 100 |  |  |
| 264 | Пригушница за метал- хал. сијалицу 150 W | ком | 100 |  |  |
| 265 | Упаљач за метал - хал. сијалицу 150 W | ком | 100 |  |  |
| 266 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 100 |  |  |
| 267 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 100 |  |  |
| 268 | Регалице пластичне са поклопцем 40 х 20 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 100 |  |  |
| 269 | Регалице пластичне са поклопцем 40 х 40 х 2000 мм, беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 50 |  |  |
| 270 | Регалице пластичне са поклопцем 16 х 16 х 2000 мм, самолепљиве беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 100 |  |  |
| 271 | Регалице пластичне са поклопцем 25 х 25 х 2000 мм, самолепљиве беле ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | ком | 100 |  |  |
| 272 | Сијалица метал-халогена, Е-40 250 W |  | 100 |  |  |
| 273 | Сијалица метал-халогена, Е-40 400 W | ком | 100 |  |  |
| 274 | Сијалица метал халогена МHN –TD 150 W | ком | 100 |  |  |
| 275 | Сијалица халогена 20 W, 12 V, G 4, (Филипс или одговарајуће ) | ком | 150 |  |  |
| 276 | Сијалица халогена GU 5,3 50 W 12 V, (Филипс или одговарајуће ) | ком | 200 |  |  |
| 277 | Трафо за халогене сијалице 50 W 12V | ком | 200 |  |  |
| 278 | Сијалица ЛЕД G9 3. 5 W, радни век 25000 часова, лумен 320 lm, IP 20, боја светлости 4000 К | ком | 30 |  |  |
| 279 | Сијалица ЛЕД G9 5 W, радни век 25000 часова, лумен 420, IP 20, боја светлости 6000 К | ком | 30 |  |  |
| 280 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 3W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 281 | Сијалица ЛЕД GU 10 , 6 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 282 | Сијалица ЛЕД G4 , 2,5 W, 220V (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 283 | Сијалица ЛЕД G4 , 2,5 W, 12V(Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 284 | Сијалица ЛЕД GU5 , 3,6 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 285 | Сијалица ЛЕД GU5 , 3,6 W, 12 V (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 286 | Сијалица ЛЕД E-27, рефлекторка 9 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 287 | Сијалица ЛЕД E-14, рефлекторка 7,7 W, 220 V (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 288 | Сијалица халогена 5,3 50W, 220 V, (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 289 | Сијалица халогена 12 V, 50W GU 10 (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 290 | Сијалица штедљива, бело светло Е-14 11 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 291 | Сијалица штедљива, бело светло, Е-14 15 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 30 |  |  |
| 292 | Сијалица штедљива, бело светло Е-27 20 W , спирала (Филипс или одговарајуће) | ком | 30 |  |  |
| 293 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 2 ПИН-а ) | ком | 40 |  |  |
| 294 | Сијалица ПЛЦ 18 W ( G 24 d- 3, са 4 ПИН-а ) | ком | 20 |  |  |
| 295 | Склопка CN 10 220V | ком | 50 |  |  |
| 296 | Склопка CN 16 220 V | ком | 50 |  |  |
| 297 | Склопка Минел 4-6 А GO2 MT или одговарајуће | ком | 20 |  |  |
| 298 | Склопка Минел Елип MX 10-16A или одговарајуће | ком | 20 |  |  |
| 299 | Склопка К250 А ( 220 V) ( или одговарајуће по габаритима) | ком | 5 |  |  |
| 300 | Склопка К400 А ( 220 V) ( или одговарајуће по габаритима) | ком | 5 |  |  |
| 301 | Стартери 4-22 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 3500 |  |  |
| 302 | Стартери 4-65 W (Филипс или одговарајуће ) | ком | 3500 |  |  |
| 303 | Биметални релеј за LC склопку 2,5 - 4.0 А | ком | 20 |  |  |
| 304 | Биметални релеј за LC склопку 4,0 - 6.0 А | ком | 20 |  |  |
| 305 | Биметални релеј за LC склопку 5,5 - 8.0 А | ком | 20 |  |  |
| 306 | Биметални релеј за LC склопку 7,0 - 10.0 А | ком | 20 |  |  |
| 307 | Биметални релеј за LC склопку 12,0 - 18.0 А | ком | 20 |  |  |
| 308 | Склопка - контактор LC B 18 3P+ 1NO | ком | 30 |  |  |
| 309 | Склопка - контактор LC , B 25 3P+ 1NO | ком | 30 |  |  |
| 310 | Склопка - контактор LC , B 32 3P+ 1NO | ком | 30 |  |  |
| 311 | Склопка - контактор LC 1 , B 63 | ком | 30 |  |  |
| 312 | Склопка - контактор LC 1 , B 80 | ком | 30 |  |  |
| 313 | Термостат са капиларом, радни, за бојлер | ком | 30 |  |  |
| 314 | Термостат са капиларом- заштитни, за бојлер | ком | 30 |  |  |
| 315 | Термостат за бојлер са шипком ( регулациони и заштитни)-слика у прилогу | ком | 30 |  |  |
| 316 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће) виљушка | м 1 | 30 |  |  |
| 317 | Утикач монофазни (Нопал или одговарајуће), облика " Г" | м 1 | 20 |  |  |
| 318 | Утикач шуко двополни гумени, 16 А, 250 V извод за кабл назад, црне боје | ком | 20 |  |  |
| 319 | Чешаљ бакарни обични, дужине 1 м | ком | 20 |  |  |
| 320 | Чешаљ бакарни трофазни дужине 1 м | ком | 20 |  |  |
| 321 | Вијак лептир 5 х 100 mm, за шрафцигер | ком | 500 |  |  |
| 322 | Вијак лептир 4 х 120 mm, за шрафцигер | ком | 500 |  |  |
| 323 | Клешта електричарска, сечице изолована 160 мм, 1000 V | ком | 30 |  |  |
| 324 | Клешта електричарска, комбинована изолована 200 мм, 1000 V | ком | 30 |  |  |
| 325 | Одвијач са контролном лампом (глинерица) Ф 3,5 х 190 мм, 1000 V | ком | 30 |  |  |
| 326 | Одвијач пљоснати 3 х 100 мм, 1000 V | ком | 30 |  |  |
| 327 | Одвијач крстасти 3 х 150 мм, 1000 V | ком | 30 |  |  |
| 328 | Трака изолир, црна, 19 мм х 20 м | ком | 250 |  |  |
| 329 | Стрела светиљка неонска 1х18 W | ком | 50 |  |  |
| 330 | Стрела светиљка неонска 2х18 W | ком | 50 |  |  |
| 331 | Ноћна склопка са фотоћелијом SOU-1, 220 V, „ETI“ или одговарајуће | ком | 10 |  |  |
| 332 | Сушач за руке, бели, од АБС пластике , снага 1800- 2000 W, 220 V | ком | 20 |  |  |
| 333 | Електроизолациона гума дебљине 4 мм, димензија 1250 мм х 10 метара, да издржава напон до 20 кV, доњи слој црне боје, газећи слој браон боје. Обавезно приложити атест произвођача и извештај овлаштене установе о испитивању. | м2 | 75 |  |  |
| 334 | Вентилатор за издувну вентилацију 100 М, Ф 100, снаге 14 W, кућиште вентилатора израђено од АБС, бешумна елиса ( обавезно доставити технички лист). | ком | 5 |  |  |
| 335 | Ребрасто бужир црево, савитљиво, Ф 16/10,7 mm , чврстоћа 320 N/5 cm, самогасиво, , у складу са EN61 386-1141, сиве боје, за уградњу у зид или под малтер, за монтажу у гипс зидове и плафоне, као и у експлозивне и опасне средине. ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | м1 | 500 |  |  |
| 336 | Ребрасто бужир црево, савитљиво,Ф 32/24,0 mm, чврстоћа 320 N/5 cm, самогасиво, у складу са EN61 386-1141, сиве боје, за уградњу у зид или под малтер, за монтажу у гипс зидове и плафоне, као и у експлозивне и опасне средине ( доставити потврду о усаглашености издату од стране независне акредитоване институције) | м1 | 500 |  |  |
| 337 | Паник лампа у приправном споју, кућиште од поликарбоната , боје RAL 9003, класа изолације II, степен заштите IKO4/IP54. Батерија 3,6 V NiCd 2Ah, аутономије 3 часа. Паник лампа треба да обезбеди минималан осветљај од 200 lum | ком | 15 |  |  |
| 338 | Паник лампа у трајном споју, кућиште од поликарбоната , боје RAL 9003, класа изолације II, степен заштите IKO4/IP54. Батерија 3,6 V NiCd 2Ah, аутономије 3 часа. Паник лампа треба да обезбеди минималан осветљај од 200 lum | ком | 10 |  |  |
| 339 | Гипс грађевински 2/1 кг | ком | 50 |  |  |

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:

ПДВ 20 %:

УКУПНО:

Рок плаћања (најмање 30 дана): _________ дана од дана пријема добара у складиште купчевог примаоца.

Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке:________________  (не дужи од 8- осам дана) дана од дана достављања наруџбенице од стране Наручиоца.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана испоруке добара.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 5 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:			                              ____________________________

____________________	                                 	                             Понуђач (назив)

____________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

М.П.

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да унесе   јединачне цене за све позиције у динарим,  без ПДВ-а и правилно помножи јединичне цене са укупним количинама за све позиције, сабере укупне цене. ПДВ се посебно исказује и износи 20%.

Укупна цена служи само за рангирање и оцену понуда, и као таква не представља вредност Оквирног споразума

На основу стварних потреба за добрима, а у складу са расположивим финансијским средствима, врши ће се наручивање добара  и њихова испорука, односно пријем код Наручиоца.

VI-2	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:			    Понуђач (назив)____________________________

______________

__________________________________

М.П.

(читак отисак печата)            __________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА: Одговорна особа понуђача потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу.

VI-3 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%) |  |
| Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака.

VI-4 	ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ

| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака односно за сваког члана групе понуђача.

VI-5	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 59/2019.–"Грађевински материјали и припадајући производи  за редовно одржавање објеката-електро материјал" достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење них обавеза је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење а |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење а |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VII  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, Понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања |  | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |  |
| 2. | - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 3. | - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 4 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 4. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је Понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (део VIII конкурсне документације). |  |  |  |
| 5 | Потписан и оверен образац изјаве Понуђача да ће обавестити Наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део IX Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 6. | Потписан и оверен образац изјаве Понуђача о прихватању контроле од стране наручиоца |  |  |  |
| 7. | Потписан и оверен образац изјаве о независној понуди (део XI Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 8. | Потписан и оверен образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима Конкурсне документације (део XII Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 9. | Потписан и оверен образац изјаве о достављању финансијске гаранције за добро извршење посла (део XIII Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 10. | Потписана и оверена изјава о техничком капацитету- прилог: фотокопија саобраћајне дозволе (део XIV Kонкурсне документације). . |  |  |  |
| 11. | Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање (део XV Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 12. | Потписан и оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача или члана заједничке понуде (део XVI Kонкурсне документације). |  |  |  |
| 13. | Потписан и оверен модел оквирног споразума (део XVII Kонкурсне документације). |  |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке број број  59/2019–"Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал" ВП 2289 Београд, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке број  59/2019.–"Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал", ВП 2289 Београд, а која наступи до доношења Одлуке, односно закључења Оквирног споразума, односно током важења  Оквирног споразума  о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ   НАРУЧИОЦА

У вези са захтевом НАРУЧИОЦА из Конкурсне документације по јавној набавци 59/2019, као заступник ПОНУЂАЧА дајем следећу

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ.....................................................[навести назив ПОНУЂАЧА] у поступку јавне набавке добара-грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал, ЈН број 59/2019, прихвата да омогући комисији НАРУЧИОЦА за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] као доказ испуњавања додатних услова.

Датум 		           ПОНУЂАЧ

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група ПОНУЂАЧА, Изјаву копирати за сваког ПОНУЂАЧА из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког ПОНУЂАЧА из групе ПОНУЂАЧА и оверена печатом.

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

XI     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 59/2019. –"Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал ", ВП 2289 Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број  59/2019– "Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавње објеката- електро материјал ", ВП 2289 Београд,  у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама), што за свако понуђено добро, доказујемо прилагањем копија докумената о испуњавању стандарда, или произвођачких спецификација, или произвођачких декларација или извода са сајта произвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ

Као законски заступник

Понуђача:_____________________________________

( уписати пун назив и седиште Понуђача)

Изјављујем да ћемо Наручиоцу приликом потписивања овог Оквирног споразума

за ЈН  број  59/2019 " Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал ",  предати    бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, које морају  бити евидентиране  у  Регистру  меница  и овлашћења  Народне банке Србије, оверену  копију картона  депонованог  потписа  овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке ДОБАВЉАЧА (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности понуде  без ПДВ-а.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. НАРУЧИЛАЦ ће уновчити дату меницу уколико: ДОБАВЉАЧ не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не изврши испоруку добара по издатој наруџбеници.

Након  измирења  свих  обавеза  по оквирном споразуму,  НАРУЧИЛАЦ  се  обавезује да ДОБАВЉАЧУ врати издати инструмент обезбеђења реализације оквирног споразума.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Као законски заступник понуђача_________________________________________________

( уписати пун назив и седиште понуђача/учесника у заједничкој понуди)

Изјављујем , под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да Понуђач располаже једним доставним возилом, тј, изјављује да поседује могућност организовања транспорта и испоруке наручених добара.

Ова изјава се даје у циљу доказивања испуњености додатних услова дефинисаних у члану 76. и члану 77. ЗЈН и услова дефинисаних Конкурсном документацијом,  а ради учешћа у поступку  јавне набавке  број  59/2019.– "Грађевински материјал и припадајући производи  за редовно одржавање објеката- електро материјал" , ВП 2289 Београд.

Прилог:

- Копија саобраћајне дозволе са одштампаним подацима ишчитаним на читачу картица,

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XV  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШТЕЊЕ

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11),

ДУЖНИК:_____________________________________________,из _____________________

(назив)					 (место)

Кога заступа: 	___________________________________________

Матични број:	___________________________________________

ПИБ 			___________________________________________

Текући рачун:	_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војна пошта 2289 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број: ______________________________ може попунити на износ од  5% (пет посто) вредности понуде, по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за Јавну набавку број  59/2019.–" Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката-електро материјал" , по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 				ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.2019. год.

_______________________________                                                                                    									(потпис и печат)

Напомена: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка. ( уз понуду)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ    (доставља се приликом закључења  оквирног споразума)

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11),

ДУЖНИК:_____________________________________________,из _____________________

(назив)					 (место)

Кога заступа: 	___________________________________________

Матични број:	___________________________________________

ПИБ 			___________________________________________

Текући рачун:	_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ:

- МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војна пошта 2289 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број: ______________________________ може попунити на износ од 10% (десет посто) ене вредности без ПДВ-а, конкретне набавке добара која буде наручена издавањем наруџбенице, по основу напред наведеног оквирног споразума.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату - издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 				ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.2019. год.

_______________________________                                                                                       									(потпис и печат)

НАПОМЕНА: доставља се у два истоветна примерка са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Оквирног споразума.

XVI  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања |  | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |  |
| 2. | - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 3. | - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 4 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                              (пун потпис)

НАПОМЕНА: Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је Понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача.

XVII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

# ОКВИРНИ СПОРАЗУМ бр. 199-___

о јавној набавци  добара- "Грађевински  материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката –електро материјал"

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД, ул. Михаила Аврамовића бр. б.б. 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/3603-014 011/3603-630 |

коју заступа мајор сц Милош Колаковић дипл. инж. (у даљем тексту   НАРУЧИЛАЦ)  и

| Предузећe |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ______________________________ (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ),

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ у складу са Законом о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/15; у  даљем  тексту:  Закон)  спровео  отворени  поступак  јавне  набавке добара– грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал, бр. ЈН 1.1.8-817-59/2019, са циљем закључивања Оквирног споразума на период од две године.

- да је НАРУЧИЛАЦ Конкурсну документацију број _______ од ____________ по којој је спроведена јавна  набавка добара – грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал, бр. ЈН 1.1.8-817-59/2019, јавно објавио на порталу Управе за јавне набавке РС и својој интернет страници.

- да је НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о закључивању Oквирног споразума број____________ од ________.2019. године, у складу са којом се закључује овај Оквирни споразум између НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА.

- да  је ДОБАВЉАЧ доставио  Понуду  бр._______од __.___.  2019. године која је саставни део Оквирног споразума.

- да овај Оквирни споразум не представља обавезу НАРУЧИОЦА на издавање наруџбенице.

- да обавеза настаје издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 1)  на основу овог Оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се издавати наруџбенице о набавци добара – грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- електро материјал, која су предмет јавне набавке број 1.1.8-817-59/2019 између НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА.

  - Добра која су предмет овог Оквирног споразума ближе су дефинисана у техничкој спецификацији КД која се налази у поглављу III:  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА и понуди бр. _________ од __.__.2019. године.

  - НАРУЧИЛАЦ ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења Оквирног споразума, набављати добра са листе добара која су предмет Оквирног споразума по дефинисаним условима.

Члан 2.

ПОДИЗВОЂАЧ

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

2.1. ДОБАВАЉАЧ наступа са подизвођачем_____________________, Ул._______ из_______, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:____________________________.

Члан 3.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

3.1. ДОБАВЉАЧ наступа као члан групе ДОБАВЉАЧА, чији су чланови групе следећи:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Члан 4.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. Овај Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 5.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

5.1. НАРУЧИЛАЦ је дужан да:

5.1.1. Обезбеди да се добра која су предмет овог споразума и која се набављају од стране НАРУЧИОЦА, набављају искључиво од ДОБАВЉАЧА у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.

5.1.2. Правовремено обавештава ДОБАВЉАЧА о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама НАРУЧИОЦА за набавком добара.

5.2. ДОБАВЉАЧ је дужан да:

5.2.1. Испоручи добра на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у наруџбеници.

5.2.2. Извршава уговорне обавезе према НАРУЧИОЦУ у складу са преузетим обавезама и уговореним роковима.

5.2.3. Одмах по сазнању, писаним путем обавести НАРУЧИОЦА о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће испоруку добара по издатој наруџбеници.

5.2.4. Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.

5.2.5. Испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и Конкурсној документацији.

Члан 6.

### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - Добра која се набављају морају бити у оригиналној амбалажи и морају имати           квалитет предвиђен Конкурсном документацијом.

  - Испоручена добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају радовима за која су намењена у складу са документацијом произвођача и да је извршено прописно заштићивање.

Члан 7.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - НАРУЧИЛАЦ ће, када  настане  потреба за предметом набавке издати наруџбеницу ДОБАВЉАЧУ према врсти, количини, нивоу квалитета и року испоруке добара наведеним у обрасцу структуре цене, који се даје у прилогу овог Оквирног споразума.

  - Уколико се током важења овог Оквирног споразума утврди оправдана потреба за добрима која се не налазе у спецификацији (листи добара), а истоврсна су са предметом набавке, НАРУЧИЛАЦ задржава право да да сагласност да се од ДОБАВЉАЧА изврши набавка у оквиру одобрених новчаних средстава до износа 5 % од укупне вредности закљученог Оквирног споразума. Набавку таквих добара ће извршити уз претходно прибављање понуде од ДОБАВЉАЧА. Цене које ДОБАВЉАЧ буде понудио морају бити у складу са тржишним ценама. Поред тога ДОБАВЉАЧ мора да понуди и ниво квалитета добара и рок за испоруку, који мора бити примерен нивоу квалитета добара који су одређени у обрасцу структуре цене. ДОБАВЉАЧ не може понудити дужи рок за испоруку предметног добра од  рока за испоруку из обрасца структуре цене.

  - НАРУЧИЛАЦ ће када настане потреба на основу овог Оквирног споразума, доносити одлуку о издавању наруџбенице, коју неће достављати ДОБАВЉАЧУ, обзиром да нема потребе, јер је НАРУЧИЛАЦ склопио Оквирни споразум, већ ће достављати само наруџбеницу, осим у случају када НАРУЧИЛАЦ буде набављао добра која нису уговорена по јединачним ценама, а истоврсна су са предметом набавке, где ће претходно израђивати и позив за достављање понуда. НАРУЧИЛАЦ неће, осим наведених,  израђивати друга документа у поступању по овом Оквирном споразуму.

  - Поступање по овом Оквирном споразуму ће реализовати ( као реализатор набавке), искључиво једно од лица (код НАРУЧИОЦА)  која су спроводила отворени поступак јавне набавке ради склапања овог Оквирног споразума. Обзиром да су та лица већ одређена Решењем НАРУЧИОЦА, неће бити израде појединачних решења осим у случају да се одређује неко ново лице да поступа по овом Оквирном споразуму.

  - НАРУЧИЛАЦ  ће наручивање добара  вршити одмах по насталој потреби.

  - Одмах по склапању Оквирног споразума, ДОБАВЉАЧ ће доставити списак  возила којим ће вршити испоруку добара НАРУЧИОЦУ и списак запослених лица која ће вршити  превоз и истовар добара.

  - Испоруку и истовар добара у магацин НАРУЧИОЦА, ДОБАВЉАЧ мора вршити  искључиво са лицима која су стално запослена код ДОБАВЉАЧА.

Члан 8.

ЦЕНА

8.1. Укупна вредност овог Оквирног споразума износи ______________динара, без урачунатог ПДВ-а. Цене дате у спецификацији КД су цене за добра која су предмет овог Оквирног споразума и на основу којих се издају наруџбенице.

8.3. У јединичну цену улазе и трошкови  транспорта и истовара добара у магацин НАРУЧИОЦА,  као  и  сви  остали  трошкови  које  ДОБАВЉАЧ  има у реализацији предметне јавне набавке.

Члан 9.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

9.1. НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ су се споразумели да може да се врши кориговање цена добара која су предмет набавке.

  - Кориговање цена се врши уколико у периоду важења Оквирног споразума, дође до најмање једне од следећих промена:

| ПРОМЕНА | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| Промена курса динара према евру (€) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена курса динара према долару ($) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена цене добра за више од 5% | Увозна добра: - Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) Продавца за претходно испоручена добра по овом оквирном споразуму и ЈЦИ Продавца у тренутку захтева за промену цена. Добра од домаћих произвођача: - Преглед цена произвођача за претходно испоручена добра по овом оквирном споразумум и преглед цена произвођача у тренутку захтева за промену цена оверени од стране произвођача. Разлика цена за добра за које се тражи корекција цена мора бити минимално 5% |

  - Кориговање цена добара која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 12 (дванаеаст) месеци од момента закључења Оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса Оквирног споразума по којем је вршена промена цена добара за које се тражи поновна промена цена.

  - НАРУЧИЛАЦ може прихватити цене добра максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према евру промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.

  - НАРУЧИЛАЦ  задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 9.2, без обзира на то да ли је ДОБАЉАЧ поднео захтев за корекцију цена.

  - Уколико се НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ  усагласе око измене цена потписаће се Анекс Оквирног споразума. У противном НАРУЧИЛАЦ има право да не одобри измену цена. Купац задржава право да раскине Оквирни споразум у случају да се НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ не усагласе са променом цена.

  - Нови ценовник се може применити само након закључења Анекса Оквирног споразума.

Члан 10.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

10.1. ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. Оквирног споразума и обавезује се да ће иста, у свему одговарати захтевима квалитета наведеним у члану 7. споразума.

10.2. ДОБАВЉАЧ приликом испоруке мора да достави каталошку и другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију.

Рок употребе испоручених добара не може бити краћи од 11 месеци од момента испоруке.

Члан 11.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

11.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија НАРУЧИОЦА  у складу са издатом наруџбеницом.

11.2. Термин квантитативног и квалитативног пријема ће уговорити НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ пре испоруке добара.

11.3. Током пријема добара, комисија НАРУЧИОЦА ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама  и количинима наведеним у спецификацији добара за испоруку .

Квалитативни пријем добара  обухватиће:

- Визуелни преглед и идентификацију (да нема физичких оштећења, да су натписи и  ознаке видљиве и јасне, ...),

- Преглед пратеће документације.

11.4. Уколико комисија НАРУЧИОЦА приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, ДОБАВЉАЧ је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 ( пет) дана. У супротном  ће НАРУЧИЛАЦ  активирати механизам финансијске заштите.

11.5. Комисија НАРУЧИОЦА израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених  и испоручених добара. Записник оверава потписом и печатом овлашћено лице код НАРУЧИОЦА.

Члан 12.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

12.1. Рок испоруке добара, за све време важења Оквирног споразума, не може бити дужи од рока који је дефинисан Конкурсном документацијом и у обрасцу структуре цене    ( осам дана). Рок се рачуна од пријема наруџбенице. Уколико, у овом року, испорука треба да се реализује у нерадан дан, рок за испоруку се помера за први радни дан.

12.2. Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште НАРУЧИОЦА што се доказује потписивањем отпремнице и записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије или лица које одреди  НАРУЧИЛАЦ.

12.3. Место испоруке добара је магацин НАРУЧИОЦА у  улици Кнеза Милоша број 29 у Београду. Уколико због потребе извођења радова, настане потреба за испоруком добара на некој другој локацији која не може бити удаљена више од 3 ( три) километра од магацина НАРУЧИОЦА, НАРУЧИЛАЦ ће о тој потреби издавањем наруџбенице обавестити ДОБАВЉАЧА.

12.4. ДОБАВЉАЧ  врши  испоруку  до  крајњих  примаоца - франко складиште НАРУЧИОЦА, што подразумева да у цену улазе и трошкови транспорта и истовар добара у магацин НАРУЧИОЦА.

  - НАРУЧИЛАЦ може да дозволи парцијалну испоруку добара ако је тако дефинисано наруџбеницом, или уз посебну сагласност НАРУЧИОЦА, али да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у тачки 12.1.

  - Уколико није дозвољена парцијална испорука добара ДОБАВЉАЧ мора да испоручи целокупну количину одједном.

  - Уколико се из разлога наведених у члану 17. (Виша сила) појави потреба за продужењем рока испорука добара, ДОБАВЉАЧ ће у писаној форми, обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

  - Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је одмах по установљавању новонасталих околности у односу на датум наруџбенице.

  - НАРУЧИЛАЦ може прихватити или одбити захтев ДОБАВЉАЧА и о томе сачинити акт који доставља ДОБАВЉАЧУ.

  - Максимално време за испоруку добара може бити најкасније 10 ( десет) дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока НАРУЧИЛАЦ има право повлачења наруџбенице уз наплату уговорне  казне.

Члан 13.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

13.1. НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. Оквирног споразума изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Купца.

  - Рачун за наплату испоручених добара се доставља НАРУЧИОЦУ након реализоване комплетне испоруке која је дефинисана наруџбеницом. Уколико је наруџбеницом дозвољена парцијална испорука, рачун за наплату испоручене робе може се достављати по парцијалним испорукама.

  - ДОБАВЉАЧ је дужан да испостави НАРУЧИОЦУ прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране ДОБАВЉАЧА.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом НАРУЧИОЦА. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом НАРУЧИОЦА.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина,  датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем.

  - Рок  дефинисан у тачки 13.3.  се рачуна од дана завођења  документације у

деловодство Купца.

  - Уколико ДОБАВЉАЧ не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, НАРУЧИЛАЦ ће да их врати ДОБАВЉАЧУ писаним актом у коме ће да наводе све недостке. У овом случају сматра се да ДОБАВЉАЧ није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

  - Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на   додату вредност (''Сл. гласник РС'' број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

  - Уколико  дође  до  измене  Закона  о  порезу  на  додату  вредност,  у  току  важења овог оквирног споразума и појединачних издатих наруџбеница, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће издавати допуне наруџбеница.

Члан 14.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

14.1. ДОБАВЉАЧ за добра из члана 1. овог Оквирног споразума даје гаранцију најмање 12 (дванаест) месеци, под условима правилног складиштења и употребе.

14.2. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог споразума.

14.3. НАРУЧИЛАЦ задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане карактеристике приликом  извођења радова.

14.4. За настале рекламације, НАРУЧИЛАЦ сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно ДОБАВЉАЧУ.

14.5. ДОБАВЉАЧ је дужан да рекламацију реши у року од 5 ( пет) дана од дана пријема рекламације, односно да ДОБАВЉАЧ лично или лице које ДОБАВЉАЧ овласти рекламирана добра преузме у магацину  НАРУЧИОЦА и замени их исправним.

Члан 15.

УГОВОРНА  КАЗНА

15.1. У случају да НАРУЧИЛАЦ не плати уредно испостављен рачун ДОБАВЉАЧУ за извршену испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

15.2. Уколико ДОБАВЉАЧ у складу  са појединачним наруџбеницама, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да НАРУЧИОЦУ плати  уговорену  казну  у  висини  од 0,5% дневно  за  сваки  дан закашњења. Уговорена  казна  може  бити  највише 5%  од  укупне  вредности  добара испоручених са закашњењем.

15.3. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 12. овог Оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорене  казне.

15.4. Закашњењем испоруке се сматра, ако ДОБАВЉАЧ испоручи добра после рока наведеног у члану 12. оквирног споразума, односно после рокова наведених у диспозицији НАРУЧИОЦА, односно ако је дошло до одступања у погледу динамике и рокова испоруке.

15.5. Наплату уговорене казне врши НАРУЧИЛАЦ одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

15.6. НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине Оквирни споразум уколико добављач не изврши у било ком проценту, било коју ну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен.

Члан 16.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

16.1. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења Оквирног споразума. НАРУЧИЛАЦ ће уновчити дату меницу уколико: ДОБАВЉАЧ не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом, не изврши испоруку добара по издатој наруџбеници.

16.2. Након  измирења  свих  обавеза  по оквирном споразуму, НАРУЧИЛАЦ  се  обавезује да ПРОДАВЦУ врати издати инструмент обезбеђења реализације Оквирног споразума.

Члан 17.

ВИША СИЛА

17.1. Уколико после закључења овог Оквирног споразума наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Оквирним споразумом или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

17.2. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Оквирном споразуму и који нису могли бити спречени  од  стране  погођене  вишом  силом.  Вишом  силом  могу  се  сматрати  поплаве, земљотреси,  пожари,  политичка  збивања (рат,  нереди  већег  обима,  штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.

17.3. Страна  у  Оквирном  споразуму  погођена  вишом  силом,  одмах  ће  у  писаној  форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

Члан 18.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

18.1. Све  спорове  који  проистекну  у  реализацији  овог  оквирног  споразума,  стране  у  овом Оквирном споразуму ће решавати споразумно.

18.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у Оквирном споразуму су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

Члан 19.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

19.1. Измене  и допуне овог  оквирног  споразума  важиће  уколико  су  сачињене  у  писаној  форми,  уз обострану сагласност НАРУЧИОЦА  и ДОБАВЉАЧА.

19.2. Наруџбеница издата на основу овог Оквирног споразума може бити измењена или допуњена односно повучена (укинута).

19.3. КУПАЦ  задржава  право  да  једнострано  раскине  Оквирни споразум  у  случајевима:

- да у току важења Оквирног споразума ДОБАВЉАЧ има више од 10 (десет) оправданих рекламација.

- ако у времену важења Оквирног споразума код ДОБАВЉАЧА дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних Конкурсном документацијом у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, што се утврђује обиласком комисије НАРУЧИОЦА или достављањем доказа по посебном захтеву НАРУЧИОЦА.

19.4. НАРУЧИЛАЦ има право да огласи наруџбеницу неважећом  уколико ДОБАВЉАЧ   не изврши у било ком проценту било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком   добара преко рока  који је предвиђен уговорном казном. ( члан 15.)

19.5. Уколико дође до оглашавања  наруџбенице неважећом, НАРУЧИЛАЦ ће добра која су до тада испоручена , платити ДОБАВЉАЧУ.

Члан 20.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

20.1. Стране у Оквирном споразуму су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

20.2. Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и слично).

20.3 Забрањено је преписивање и умножавање Оквирног споразума и наруџбеница, њигових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

20.4. ДОБАВЉАЧ је обавезан да одмах обавести НАРУЧИОЦА у случају интересовања непозваних лица за податке из Оквирног споразума, евентуалног нестанка Оквирног споразума или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом Оквирног споразума.

20.5. Са подацима из овог Оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 21.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

21.1. За све што није изричито прецизирано овим Оквирним споразумом односно појединачним наруџбеницама о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл.  лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

21.2. ДОБАВЉАЧ је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити НАРУЧИОЦА.

21.3. Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за НАРУЧИОЦА, ДОБАВЉАЧ, РЦ МО и Војно правобранилаштво.

21.4. Наруџбенице издате на основу овог оквирног споразума биће умножене у 3 (три) примерка, од којих је по један примерак за НАРУЧИОЦА, ДОБАВЉАЧА и РЦ МО.

21.5. НАРУЧИЛАЦ  задржава  право  да  Оквирни споразум и наруџбенице  на  основу  овог  оквирног  споразума  умножи  и достави својим саставима.

21.6. Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

21.7. Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Прилог бр. 1 – Модел наруџбенице за набавку добара по Оквирном споразуму.

- Модел обрасца структуре цене (попуњен и потписан приликом потписивања оквирног споразума).

ЗА ДОБАВЉАЧА:					       ЗА НАРУЧИОЦА:

___________________				        м а ј о р

___________________			                    сц Милош Колаковић, дипл. инж.

Прилог бр. 1.

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

| - ВОЈНА ПОШТА - Бр. ______ - број ________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________. године |  |  |  |  |
| ______________ |  |  |  |  |

Наруџбеница за

набавку добара,				              	         __________________________

факс: _____________________

На основу Oквирног споразума број _________-___ од ______________. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и Одлуке број  _________-___ од ____________. године (одлука наредбодавца Купца  који издаје наруџбеницу), издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

| ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ |  | ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД, улица Михаила Аврамовића б.б. Београд |  | ПРОДАВАЦ улица и број |  |
| Матични број | 7093608 | Матични број |  |
| Шифра делатности | 75110 | Шифра делатности |  |
| Текући рачун | 840-1620-21 | Текући рачун |  |
| П И Б | 102116082 | П И Б |  |

ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ  ДОБАРА  ЈЕ  СЛЕДЕЋИ:

| Рeд. бр. | НАЗИВ ДОБРА | Jeд. мeрe | КОЛИЧИНА | Јединачна цена дела без ПДВ-а | УКУПНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |

| Рок испоруке добара: | 8 дана |
| --- | --- |
| Гарантни рок за испоручена добра: | __ месеца |
| Испорука добара се реализује по понуди број: | Број и датум понуде |
| Квалитативни пријем добара врши: | Комисија Купца |
| Квантитативни пријем добара врши: | Комисија Купца |
| Место испоруке делова: | магацин Купца, улица Кнза Милоша број 29, Београд |
| Лице за контакт у ВП 2289 Београд: | Чин име и презиме представника наручиоца, телефон: .... |
| Након испоручених добара, рачун у два примерка са припадајућом документацијом доставити у року од 7 дана. |  |
| Плаћање вирманом у року 30 дана, рачунајући од дана протоколисања рачуна у нашем деловодству. |  |

За ВП 2289 Београд

м а ј о р

Достављено:							сц Милош Колаковић, дипл.инж.

- ВП 2289 Београд,

- ГзСн (С-4) ВП 2289 Београд,

- Добављач 1,

- РЦ МО Београд – (уз рачун).

XVIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                         (пун потпис)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.