| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних oсигураника |  |
| --- | --- |

Бр.  104 -47

23.07.2018. године

Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд,

интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

Jавнa набавкa добара број 18/18- Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк - а -

отворени поступак

јул 2018. године

На основу члана 32., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. 104-6 од 11.05.2018. године и Одлуке о измени одлуке о покретању Бр. 104-31 од 18.06.2018. године и Бр. 104-42 од 17.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Бр. 104-7 од 11.05.2018. године и Измене решења о образовању комисије за јавну набавку Бр. 104-9 од 15.05.2018. године и Бр. 104-43 од 17.07.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара број 18/18

Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк – а

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/83 |
| 2. | Услови везани за прeдмет јавне набавке, врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 8/83 |
| 3. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 29/83 |
| 4. | Критеријум за доделу уговора | 33/83 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 34/83 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 43/83 |
| 7. | Модел уговора | 78/83 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама и допунама конкурсне документације, као и одговорима.

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. Закона, наручилац ће све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље. Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена наредног радног дана.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 18/18 су добра – Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк – а

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Медицински нехемијски потрошни материјали и нехемијски потрошни материјали за једнократну употребу 33141000;

- Катетери 33141200;

- Каниле 33141220.

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 79 (седамдесетдевет) партија:

| Партија број | Назив партије | Процењена вредност партије без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, špric 5ml, dilatator | 250.000,00 |
| 2 | Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, špric 5ml, dilatator | 480.000,00 |
| 3 | Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm,špric 5ml, dilatator | 640.000,00 |
| 4 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm,špric 5 ml, dilatator | 700.000,00 |
| 5 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, špric 5 ml, dilatator | 700.000,00 |
| 6 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 39cm, promera 6 Ch | 20.000,00 |
| 7 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 39cm, promera 8 Ch | 20.000,00 |
| 8 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 50cm, promera 10 Ch | 20.000,00 |
| 9 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 8 | 2.400,00 |
| 10 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 10 | 3.600,00 |
| 11 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | 24.000,00 |
| 12 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | 240.000,00 |
| 13 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | 240.000,00 |
| 14 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | 156.000,00 |
| 15 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | 1.700,00 |
| 16 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | 3.400,00 |
| 17 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | 3.400,00 |
| 18 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | 1.700,00 |
| 19 | Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera | 110.000,00 |
| 20 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | 448.800,00 |
| 21 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | 313.500,00 |
| 22 | Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektrodasa hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvodnik sa valvulom 12 Fx123 cm, dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm | 190.000,00 |
| 23 | Kanila I.V., jednokratna, sterilna, sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm | 42.000,00 |
| 24 | Kanila I.V., jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm | 126.000,00 |
| 25 | Kanila I.V., sa samoaktivirajućim klip mehanizmom za zaštitu od uboda, jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm | 40.000,00 |
| 26 | Kanila I.V., sa samoaktivirajućim klip mehanizmom za zaštitu od uboda, jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm | 80.000,00 |
| 27 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 20G | 845.000,00 |
| 28 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 22G | 728.000,00 |
| 29 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 24G | 6.500,00 |
| 30 | Venska kanila dvostepena, armirana, sa opturatorom, bez konektora 40FR/32FR, dužina 40cm +- 5 cm, sa 1/2” konektorom | 300.000,00 |
| 31 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,22FR,dužine 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | 230.000,00 |
| 32 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,24FR,dužine 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | 230.000,00 |
| 33 | Kanila sa iglom za davanje kardioplegije u koren aorte sa ventom, sastandardnim uvodnikom,veličina 7FR | 226.300,00 |
| 34 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 2 mm | 140.000,00 |
| 35 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 3 mm | 70.000,00 |
| 36 | Silikonske koronarne ostijalne kanile za selektivno davanje kardioplegije,ravne,veličine 17FR | 54.800,00 |
| 37 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | 702.000,00 |
| 38 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | 273.000,00 |
| 39 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 15 do 16 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | 52.000,00 |
| 40 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 20 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | 52.000,00 |
| 41 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima | 100.000,00 |
| 42 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima | 100.000,00 |
| 43 | Ureteralni stent 7Fr dužine 22 cm | 120.000,00 |
| 44 | Set stent ureteralni, F6/28cm od poliuratana, dužina uvođača presvučen teflonom 145-150cm, dužina gurača 40-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | 72.600,00 |
| 45 | Dugotrajni silikonski centralnovenski kateter , dvolumenski sa peel apart uvodnikom , veličine 9 Fr , dužine 90 cm -Hickman. Sadržaj seta : kateter ,"peelapart" uvodnik , tunelator , skalpel , vodič žicu , kapice za kateter i uvodnu iglu . | 462.000,00 |
| 46 | Dugotrajni silikonski centralnovenski kateter , dvolumenski sa peel apart uvodnikom , veličine 12Fr , dužine 90 cm -Hickman. Sadržaj seta : kateter ,"peelapart" uvodnik , tunelator , skalpel , vodič žicu , kapice za kateter i uvodnu iglu . | 462.000,00 |
| 47 | Set za suprapubičnu drenazu mokraćne bešike -Minimalno sadrzi: silikonski (100% silikon) balon kateter dužine 43-51cm, neprovidan, zapremina balona 5ml, kanila CH16,8 / 5,6mm , dužina kanile 12cm, čep za kateter | 14.500,00 |
| 48 | Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike-Minimalno sadrži silikonski balon kateter, neprovidan, cilindričnog vrha, dužine 43-51 cm, metalni uvodjač sa insertovanim vodičem duzine 70 cm, punkcionu kanilu dužine 18,5 cm, dilatator ch 10 i dilatator ch 14 i čep za kateter. | 24.500,00 |
| 49 | Balon kateter po Foley-u - CH-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona min. 30ml, radiopaktan. Dužina katetera 41 - 43 cm. | 90.000,00 |
| 50 | Balon kateter po Foley-u - CH-20, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona min. 30ml, radiopaktan. Dužina katetera 41 - 43 cm. | 60.000,00 |
| 51 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon), zakrivljeni obli vrh sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera 41 - 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml. | 160.000,00 |
| 52 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon),neprovidni, zakrivljeni ZASEČENI VRH, vrh sa minimalno dva otvora za drenažu urina, Dužina katetera 41 - 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml. | 475.000,00 |
| 53 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH16, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | 30.000,00 |
| 54 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH 18, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | 36.000,00 |
| 55 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH 20, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | 30.000,00 |
| 56 | Kateter za transureteralno merenje pritiska u mokraćnoj bešici/uretri od poliuretana, CH 7 / 2,3 mm.,dužine 40cm, trokanalni ,sa oblim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa luer lock adapterom | 878.000,00 |
| 57 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera, kroz koji se puni balon, zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | 2.900,00 |
| 58 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | 2.900,00 |
| 59 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | 89.900,00 |
| 60 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | 91.350,00 |
| 61 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | 31.900,00 |
| 62 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 22, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | 2.900,00 |
| 63 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41- 43 cm | 900,00 |
| 64 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | 900,00 |
| 65 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41-43 cm | 846.000,00 |
| 66 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | 855.000,00 |
| 67 | Kateter Foly, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom , CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje sprica na drugom kraku katetera sa balonom zapremine maksimalno 15ml, duzine 41-43 cm | 90.000,00 |
| 68 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 14 | 1.980,00 |
| 69 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 16 | 1.980,00 |
| 70 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 18 | 1.980,00 |
| 71 | Hidraulični dilatator za ureter, jednolumenski, za aplikaciju kroz uretrorenoskop | 29.600,00 |
| 72 | Set katetera za dilataciju uretre , debljine od 6 do 16 frenča | 85.200,00 |
| 73 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 19 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | 120.000,00 |
| 74 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 23 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | 120.000,00 |
| 75 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 27 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | 400.000,00 |
| 76 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | 440.000,00 |
| 77 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 50 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | 160.000,00 |
| 78 | Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim ‘‘attachable‘‘ kateterom dijametra od 9 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-11 mm x baza 24-25mm x septum 9-11mm. Vidljiv pod CT– om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi . Sadržaj seta: port i kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispriranje | 1,045,000.00 |
| 79 | Igle za port CT- igle za implatabilni sistem za kontinuirano davanje terapije i sa mogucnoscu davanja kontrasta sa zastitom, dimenzije 19G dužine 20-25 mm | 57.500,00 |

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник, рок испоруке и рок трајања дати су у следећој спецификацији:

| Partija broj | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed. mere | VMA | VB Niš | CApSk | UKUPNO | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, špric 5ml, dilatator | SET | 250 |  |  | 250 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 2 | Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, špric 5ml, dilatator | SET | 400 |  |  | 400 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 3 | Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm,špric 5ml, dilatator | SET | 400 |  |  | 400 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 4 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm,špric 5 ml, dilatator | SET | 400 |  |  | 400 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 5 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, špric 5 ml, dilatator | SET | 400 |  |  | 400 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 6 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 39cm, promera 6 Ch | SET | 200 |  |  | 200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 7 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 39cm, promera 8 Ch | SET | 200 |  |  | 200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 8 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 50cm, promera 10 Ch | SET | 200 |  |  | 200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 9 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 8 | SET |  | 200 |  | 200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 10 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 10 | SET |  | 300 |  | 300 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 11 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | SET | 2.000 |  |  | 2.000 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 12 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | SET | 20.000 |  |  | 20.000 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 13 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | SET | 20.000 |  |  | 20.000 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 14 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | SET | 13.000 |  |  | 13.000 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 15 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | SET | 100 |  |  | 100 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 16 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | SET | 200 |  |  | 200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 17 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | SET | 200 |  |  | 200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 18 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | SET | 100 |  |  | 100 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 19 | Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera | SET | 20 |  |  | 20 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 20 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | SET | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 21 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | SET | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 22 | Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektrodasa hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvodnik sa valvulom 12 Fx123 cm, dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm | SET | 50 |  |  | 50 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 23 | Kanila I.V., jednokratna, sterilna, sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm | kom | 1.200 |  |  | 1.200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 24 | Kanila I.V., jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm | kom | 3.600 |  |  | 3.600 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 25 | Kanila I.V., sa samoaktivirajućim klip mehanizmom za zaštitu od uboda, jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm | kom | 500 |  |  | 500 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 26 | Kanila I.V., sa samoaktivirajućim klip mehanizmom za zaštitu od uboda, jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm | kom | 1.000 |  |  | 1.000 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 27 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 20G | kom | 50.000 | 12.000 | 3.000 | 65.000 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 28 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 22G | kom | 40.000 | 10.000 | 6.000 | 56.000 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 29 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 24G | kom | 500 |  |  | 500 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 30 | Venska kanila dvostepena, armirana, sa opturatorom, bez konektora 40FR/32FR, dužina 40cm +- 5 cm, sa 1/2” konektorom | kom | 100 |  |  | 100 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 31 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,22FR,dužine 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | kom | 100 |  |  | 100 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 32 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,24FR,dužine 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | kom | 100 |  |  | 100 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 33 | Kanila sa iglom za davanje kardioplegije u koren aorte sa ventom, sastandardnim uvodnikom,veličina 7FR | kom | 155 |  |  | 155 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 34 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 2 mm | kom | 200 |  |  | 200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 35 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 3 mm | kom | 100 |  |  | 100 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 36 | Silikonske koronarne ostijalne kanile za selektivno davanje kardioplegije,ravne,veličine 17FR | kom | 20 |  |  | 20 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 37 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 230 | 40 |  | 270 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 38 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 105 |  |  | 105 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 39 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 15 do 16 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 40 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 20 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 41 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima | kom | 20 |  |  | 20 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 42 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima | kom | 20 |  |  | 20 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 43 | Ureteralni stent 7Fr dužine 22 cm | kom | 30 |  |  | 30 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 44 | Set stent ureteralni, F6/28cm od poliuratana, dužina uvođača presvučen teflonom 145-150cm, dužina gurača 40-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom |  | 22 |  | 22 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 45 | Dugotrajni silikonski centralnovenski kateter , dvolumenski sa peel apart uvodnikom , veličine 9 Fr , dužine 90 cm -Hickman. Sadržaj seta : kateter ,"peelapart" uvodnik , tunelator , skalpel , vodič žicu , kapice za kateter i uvodnu iglu . | set | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 46 | Dugotrajni silikonski centralnovenski kateter , dvolumenski sa peel apart uvodnikom , veličine 12Fr , dužine 90 cm -Hickman. Sadržaj seta : kateter ,"peelapart" uvodnik , tunelator , skalpel , vodič žicu , kapice za kateter i uvodnu iglu . | set | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 47 | Set za suprapubičnu drenazu mokraćne bešike -Minimalno sadrzi: silikonski (100% silikon) balon kateter dužine 43-51cm, neprovidan, zapremina balona 5ml, kanila CH16,8 / 5,6mm , dužina kanile 12cm, čep za kateter | Set | 5 |  |  | 5 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 48 | Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike-Minimalno sadrži silikonski balon kateter, neprovidan, cilindričnog vrha, dužine 43-51 cm, metalni uvodjač sa insertovanim vodičem duzine 70 cm, punkcionu kanilu dužine 18,5 cm, dilatator ch 10 i dilatator ch 14 i čep za kateter. | Set | 5 |  |  | 5 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 49 | Balon kateter po Foley-u - CH-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona min. 30ml, radiopaktan. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom | 100 | 50 |  | 150 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 50 | Balon kateter po Foley-u - CH-20, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona min. 30ml, radiopaktan. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom | 100 |  |  | 100 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 51 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon), zakrivljeni obli vrh sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera 41 - 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml. | kom | 100 |  |  | 100 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 52 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon),neprovidni, zakrivljeni ZASEČENI VRH, vrh sa minimalno dva otvora za drenažu urina, Dužina katetera 41 - 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml. | kom | 150 | 100 |  | 250 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 53 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH16, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom |  | 50 |  | 50 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 54 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH 18, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom | 10 | 50 |  | 60 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 55 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH 20, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom |  | 50 |  | 50 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 56 | Kateter za transureteralno merenje pritiska u mokraćnoj bešici/uretri od poliuretana, CH 7 / 2,3 mm.,dužine 40cm, trokanalni ,sa oblim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa luer lock adapterom | kom | 200 |  |  | 200 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 57 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera, kroz koji se puni balon, zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 58 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 59 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 | 300 |  | 310 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 60 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 15 | 300 |  | 315 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 61 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 | 100 |  | 110 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 62 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 22, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 63 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41- 43 cm | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 64 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 65 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41-43 cm | kom | 9.000 | 400 |  | 9.400 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 66 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 9.000 | 500 |  | 9.500 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 67 | Kateter Foly, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom , CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje sprica na drugom kraku katetera sa balonom zapremine maksimalno 15ml, duzine 41-43 cm | kom | 1.000 |  |  | 1.000 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 68 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 14 | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 69 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 16 | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 70 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 18 | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 71 | Hidraulični dilatator za ureter, jednolumenski, za aplikaciju kroz uretrorenoskop | kom | 1 |  |  | 1 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 72 | Set katetera za dilataciju uretre , debljine od 6 do 16 frenča | kom | 2 |  |  | 2 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 73 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 19 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 3 |  |  | 3 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 74 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 23 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 3 |  |  | 3 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 75 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 27 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 10 |  |  | 10 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 76 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 11 |  |  | 11 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 77 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 50 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 4 |  |  | 4 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 78 | Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim ‘‘attachable‘‘ kateterom dijametra od 9 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-11 mm x baza 24-25mm x septum 9-11mm. Vidljiv pod CT– om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi . Sadržaj seta: port i kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispriranje | kom | 19 |  |  | 19 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |
| 79 | Igle za port CT- igle za implatabilni sistem za kontinuirano davanje terapije i sa mogucnoscu davanja kontrasta sa zastitom, dimenzije 19G dužine 20-25 mm | set | 50 |  |  | 50 | Da | Da | Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora | Minimum 50% deklarisanog roka trajanja |

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије као и тражена карактеристика, и то:

### - оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога) произвођача или декларације о усаглашености (довољан је један од ових доказа уколико обухвата све тражене техничке карактеристике, на српском или енглеском језику). Уколико у наведеним доказима нема свих тражених техничких карактеристика, уз исте треба доставити и изјаву произвођача о томе да ли понуђено добро поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: телефон, адреса и e-mail потписника изјаве.

Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2.2. КВАЛИТЕТ

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12 и 113/17) и Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Понуђена добра морају да поседују важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС).

Решења морају бити обележена бројем партије.

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца дозволе за медицинско средство.

2.3. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да добра која се испоручују имају рок трајања као у спецификацији добара у колони „Рок трајања“, у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију.

2.4. РОК ИСПОРУКЕ

Понуђач се обавезује да добра испоручи као у спецификацији добара у колони „Рок испоруке“, у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност изабраног понуђача могу се скратити рокови испоруке.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Изабрани понуђач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке, писано (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити произвођачки сертификат за сваку испоручену серију.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

- ЦАпСк, Милана Благојевића Шпанца бр. 21, Београд, тел. 011/3053-701, факс 011/3053-701;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191.

2.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара вршиће се у просторијама  крајњег корисника Купца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника изабраног понуђача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен изабраном понуђачу.

Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача, истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник изабраног понуђача.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Изабрани понуђач је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

2.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати изабраном понуђачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

Изабрани понуђач мора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатака.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 18/18, мора да испуни следеће услове:

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

3.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

3.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

3.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

3.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину;

НАПОМЕНА: Уколико правно лице није у могућности да достави биланс успеха и/или Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, услов за испуњеност финансијског капацитета биће позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, које није негативно.

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење-дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке), на велико, издато од Министарства здравља.

Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важећа.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац број 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност ДОДАТНИХ условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015., 2016. и 2017. годинa (важи за сва правна лица);

Напомена: Уколико правно лице није у могућности да достави финансијске извештаје за 2017. годину, потребно је да достави:

- доказ да су исти предати у АПР и да је обрада података из Финансијских

извештаја за 2017. годину у току.

- Извештај о бонитету за јавне набавке за 2014., 2015. и 2016. годину.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају две или више понуда са истом понуђеном ценoм, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извчен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику, осим каталога (или делова каталога) произвођача, декларације о усаглашености и изјаве произвођача, који могу бити на енглеском  језику.

Наручилац задржава право да затражи и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти (кутији), затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (кутије) мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 18/18 – Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк - а, са назнаком броја партије коју нуди  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац  бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације);

    - Попуњен, потписан и оверен Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1);

5.3.3. Доказе да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и квалитет (начин доказивања наведен је  у тачкама 2.1. и 2.2. конкурсне документације).

5.3.4. Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише и овери печатом чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

5.3.5. Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце:

- Трошкови припреме понуде (образац бр. 6);

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (образац бр. 8);

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (образац бр. 9);

5.3.6. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде који су наведени у тачки 5.10.1) конкурсне документације.

5.4. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти (кутији) са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 18/18–

Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк - а - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте (кутије) навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене и обрасца Општи подаци о понуђачу- обрасци бр. 1 и 2 конкурсне документације), попуњен, потписан и оверен образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3). Уколико има више подизвођача, потребно је образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рeализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде са структуром цене, образац бр. 1) попуњен, потписан и оверен образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и образац Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац бр. 5), а за сваког члана групе понуђача попуњени, потписани и оверени обрасци:

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2.  Закона у поступку јавне набавке (образац бр. 8).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и наведене обрасце изјава (обрасци бр. 7 и 8) копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац бр. 5 конкурсне документације је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средсва финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (подтачка 3.2.1. конкурсне документације), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (подтачка 3.3.6.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неогранично солидарно одговарају задругари.

5.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

5.8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

- Купац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да изабрани понуђач касни са испоруком уговорених добара.

Изабрани понуђач је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.8.2. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке наведен је у спецификацији у тачки 2.1 конкурсне документације.

5.8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). Меница  мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (образац бр. 10).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе – образац бр. 11.

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – продавцу након коначне реализације уговора. Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се прузимају).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1) Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска 13,11000 Београд, електронском  поштом на e-mail neda.pljakic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 18/18“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

5.16. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: neda.pljakic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за финансије и контролинг, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 166. Закона.

5.17. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (образац бр. 6)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац бр. 1-   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

- Образац бр. 2-   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 3-   ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 4-   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 5-   СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ

МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 6-   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 7-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 8-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
                                ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

- ОБРАЗАЦ БР. 9-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

- ОБРАЗАЦ БР. 10-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)

- ОБРАЗАЦ БР. 11-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се у два

примерка приликом потписивања уговора)

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____________________(навести број понуде) од ______________________ (датум) за јавну набавку добара - Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк - а, ЈН бр. 18/18.

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5 |

3.  Понуђене  су партије број: 1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79 - заокружити редне бројеве понуђених партија, а у свему према спецификацији:

Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

| Редни број | Предмет набавке | Јединица мере | Количина | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, špric 5ml, dilatator | SET | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, špric 5ml, dilatator | SET | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm,špric 5ml, dilatator | SET | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm,špric 5 ml, dilatator | SET | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, špric 5 ml, dilatator | SET | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 39cm, promera 6 Ch | SET | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 39cm, promera 8 Ch | SET | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kateter za aspiraciju traheodobronhijalni, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, centralnim otvorom i 4 elipsasta bocna atraumatska otvora za sprecavanje aspiracione traume mukoze, izradjen od termosenzitivnog medicinskog PVCa sa glatkom zavrsnom obradom za visoku atraumaticnost pri plasmanu i uklanjanju, sa integrisanim levkastim konektorom, kolor-kodirani, duzine 50cm, promera 10 Ch | SET | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 8 | SET | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 10 | SET | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | SET | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | SET | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | SET | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | SET | 13.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastiM priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | SET | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | SET | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektrodasa hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvodnik sa valvulom 12 Fx123 cm, dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm | SET | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kanila I.V., jednokratna, sterilna, sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm | kom | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kanila I.V., jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm | kom | 3.600 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kanila I.V., sa samoaktivirajućim klip mehanizmom za zaštitu od uboda, jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kanila I.V., sa samoaktivirajućim klip mehanizmom za zaštitu od uboda, jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm | kom | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 20G | kom | 65.000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 22G | kom | 56.000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 24G | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Venska kanila dvostepena, armirana, sa opturatorom, bez konektora 40FR/32FR, dužina 40cm +- 5 cm, sa 1/2” konektorom | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,22FR,dužine 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,24FR,dužine 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kanila sa iglom za davanje kardioplegije u koren aorte sa ventom, sastandardnim uvodnikom,veličina 7FR | kom | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 2 mm | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 3 mm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Silikonske koronarne ostijalne kanile za selektivno davanje kardioplegije,ravne,veličine 17FR | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 15 do 16 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 20 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ureteralni stent 7Fr dužine 22 cm | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Set stent ureteralni, F6/28cm od poliuratana, dužina uvođača presvučen teflonom 145-150cm, dužina gurača 40-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Dugotrajni silikonski centralnovenski kateter , dvolumenski sa peel apart uvodnikom , veličine 9 Fr , dužine 90 cm -Hickman. Sadržaj seta : kateter ,"peelapart" uvodnik , tunelator , skalpel , vodič žicu , kapice za kateter i uvodnu iglu . | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Dugotrajni silikonski centralnovenski kateter , dvolumenski sa peel apart uvodnikom , veličine 12Fr , dužine 90 cm -Hickman. Sadržaj seta : kateter ,"peelapart" uvodnik , tunelator , skalpel , vodič žicu , kapice za kateter i uvodnu iglu . | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Set za suprapubičnu drenazu mokraćne bešike -Minimalno sadrzi: silikonski (100% silikon) balon kateter dužine 43-51cm, neprovidan, zapremina balona 5ml, kanila CH16,8 / 5,6mm , dužina kanile 12cm, čep za kateter | Set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike-Minimalno sadrži silikonski balon kateter, neprovidan, cilindričnog vrha, dužine 43-51 cm, metalni uvodjač sa insertovanim vodičem duzine 70 cm, punkcionu kanilu dužine 18,5 cm, dilatator ch 10 i dilatator ch 14 i čep za kateter. | Set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Balon kateter po Foley-u - CH-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona min. 30ml, radiopaktan. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Balon kateter po Foley-u - CH-20, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona min. 30ml, radiopaktan. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon), zakrivljeni obli vrh sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera 41 - 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml. | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon),neprovidni, zakrivljeni ZASEČENI VRH, vrh sa minimalno dva otvora za drenažu urina, Dužina katetera 41 - 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml. | kom | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH16, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH 18, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH 20, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona maksimum 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm. | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Kateter za transureteralno merenje pritiska u mokraćnoj bešici/uretri od poliuretana, CH 7 / 2,3 mm.,dužine 40cm, trokanalni ,sa oblim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa luer lock adapterom | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera, kroz koji se puni balon, zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 315 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 22, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41- 43 cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41-43 cm | kom | 9.400 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm | kom | 9.500 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Kateter Foly, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom , CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje sprica na drugom kraku katetera sa balonom zapremine maksimalno 15ml, duzine 41-43 cm | kom | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 14 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 16 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 18 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Hidraulični dilatator za ureter, jednolumenski, za aplikaciju kroz uretrorenoskop | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Set katetera za dilataciju uretre , debljine od 6 do 16 frenča | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 19 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 23 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 27 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 50 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim ‘‘attachable‘‘ kateterom dijametra od 9 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-11 mm x baza 24-25mm x septum 9-11mm. Vidljiv pod CT– om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi . Sadržaj seta: port i kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispriranje | kom | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Igle za port CT- igle za implatabilni sistem za kontinuirano davanje terapije i sa mogucnoscu davanja kontrasta sa zastitom, dimenzije 19G dužine 20-25 mm | set | 50 |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:				                                                     							Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.            					 _________________________________

(читак отисак печата)                                      				 ( потпис)

Услови понуде:

- Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке је 60 дана од дана закључења уговора.

- Рок плаћања добара је 45 дана од дана испоруке добара.

- Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 7 дана од дана сачињавања посебног записника.

- Рок за решавање рекламације (скривени недостаци) је 15 дана од дана пријема рекламације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                             	  _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ Обрасца понуде са структуром цене:

1. У обрасцу понуде са структуром цене понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

У спецификацији:

- У колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ (колона 5) понуђач је у обавези да у табели попуни назив добра које нуди, произвођача и каталошки број или одговарајућа ознака.

- У колони„Јединична цена без ПДВ-а“ (колона 6) понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, за понуђено добро јавне набавке, без ПДВ-а.

- У колони „ПДВ у %“ (колона 7) понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ (колона 8) понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна вредност партије без ПДВ-а“ (колона 9) понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за понуђено добро јавне набавке која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (колона 6) са траженом укупном количином (колона 4).

- У колони „Укупна вредност партије са ПДВ-ом“ (колона 10) понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за понуђено добро јавне набавке која се добија када се помножи јединична цена са ПДВ-ом (колона 8) са траженом укупном количином (колона 4).

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. Упутство за попуњавање услова понуде: понуђач уписује број на празну линију у тачкама бр. 1) и 2).

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде са структуром цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са структуром цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

Пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са писаног обрасца.

У Образцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач попуњава само партије на којима учествује.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 5

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 18/18 Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк - а, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

ОБРАЗАЦ БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈН бр. 18/18 Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк - а, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН бр. 18/18 Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк - а, је испунио услове који произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ  ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу  инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун изабраног понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме изабраног понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, менице без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци у износу 8% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

ОБРАЗАЦ БР. 10

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС“ бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника дадепоновану бланко - сопствену меницуможе предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.____. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 11

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС“ бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника дадепоновану бланко -сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___._____. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а,по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број _________________и___________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише и овери печатом чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 104 -_____

О К У П О П Р О Д А Ј И  Д О Б А Р А

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор потпуковник др Радан Костић, у даљем тексту Купац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22

и

Продавац: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ ПДВ број: ___________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту Продавац

Правни основ: Јавна набавка бр. 18/18; Одлука о додели уговора бр. 104- од     ________. године и понуда продавца  бр. _____ од  _________. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора, испоручи крајњем кориснику Купца: ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк, по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисник да преузме, а Купац да плати добра (у свему према обрасцу понуде са структуром цене).

(1.1.1. Уговорне стране су сагласне да Продавац: 	носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи	,	.)

- Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем/има: 	,	, ).

ЦЕНА

Члан 2.

  - Цене из члана 1. овог уговора су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају добра испоручена у просторије крајњег корисника Купца.

  - Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.

  - Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години. У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

- Квалитет и испорука медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12 и 113/17), Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17) као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

- Продавац гарантује да је испоручено добро ново, из текуће производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.

3.3. Добра која се испоручују морају имати рок трајања као у спецификацији из члана 1. у колони „Рок трајања“.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

- Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764, факс 011/2662-724;

- ЦАпСк, Милана Благојевића Шпанца бр. 21, Београд, тел/факс. 011/3053-701

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025 и 018/555-043, факс  018/238-191,

према спецификацији из члана 1. уговора.

- Испорука добара мора бити као у спецификацији из члана 1., у колони „Рок испоруке“. На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Продавац могу се скратити рокови испоруке.

- У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, Продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет Продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

- Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

- Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

- Транспортни трошкови падају на терет Продавца. Избор транспортног средства врши Продавац.

4.7. Продавац је дужан да приликом испоруке достави произвођачки сертификат за сваку испоручену серију.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

- Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из тачке 1.1. члана 1. уговора врши се у просторијама крајњег корисника Kупца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Продавца у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Продавцу.

- Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Продавца истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

- Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Продавца.

- Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 6.

- Добра из Члана 1. овог уговора, Купац ће платити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

6.2. Купац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

6.3 Продавац је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке Купцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

- ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 108/16, 7/17. 113/17 и 13/18).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 7.

- Ако се након пријема добара из члана 1. уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник купца ће послати Продавцу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

- Продавац се обавезује да недостатак утврђен у тачки 7.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику купца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 8.

- Продавац се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

- Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи Продавцa која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

9.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 2‰ (промила) укупне вредности уговорених добара за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 8% од уговорене вредности тих добара.

- Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се Продавцу писано обавештење Купца којим задржава право на уговорну казну из тачке 9.1..

- Ако Продавац не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Купац може наплатити уговорну казну Продавцу у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија).

- Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора Купац ће доставити Продавцу 7(седам) дана пре раскида уговора.

- Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

- Уколико Купац није наплатио уговорну казну из предходних тачака члана 9. овог уговора, приликом раскида уговора, депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 9.3..

- Купац може да уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући Продавцу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

- Ако штета проузрокована неизвршењем уговорних обавеза пређе износ уговорне казне из тачке 9.3. овог члана, Купац може да тражи накнаду стварне штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу уговорних страна.

11.2. Не сматра се изменом уговора измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

11.3.  У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

11.4. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.5. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

13.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

13.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за Купца, а један примерак за Продавца.

13.3. Купац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

13.4. Рок трајања уговора је две године од дана закључивања уговора.

13.5. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

З А   ПРОДАВЦА:							З А   К У П Ц А:

Д И Р Е К Т О Р

______________________						потпуковник

(штампано име и презиме)  						др Радан Костић

______________________						__________________

(потпис и печат)