РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. ____________ ________.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

за јавну набавку добара у отвореном поступку

обликовану у 106 партијa, (страна  1 до 57)

Медицински и дијагностички комплети потребе ВЗУ МО

јавна набавка број  517/17

Садржај:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

(из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ГРУПИ

ПОНУЂАЧА/СПОРАЗУМ

7.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА

9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

10.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

11.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

12.МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и  МОДЕЛ  УГОВОРА

13.МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)

14.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла) – меницу

15.МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

16.OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15), даље: Закон и дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. ________ ________.2018. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Прилог 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница  www.nabavke.mod.gov.rs.

(2) Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законом о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке.

(3) Предмет јавне набавке: добра – Медицински нехемијски потрошни материјал - Хируршке и прегледне рукавице за потребе ВЗУ МО, ознака из ОРН: 33141620, број  517/17 у отвореном поступку, обликован у 124 партије.

(4) Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

(5)Контакт:_вс Милош Кошутић, 011/2665-899, факс 011/2663-963, ВМА, Црнотравска 17, 11050 Београд.

(6) Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети применом критеријума: "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

(7) Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

| МК. Доставити: - у омот предмета |  | ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА п у к о в н и к проф. др Мирослав Вукосављевић |
| --- | --- | --- |

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ и Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра: Медицински и дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО, по партијама у циљу закључења оквирних споразума за период од две године - 2018. и 2019. годину:

| Р. бр. | Основни назив добра и опис | Јед. мере | ВМА | ВБ Ниш | ВМЦ Нови Сад | ЦАпСК Београд | количина 2018 | ВМА | ВБ Ниш | ВМЦ Нови Сад | ЦАпСК Београд | количина 2019 | укупне количине 2018 и 2019 | јединична цена без ПДВ-а | ПДВ у % | укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Форцепс за трансбронхијалну биопсију (За вишекратну употребу, дужине 1050 - 1100мм, са овалним фенестрираним кашикама максимум Ф 1,8мм, за бронхоскоп радног канала до максимум 2мм) | kom. | 20 |  |  |  | 20 | 30 |  |  |  | 30 | 50 | 28.350,00 | 20,00% | 1.417.500,00 |
| 2 | Форцепц за трансбронхијалну биопсију (за једнократну употребу са обложеним инсерционим делом, дужине 1150мм, са овалним фенестрираним кашикама за бронхоскоп радног канала 2мм | kom. | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 | 1.085,00 | 20,00% | 434.000,00 |
| 3 | Форцепс за биопсију (За једнократну употребу, са обложеним инсерционим делом, дужине 1150мм, са алигатор кашикама, за бронхоскоп радног канала 2мм) | kom. | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 | 1.085,00 | 20,00% | 434.000,00 |
| 4 | Браш четкице (за једнократну употребу, дужине 1150мм, са заштитном кошуљицом , за бронхоско радног канала 2мм | kom. | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 2.500,00 | 20,00% | 500.000,00 |
| 5 | Форцепс за трансбронхијалну биопсију (За вишекратну употребу, дужине 1050 - 1100мм, са овалним фенестрираним кашикама максимум Ф 2,2мм, за бронхоскоп радног канала до максимум 2,4мм) | kom. | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 30 | 44.200,00 | 20,00% | 1.326.000,00 |
| 6 | Четкице за чешћење бронхоскопа - краће (дужине 10мм, пречника 5мм) | kom. | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 1.500,00 | 20,00% | 60.000,00 |
| 7 | Четкице за чешћење бронхоскопа - дуже (дужине 30- 50мм, пречника 10мм) | kom. | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 7.300,00 | 20,00% | 146.000,00 |
| 8 | Балон катетер (за једнократну употребу дволуменски, за тампонаду | kom. | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 21.000,00 | 20,00% | 210.000,00 |
| 9 | Круте игле за TBNA за ригидни бронхоскоп (са закривљеним врхом, пречника 1,6мм, радне дужине 470мм) | kom. | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 8.500,00 | 20,00% | 85.000,00 |
| 10 | Igle za Eus - FNA od 19 G | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 22.300,00 | 20,00% | 223.000,00 |
| 11 | Igle za EUS - FNA od 22 G | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 27.700,00 | 20,00% | 277.000,00 |
| 12 | Višekratna korpica za ekstrakciju kalkulusa sa 8 žica"flower tip" za male kalkuluse, otvor korpice 20 mm; radna dužina 1950 mm, min. radni kanal 2,8 mm. Kompatibilan sa urgentnim litotriptorom i integrisanom drškom. | kom | 70 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 140 | 31.600,00 | 20,00% | 4.424.000,00 |
| 13 | vazduh/voda adapter za čišćenje, kompatibilan sa endoskopom prozvođača Olympus | kom | 48 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 48 | 96 | 7.800,00 | 20,00% | 748.800,00 |
| 14 | Omče za polipektomiju- višekratne ovalne, otvor omče 15 mm, gusto pletena žica (0,47 mm),(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) kompatibilna sa spoljašnjom plastičnom košuljicom i drškom. | kom | 60 | 3 | 1 |  | 64 | 60 | 3 | 1 |  | 76 | 140 | 12.200,00 | 20,00% | 1.708.000,00 |
| 15 | Sterilni jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 90° i 135°, dužina kraka klipsa od 7,5mm i 9mm, primenjuju se sa višekratnim aplikatorom | kom | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 1.000 | 1.350,00 | 20,00% | 1.350.000,00 |
| 16 | Bilijarni stent 10 fr , prav tip, rastojanje između otvora 70 mm; min. radni kanal 3,7 mm | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 3.600,00 | 10,00% | 216.000,00 |
| 17 | Bilijarni stent 10 fr , prav tip, rastojanje između otvora 90 mm; min. radni kanal 3,7 mm | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 3.252,00 | 10,00% | 195.120,00 |
| 18 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 70 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 3.252,00 | 10,00% | 195.120,00 |
| 19 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 90 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom. | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 3.252,00 | 10,00% | 195.120,00 |
| 20 | Bilijarni stent 8,5 fr , prav tip, rastojanje između otvora 120 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 12 | 3.252,00 | 10,00% | 39.024,00 |
| 21 | Pankreatični stent 7Fr, prav tip, rastojanje između otvora 60 mm; min. radni kanal 3,2 mm | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 7.746,00 | 10,00% | 464.760,00 |
| 22 | Višekratni pušer za plasiranje stentova od 7fr; min. radni kanal 2,8 mm, kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | 7.094,00 | 10,00% | 28.376,00 |
| 23 | Višekratni set za plasiranje stentova od 8,5 fr ( pušer i vodič);min. radni kanal 3,2 mm; kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | 15.036,00 | 10,00% | 60.144,00 |
| 24 | Višekratni set za plasiranje stentova od 10 fr ( pušer i vodič);min. radni kanal 3,7 mm; kompatibilan žičani vodič 0,035" | kom | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 24 | 16.223,00 | 10,00% | 389.352,00 |
| 25 | Višekratna košuljica za višekratne omče (radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 80 | 7.132,00 | 10,00% | 570.560,00 |
| 26 | Trolumenski papilotom- višekratni (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 4,5 Fr, dužina vrha 3 mm sa žicom za sečenje dužine 30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", (radna dužina 1950 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 70 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 140 | 29.078,00 | 10,00% | 4.070.920,00 |
| 27 | Omče za polipektomiju- višekratne ovalne, otvor omče 25 mm, gusto pletena žica (0,47 mm),(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) kompatibilna sa spoljašnjom plastičnom košuljicom i drškom. | kom | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 120 | 11.083,00 | 10,00% | 1.329.960,00 |
| 28 | Igle za sklerozaciju 23G, dužina igle 4mm, (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm).Kompatibilne sa višekratnom košuljicom. | kom | 40 |  |  | 40 | 80 | 40 |  |  |  | 40 | 120 | 7.426,00 | 10,00% | 891.120,00 |
| 29 | Višekratna metalna košuljica za injektor za kolonoskop (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 11.841,00 | 10,00% | 710.460,00 |
| 30 | Rotatibilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni za gastroskop(radna dužina 1.650 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 77.142,00 | 10,00% | 4.628.520,00 |
| 31 | Rotatibilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni za kolonoskop(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 77.142,00 | 10,00% | 4.628.520,00 |
| 32 | Višekratni biopsioni forceps sa upotrebom dijetermije za sečenje i koagulaciju. Ovalne kašike (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm). Koristi se sa višekratnom drškom | kom | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 12 | 38.383,00 | 10,00% | 460.596,00 |
| 33 | Balon kateter za ekstrakciju kamena, multiple veličine balona 15/ 18/ 20 mm ili 12/ 15/ 18 mm, prekalibrisani špric uz balon, kompatibilan sa 0,035" guide wire, davanje kontrasta iznad balona, (radna dužina 1900 mm – 2000mm, min. radni kanal 3,2 mm) | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 15.137,00 | 10,00% | 605.480,00 |
| 34 | Žičani vodič od nitinola sa fleksibilnim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orjentaciju i merenje dužine striktura. | kom | 80 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 160 | 13.209,00 | 10,00% | 2.113.440,00 |
| 35 | Mehanički litotriptor (košuljica i korpica zajedno) prečnik otvaranja korpice 30mm; min.radni kanal 3,2 - 4,2mm | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 43.931,00 | 10,00% | 439.310,00 |
| 36 | Višekratna drška za mehanički litotriptor sa rotacionim mehanizmom | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 66.984,00 | 10,00% | 267.936,00 |
| 37 | Višekratna urgentni litotriptor set | kom | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 39.069,00 | 10,00% | 78.138,00 |
| 38 | Četkica za čišćenje radnog kanala (dugačka) | kom | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 6.605,00 | 10,00% | 660.500,00 |
| 39 | ventil vazduh/voda kompatibilan sa endoskopom proizvođača Olympus | kom | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 10.166,00 | 10,00% | 1.016.600,00 |
| 40 | Sistem za pranje endoskopa kompatibilan sa endoskopom proizvođača Olympus | kom | 50 | 10 | 5 |  | 65 | 50 |  |  |  | 50 | 115 | 9.397,00 | 10,00% | 1.080.655,00 |
| 41 | Gumice za radni kanal kompatibilan sa endoskopom proizvođača Olympus | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 234,20 | 10,00% | 9.368,00 |
| 42 | Adapter za pranje endoskopa kompatibilan sa endoskopom proizvođača Olympus | kom. | 10 | 2 | 2 |  | 14 | 10 | 2 | 2 |  | 14 | 28 | 4.239,00 | 10,00% | 118.692,00 |
| 43 | Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajćih 6-7 gumica | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 45.000,00 | 20,00% | 900.000,00 |
| 44 | Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajćih 4 gumica | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 43.500,00 | 20,00% | 870.000,00 |
| 45 | Sonda bočna( lateralna) za gastroskop( za argon plazmu) 2,3 mm/2,2 mm kompatibilna sa aparatom " Martin " elektrohiruška jedinica | kom | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 21.600,00 | 10,00% | 172.800,00 |
| 46 | Sonda bočna( lateralna) za kolonoskop: 3,2 mm/2,3 mm kompatibilna sa aparatom " Martin " elektrohiruška jedinica | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 21.600,00 | 10,00% | 86.400,00 |
| 47 | Balon dilatator ahalazija Ø 30 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40.000,00 | 10,00% | 160.000,00 |
| 48 | Balon dilatator ahalazija Ø 35 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 40.000,00 | 10,00% | 160.000,00 |
| 49 | Balon za linearni EUS | kom | 80 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 160 | 2.038,10 | 10,00% | 326.096,00 |
| 50 | Balon za radijalni EUS | kom | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 240 | 2.630,00 | 10,00% | 631.200,00 |
| 51 | Klešta za biopspiju radni kanal 2,8 mm, za gasroskp tangencionalna za višekr. Upotrebu | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 48.000,00 | 10,00% | 192.000,00 |
| 52 | Višekratni igla-noz; retrakciona igla duzine 4 mm; koristi se sa visekratnom drskom; radna duzina 1950 mm; minimalni radni kanala 2,2 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 21.500,00 | 10,00% | 86.000,00 |
| 53 | Višekratna drška za višekratne papilotome | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 11.000,00 | 10,00% | 220.000,00 |
| 54 | Omče za višekratni ligatur za prevenciju krvarenja posle polipektomije ; promer omče 30 mm | pak. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | 35.000,00 | 10,00% | 140.000,00 |
| 55 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žčanim vodičem 0,035 inch; dužina balona 40 mm - ili 55 mm - 90 mm; spoljni prečnik balona 8 mm; radna duzina 1800 - 2400 mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 24.000,00 | 10,00% | 96.000,00 |
| 56 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žčanim vodičem 0,035 inch; dužina balona 40 mm ili 55 mm - 90 mm; spoljni prečnik balona 10 mm ili promer 10,5mm; radna duzina 1800 - 2400mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 24.000,00 | 10,00% | 96.000,00 |
| 57 | Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; sa ugradjenim vodičem; dužina balona 55-90 mm; spoljni prečnik balona 12 mm; radna duzina 1800 - 2400 mm; minimani radi kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 24.000,00 | 10,00% | 96.000,00 |
| 58 | Balon za dilataciju kolona; duzina balona 30mm ili 55 -90 mm; spoljasnji precnik 8 mm; radna duzina 1800 - 2400 mm; minimalni radni kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 24.000,00 | 10,00% | 96.000,00 |
| 59 | Balon za dilataciju kolona; duzina balona 30mm ili 55-90 mm; spoljasnji precnik 12 mm; radna duzina 1800 - 2400 mm; minimalni radni kanal 2,8 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 24.000,00 | 10,00% | 48.000,00 |
| 60 | Sukciono dugme kompatibilno sa aparatom proizvođača Olympus | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 9.000,00 | 10,00% | 360.000,00 |
| 61 | Perkutana endoskopska gastrostoma 24 Fr | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 71.538,00 | 10,00% | 286.152,00 |
| 62 | Pig tayl bilijarni sten 7 Fr; duzine 40 mm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 5.000,00 | 10,00% | 20.000,00 |
| 63 | Četkice za brush biopsije | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 10.000,00 | 10,00% | 200.000,00 |
| 64 | Četkica za čišćenje radnog kanala endoskopsa; radni kanal 2,8 mm | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 6.000,00 | 10,00% | 240.000,00 |
| 65 | Dnevni set za transfer kontrasta i fiziološkog rastvora kompatibilan uređaju MALLINCKRODT koji sadrži:2 kom šprica od 200 ml, 2 kom slamčica za navlačenje kontrasta i fiziološkog rastvora, 1 kom Y creva(nastavka visokog pritiska do 400 psi) | set | 40 | 20 |  |  | 60 | 20 |  |  |  | 20 | 80 | 3.716,50 | 20,00% | 297.320,00 |
| 66 | Dnevni set za transfer kontrasta i fiziološkog rastvora kompatibilan uređaju NEMOTO koji sadrži:2 kom šprica od 200 ml, 2 kom slamčica za navlačenje kontrasta i fiziološkog rastvora, 1 kom Y ili T creva(nastavka sa 3 nepovratna ventila visokog pritiska do 300 psi) | set | 150 |  |  |  | 150 | 60 |  |  |  | 60 | 210 | 4.000,00 | 20,00% | 840.000,00 |
| 67 | Dnevni set za transfer kontrasta i fiziološkog rastvora kompatibilan uređaju SHENZHEN SEA KROWN ZENITH C22 koji sadrži: 2 kom šprica od 200 ml, 2 kom slamčica za navlačenje kontrasta i fiziološkog rastvora, 1 kom Y creva (nastavka visokog pritiska do 400 psi), kao i povezivanje na ambalažu kontrasta i fiziološkog rastvora koji omogučuje punjenje i pražnjenje špriceva tokom rada bez demontaže sistema dužine 1500 mm | set | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 80 | 4.500,00 | 20,00% | 360.000,00 |
| 68 | Dnevni set za transfer kontrasta kompatibilan uređaju URLICH MISSISSIPPI XD2000 koji sadrži: 1 kom dnevnog nastavka za injektor | kom | 60 |  |  |  | 60 | 20 |  |  |  | 20 | 80 | 4.350,00 | 20,00% | 348.000,00 |
| 69 | Nastavak za pacijenta dužine 250cm (nastavka visokog pritiska do 250 psa) kompatibilan dnevnom nastavku za injektor URLICH MISSISSIPPI XD2000 | kom | 300 |  |  |  | 300 | 150 |  |  |  | 150 | 450 | 800,00 | 20,00% | 360.000,00 |
| 70 | ureteralni set stent, monoJ, CH 4,8, otvorenog vrha, dužine 70 cm, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm | set | 80 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 160 | 3,700.00 | 10.00% | 592,000.00 |
| 71 | ureteralni set stent, monoJ, CH 6, otvorenog vrha, dužine 70 cm, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm | set | 121 |  |  |  | 121 | 121 |  |  |  | 121 | 242 | 3,700.00 | 10.00% | 895,400.00 |
| 72 | Laserska vlakna, visekratna, izlazne snage 1.5J, diametra 272 mikrona, maksimalne frekvencije impulsa 40 Hz, maksimalne izlazne snage 45W | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 125,000.00 | 20.00% | 5,000,000.00 |
| 73 | Laserska vlakna, visekratna, izlazne snage 6J, diametra 550 mikrona, maksimalne frekvencija impulsa 80 Hz, maksimalne izlazne snage 120W | kom | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 60 | 125,000.00 | 20.00% | 7,500,000.00 |
| 74 | Laserska vlakna, visekratna, izlazne snage 6J, diametra 955 mikrona, maksimalne frekvencija impulsa 80 Hz, maksimalne izlazne snage 120W | kom | 5 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 5 | 7 | 125,000.00 | 20.00% | 875,000.00 |
| 75 | Punkcioni set za nefrostomiju (2-step), sa 2-partnom punkcionom iglom sa 3 prstena za unstrasound markere, zica uvodjac sa introdjuserom duzine 800mm, kateter ekstender od metala duzine 325 mm sa plasticnim stiletom, pigtail kateter od poliuretana, radiopaktni celom duzinom, duzine 30cm, sa centralnim otvorom, prevucen hidrogelom, sa 6 drenaznih rupica i Luer-lock konektorom, dimenzije Ch 6/8/10; u setu treba da bude i adapter za urin eksu, ceo set je sterilan, latex free, single use. | set | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 120 | 9,500.00 | 10.00% | 1,140,000.00 |
| 76 | Pneumatska sonda za Lithoclast II, dijametar sonde 1.0 mm (3Ch), dužine 605 | kom | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 55,380.00 | 10.00% | 332,280.00 |
| 77 | Omča za resektoskop, kompatibilna sa resektoskopom Karl Storz - žuta Ch 24 | kom | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 24 | 7,150.00 | 10.00% | 171,600.00 |
| 78 | Set stent ureteralni, 7f/28/30 cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučenog teflonom 100-150cm, dužina gurača 40-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 3,700.00 | 10.00% | 370,000.00 |
| 79 | Set stent ureteralni, F4,8/28/30cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 100-150cm, dužina gurača 40-70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 3,700.00 | 10.00% | 370,000.00 |
| 80 | Set stent ureteralni, F6/28/30cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 100- 150cm, dužina gurača 40-70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan ili Сет стент уретерални, 4.7-4.8ф/28 цм, од полиуретана, дужина уводјача пресвученог тефлоном 145-150цм, дужина гурача 50 - 70цм, градуисан целом дужином, радиопактан | kom | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 3,700.00 | 10.00% | 370,000.00 |
| 81 | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 4.8- 5 Fr, dužine 22-32cm/24-30 cm, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 8,500.00 | 10.00% | 340,000.00 |
| 82 | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 6 Fr, dužine 22-32cm/24-30 cm, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 8,500.00 | 10.00% | 170,000.00 |
| 83 | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 7 Fr, dužine 22-32cm/24-30 cm, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 8,500.00 | 10.00% | 170,000.00 |
| 84 | košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine do 9.5/10 Fr, ili 11Fr spoljasnji dijametar 13 Fr, dužine 45 cm - 46cm | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 21,600.00 | 10.00% | 432,000.00 |
| 85 | košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine 12 Fr, dužine 45 cm | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 21,600.00 | 10.00% | 432,000.00 |
| 86 | Ureterorenoskopsko crevo za irigaciju sa pumpicom | kom | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 30 | 12,000.00 | 10.00% | 360,000.00 |
| 87 | košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine do 10 Fr, dužine do 35 cm | KOM | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 21,600.00 | 10.00% | 432,000.00 |
| 88 | košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine do 12 Fr, dužine 35cm | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 21,600.00 | 10.00% | 216,000.00 |
| 89 | Hvataljka za delove kamena, rigidna, 4Fr, 60cm | kom | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 77,512.00 | 10.00% | 310,048.00 |
| 90 | Hidraulični dilatator za ureter, jednolumenski, za aplikaciju kroz ureterorenoskop, sa pravim vrhom, i kanalom za uvođenje | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 29,600.00 | 10.00% | 59,200.00 |
| 91 | Žica vodilja nitinolska sa hidrofilnim pravim vrhom 10 cm, fleksibilni proksimalni kraj, sa PTFE oblogom i fleksibilna oba kraja , dužina 150 cm, debljina 0.0035 inča (extra stiff) | KOM | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 49,183.20 | 10.00% | 491,832.00 |
| 92 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 4.7 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 19,000.00 | 10.00% | 760,000.00 |
| 93 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 6 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 12 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 19,000.00 | 10.00% | 380,000.00 |
| 94 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 7 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 12 meseci | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 19,000.00 | 10.00% | 380,000.00 |
| 95 | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 5 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci ili Сет стент уретерални, од термосензитивног материјала ,дебљине 5 Фр , дужине 28 цм , са нитинолским увођачем , са могућношћу остајања у организму 12 месеци | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 19,000.00 | 10.00% | 380,000.00 |
| 96 | urološka nitinolska žica-vodič, pravog vrha od 8 cm, radiološki obeleženog platinom, hidrofilna, 0,035 inch, dužine 145 cm, tvrdog tela | KOM | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 41,850.00 | 10.00% | 418,500.00 |
| 97 | Kateter ureteralni cilindrični, fleksibilnog vrha, debljine 5Fr, dužina 70 cm | pakovanje (10 kom) | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 5,950.00 | 10.00% | 11,900.00 |
| 98 | Infuzioni set sa sa crevom za pumpu za urodinamiku dužine 400cm, materijal PVC/Silikon | pakovanje (25 kom) | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 35,000.00 | 10.00% | 280,000.00 |
| 99 | TOT sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena , ispletena polipropilenska monofilamentna sling mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000 mikrona/veličine 50cmx1.1cm, neabsorbabilna za transobturatorno uvodjenje-spolja put unutra/out-in/, resorbujući tenzioni konac 4.0 PGA koji se proteže kroz mrežicu, dijametra tkanja 6mm, plastični zaštitini omotač, 2 lučno-helikoidna zakrivljene igle do hirurškog čelika orjentisane levo i desno, sterilno, za jednokratnu upotrebu ili TOT (out-in) исплетена монофиламентна трака од полипропилена тип И, плаве боје, са детангираном ивицом централног сегмента на средњој уретри, са централним језичком за позиционирање, величине поре 1182 микрона, дијаметра влакна 0,15 мм, специфичне тежине 100 г/м2, дебљине мрежице 0,66 мм и две хеликоидне игле за уводјење од нердјајућег челика за једнократну употребу ili TOT traka za stress inkontinenciju kod žena (outside-in) 100% monofilamentna-polipropilenska transopturatorna traka.Pletena 0,3 mm gustine,makroporozna,dimenzija 1.1x60 cm promera pore 80 mµ, veličine pore 550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima | kom | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 80 | 38,500.00 | 10.00% | 3,080,000.00 |
| 100 | Jednoincizioni mini sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena, ispletena polipropilenska monofilamentna mini mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000mikrona/, jednoinciziona samofiksirajući sistema sa obturatornim fiksiranjem koji se sastoji od jedne zakrivljene igle od hirurškog čelika za jednokratnu upotrebu, dimenzija trake 8.5cmx1.1cm i 2 polipropilensaka integrisana samofiksirajuća vrha ili једноинцизиони слинг од полипропилена дужине 9цм са детангираном ивицом централног сегмента на средњој уретри дужине 4цм и иглом за увођење од хируршког челика за једнократну употребу са средишњим маркером и гурачем за отпуштање ili Ženski sling sistem sa jednom incizijom - Stalni sintetički sling sa ankerima ( Inside-out) Pleteni monofilamentni-propilen niske elasticnosti 7,45%, dimenzija slinga 7,75 cm sterilan jednokratan.Ženski sling mora da sadrži dve sterilne heliko igle za jednokratnu upotrebu | kom | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 48,125.00 | 10.00% | 481,250.00 |
| 101 | Set stent ureteralni, F6/30cm, otvorenog vrha, od poliuretana, sa titanijumskim uvodjacem presvucenim hidrofilnom oblogom, duzine 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa koncicem za izvlacenje ili Сет стент уретерални , 6Фр , 28 цм , отвореног врха , од полиуретана , са увођачем од нерђајућег челика пресвучен ПТФЕ , дужине 145 цм , дужине гурача 50 цм , градуисан целом дужином , радиопактан , са кончићем за извлачење ili Сет стент уретерални, Ф6/30цм, отвореног врха, од полиуретана, са титанијумским уводјацем пресвуценим хидрофилном облогом, дужине 145-150цм, дужина гурача 45-50 цм, градуисан целом дужином, радиопактан, са кончићем за извлачење | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 40 | 5,700.00 | 10.00% | 228,000.00 |
| 102 | Set stent ureteralni , F4,8/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 150, duzina guraca70cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci | SET | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 19,800.00 | 10.00% | 198,000.00 |
| 103 | Set stent ureteralni , F6/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem, duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci | SET | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 19,800.00 | 10.00% | 198,000.00 |
| 104 | Set stent ureteralni , F7/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci | SET | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 19,800.00 | 10.00% | 198,000.00 |
| 105 | Hvataljka za delove kamena, rigidna, za kameni put (steinstrasse), Perez Castro, 4Fr, 60cm | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 77,512.00 | 10.00% | 155,024.00 |
| 106 | Hvataljka - makaze, za ureterorenoskop, sečenje gore, 4Fr, 60cm | kom | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 77,512.00 | 10.00% | 155,024.00 |

ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА  И  ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни споразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем уз достављање доказа.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Сходно одредбама члана 179. став 3. Закона о лековима и медицниским средствима (Службени гласник РС 30/2010, 107/2012 и 113/2017), медицинска средства могу бити у промету најдуже 90 дана од дана истека рока из решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава.

Уколико је Испоручилац уз усвојену понуду, доставио  копију предатог захтева за обнову Решења за стављање у промет и потврду о формалној комплетности, дужан је да достави важеће Решење АЛИМС о упису у Регистар медицинских средстава (даље: Решење).

Ако Испоручилац након истека 90 дана, не достави важеће решење, Наручилац има право на једнострани раскид Оквирног споразума.

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац оквирни споразум закључује са по једним понуђачем за сваку партију и  исти се закључују на период од две године.

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/издавања наруџбеница у зависности од вредности предмета конкретне набавке и потреба корисника.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће упутити понуђачу/испоручиоцу позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/издати наруџбеницу.

РОК СТЕРИЛНОСТИ/УПОТРЕБЕ – У складу са Прилогом 6 конкурсне документације,  а на дан испоруке.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима/наруџбеницама на основу закључених оквирних споразума  и уговора/наруџбеница биће извршене у складишту Корисника – магацину

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764,

ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701

ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) и

ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад).

Рок и начин испоруке:  - У складу са Прилогом 2 и 3 конкурсне документације.

Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  у магацин:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764  - Драгана Лукић,

ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701 – Војислав Бојовић,

ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) Синиша Пројановић и

ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад) – Јасмина Павлов.

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Корисника и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања -  30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Kорисника.

КВАЛИТЕТ

У свему према Прилогу 2 и 3 конкурсне документације.

За сва понуђена добра осим за партије 13, 39, 40, 41 и 42 неопходно је доставити важеће решење АЛИМС-а о упису у Регистар медицинских средстава.За партије 13, 39, 40, 41 и 42 неопходно је доставити сертификат инопроизвођача.

Изабрани понуђач  (испоручилац са којим буде закључен оквирни споразум) је у обавези да приликом испоруке достави сертификат о квалитету за сваку испоручену серију у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

За све партије обавезно је доставити обележен оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога), проспекта, техничке спецификације, доказ о испуњавању захтеваних стандарда, декларације о усаглашености произвођача или други несумњив доказ којим се доказује да понуђена добра испуњавају све захтеване техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом (Прилог 2 и 3) на српском или на енглеском језику.

Прилог 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Обавезни услови:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима осим за партије 13, 39, 40, 41 и 42.

Додатни услови:

5. да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- за средња и велика правна лица - да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2016. годину и позитиван пословни резултат исказан у билансу успеха за 2016 годину;

- за мала правна лица и предузетнике - да има позитиван  пословни резултат у билансу успеха за 2016 годину;

6. да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар медицинских средстава или копију предатог захтева за обнову Решења за стављање у промет и потврду о формалној комплетности – пожељно означити број партије осим за партије 13, 39, 40, 41 и 42 за које је потребно да понуђена добра поседују сертификат инопроизвођача;

7.за све партије обавезно је доставити обележен оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке карактеристике из спецификације или декларацију о усаглашености, а у случају да у њој нема тражених карактеристика, доставити изјаву произвођача којим се потврђује да понуђено добро поседују тражене техничке карактеристике на српском или енглеском језику.

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачке 1) до 3), а услов из тачке 4) само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Осим наведених подизвођач мора испунити и услове из тачке: 6 и 7 за део набавке који је поверен њему.

Испуњеност наведених услова за подизвођача, понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова  од тачке 2) до 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Прилог 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

1. ) ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра, назива произвођача, сертификата, декларација, каталога и других доказа којима се доказују захтеване техничке карактеристике, а  који могу бити и на енглеском језику.

2.)  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, доставити модел оквирног споразума, модел уговора и у електронском облику у wорд формату.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен Прилог 6 – Образац понуде са структуром цене  у електронском облику (excell) и штампаном облику, попуњен, оверен и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача, за партије за које подноси понуду

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из   одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да  оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице.

3. Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

4 а) Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

б) Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. ЗЈН) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.

5.   Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима осим за партије 13 ,39, 40, 41 и 42;

6. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

За средња и велика правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014, 2015. и 2016. године) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2016.г.;

За мала правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014, 2015. и 2016.г) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014, 2015. и 2016.годину (важи за сва правна лица);

Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2016. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2016.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2016.годину.

7. Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о дозволи за стављање у промет или копију предатог захтева за обнову Решења за стављање у промет и потврду о формалној комплетности – пожељно означити број партије, осим за партије 13, 39, 40, 41 и 42 за које је потребно доставити сертификат инопроизвођача;

8.Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом сваке испоруке, а након закључења уговора доставити сертификат о квалитету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима за сваку серију, а за партије 13, 39, 40, 41 и 42 сертификат инопроизвођача;

9.За све партије обавезно је доставити обележен оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке карактеристике из спецификације или декларацију о усаглашености, а у случају да у њој нема тражених карактеристика, доставити изјаву произвођача којим се потврђује да понуђено добро поседују тражене техничке карактеристике на српском или енглеском језику.– пожељно означити број партије;

10. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања оквирног споразума приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла;

14. Попуњен модел оквирног споразума;

15. Модел уговора;

16. Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-III ,

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

-  попуњен, потписан и оверен образац 6-IV,

- Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

-  Изјава о независној понуди

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  517/17  - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  517/17

- НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 6-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела оквирног споразума и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу/ кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, оквирног споразума, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора, а након закључења оквирног споразума, понуђач (испоручилац) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач ( добављач ) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде  6-I ) попуњен, потписан и оверен образац 6-IV, образац 6-V и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу оквирног споразума уговора  у члану 1. Тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-В је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) ЗЈН, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

ЦЕНА:

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара за период трајања оквирног споразума.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење обавеза из оквирног споразума и својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.

1)   Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

2)   Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-   менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети           пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или уговором, не приступи закључењу појединачног уговора на позив наручиоца/корисника у складу са овим оквирним споразумом.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Војномедицинска академија ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „Појашњење –позив на број набавке 517/17.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.сепа.гов.рс

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.минрзс.гов.рс

КРИТЕРИЈУМ  ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели оквирног споразума донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријум краћи рок испоруке, дужа опција понуде, жреб – према наведеном редоследу.

Напомена:

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона о јавним набавкама. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ( Сл. Гласник РС 30/2013 ) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки ( Сл. Гласник РС 120/2012 )

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта оквирног споразума од Војног правобранилаштва Министарства одбране, а у случају да је поднета само једна понуда може и пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум, одбије да га закључи, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу оквирног споразума из члана 107. став 3. ЗЈН .

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели оквирног споразума.

Наручилац је дужан да одлуку о додели оквирног споразума. објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач из предходног става је дужан да након објављивања Одлуке о додели оквирног споразума, лично преузме меницу за озбиљност понуде од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 16  конкурсне документације). Достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – Прилог 6 Excell документа

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене на следећи начин:

- изнад спецификације добара (табеле) на празну линију понуђач уписује број понуде и датум;

- заокружити начин подношења понуде а) самостално, б) са подизвођачем ц) заједничка понуда на штампаном обрасцу, а у Excell табели подвући;

- у колону 19 понуђач уписује произвођача понуђеног добра и податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а/каталога произвођача

- у колону 15 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако понуђено добро;

- у колону 16 уписати ПДВ и то бројем „20“ или „10“ за свако понуђено добро

- колону 17 не попуњавати – подешено је тако да програм рачуна сам;

- у колону 18 понуђач уписује да ли понуђено добро поседује решење АЛИМС-а (да/не)

- за услове понуде наведене испод табеле, понуђач уписује број на празне линије тражене податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији.

НАПОМЕНА:

Образац понуде са структуром цене– прилог 6, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма Excell документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6 -V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 517/17 – Медицински дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума/уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |

У __________________, дана ______________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

Прилог 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке 517/17 – Медицински дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО у свему одговарају техничкој спецификацији.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Прилог 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде  закључило оквирни споразум и, на основу њега уговор у поступку јавне набавке 517/17– Медицински медицински дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију у складу са Законом о лековима и медицинским средствима за све партије осим за партије осим за партије 13,39,40,41 и 42 за које је потребно доставити сертификат инопроизвођача

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу

И З Ј А В  У

Понуђач___________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 517/17– Медицински медицински дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО, изјављујемо да смо  поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 517/17– Медицински медицински дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и, да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 517/17– Медицински медицински дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

12. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА број 517/17

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара - Медицински медицински дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО

за партију/е _______________________

закључен  између:

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство – Војнномедицинска академија Београд, Црнотравска 17,

коју  заступа пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/ 266-11-22 локали 31-708 и 31-835, 011/266-58-99

телефакс: 011/2663-963

текући рачун број: 840-314849-70 МО  Средства обједињене                 наплате ВМА

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе војноздравствених установа МО

- да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 51717 по партијама са циљем закључивања оквирног споразума са по једним понуђачем на период од две године у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 517/17

-  да је Наручилац, на основу Одлуке бр. ____________ од _______2018.године, усвојио понуду понуђача _____________ бр. _______од _______2018. године која је понуда саставни део овог оквирног споразума,

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, да се  количине наведене у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације могу разликовати од количина које наручилац уговори са Испоручиоцем, а Наручилац не одговара за потенцијалну штету коју Испоручилац трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Прилогу 2 и 3 конкурсне документације

-да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци/издавањем наруџбенице  на основу овог оквирног споразума.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова пoд којима ће се закључити појединачни уговори који су предмет јавне набавке 517/17 између Наручиоца и Испоручиоца, а за потребе Корисника.

2.2 Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у спецификацији са јединичним ценама и количинама за 2018 - 2019. годину која се налази у прилогу овог споразума и чини његов саставни део.

2.3. Овај споразум закључује се на период од две године од дана потписивања.

2.4. Toком периода важења овог оквирног споразума, Наручилац може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Корисника.

2.5 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.6 Наручилац и Испоручилац су сагласни да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

Наручилац je дужан да:

3.1 обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

3.2 правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

3.3 Испоручилац je дужан да:

-на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

-извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима према усвојеној понуди испоручиоца;

-одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника;

-обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

-да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

-испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

4.СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.Наручилац ће са Испоручиоцем закључити више појединачних уговора о јавној набавци/наруџбеница  са уговореним  начином и динамиком испорука у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2.Ha основу овог споразума, Испоручилац закључује уговор/наруџбеницу са Наручиоцем  након пријема позива Наручиоца, који се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

4.3.У позиву се прецизира датум, време и место закључења уговора, као и предмет уговора са количинама, у зависности од потреба наручиоца.

4.4.Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5.Наручилац може, уз претходну сагласност Испоручиоца, уговорити веће количине добара од количина прецизираних Прилогом 2 и 3 конкурсне документације, под истим условима из усвојене понуде Испоручиоца.

5.ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1. Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне током трајања оквирног споразума.

5.2. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана  сваке испоруке у складиште Наручиоца.

6. КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНЕ,  ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

6.1. Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.

6.2. Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника – магацинима:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764,

ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701

ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) и

ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад).

6.3 Рок и начин испоруке: биће дефинисани у позивима за подношење понуде за закључење уговора, појединачним уговорима и усвојеном понудом Испоручиоца.

6.4  Испоручилац је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих. Контакт  телефони за најаве испорука  у магацинима:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764, - Драгана Лукић

ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701 – Војислав Бојовић

ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) – Синиша Пројановић и

ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад)- Јасмина Павлов.

6.5 Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца.

6.6 Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

6.7 Трошкови транспорта и евенгуални други грошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

6.8 Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Добра се испоручују у амбалажи испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

7.СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

7.1 Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

-Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

-Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

-Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума.

7.2.  Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

7.3  Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

8. ВИША СИЛА

8.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

8.2. Kao случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, лоллава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

9. СПОРОВИ

9.1. Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, a у случају да се спор не може решити споразумним лутем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

10.РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

10.1. У случају битних повреда одредаба слоразума или повреда које се понављају, слоразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

10.2. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ je само уколико je друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

10.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која je своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

10.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Испоручиоца и Наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

10.5. Сходно одредбама члана 179. став 3. Закона о лековима и медицниским средствима (Службени гласник РС 30/2010, 107/2012 и 113/2017), медицинска средства могу бити у промету најдуже 90 дана од дана истека рока из решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава. Уколико је Испоручилац уз усвојену понуду, доставио  копију предатог захтева за обнову Решења за стављање у промет и потврду о формалној комплетности, дужан је да достави важеће Решење АЛИМС о упису у Регистар медицинских средстава (даље: Решење). Ако Испоручилац након истека 90 дана, не достави важеће решење, Наручилац има право на једнострани раскид Оквирног споразума.

11. МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1 Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

11.2 Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

11.3 У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1 Овај споразум сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

12.2 Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 – Усвојена понуда Испоручиоца __________

Прилог 2 - Модел уговора

МК.

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________

МОДЕЛ УГОВОРА                                             прилог 2 оквирног споразума

МОДЕЛ УГОВОРА

закључен  између уговорних страна:

- дана______________________________

- Наручилац:

Република Србија – Министарство одбране – Управа за војно здравство – Војнномедицинска академија Београд, Црнотравска 17,

коју  заступа пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

ПИБ: 102116082

матични број: 07093608

бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

телефон:  011/ 266-11-22 локали 31-708 и 31-835, 011/266-58-99

телефакс: 011/2663-963

текући рачун број: 840-314849-70 МО  Средства обједињене                 наплате ВМА

Испоручилац:

____________________________________________________,

(пун назив и адреса)

кога заступа директор_____________________________

(име и презиме)

ПИБ:____________________

матични број:_____________________________

Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

телефон:_____________________

телефакс:____________________

текући рачун број и банка:________________________________

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу /Кориснику ВЗУ МО  испоручи, а Наручилац да плати добра Медицински медицински дијагностички комплети за потребе ВЗУ МО за партије _____________________________________ (у даљем тексту уговорена добра) - у свему према обрасцу понуде и техничким карактеристикама,  у складу са понудом Испоручиоца бр. ________од _______ године, која је саставни део уговора.

Члан 1.1.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 2.

РОК СТЕРИЛНОСТИ/ТРАЈАЊА, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1.- Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком стерилности/трајања у свему према усвојеној понуди на дан испоруке.

2.2.- Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке доставити сертификате о квалитету за сваку испоручену серију у складу са Законом о лековима и медицинским средствима за све партије осим за партије 13,39,40,41 и 42 сертификат инопроизвођача.

Члан 3.

##### ЦЕНА

3.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра  која су  предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. Овог Уговора, у укупном износу за све партије __________________________________од:___________________________динара без ПДВ-а (словима:__________________________________________________________________)

што уз трошкове ПДВ-а од ______________ динара

укупно износи:__________________ динара  са ПДВ-ом  (словима:___________________________________________________________________)

3.2.- Утврђена цена је фиксна (коначна). Цена се подразумева франко магацин крајњег корисника.

Члан 4.

РОК, НАЧИН  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

4.1.- Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је испорука уговорених добара у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број _______ од ______.

4.2.- Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума биће извршене у складишту Корисника.

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа  пре испоруке истих.

Контакт  телефони за најаве испорука  у магацинима су:

Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17 (за потребе ВМА), телефон 011/3608-764, - Драгана Лукић

ЦАпСК –Милана Благојевића 21, Београд, телефон 011/3053-701 – Војислав Бојовић

ВБ Ниш Булевар др Зорана Ђинђића  бб, Ниш, телефон 018/555-025, 018/555-043 (за потребе ВБ Ниш) – Синиша Пројановић и

ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја 5 Петроварадин – Нови Сад, телефон 021/4835 – 599 и 021/431-782 (за потребе ВМЦ Нови Сад)- Јасмина Павлов.

4.3.- Транспортни трошкови падају на терет испоручиоца.

4.4.- Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштита од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

4.5. Добра из овог уговора се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан  5.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

5.1.- Наручилац и испоручилац  су се споразумели да ће плаћање бити  30 дана  од дана сваке испоруке.

5.2.- Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

5.3 – Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у тачком 5.1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Ч л а н  6.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

6.1.- Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1.  И члана  2. Овог уговора.

6.2.- Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника, у складишту Корисника, на основу докумената о отпреми.

6.3.-Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Корисника установи одступање од  одредаба овог уговора.

6.4.- Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Члан 7.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

7.1.- Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 8% од вредности добара испоручених са закашњењем.

7.2.- Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац  стиче право да  зарачуна и наплати уговорну казну,  из тачке 7.1. овог члана.

7.3.- Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења уговорних обавеза према Закону о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93).

7.4.- О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

7.5.- Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% укупне вредности оквирног споразума поднесе на наплату банци.

Члан 8.

СПОРОВИ

8.1.- Сва настала спорна питања по овом уговору  решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 9.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

9.1.- Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 10.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

10.1.- У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

10.2.- Овај уговор сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

10.3- Саставни део овог уговора је усвојена понуда Испоручиоца __________  од ______ године

МК.

- ИСПОРУЧИЛАЦ:								НАРУЧИЛАЦ:

_________________________                                                                 ___________________

Прилог 13.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК__________________________________________ из _______________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу___________________________________

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од   3% од вредности понуде без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________год. И то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                  (навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____________________ динара без ПДВ-а по основу неиспуњења обавеза из понуде број __________ од  _____________ године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде, не потпише Оквирни споразум сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _____________________ динара.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 14.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења  обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом број _________ од __________ годинеСагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а  у случају неиспуњења обавеза у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, недостављања понуде на Позив за подношење понуде, незакључивање појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом број _________ од __________ године

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПОНУДУ, А  МЕНИЦА И  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА. ПЕЧАТИ И ПОТПИСИ НА МЕНИЦИ, КАРТОНУ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И МЕНИЧНОМ ОВЛАШЋЕЊУ МОРАЈУ БИТИ ИДЕНТИЧНИ.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 15.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК:_____________________________________ из _________________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________

ИЗДАЈЕ :

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Корисник/Наручилац: ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____________________________________  и 								(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8                                                                                                             % вредности оквирног споразума без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, недостављања понуде на Позив за подношење понуде, незакључивања појединачног уговора у складу са оквирним споразумом број _________ од __________ годинеи то на терет рачуна који је отворен код Банке:_______________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од ___________________по основу неиспуњења обавеза из  уговора број _________ од __________ године.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА:

МЕНИЦА И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Прилог 16.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  |

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

- Достављање овог обрасца није обавезно -