- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

- РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

- ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД,

- ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд

- ЈАВНА НАБАВКА –

Опрема за радионице и складишта

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

- ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.253-881-11/2019

- измена број 1 -

Мај 2019. године

На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:

- ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку за јавну набавку добара –

Опрема за радионице и складишта

- ЈН бр. 1.1.253-881-11/2019

- измена број 1 -

На страни број 12/63, у поглављу V ''УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА'', у тачки 1.2. у табели на редном броју 1 мења се текст у рубрици ''Доказ'' и гласи ''Потврда из регистра Агенције за привредне регистре (АПР). Не може бити старија од датума објављивања јавног позива.''

На страни број 20/63, у поглављу V ''ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ'', у табели за Партију 5. Полиметар, Потребне техничке карактеристике, додају се ставке ''могућност програмирања бележења температуре и влажности у задатом интервалу (опција Data Loger)'' и ''демонстрација програмирања узорковања на минимум 7 дана у недељи на сваких 10 минута, меморисање и преузимање података са уређаја на рачунар/лаптоп'', те табела за Партију 5. Полиметар, изгледа као на страни 3/3 ове Измене.

Остали елементи конкурсне документације остају непромењени

5. Полиметар

| Полиметар |  | Испуњава услове (ДА/НЕ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребне техничке карактеристике | за професионалну употребу |  |  |
|  | опсег температуре: -20°С до 60°С (-4°F до 140°F) |  |  |
|  | опсег влажности: 0%RH - 100%RH |  |  |
|  | време одзива: максимално 10 секунди |  |  |
|  | опсег узорковања: 1 до 3 пута у секунди |  |  |
|  | резолуција: 0,1%RH, 0,1°С |  |  |
|  | тачност мерења влажности: 5% на 95%RH ±3%RH (на +23°С ±5°С) |  |  |
|  | тачност мерења температуре: -20°С до 60°С ± 2,5°С |  |  |
|  | могућност програмирања бележења температуре и влажности у задатом интервалу (опција Data Loger) |  |  |
|  | радна температура: од -10 до 50°С |  |  |
|  | демонстрација програмирања узорковања на минимум 7 дана у недељи на сваких 10 минута, меморисање и преузимање података са уређаја на рачунар/лаптоп |  |  |
|  | уз уређај је обавезно доставити и прво метролошко потврђивање |  |  |
| Количина за набавку : *најмање 300 (триста) комада |  |  |  |
| Пример адекватног уређаја – средства |  |  |  |