| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4943-11 12.10.2018. Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима (стоматолошка и лабораторијска опрема) бр. 10/2018, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мењају се странице: 5 конкурсне документације у делу упутство за употребу, 6 конкурсне документације у тачки 3.3 у поднаслову квалитет, стр. 8 у делу додатни услови тачка 4.2.2 , стр. 10 тачке 4.3.4 и 4.3.7, стр. 13 тачка 5.3.3  и на стр 43 техничка спецификација везано за партију 4.

Прилог: измењене стране 5,6,8,10,13 и 43  конкурсне документације

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4964

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

  - Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у делу 6-I-4 – техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке. Понуђено добро мора да испуни техничке карактеристике из конкурсне документације. У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач је у обавези да достави несумњив и неспоран доказ (један или више доле наведених) у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика:

- оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.

Уколико у приложеним доказима (наведеним под 1) нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно  доставити:

2)копија оригиналне изјаве произвођача или инозаступника за Европу  да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве

Или

3)Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике).за партије 1-5

4) Важећу лиценцу за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије.- за партију 2

У случају да понуђач уз понуду не достави напред наведене доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.2Рок и место испоруке: испорука уговореног добра биће извршена у просторијама крајњег корисника  на адреси Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд, контакт особа пп Зоран Марковић +381 64 87 43 168.

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у календарским данима.

Рок за испоруку (квантитативни пријем)  не сме бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 5 дана од дана квантитативне испоруке.

У случају да понуђени рок испоруке (квантитативни пријем) и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Испоручилац је у обавези да наручиоцу-крајњем кориснику, најави испоруку уговореног добра, 3 дана пре испоруке истог. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Квалитет: Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама и да поседују: важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а – за партије 1-5

Гарантни рок понуђених, односно уговорених добара за све партије  треба да буде најмање 12 месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.  У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - Квантитативни и квалитативни пријем и обука крајњих корисника и лица техничке струке

Квантитативни и квалитативни  пријем  вршиће пријемна комисија крајњег корисника.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара  у предвиђене просторије на локацији употребе најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квантитативни  пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Стручно лице испоручиоца  ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и два лица техничке струке ООд СЛо ВМА  за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава најкасније у роковима предвиђеним тачком 3.2. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца  и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро у потпуности у исправном стању.

3.5Грешке у квалитету (рекламација): Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

  - ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона); за партије 1-5

    - понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

    - Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

-за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016/17. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2016/17.  годину које није негативно;

-за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016/17.годину;

    - Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије, као и да достави фотокопије сертификата за сервисере о обучености за опрему која се нуди.

- да поседују важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а за партије 1-5.

- да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема

- да достави изјаву  да ће приликом испоруке доставити:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: на српском и енглеском језику у папирном облику  по два примерка

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање и пуштање у рад на енглеском  и српском језику у папирном облику по два примерка

-да понуђена добра испуњавају све захтеве прописане конкурсном документацијом

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља.  – важи за партије 1-5.

Доказ: Важећа лиценцу за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије - за партију 2.

Дозвола мора бити важећа.

4.3.5.Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.3.6.Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014, 2015. и 2016. Годинa или 2015, 2016. и 2017. Годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2016/17. годину;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године ( 2014, 2015. и 2016. година или 2015, 2016. и 2017. Годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године ( 2014, 2015. и 2016.  година или 2015, 2016. и 2017. Годинa).

И Л И

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) 2014, 2015. и 2016. годину или 2015, 2016. и 2017. Годинa (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2016/17.годину; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2016/17.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2016/17. годину.

    - Доказ да располаже  довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Изјаву понуђача да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије, као и да достави фотокопије сертификата за сервисере о обучености за опрему која се нуди.

- Изјаву произвођача ( доставља понуђач ) да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема

- Изјаву понуђача  да ће приликом испоруке доставити:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника:  на српском и енглеском језику у папирном облику  по два примерка

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање и пуштање у рад на енглеском  и српском језику у папирном облику по два примерка

- Фотокопије важећег Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а за партије 1-5

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);

    - Фотокопије важећег Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а за партије 1-5

    - Доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији – оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Уколико у приложеним доказима нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно  доставити: копију оригиналне изјаве произвођача или инозаступника за Европу  да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику (у изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве) или Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике) и доказ о испуњавању захтеваних стандарда

    - Изјаву понуђача да да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије, као и да достави фотокопије сертификата за сервисере о обучености за опрему која се нуди.

    - Изјава произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног пријема.

    - Изјаву понуђача да ће приликом испоруке доставити:

Корисничко упутство (user manual) за рад корисника:  на српском и енглеском језику у папирном облику  по два примерка

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање и пуштање у рад на енглеском  и српском језику у папирном облику по два примерка

    - Модел уговора.

    - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла – меницу;

    - Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- 1 (једну) бланко сопствену меницу,

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 4

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опште карактеристике: центрифуга лабораторијска велика |  |  |  |
| 1.1. | Ротор swing out са већим бројем места, не мање од 28 места за епрувете од 15 мл и са 4 адаптера за епрувете од 5 мл, не мање од 64 места |  |  |  |
| 1.2. | Дигитално подешавање броја обртаја |  |  |  |
| 1.3. | Дигитално подешавање времена центрифуге |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)