| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. ______________ ____________.2018. године Појашњење у вези са припремањем понуде, у поступку јавне набавке лабораторијских реагенаса, бр. 505/17, д о с т а в љ а. |  | __________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство  Министарства одбране, дана 16.01.2018. године, достављамо следећe одговорe:

Заинтересовано лице је поставило следећa питањa, на које наручилац даје одговорe:

1. Питање : партијa 5 и партија 40

У  наведеним партијама није дефинисан рок трајања, па вас молимо да дефинишете?

Такође, у партији 5, ставка 4 colcemid и ставка 14 medijum за култивацију лимфоцита периферне крви, тражили сте да буде медицинско средство и да има решење АЛИМС-а, за иста та два медијума у партији 40 ставка 1 и ставка 4 нисте тражили ни да буде медицинско средство нити да буде регистровано, да ли је у питању техничка грешка?

2. Обраћамо вам се са молбом за појашњење конкурсне документације за ЈН 505/17, лабораторијски реагенси, да нам разјасните где можемо да нађемо прилог у коме су дефинисани рокови употребе у моменту испоруке.

Даље, да ли под сертификатом подразумевате спецификацију на којој су наведени сви параметри анализе али није наведен број серије или инсистирате на сертификату са наведеним бројем серије?

Уколико инсистирате на сертификату, молим вас за информацију како да поступимо уколико произвођач нема тренутно на стању тражену хемикалију, што значи да не можемо да приложимо сертификат већ само спецификацију, како ће те третирати такву понуду ?

Код партије 4 – Ензимоцитохемијски китови, позиција 4 – Citološki fiksativ za enzimocitohemijske reakcije, молим вас да проверите јединицу мере наведену у конкурсној документацији. Наиме, величина паковања овог реагенса је 500мл а ви сте у конкурсној документацији навели да тражите 2000 ком ? Да ли сте можда мислили на 2000 мл ?

Одговор:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и убацити у прилог 2. и 3. колону  захтевани рок трајања на дан испоруке.

Партија 5 и партија 40 није потребно решење АЛИМС-а.

2. Уколико понуђач није у могућности да достави сертификат произвођача, прихвата се да се уз понуду достави произвођачка спецификација уколико су у њој наведене све захтеване карактеристике из техничке спецификације.

У вези са цитолошким фиксативом за ензимоцитохемијске реакције дошло је до грешке  у јединици мере, уместо комад треба да стоји мл и биће измењена конкурсна документација.

ЗС.

Достављено:

- у омот предмета 11022/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС