Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 2037

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питање заинтересованог лица и измене конкурсне документације

У отвореном поступку јавне набавке добара, Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, за потребе војноздравствених установа МО  за 2019. и 2020. годину, са укупно 4 партије, ОРН: 33141125  и 33141120, редни бр. 37/2019 УВЗ, заинтересована лица су поставили следећа питања:

Питање 1: Да ли би прихватили ( партија 10 ставка 4 ) троакар дужине 70 мм, истих карактеристика као у техничкој спецификацији?

Питање 2: За партију 4 ставку 2 и 3, да ли се мисли на ректангуларне кламфе на попречном пресеку?

Питање 3: Молимо вас да нам одговрите да ли ће за партију 4, ставку 1 проихватити производ дужине 60 мм? Сматармо да је са стапларом 60мм могуће обавити све захвате као и са производом дужине 50мм, штавише, стаплер дужине 60 мм може бити искоришћен и за случајеве када краћи стаплер дужине 50 мм није индикован тако да се може рећи да је стаплер дужине 60 мм са ширим пољем индикација у односу на стаплер дужине 50 мм. У случају да претходни предлог није  прихватљив молимо за објашњење о разлозима неприхватања.

Одговори:

1.Биће прихваћено, и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

2.Мисли се на ректангуларне кламфне на попречном пресеку, како је и захтевано конкурсном документацијом.

3. Партијом 4 обухваћена су пуњења за  „Stapler instrument za šivenje, GIA“ које поседујемо у ОП блоку, а недостају нам пуњења за њих. Овом партијом су обухваћени стаплери произвођача AUTO SUTURE US SURGICAL, TYCO, COVIDIEN, сада MEDTRONIC. У ставци 1 траже се пуњачи за вишекратни, метални GIA стаплер дужине 50 мм, произвођача AUTO SUTURE US SURGICAL, пуњачи других величина се у њега не могу апликовати. ( 60 мм ). Како би појаснили тражена средства у ставкама 1, 2 и 3 партије 4 допуњавамо са компатибилни са инструментима произвођача MEDTRONIC, мења се и сам назив партије 4 – Пуњачи за стаплере произвођача MEDTRONIC.

ЗС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета 2037

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС