
Одговор на постављено питање у вези
позива за достављање понуде, Инт. број 

36 -359/ 5 од 28.08.2014. год, доставља.        
''INSTITUT ZA BEZBEDNOST I  PREVENTIVNI INZINJERING''d.o.o

 Нови Сад,ул. Војводе Шупљикца 48








  21000 Нови Сад
 Веза:  Питање у вези  јавне набавку по позиву за достављање понуда Инт. број 

36 -359/ 5 од 28.08.2014.године.

У  вези са спровођењем поступка јавне набавке мале вредности за прибављање услуге   Испитивања других врста загађења – мерење емисије штетних гасова из продуката сагоревања у котларницама за 2014.годину у надлежности ВП 4100 Нови Сад, предузеће ''INSTITUT ZA BEZBEDNOST I  PREVENTIVNI INZINJERING''d.o.o из Новог Сада, поставило је следећа питања: 
1. Која је топлотна снага (MW) предметни котлова.

2. Да ли се  у касарни „Југовићево“ Нови Сад налазе 2 котла са засебним димњацима или постоје заједнички димњак (емитер).

3. Која врста лож уља се користи у котларници у КН 1017 Резиденционални објекат у Карађорђеву (лако, екстра лако или тешко.
Наручилац ВП 4100  Нови Сад даје следећи одговор:

1. ПРЕДМЕТ-ПОНУДА (прилог 1 страна 10.): Услуга мерења емисије штетних гасова из продуката сагоревања у котларницама  у војним комплексима у Новом Саду и РО „Карађорђево“ по следећем:
1.1.Мерење емисије штетних гасова  из продуката сагоревања у котларница на чврсто гориво  КН -4  снаге 400KW и КН -31 снаге 350 KW  касарна '' Југовићево''  Нови Сад .
1.2. Мерење емисије штетних гасова  из продуката сагоревања у котларниц на чврсто гориво  КН -3 ИО '' Јуришићева бр.7 Петроварадин  снаге 270 KW.
1.3.Мерење емисије штетних гасова  из продуката сагоревања у котларници на течно гориво (средње тешки мазут )  Ио ''Каменички пут бр1 Петроварадин  снаге 1MW.
1.4.Мерење емисије штетних гасова  из продуката сагоревања у котларници на течно гориво (лож уље) у КН 1017 Резиденционални објекат у Карађорђеву снаге 2 котла пo 2 MW.
2.У касарни „Југовићево“ Нови Сад се налази 2 котла са  засебним димњацима.

3. У котларници у КН 1017 Резиденционални објекат у Карађорђеву се користи екстра лако лож уље.
Напред наведено одговори на постављана питања се достављају подносиоцу захтева и објављује на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.nabavke.mod.gov.rs.
ЉШ/ТМ                                                         
  
 За ВП 4100 Нови Сад

                                                                                                 м а ј о р

                                                                        
 мр Љубомир Шијачки, дипл.инж.
Урађено у 2 примерку
примерака и достављено:

· наручиоцу x 2,
· ''INSTITUT ZA BEZBEDNOST I  PREVENTIVNI INZINJERING''d.o.o  Нови Сада, ул. Футошка 121, 21000 Нови Сад, ул.Војводе Шупљикца 48 21000 Нови Сад (факсom;021 445-977), 
·  порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (електронски)



ВОЈНА ПОШТА


 Бр. 4100


инт.бр. 36 -359/ 5-2


04.09.2014.година


Н О В И  С А Д











