                                                                                                                       Чувати до краја 2019.год
                                                                                                   Функција 30/редни бр.51
                                                                                                   Датум: ________________
                                                                                                                                       

  Обрађивач: зс Небојша Бећаревић
                          ___________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Измена конкурсне документације за 
 ЈН 61/2016









· доставља –                                                                           ________________________

Веза: Конкурсна документација бр.03-2-3-1/8148- 7 од  22.06.2016.година.

У циљу појашњена конкурсне документације и уоченог недостатка , доноси се измена Конкурсне документације по следећем: 
1. На страни 4. рб.1:гласи
	р/б
	назив опис
	јед.  мере
	количина
	јед.цена без ПДВ
	укупна цена без ПДВ

	1
	Командна склопка Um 220V, 50Hz карактеристика:  - 2NO,2NC  - дворедна 3NO, 1NC/4NO  - двореда 4NC, 4NO  - 4NO  - 2NO, 2NC  - 3 NO, 1NC  оптеретивост контакта 220V/ 3-5A димензије 65 х 43мм, уградња на шину
	ком
	3
	
	


мења се и гласи:

	р/б
	назив опис
	јед.  мере
	количина
	јед.цена без ПДВ
	укупна цена без ПДВ

	1
	Командна склопка Um 220V, 50Hz карактеристика:  - 2NO,2NC  - оптеретивост контакта 220V/ 3-5A димензије 65 х 43мм, уградња на шину
	ком
	1
	
	

	2
	Командна склопка Um 220V, 50Hz карактеристика:   - дворедна 3NO, 1NC/4NO   оптеретивост контакта 220V/ 3-5A димензије 65 х 43мм, уградња на шину
	ком
	1
	
	

	3
	Командна склопка Um 220V, 50Hz карактеристика:  - - двореда 4NC, 4NO   оптеретивост контакта 220V/ 3-5A димензије 65 х 43мм, уградња на шину
	ком
	1
	
	

	
	УКУПНО
	ком
	3
	
	


2.  На основу члана 63.став 1 и став 5.Закона о Јавним Набавкама услед настале измене конкурсне документације, продужава се рок за достављање понуда и одређује се рок 02.08.2016.године до 12,00 часова. 
       Јавно отварање понуда обавиће се дана 02.08.2016. године у 12:15 часова, на адреси која је објављена у позиву за достављање понуда.  
ПС/НБ





За ВП 9858 Батајница








НАЧЕЛНИК ШТАБА
 









пуковник








Бране Крњајић
  
                                             ________________






ВОЈНА ПОШТА


 9858


бр. 03-2-3-1/8148-8


21.07.2016.године


Б А Т А Ј Н И Ц А











