В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.  2 9 7 7

Бр. 216-7

07.05.2018. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Oдговор

за јавну набавку добара у отвореном поступку бр.64/2018 – МЕРЕЊЕ ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА И ПОДЕШАВАЊЕ РАДА ГОРИОНИКА, по следећем:

- Мерење продуката сагоревања и мерење емисије загађујућих материја могу бити исте или различите категорије јер емисија загађујућих материја не мора бити искључиво од сагоревања горива већ може настати у процесу производње. Мерна места код наших емитера су искључиво на димњачама.

Акредитована лабораторија треба да поседује акредитацију за емисију из стационарних извора SRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS CEN/TS 15675. Није довољно да гас анализатор поседује електрохемијске сензоре већ са мора користити са инфрацрвеним сензорима као на пр. код уређаја HORIBA PG 250 5RM.

Акредитована лабораторија треба да поседује важећу дозволу за мерење емисије из стационарних извора загађења издату од надлежног министарства (током 2017. године ове дозволе је издавало Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије).

Напомињемо да инспекција за екологију признаје само извештаје које издају акредитоване лабораторије са дозволом надлежног министарства.

РК/СЛ								ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs