На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'', бр. 29/2013), Одлуке бр. 229-2 од 03.05.2017. године о покретању поступка јавне набавке број 74/2016 и Решења бр. 229-3 од 03.05.2017. године о образовању комисије, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 74/2017

ЗА:

''Машински радови у СТЕ''

БЕОГРАД

мај 2017. годинe

САДРЖАЈ

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	4

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЧЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	4

III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ	5

Ш.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ	6

IV- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	6

IV.1.- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ	6

IV.2.- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ , ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО	6

IV 2.1. - НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	.7

IV 2.2. - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА	7

IV 2.3. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	7

IV 2.4. - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА	7

IV 2.5. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	7

IV.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА	7

IV.4.  - НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6.	8

IV.5. - ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ	8

IV.6. - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА	8

IV.7. - СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	9

IV.8. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ	9

IV 8.1. - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА	9

IV 8.2. - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА	10

IV.9. - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ	10

IV.10. -  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА	11

IV.10. 1.  - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ И ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	11

IV.10. 2. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ	11

IV.11.- ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА	12

IV.12. - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	12

IV.13. - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА	13

IV.14. - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА	13

IV.15. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА	14

IV.16. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 	14

IV.17. - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ	14

IV.18. - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА	14

IV.19. -  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	..15

IV.20. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА	15

IV.21. - ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА	16

IV.22. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА	16

IV.23. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА	16

IV.24. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА	17

П О Н У Д У	18

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	19

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА	26

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА	28

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА	29

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	30

ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ	31

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА	32

ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ	33

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА	34

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ	35

М О Д Е Л   У Г О В О Р А	36

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:

Назив: Република Србија - Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд,

Адреса: Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11002 Београд.

Интернет страница: www.mod.gov.rs

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак јавне набавке.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ''Машински радови у СТЕ''.

НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга одржавања и поправке на објекту високоградње.

КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА): Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство, Војне поште 2977 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, сваког радног дана у времену 08,30-15,00 часова или факсом на број 011/3603-287 радног дана у времену 08,30- 15,00 часова.

# II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је услуга на: ''Машински радови у СТЕ''.

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50712000 – Услугe поправке и одржавања машинских инсталација у зградама.

ОПИС УСЛУГЕ:

У СТЕ у надлежности ВП 2977 Београд, налазе се топлотне подстанице у којима треба извести машинске радове као што су ремонт измењивача топлоте, замена плашта бојлера, замена грејача бојлера, испорука и уградња вентила сигурности итд.

# III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЧЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. ЗЈН који су одређени овом конкурсном документацијом.

III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Обавезне услове морају да испуне понуђач ако наступа самостално.

- Обавезне услове морају да испуне и сви подизвођачи уколико понуђач наступа са подизвођачима.

- Обавезне услове мора да испуњава сваки понуђач из групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.

- За испуњење обавезних услова у поступку јавне набавке понуђач, подизвођач или сваки понуђач из групе понуђача мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Да су испуњени обавезни услови доказује се достављањем у понуди следећих аката:

- Фотокопију решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног Привредног суда.

- Фотокопију извода из регистара Агенције за привредне регистре не старију од 6 (шест) месеци.

- Фотокопију уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

- Фотокопију потврде Привредног суда и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда).

- Фотокопију уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар

понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује изпуњеност

обавезних услова. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у

регистру понуђача.

III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ

За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке понуђач мора доказати да располаже неопходним финансијским и кадровским капацитетом и то:

- Да има 1 (једног) запосленог дипломираног машинског инжењера на неодређено време са важећом лиценцом 430 ИКС за одговорног извођача радова, 1 (једног) запосленог вариоца са атестом за РЕЛ заваривање на неодређено време и најмање 1 (једног) вариоца оспособљеног за гасно пламено заваривање на неодређено време;

- Референц листа до сада изведених радова исте или сличне садржине. За приложене референц листе доставити оверене рачуне у којима се види да је понуђач у последње 3 године извео исте или сличне радове.

- Списком опреме и алата за извођење предметних радова (апарат за РЕЛ заваривање, опреме за гасно пламено заваривање, и слично). На поменутом списку навести инвентарске бројеве опреме и алата.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем у понуди следећих аката:

- Фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за лица из тачке 2. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ), којом се доказује да су иста у радном односу на неодређено време код понуђача, фотокопије лиценце и потврде о важењу лиценце и фотокопију важећег атеста за вариоца за РЕЛ заваривање.

- Уз референц листу (Прилога 4 ) се доставља оверене рачуне од стране надзорног органа и Наручиоца.

- Списак опреме и алата (неопходних за предметне радове) са инвентарским бројевима.

- Атест за пхохронски лим од којих се раде плоче – ламеле плочастог измењивача топлоте, где се види да је дебљина лима 0,7мм или дебља.

Наручилац ће за заинтересоване понуђаче организовати обилазак локације дана 15.06.2017. године (четвртак) у 11,00 сати.

Лица ће понети пријаву (у два примерка) на меморандуму понуђача са списком овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања), коју предаје представнику наручиоца приликом обиласка локације.

Као доказ за извршен обиласак узима се горе поменута пријава на меморандуму (предаје се приликом отварања понуда или је саставни део понуде-уколико представник понуђача не присуствује отварању понуда-служи и као овлашћење за присуствовање на отварању понуда околико исто/а лице/а присуствује/у отварању понуда). Овлашћена лица понуђача за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу ВП 2977 Београд, Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33.

Ш.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у понуди наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

# IV- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

IV.1.- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

IV.2.- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ , ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО

IV 2.1. - НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне и додатне услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Понуда треба да буде повезана јемствеником у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене било ког податка из понуде, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

IV 2.2. - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се састоји од прилога који морају бити попуњени, потписани, оверени и поређани редоследом са траженим изјавама, потврдама, уверењим, и другим актима којима се доказује испуњеност услова. Докази за испуњење обавезних и додатних услова прилажу се уз Прилог 3. и треба да буду одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то учинити сви чланови групе или овлашћени представник групе понуђача, сем у случају образаца који се умножавају, модела уговора и услова који морају бити попуњени, потписани и оверени од стране свих чланова групе понуђача, чиме се потврђује да су сви чланови сагласни са његовим одредбама.

IV 2.3. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде треба да буде попуњен од стране понуђача и мора да садржи:

- опште податке о понуђачу,

- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 30 дана,

- цену радова без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом изражену у динарима,

- рок завршетка радова изражен у календарским данима од дана увођења у посао,

- податак о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понудом обухватити цену извођења радова и свих пратећих трошкова везаних за прибављање средстава финансијског обезбеђења, испитивања узорака, атеста, упутстава за коришћење, трошкове учешћа у техничком прегледу и све остале трошкове закључно са примопредајом радова.

IV 2.4. - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

IV 2.5. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

IV.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА

Понуду на оригиналној конкурсној документацији доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНСКИ РАДОВИ У СТЕ, ЈН БР. 74/2016, НЕ ОТВАРАЈ“ и адресом: Војна пошта 2977 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд.

На полеђини коверте навести и написати податке за подносиоца понуде: пун назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена, као нити било каква измена оригиналне конкурсне документације преузете лично од Наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке и Интарнет странице Наручиоца.

IV.4.  - НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6.

Понуде не могу бити измењене или опозване после истека рока за доставу понуда. Понуђач може да допуни, измени, или опозове своју понуду обавештавајући Наручиоца писаним путем пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење Наручиоцу о допуни, измени, или опозивању понуде мора бити сачињено, запечаћено, обележено и достављено у складу са тачком IV.3. овог упутства, додатно обележен на одговарајајући начин као „ИЗМЕНА“, „ЗАМЕНА“, или „ОПОЗИВАЊЕ“ за јавну набавку радова у отвореном поступку - „МАШИНСКИ РАДОВИ У СТЕ, ЈН БР. 74/2017, НЕ ОТВАРАЈ“.

Понуђачима неће бити дозвољена никаква измена, замена или допуна понуде након крајњег рока за достављање понуда.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, чија је понуда након поновног рангирања понуда, без понуде понуђача који је одустао од посла, најповољнија према оцени комисије Наручиоца.

IV.5. - ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, а не може да наступа ни као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен (као члан групе или подизвођач) имаће за последицу одбијање тих понуда као неприхватљивих.

IV.6. - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, омогући приступ код подизвођача ради испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чл. 77. наведеног закона, наведен тачком Ш.2. конкурсне документације.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из предмета јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору, а у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, само уз сагласност наручиоца што ни у ком погледу не може довести до промене одредби уговора које се односе на цену, рокове испуњења итд. Наручилац ће дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају достављања доказа и писане изјаве подизвођача да је након подношења понуде на страни подизвођача настала трајна неспособност плаћања. Наручилац може дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају да он испуњава све услове који су одређени за подизвођача (уз достављање доказа предвиђених овом конкурсном документацијом). Промена подизвођача се регулише изменом уговора. Наручилац може на захтев подизвођача да доспела потраживања пренесе директно подизвођачу за део набавке који је он извршио. Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори ако потраживање није доспело, односно ако је у вези са доспелим потраживањем имао трошкова обавезан је да достави доказ о томе. Наручилац може на основу тога одредити неспорни део потраживања који може пренети директно подизвођачу.

IV.7. - СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У том случају сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

  - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

  - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

  - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

  - понуђачу који ће издати рачун;

  - рачуну на који ће бити извршено плаћање;

  - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;

  - који део радова (врста) и у ком обиму (у процентуалном износу) извршавају поједини чланови групе;

  - да чланови заједничке понуде солидарно и без икаквих условљавања преузимају све обавезе члана заједничке понуде који је одустао од посла.

Споразум се доставља као посебан доказ и наведен је као један од прилога понуђача (број 3.14) уз Прилог број 4 конкурсне документације.

IV.8. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

IV 8.1. - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање изведених радова вршиће се путем рачуна.

Надзорни орган Наручиоца је дужан да рачуне овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је рачун оверен.

Наручиоц је дужан да исплату рачуна изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере рачуна од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

У случају доцње у исплати Извешилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извршилац је дужан да благовремено достави средстава финансијског обезбеђења у складу са моделом уговора.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова или услуге као и услова и начина плаћања. Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

IV 8.2. - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Гарантни рок се рачуна од дана испоруке и уградње пумпе односно електромотора. Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 1 (једна) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац  није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака. Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

IV.9. - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Све цене у понуди се изражавају у динарима. Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према предмеру и опису радова, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са техничким прегледом и примопредајом радова.

а) 	Јединичне цене извођења радова за сваку позицију из достављеног предмера према следећем:

    - Јединачне цене свих позиција дати без обрачунавања припадајућег пореза (ПДВ).

    - Припадајући порез (ПДВ) приказати у рекапитулацији.

б) Укупне цене (без ПДВ) сатница радне снаге (са урачунаним фактором) дати по групама радне снаге (од II до VIII), при чему посебно назначити: фактор предузећа и просечну цену радне снаге.

в) Промена цене вршиће се Индексном методологијом, уз примену статистичких података Републичког завода за статистику, а према следећој формули:

Иц = ( Ум х М/Мо + Урс х Тж/Тжо)-1,10

где је:

Иц 	- Коефицијент измене цене;

Ум 	- Проценат учешћа вредности материјала у укупној вредности радова (60 %);

М  - Индекс  цена произвођача индустријских  производа на дан  утврђивања измене  цене (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);

Мо - Индекс цена произвођача индустријских производа на нивоу базног датума (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);

Урс - Проценат учешћа вредности рада (радне снаге) у укупној вредности радова (40%);

Тж 	- Индекс трошкова живота на дан утврђивања измене цене;

Тжо	- Индекс трошкова живота на нивоу базног датума.

Базни датум је датум отварања понуде увећан за рок важења понуде-опција понуде.

IV.10. -  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

IV.10. 1.  - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ И ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

За финансијско обезбеђење озбиљности понуде и закључивања уговора,  у понуди се доставља Инструмент обезбеђења озбиљности понуде и закључења уговора и то:

    - Једну бланко сопствену меницу која ће гласити на 10% (десет) вредности понуде, без ПДВ, потписану и оверену према картону депонованих потписа.

По обостраном потписивању уговора, достављена бланко сопствене менице враћа се понуђачима који нису изабрани.

Изабраном понуђачу се задржава као средсво обезбеђења реализације уговора, а након извршења пријема изведених радова задржава се као инструмент обезбеђења отклањања примедби у гарантном року.

Враћа се понуђачу 5 (пет) дана након истека гарантног рока.

    - Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

    - Менично овлашћење да се за меницу из става 1. ове тачке у износу од  10% од вредности понуде, без сагласности понуђача могу поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор, на начин и у року како је регулисано уговором. Приложена меница, понуђачима који нису изабрани, враћају се по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача (уз обавештење).

    - Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

IV.10. 2. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као инструменти финансијског обезбеђења реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року, служи  бланко сопствена меница из тачке IV.10.1

IV.11.- ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је каотакве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у извођењу радова. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

IV.12. - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђачима није допуштено да евентуалне грешке у конкурсној документацији сами исправљају. Уколико уоче неку грешку било какве природе, о томе ће обавестити Наручиоца. Исправке утврђених грешака, Наручилац ће, у форми допуне или измене, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Понуђач може додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде тражити од Наручиоца искључиво писаним путем на адресу Војна пошта 2977 Београд, Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд или путем факса на број +381 11 3603 371 и то обавезно са назнаком „МАШИНСКИ РАДОВИ У СТЕ'', ЈН БР. 74/2016, НЕ ОТВАРАЈ“.

Начин доставе писаног захтева директно на деловодство Наручиоца је сваког радног дана од 7:30-15:30 часова.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица, заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац у било које време пре крајњег рока за подношење понуда може да изврши измене конкурсне документације издавањем допуна или измена.

Сваки од тако издатих допуна представљаће саставни део конкурсне документације, а измене документације биће извршене тако да се поједини делови конкурсне документације стављају ван снаге или замењују новим листовима које носе видљиву ознаку ''измена''. Допуне и измене конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште или факсом.

IV.13. - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.07.2017. године до 10,00 часова.

Понуда се може доставити лично у канцеларију Општих послова Војне поште 2977 Београд, на горе наведеној адреси (ул.Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд) или путем поште.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 05.07.2017. године са почетком у 10:15 часова, у просторијама Војна пошта 2977 Београд, Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, први спрат, канцеларија број 121. у присуству овлашћених представника понуђача. Представници понуђача подносе потписана и оверена пуномоћја за учешће у отварању понуда непосредно пре почетка рада комисије.

Отварање понуда извршиће се према редоследу приспећа понуда.

Понуде за које су достављена обавештења о опозиву неће се отварати и биће враћене понуђачу.

Наручилац ће припремити записник са отварања понуда са информацијама које су утврђене при отварању понуда и исти ће бити уручен присутним овлашћеним представницима понуђача, а осталима ће бити достављен поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.

IV.14. - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може у складу са чланом 93. Закона тражити од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде или евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Такво објашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за објашњења и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се захтевати, нудити или дозволити било каква промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Уколико понуђач у примереном року који му је одредио Наручилац не достави, или одбије да достави објашњење, односно анализу цене, понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда о чему ће сачинити извештај.

IV.15. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац може тражити средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ако поседује доказ да је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврсан предмету ове јавне набавке. Вредност средства додатног обезбеђења не може бити већа од 15% понуђене цене.

IV.16. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Наручилац ће након оцене понуда одбити све неприхватљиве понуде.

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума одређеног у позиву за подношење понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је ''најнижа понуђена цена''.

IV.17. - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Утврђене грешке ће се кориговати на следећи начин:

- када је утврђена разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- када није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Комисија наручиоца ће износ који је погрешан прецртати и правилно попунити, а место исправљене грешке парафирати.

Износ назначен на Обрасцу понуде биће од стране Наручиоца коригован у сагласности са исправљеним утврђеним грешкама и тај износ ће се сматрати обавезујућим за понуђача и биће коришћен при рангирању понуда. Понуђачу ће након увида у контролисану понуду бити омогућено да потпише исправљени износ понуде и то прихватити као коначан износ своје понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

IV.18. - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према Закону о јавним набавкама као неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа.

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

  - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

  - понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

  - понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

  - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

  - понуђач понудио рок за завршетак радова дужи од 75 (седамдесетпет) дана;

  - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. Закона о јавним набавкама, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.

Понуда понуђача који има негативне референце сходно члану 82. Закона о јавним набавкама, неће бити разматрана.

IV.19. -  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражено у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.

IV.20. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. Закона о јавним набавкама, донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као одговарајућа и прихватљива и којој је применом критеријума ''најнижа понужена цена''.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Ако се одлука доставља непосредно или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, а уколико у том року не буде добијено позитивно мишљење на нацрт уговора, од стране Дирекције за имовинско-правне послове Министарства одбране, уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од добијања позитивног мишљења на предметни нацрт уговора са најповољнијим понуђачем.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Сви понуђачи који нису изабрани имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке у складу и на начин прописан чланом 110. ЗЈН.

IV.21. - ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

Уколико се након рангирања понуда утврди да два или више понуђача имају исту цену, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који је повољнији, тј. има бољу референц листу.

IV.22. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (овај навод понуђач потврђује потписом обрасца 2. конкурсне документације).

IV.23. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци може да поднесе захтев за заштиту права, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока који је наведен у претходном ставу, а који износи 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права мора садржати све податке и прилоге из члана 151. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе:

Сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку број 01/13

Шифра плаћања: 153

Текући рачун: 840-742221843-57

Модел: 97

Позив на број: 50-016 Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 40.000,00 динара

Захтев за заштиту права и јавног интереса задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву сем ако Републичка комисије на предлог Наручиоца не одлучи другачије. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

IV.24. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Приликом потписа уговора, уговорне стране ће оверити и парафирати сваку страницу и све прилоге који чине саставни део уговора.

Прилог бр 1

Наручилац: Републике Србије – Министарства одбране  – Војне поште 2977 Београд

На основу позива за достављање понуде за:

ДОДЕЛУ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН БР. 74/2017  ЗА

“МАШИНСКИ РАДОВИ У СТЕ”,

у отвореном поступку,  ПОНУЂАЧ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(унети опште податке о понуђиваћу)

који наступа на начин:

а) самостално           б) са подизвођачем           ц) заједничка понуда

доставља:

# П О Н У Д У

број _________________  од  ________________________

- Да квалитетно извршимо све предметне радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на износ од:

Укупна вредност понуде изражена у

динарима без ПДВ-а:                         _________________________________________ динара

ПДВ: 					                                                  _________________________________________ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом :                ______________________________________    динара

- Рок завршетка радова је 75 (седамдесетпет) дана.

- Гарантни рок за отклањање недостатака је:  2 (две) године.

- За извршење јавне набавке ангажујемо ____________  ( _____________ ) подизвођача

(уписати број подизвођача)           (и словима)

- Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи  _______  %, а односи се на део предмета набавке: ________________________________________________________

- Уз понуду прилажемо обрасце прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

- Важност понуде је  ___________  (  ________________ ) дана од дана отварања понуда                  (не краћи од 30 дана).                              (и словима)

У   _______________ , 	                                                                ЗА ПОНУЂАЧА

____________________                                                    ________________________

(датум)                                                                                       (име и презиме овлашћеног лица)

(мп)                      ___________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог бр 2

|  | # ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА МАШИНСКИ РАДОВИ У СТЕ |
| --- | --- |

А. ИНТЕРНАТ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ:

- Демонтажа веза комбинованох хоризонталног бојлера запремине V=3m3. Вађење грејача од црних цеви и одвожење на удаљеност до 5км на место које одреди надзорни орган.

кпл 1 х ___________=_____________

- Хемијско и механичко чишћења бојлера од каменца и одношење талога на депонију извођача радова.

кпл 1 х ___________=_____________

- Израда и уграња грејача бојлера од црних цеви по узорку. Извршити АКЗ цеви и измењивачке капе у 2 премаза. Дозвољено је коришћење постојеће измењивачке капе, прирубница и плоче. У цену урачунати и замену заптивки од клингерита дебљине 4-5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

- Испитивање грејача на ХВП и достаљање потврде о испитивању.

ком 1 х ___________=_____________

- Монтажа веза комбинованох хоризонталног бојлера са заменом заптивки.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа засуна 21/2", отварања, репарација и понова монтажа.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа вентилатора димних гасова Ф600х200 са постоља, расклапање, вађење осовине, репарација вентилатора наваривањем и брушењем, динамичко уравнотежење истих (балансирање); машинска обрада осовина; демонтажа старих лежајева, испорука и уградња нових 45х100х39,7 GYE 45 KRRB INA Germany или други одговарајућих димензија и техничких карактеристика, испорука и монтажа нових; понова монтажа вентилатора и осовина, дихтовање и пуштање у погон.

кпл.2 х ___________=______________

УКУПНО А: ___________________

Б. ГЛАВНА ПОДСТАНИЦА (КОТЛАРНИЦА) КАСАРНЕ ˝БАЊИЦА 2˝ У БЕОГРАДУ:

- Демонтажа неисправног редукционог вентила са опругом и капиларом SPIRAX SARCO DRV 7-B A03, tmax=300ºC, DPmax=20 bar,   ДН100НП25. Радни флуид је пара притиска 12/2 бара). Испорука и уградња новог или сличног одговарајућих карактеристика. У цену урачунати преправку веза ако је редукциони вентил другог произвођача. Уколико није могуће испоручити редукциони вентил који редукује наведени притисак у једном пролазу, дозвољена је испорука два редукциона вентила која ће редуковати пару наведеног притиска у два корака. Ова услуга ће се фактурисати као један одговарајући вентил.

кпл 1 х ___________=_____________

В. АНЕКС –  ОБЈЕКАТ КН-15  КАСАРНЕ ˝БАЊИЦА 2˝ У БЕОГРАДУ:

- Демонтажа отвореног експанзионог суда запремине 1м3, оријентационих димензија 0,8х0.8х1,5м. Претходно скинути изолацију експанзионог суда. Суд се налазу на зидном носачу на 4. спрату на висини око 4 метара од пода. У цену урачунати монтажу и демонтажу привремене скеле.

кпл 1 х ___________=_____________

- Израда и и монтажа отвореног експанзионог суда запремине 1м3, оријентационих димензија 0,8х0.8х1,5м по узорку. Прикључци суда су 3/8" ком 1, 6/4" ком 1 и 2" ком 2,  Експанзиони суд обострано обојити АКЗ у 2 премаза, монтирати изолацију уз додавање минералне вуне.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО В: ___________________

Г. ПОДСТАНИЦА КН-17 (ПОЛИТИЧКА ШКОЛА) КАСАРНЕ ˝БАЊИЦА 2˝ У БЕОГРАДУ:

- Растављање измењивача топлоте ˝БУДУЋНОСТ˝ Бајина Башта, тип МК 10-300, Q=300 KW, р=0,5 бара на ламеле и одвајање заптивки и плоча, ради замене заптивача који су дотрајали.

кпл 1 х ___________=_____________

- Механичко и хемијско чишћење измењивача топлоте коришћењем пумпе високог притиска.

кпл 1 х ___________=_____________

- Замена дотрајалих заптивки измењивача топлоте на плочама новим.

ком 40 х __________=_____________

- Састављање измењивача топлоте са монтажом нових заптивки.

кпл 1 х ___________=_____________

- Испитивање измењивача топлоте на ХПВ.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа дотрајалог измењивача топлоте ˝EUROHEAT˝ Крагујевац, тип TR281DR, Q=700 KW, р=0,5 бара са постоља, монтажа идентичног ремонтованог измењивача на постоље и повезивање у систем. У цену урачунати замену заптивки од армираног клингерита. Измењивач који се уграђује је ремонтован прошле године и налази се у истој подстаници.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа веза вертикалног бојлера зампремине 1,5м3, вађење грејача измењивача топлоте, сечење тела бојлера на сегменте и одношење на место које одреди инвеститор.

кпл 1 х ___________=_____________

- Израда и уградња тела бојлера по узорку (омотач и данца) од челичног лима дебљине најмање 6мм. Бојлер радити по узорку. Заменити лим на измењивачкој капи бојлера новим. Дозвољено је коришћење постојећих прирубница. Бојлер и измењивачку капу изнутра обојити еповеном у 2 премаза а споља извршити АКЗ у 2 премаза.

кпл 1 х ___________=_____________

- Убацивање грејача бојлера, испитивање на ХВП и повезивање бојлера у систем са пуштањем у рад. Користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

- Израда изолације од минералне вине дебљине 10мм и ал. лима. Уколико се користи стари ал. лим,цена изолације се умањује за 50%.

м2 8 х ___________=_____________

- Израда изолације од корунда у 3 премаза.

м2 8 х ___________=_____________

УКУПНО Г: ___________________

Д. ВЕЛИКИ ИНТЕРНАТ –  ОБЈЕКАТ КН-4  КАСАРНЕ ˝БАЊИЦА 2˝ У БЕОГРАДУ:

- Демонтажа дотрајале циркулационе пумпе СЕВЕР РС 50, испорука и уградња нове WILLO TOP565/7 Clash IPx4D, PN6/10, Tmax=130°C, P(W) 590, 470, 375 или друге  одговарајућих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл1 х _________=___________

Ђ. МАЛИ ИНТЕРНАТ –  ОБЈЕКАТ КН-3  КАСАРНЕ ˝БАЊИЦА 2˝ У БЕОГРАДУ:

- Испорука и уградња нове циркулационе пумпе ИМП ГХН 40-70Ф или друге  одговарајућих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл1 х _________=___________

Е. ПОДСТАНИЦА КН-2 (ШНО) КАСАРНЕ ˝БАЊИЦА 2˝ У БЕОГРАДУ:

- Демонтажа неисправног сушача пешкира оријентационих димензија 1120х500мм, испорука и уградња новог.

кпл 1 х ___________=_____________

Ж. ПОДСТАНИЦА КН-26  КАСАРНЕ ˝ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ˝ У БЕОГРАДУ

- Испорука и уградња лоптастих вентила 6/4" у комплету са прирубницама и контраприрубницана и прирубничким сетовима од армираног клингерита.

кпл 3 х ___________=_____________

- Испорука и уградња лоптастих вентила 21/2" у комплету са прирубницама и контраприрубницана и прирубничким сетовима од армираног клингерита.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа дотрајале челичне цеви 21/2", испорука и уградња нове челичне дебелозидне бешавне цеви истих димензија.

м1 0,5 х __________=_____________

- Демонтажа бакарног грејача пара – вода, хоризонталног бојлера запремине 3м3. Испорука и уградња новог грејача бојлера по узорку. Цеви радити од прокрона. У цену урачунати и израду нове перфориране плоче. Бојлер очистити од каменца и исти однети на депонију извођача радова. Површина грејача је око 10м2.

ком. 1 х _________=_____________

- Испорука и уградња правих филтера нечистоће 21/2" у комплету са прирубницама и контраприрубницана и прирубничким сетовима од армираног клингерита.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа дотрајале циркулационе пумпе ИМП ЦТ 80-2, испорука и уградња нове истих или бољих техничких карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл1 х _________=___________

- Демонтажа дотрајалог измењивача топлоте ˝EUROHEAT˝ Крагујевац, тип TR2151DR, Q=1,5 МW, р=0,5 бара са постоља, испорука и уградња новог следећих карактеристика : Q=1,5 МW, р=0,5 бара, Т=110°С, Р=26м2. Дебљина лима од којих су израђене ламеле 0,7мм или веће. Повезивање у систем. У цену урачунати евентуалну препреавку веза и неопходан материјал. Користити армирани клингерит.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО Ж: ___________________

З. ПОДСТАНИЦА АТЦ  КАСАРНЕ ˝ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ˝ У БЕОГРАДУ

- Демонтажа дотрајале циркулационих пумпи ИМП ГХР 653, испорука и уградња нових истих или бољих техничких карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл 3 х ___________=_____________

И. ПОДСТАНИЦА КН-15 (РЕСТОРАН) КАСАРНЕ ˝ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ˝ У БЕОГРАДУ

- Демонтажа бакарног грејача пара – вода, вертикалног бојлера запремине 5м3. Испорука и уградња новог грејача бојлера по узорку. Цеви радити од прокрона. У цену урачунати и израду нове перфориране плоче. Бојлер очистити од каменца и исти однети на депонију извођача радова. Површина грејача је око 10м2.

ком. 1 х _________=_____________

- Испитивање грејача бојлера на ХВП.                           ком. 1 х _________=_____________

- Демонтажа веза вертикалног бојлера зампремине 5м3, вађење грејача измењивача топлоте, сечење тела бојлера на сегменте и одношење на место које одреди инвеститор.

кпл 2 х ___________=_____________

- Израда и уградња тела бојлера по узорку (омотач и данца) од челичног лима дебљине најмање 6мм. Бојлер радити по узорку. Дозвољено је коришћење постојећих прирубница. Бојлер и измењивачку капу изнутра обојити еповеном у 2 премаза а споља извршити АКЗ у 2 премаза.

кпл 2 х ___________=_____________

- Убацивање грејача бојлера, испитивање на ХВП и повезивање бојлера у систем са пуштањем у рад. Користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл 2 х ___________=_____________

- Израда изолације од минералне вине дебљине 10мм и ал. лима. Уколико се користи стари ал. лим,цена изолације се умањује за 50%.

м2 50 х __________=_____________

- Израда изолације од корунда у 3 премаза.

м2 50 х __________=_____________

- Испорука и уградња капиларе за термоетатски вентил за бојлер за воду TEEN RT t=70°C ДН50НП16.

ком 1 х __________=_____________

- Испорука и уградња компресора ваздуха pr=6-8 bar V=30l, P=0,76KV CCATO Italy или сличног одговарајућих карактеристика. У укупну цену урачунати испоруку и уградњу лоптастог вентила 1/2" ком. 1, неповратни вентил 1/2" ком. 1, поцинковане цеви са фитингом и пвц спирално црево.

кпл 1 х ___________=_____________

- Испорука и уградња редуцир станице за обилазни вод. Редуцир станица се састоји од равног запорног вентила НО40ПН16 ком 2, равног филтера нечистоће НО40ПН16 ком 1, прирубница НО40ПН16 ком 2, прирубничких сетова од армираног клингерита, редукционог вентила са опругом и капиларом SPIRAX SARCO DRV 7-B (tmax=300ºC, DPmax=25 bar,  Kv max=24)  ДН40НП25 ком 1. Радни флуид је пара притиска 4/0,5 бара). Испорука и уградња новог или сличног одговарајућих карактеристика.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО И: ___________________

Ј. ПОДСТАНИЦА КН-108  КАСАРНЕ ˝ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ˝ У БЕОГРАДУ

- Демонтажа веза и противструјног апарата – измењивача топлоте, вађење бакарног грејача, чишћење измењивача топлоте од каменца. Измењивач грејач је следећих карактеристика: Q=480 KW, P=5m2, притисак паре pr=4 bar.

кпл 1 х ___________=_____________

- Испорука и уградња новог грејача (цевног снопа) по узорку. Цеви радити од прокрона. У цену урачунати и израду нове перфориране плоче. Површина грејача је око 5м2. Грејач претходно испитати на ХВП.

ком. 1 х _________=_____________

- Демонтажа веза и противструјног апарата – измењивача топлоте, вађење бакарног грејача, чишћење измењивача топлоте од каменца. Измењивач грејач је следећих карактеристика: Q=494 KW, P=4m2, потхлађивач претходном измењивачу топлоте.

кпл 1 х ___________=_____________

- Испорука и уградња новог грејача (цевног снопа) по узорку. Цеви радити од прокрона. У цену урачунати и израду нове перфориране плоче. Површина грејача је око 4м4. Грејач претходно испитати на ХВП.

ком. 1 х _________=_____________

- Демонтажа дотрајале циркулационе пумпе ИМП ГХР 502 (503), испорука и уградња нове ИМП ГХНД 50 или друге  одговарајућих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл 2 х ________=___________

- Демонтажа дотрајале циркулационе пумпе ИМП ГХР 404 (503), испорука и уградња нове ИМП ГХНД 40 или друге  одговарајућих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл 3 х ________=___________

УКУПНО Ј: ___________________

К. ПОДСТАНИЦА ХЕМИЈСКЕ ЧИСТИОНИЦЕ КАСАРНЕ ˝ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ˝ У БЕОГРАДУ:

- Демонтажа неисправног редукционог вентила са опругом и капиларом SPIRAX SARCO DRV 7-B, tmax=300ºC, Pmax=25 bar, Kv max-114,   ДН25НП25. Радни флуид је пара притиска 12/4 бара). Испорука и уградња новог или сличног одговарајућих карактеристика. У цену урачунати преправку веза ако је редукциони вентил другог произвођача. Уколико није могуће испоручити редукциони вентил који редукује наведени притисак у једном пролазу, дозвољена је испорука два редукциона вентила која ће редуковати пару наведеног притиска у два корака. Ова услуга ће се фактурисати као један одговарајући вентил.

кпл 1 х ___________=_____________

Л. ВЕШЕРАЈ  - ПОДСТАНИЦА КН-22 КАСАРНЕ ˝ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ˝ У БЕОГРАДУ:

- Испорука и уградња нове циркулационе пумпе ИМП ГХР 803 или друге  одговарајућих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл1 х _________=___________

- Пробијање отвора у зиду од пуне опеке дебљине 30 цм ради проласка цеви 1" и крпљење отвора продужним малтером.

кпл 1 х ___________=_____________

- Пробијање отвора у зиду од пуне опеке дебљине 30 цм ради проласка цеви Ф150 и крпљење отвора продужним малтером.

кпл 1 х ___________=_____________

- Сечење цеви 3/4" и варење прирубница НО25ПН16.

ком 4 х ___________=_____________

- Блиндовање цеви 3/4" и убадање другог дела цеви у цев 1".

ком 4 х ___________=_____________

- Испорука и уградња регулатора притиска НО25ПН16 произвођача "ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА" Пожега или слично, за редуковање притиска паре са 12 на 9,5 бара. Коритити армирани клингерит.

ком 1 х ___________=_____________

- Испорука и уградња вентила сигурности са тегом НО25ПН16. Вентил подесити на притисак отварања 10 бара. Део вентила за испуст вишка притиска повезати са спољашњим делом објекта. Коритити армирани клингерит.

ком 1 х ___________=_____________

- Испорука и уградња ПВЦ самопадајуће жалузине Ф150.

ком 1 х ___________=_____________

- Испорука и уградња флексибилног алуминијумског црева Ф150 ради повезивање ваљка за пеглање са самопадајућом жалузином. Укупна дужина црева је око 6 ма. У цену урачунати неопходне обујмице и алуминијумске лепљиве траке.

ком 1 х ___________=_____________

УКУПНО Л: ___________________

Љ. ПОДСТАНИЦА КН-18 (СТАРА ТОПЛАНА) КАСАРНЕ ˝ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ˝ У БЕОГРАДУ

- Испорука и уградња нове циркулационе пумпе ИМП ЦЛ 654-2 или друге  одговарајућих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл1 х _________=___________

- Демонтажа бакарног грејача пара – вода, вертикалног бојлера запремине 3м3. Испорука и уградња новог грејача бојлера по узорку. Цеви радити од прокрона. У цену урачунати и израду нове перфориране плоче. Бојлер очистити од каменца и исти однети на депонију извођача радова. Површина грејача је око 6м2.

ком. 1 х _________=_____________

- Испитивање грејача бојлера на ХВП.                           ком. 1 х _________=_____________

- Демонтажа веза вертикалног бојлера зампремине 3м3, вађење грејача измењивача топлоте, сечење тела бојлера на сегменте и одношење на место које одреди инвеститор.

кпл 3 х ___________=_____________

- Израда и уградња тела бојлера по узорку (омотач и данца) од челичног лима дебљине најмање 6мм. Бојлер радити по узорку. Дозвољено је коришћење постојећих прирубница. Бојлер и измењивачку капу изнутра обојити еповеном у 2 премаза а споља извршити АКЗ у 2 премаза.

кпл 3 х ___________=_____________

- Убацивање грејача бојлера, испитивање на ХВП и повезивање бојлера у систем са пуштањем у рад. Користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл 3 х ___________=_____________

- Израда изолације од минералне вине дебљине 10мм и ал. лима. Уколико се користи стари ал. лим,цена изолације се умањује за 50%.

м2 42 х __________=_____________

- Израда изолације од корунда у 3 премаза.

м2 42 х __________=_____________

УКУПНО Љ: ___________________

М. ПОДСТАНИЦА КН-4 и 5 КАСАРНЕ ˝ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ˝ У БЕОГРАДУ

- Демонтажа дотрајалог измењивача топлоте ˝EUROHEAT˝ Крагујевац, тип S280, Q=1 МW, р=2 бара са постоља, испорука и уградња новог следећих карактеристика : Q=1 МW, р=2 бара, Т=130°С, Р=16м2. Дебљина лима од којих су израђене ламеле 0,7мм или веће. Повезивање у систем. У цену урачунати евентуалну препреавку веза и неопходан материјал. Користити армирани клингерит.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа дотрајале циркулационе пумпе СЕВЕР ЦС 150-224/7,5-4 (НО150), испорука и уградња нове одговарајућих или бољих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа дотрајале циркулационе пумпе ИМП ГХН 80-120Ф, испорука и уградња нове одговарајућих или бољих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа дотрајале циркулационе пумпе ИМП ГХН 80, испорука и уградња нове ИМП ГХНД 80-120 или сличне  одговарајућих или бољих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл 1 х ___________=_____________

- Испорука и уградња нове циркулационе ИМП 1002-4-174 3 KW или сличне  одговарајућих или бољих карактеристика. Извршити преправку веза и ел. повезивање уз замену одговарајућег биметала.

кпл 2 х ___________=_____________

УКУПНО М: ___________________

НАПОМЕНА: У ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ УРАЧУНАТИ ПРИПРЕМНО ЗАВРШНЕ РАДОВИ И ТРАНСПОРТ

УКУПНО А- M = ___________________________дин.

ПДВ 20% _________________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом: _______________________дин.

У ______________,

дана ______._________.2017. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Прилог бр. 3

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

У вези са позивом, ВП 2977 Београд, бр. 229-6 од 31.05.2017. године, по којем подносимо своју понуду за:

Машински радови у СТЕ

изјављујемо да смо при састављању понуде обавезно поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова:

| Број прилога | Назив прилога (доказа) | Број и датум доказа | Поседовање доказа (заокружити тврдњу) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДА | НЕ |
| 3.1 | Фотокопија решења о регистрацији од Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног привредног суда. |  | ДА | НЕ |
| 3.2 | Фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре не старији од 6 (шест) месеци. |  | ДА | НЕ |
| 3.3 | Фотокопија уверења надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 3.4 | Фотокопија надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 3.5 | Фотокопија потврде Привредног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 3.6 | Фотокопија потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 3.7 | Фотокопија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 3.8 | Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 3.9 | Фотокопија радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за лица из тачке 4. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ), којом се доказује да су иста у радном односу на неодређено време код понуђача, фотокопије лиценце и потврде о важењу лиценце и фотокопију важећег атеста за вариоца за РЕЛ заваривање |  | ДА | НЕ |
| 3.10 | Споразум из тачке IV.7 конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. |  | ДА | НЕ |
| Прилог број 4 Наручиоца са изјавама | Референц листу са фотокопијама рачунима из којих се недвосмислено утврђује обим изведених радова оверен од стране надзорног органа и Наручиоца. |  | ДА | НЕ |
|  | Атест за пхохронски лим од којих се раде плоче – ламеле плочастог измењивача топлоте, где се види да је дебљина лима 0,7мм или дебља. |  | ДА | НЕ |

Наведене доказе сложити по редоследу, и видно их одвојити од Прилог број 3.1 до Прилог број 3.10.

Фотокопије рачуна се прилажу сложени иза Прилога број 4 по редоследу како су наведене референце у Прилогу.

НАПОМЕНА: Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Прилог оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача се достављају само они прилози-докази за испуњеност обавезних услова и попуњавају само обрасци прописани конкурсном документацијом

У ______________,

дана ______._________.2017. године		                                             П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Прилог бр. 4

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

У вези са позивом, Војне поште 2977 Београд, бр. 229-6 од 31.05.2017. године, по којем подносим своју понуду за извођење радова:

Машински радови у СТЕ

изјављујемо да смо извели сличне или исте, следеће радове:

|  | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ и број телефона | Број уговора и датум закључења | ВРЕДНОСТ ПОСЛА (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

У ______________,

дана ______._________.2017. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена:

У случају више референци образац треба копирати.

Образац мора да се потпише и овери печатом и ако понуђач нема референце.

Уз листу понуђач прилаже:

- фотокопију рачуна оверених од стране надзорног органа и Наручиоца за сваки уговор (наруџбеницу) наведен у референц листи.

Наведене изјаве и фотокопије окончаних ситуација се прилажу за сваку референцу наведену у референц листи

Прилог бр. 5

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове који су наведени у позиву Војне поште 2977 Београд, бр. 229-6 од 31.05.2017. године, по којем подносим своју понуду за извођење радова:

Машински радови у СТЕ

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

У ____________, дана ______._________.2017. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена: Попуњену и оверену изјаву вратити.

Прилог бр. 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 74/2017 – МАШИНСКИ РАДОВИ У СТЕ, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _________________,

дана ______._________.2017. године.

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена: Изјава се попуњава у складу са чланом  61. ЗЈН.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Прилог. бр. 7

У вези са позивом Војне поште 2977 Београд, бр. 229-6 од 31.07.2017. године по којем подносим своју понуду за извођење радова на:

Машински радови у СТЕ

ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА	________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА	________________________________________

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ТЕЛЕФОН	________________________________________

ТЕЛ/ФАКС	________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА	________________________________________

БРОЈ РАЧУНА	________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ	________________________________________

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	________________________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	________________________________________

У _____________________,

дана ______._________.2017. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Прилог бр.8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са позивом, Војне поште 2977 Београд, бр. 229-6 од 31.05.2017. године по којем подносим своју понуду за извођење радова:

Машински радови у СТЕ

изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

У _____________________,

дана ______._________.2017. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена:

Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачима, сагласно члану 80. ЗЈН.

Прилог бр. 9

У вези са позивом Војне поште 2977 Београд, бр.229-6 од 31.07.2017. године по којем подносим своју понуду за извођење радова:

Машински радови у СТЕ

достављамо:

ПОДАТКЕ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА	________________________________________

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ТЕЛЕФОН	________________________________________

ТЕЛ/ФАКС	________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

БРОЈ РАЧУНА	________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	________________________________________

У ______________,

дана ______._________.2017. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена: 	Попуњава се сагласно члану 80. ЗЈН

Попуњава се у случају да се наступа са подизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати.

У случају да се не наступа са подизвођачем, образац само потписати и оверити печатом.

Прилог бр. 10

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом, Војне поште 2977 Београд, бр. 229-6 од 31.05.2017. године по којем подносим своју понуду за извођење радова:

Машински радови у СТЕ

изјављујемо да наступамо са подизвођачем, те у наставку наводимо њихово учешће по вредностима:

- у понуди подизвођача____________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  _____________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

- у понуди подизвођача____________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  _____________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

- у понуди подизвођача____________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  _____________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вердности понуде.

У ________________,

дана ___________ .2017. године.

П О Н У Ђ А Ч

_________________________

_________________________

(потпис и печат)

Напомена:

Попуњава се у случају да се наступа са поизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати.

У случају да се не наступа са подитзвођачем, образац само потписати и оверити печатом.

Прилог бр. 11

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11),

ДУЖНИК:_____________________________________________, из _____________________

(назив)						                                                                       (место)

Кога заступа: 	___________________________________________

Матични број:	___________________________________________

ПИБ 			___________________________________________

Текући рачун:	_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војне поште 2977 Београд)

Предајемо вам потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број______________________________ може попунити на износе од по 10% (десет посто) вредности понуде, по основу: Извршења услуге Машински радови у СТЕ у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном, односно, уколико изабрани понуђач не изврши отклањање примедби у гарантном року као инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2977 Београд), да у складу са одредбама достављене понуде и уговора, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2977 Београд).

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 				                                   ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.2017. год.

________________________________

(потпис и печат)

Напомена: Овлашћење се израђује и доставља у оригиналном примерку.

Прилог бр. 12

В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр. 2 9 7 7

Бр. 229 - __

__.__.2017. године

Б Е О Г Р А Д

модел

У Г О В О Р-а

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - MИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ – ВОЈНЕ ПОШТЕ 2977 БЕОГРАД

Адреса: Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Број рачуна: 840-1620-21, Трезор Министарства финансија Републике Србије,

Телефон/факс: 011/2064-548;  011/3006-300

кога заступа начелник генерал-мајор Горан Зековић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

2.2.(ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: ___________________________________________ из _____________________,

Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац).

2.3.(ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

ОСНОВ УГОВОРА: 	- ЈН број 74/2017

- број и датум Одлуке о додели уговора: ________

- понуда изабраног понуђача бр. ______ од ________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 	''МАШИНСКИ РАДОВИ У СТЕ''.

Члан 1.

Конкурсном документацијом за ЈН бр. 74/2017 – ''МАШИНСКИ РАДОВИ У СТЕ''

дефинисани су услови ЈН и дата је спецификација радова за које наручилац уступа а извођач прима да изведе наведене радове у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача радова заведене код извођача под бр: ______ од ___.__.2017. године и код наручиоца под бр: 229-__ од __.__.2017, а која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Извођач се обавезује да комплетне радове наведене у члану 1. овог уговора изврши по цени у укупном износу од ____________________________________ динара без ПДВ, односно ________________________________________________________________ динара са ПДВ (и словима ____________________________________динара), са урачунатим порезом на додату вредност од 20% (_______________________ динара).

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупна цена радова обухватају и трошкове употребе ручног алата, ручног електро алата, вертикални транспорт материјала, помоћну скелу као и сва средства и опрему за рад, добит, трошкове ангажовања радне снаге, таксе, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни преглед и примопредају радова.

Јединичне цене за предметну набавку се уговарају у фиксном износу, коначне су и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Укупна уговорена вредност за предметне радове не може прећи уговорени износ из става 1. овог члана, осим у случају члана 3. овог Уговора.

Наручилац и Извођач уговарају извршење радова по јединици мере из Понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна радова, а на основу стварно изведених количина, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог Уговора.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 3.

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор (надзорни орган), не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности одговорног лица Наручиоца.

Евентуални вишкови радова могу максимално износити 10% од укупне првобитно уговорене количине радова.

Извођач се обавезује да вишкове радова који превазилазе уговорене количине у вредности не већој од 10%, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност одговорног лица Наручиоца и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Наручиоцу преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем одговорном лицу Наручиоца на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема прегледа.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности одговорног лица Наручиоца неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Члан 4.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Изведени радови, исплаћиваће се путем привремених и окончане ситуације, а према количинама стварно изведених радова у оквиру укупне уговорене вредности изражене у члану 2. овог Уговора, који морају бити евидентирани и оверени у грађевинској књизи према уговореним јединичним ценама.

Наручилац је дужан да примљену и неоспорену ситуацију која је у оквиру укупне уговорене вредности изражене у члану 2. овог Уговора, исплати у року од 30 дана од дана овере од стране надзорног органа.

Плаћање евентуалних вишкови радова, у складу са чланом 3. овог Уговора, дефинисаће се анексом уговора.

Члан 6.

Уколико надзорни орган има примедби на привремену ситуацију, наручилац може одбити исплату исте само у висини вредности радова на које је стављена примедба док се неоспорни део има исплатити у року предвиђеном члану 5. овог Уговора.

РОКОВИ

Члан 7.

Извођач се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора извести у року од 75 (седамдесетпет) дана, рачунајући почетак радова од дана увођења извођача у посао по грађевинском дневнику.

Радови се морају почети у року од 8 дана од дана обостраног потписивања уговора, или накод добијања одобрења из члана 8. овог уговора.

Члан 8.

Извођач се обавезује да наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Стране држављане не запошљавати и не доводити на објекте.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 9.

Извођач је дужан да најмање 5 (пет) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова.

Уколико наручилац својим поступком изазове закашњење радова, извођач има право на продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

Уговорени рок из члана 7. став 1. може се продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то :

- природни догађаји (пожар, поплава,земљотрес),

- мере предвиђене актима надлежних органа,

- непредвиђени и накнадни радови за које у време закључења Уговора Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести,

- кашњење у извођењу других радова чије извођење није обавеза Извођача, а који су у међусобној зависности са предметним радовима.

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе предметне радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Наручилац за свог надзорног органа одређује:

___________________________________________.

Извођач радова на градилишту за руководиоца радова одређује _________________________.

Надзорни орган ће вршити стручни надзор над предметним радовима из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет и ток реализације предметних радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Надзорни орган није овлашћен да у име Наручиоца преузима било какве нове уговорне и финансијске обавезе, ван наведених овим Уговором.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца, уколико су у складу са уговорном документацијом.

Одговорни руководиоц радова је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

Члан 11.

Извођач је дужан да на градилишту води грађевински дневник и грађевинску књигу. У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извршиоца (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта. Извођач је дужан да прибави атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

Члан 12.

Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

УРЕЂЕЊЕ РАДИЛИШТА

Члан 13.

По завршеним радовима, извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и привремене објекте које је саградио и очисти објекат и градилиште. Све трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси извођач.

За сва оштећења настала приликом вршења радова, Извођач је у обавези да их отклони о свом трошку.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди наручилац и извођач, уз обавезно присуство надзорног органа и руководиоца радова, у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Члан 15.

Комисија за квалитативни пријем може у случају констатације да радови нису изведени савесно и квалитетно одбити вредност неквалитетно изведених радова или временски задржати део новчаних средстава на име исплате конкретне ситуације као гаранцију за отклањање констатованих недостатака, одређујући извођачу рок за отклањање недостатака.

Члан 16.

Уколико извођач не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности извођача, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први извођач обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

Члан 17.

Уколико извођач не отклони констатоване недостатке у датом року, губи право на задржани део новчаних средстава.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 18.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2%о (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом Уговору.

Члан 19.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Члан 20.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 21.

Извођач гарантује за изведене радове у року од 2 (две) године. Извођач се обавезује да на дан извршене примопредаје записнички преда гарантне листове за уређаје и опрему уграђене у објекту.

Извођач је дужан да за време гарантног рока, а на позив инвеститора у року од 2 (два) дана, о свом трошку отклони све недостатке који настану на објекту услед лошег рада или неквалитетног материјала.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 22.

Извођач радова се обавезује да чува Војну тајну, при томе нарочито се има у виду: назив објекта, намена и капацитет, ужа локација, као и сва друга сазнања која се могу стећи на објекту или у контакту са појединим лицима.

Извођач се обавезује да примљене пројекте и осталу документацију неће давати на увид и употребу лицима ван војног састава, а ни лицима у његовом саставу, која немају за то потребу.

Извођач је обавезан да забрани приступ на објекте свим лицима ван састава свог предузећа и одговарајућих представника инвеститора, корисника и Војне поште, без посебног овлашћења инвеститора.

Члан 23.

Извођач се обавезује да помоћне радове, које није у стању да сам изведе, неће уступати другим извођачима без предходног одобрења инвеститора.

Члан 24.

Извођач је дужан да приликом извођења радова примењује мере за безбедан и здрав рад у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.101/05 и 91/15) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл. гласник РС", бр.53/97).

Извођач је дужан да за време извршења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Наручиоцу пре почетка извршења радова.

Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописну ХТЗ опрему.

Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време вршења радова који угрожавају ПП безбедност објекта.

Извођач је дужан да на градилишту предузима мере ради обезбеђења сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Ако на истом градилишту радове изводи више извођача, сваки извођач предузима мере заштите и обезбеђује сигурност радова које он изводи.

Трошкове израде Елабората и спровођења мера безбедности и здравља сноси извођач који те мере предузима.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 25.

Извођач је дужан да, сагласно правилима струке, испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да наручиоца упозори на грешке које примети.

Члан 26.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописима или уговореном квалитету. Ако је потребно извођач је дужан да изврши одговарајуће испитивање материјала.

Ако методи испитивања материјала нису одређени техничком документацијом или прописима, одређује их произвођач. Трошкове испитивања материјала сноси извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 26.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси извођач.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 28.

До раскида уговора између извођача и наручиоца може доћи из објективних разлога, када наручилац због недостатка финансијских средстава за довршење радова, може радове конзервирати и исплатити извођачу стварно изведене радове, које ће утврдити комисијским путем између представника наручиоца и извођача радова.

До раскида уговора може доћи и кад извођач радова не изврши радове у уговореном року и ако динамиком извршења радова не показује да ће уговорени посао завршити за време које је прихватљиво наручиоцу или ако не извршава радове према својим обавезама из уговора. Наручилац има право да раскине уговор и наплати меницу добијену од стране извођача као гаранцију за испуњење обавеза извођача по Уговору.

Члан 29.

Спорови који настану у току извођења радова решаваће се споразумно, између уговорних страна, а у случају неспоразума спор ће се решавати пред Привредним судом у Београду.

Члан 30.

Уговор је израђен у 6 (шест) једнообразних примерака, од којих се 2 (два) примерка достављају извођачу док 4 (четири) примерка задржава инвеститор.

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 	                               		                     	                		ЗА НАРУЧИОЦА:

генерал-мајор

Гор		ан Зековић

______________________                                                        ____																			_____________________

(име и презиме и печат)

Напомена:	Модел уговора попунити, парафирати све стране и оверити печатом, чиме потврђујете да сте сагласни са моделом уговора.

Измене које могу настати услед рачунских грешака, датих попуста или било који други разлог, биће усаглашене на лицу места, парафиране и тако уговорене након спроведеног поступка доделе уговора.