В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  251-6

12.09.2018. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНА

у вези конкурсне документације

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр. 134/2018 – ПРЕГЛЕД ХИДРАНАТА, по следећем:

- У конкурсној документацији на страни 16/24 у поглављу VII OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ мења се:

| ПРЕДМЕР-ПОНУДА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за Преглед хидраната на објектима Војне академије у Београду и Копаонику |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контрола и испитивање хидрантске инсталације, на унутрашњим хидрантима-зидним |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 276 | х |  | = |  |
| 2. | Контрола и испитивање хидрантске инсталације, на спољним хидрантима. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 57 | х |  | = |  |
| 3. | Набавка транспорт и монтажа хидрантских двокрилних ормара, комплет са два црева и млазницом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Набавка транспорт и испорука кључа за надземни хидрант |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 | х |  | = |  |
| 5. | Набавка транспорт и испорука хидрантског наставка 110мм (прикључак типа "А") |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Набавка транспорт и испорука АБЦ кључа. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 | х |  | = |  |
| 7. | Набавка транспорт и испорука хидрантског црева Ф52, са три каиша за ношење ватрогасних црева |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 20 | х |  | = |  |
| 8. | Набавка транспорт и уградња вирбле вентила Ф52. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 | х |  | = |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња вентила Ф52. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 | х |  | = |  |
| 10. | Набавка, транспорт и монтажа точкића хидрантског вентила Ф 52. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 | х |  | = |  |
| 11. | Набавка, транспорт и испорука млазница Ф52. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 | х |  | = |  |
| 12. | Додатни радови на поправци хидрантске инсталације, радни сат. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сат | 50 | х |  | = |  |
| 13. | Демонтажа, транспорт, испитивање и монтажа хидрантских црева |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 20 | х |  | = |  |

- У конкурсној документацији на страни 6/24 у поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, поглавље 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА мења се рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу за 18.09.2018. године до 10,00 часова, а јавно отварање ће се обавити истог дана у 10,30 часова.

РК/МД							ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs