                                                                                                                       Чувати до краја 2019.год
                                                                                                   Функција 30/редни бр.51
                                                                                                   _________________________
                                                                                                                                       

  Обрађивач: зс Небојша Бећаревић
    _____________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Измена конкурсне документације за 
ЈН 42/2016









· доставља –                                                                           ________________________

Веза: Конкурсна документација бр.03-2-3-1/7005-5 од  09.05.2016. године.

Услед уочених техничких грешака у конкурсној документацији, доносим измене на следећим позицијама: 
1. На страни 10, тачка 9 “ Замена ниво сонде на котлу „ТИПО КОТЛОГРАДЊА“ тип ПКТ-С8 снаге 6516kW фбр.240

 Обрачун све комплет по ком 

 1ком x ………….......
 = дин ............................  мења се и гласи:

“ Замена ниво сонде на котлу „ТИПО КОТЛОГРАДЊА“ тип ПКТ-С8 снаге 6516kW фбр.289 за блокаду рада котла ( прирубница DN65 NP16 ) по узорку
         Обрачун све комплет по ком. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................
2. На страни 12, тачка 20 „“ Замена ниво сонде на котлу „ТИПО КОТЛОГРАДЊА“ тип ПКТ-С8 снаге 6516kW фбр.289 за блокаду рада горионика ( прирубница DN65 NP16 ) по узорку
         Обрачун све комплет по ком. 

         1 ком x ………….......
 = дин ............................
  мења се и гласи:
         “ Замена ниво сонде на котлу „ТИПО КОТЛОГРАДЊА“ тип ПКТ-С8 снаге 6516kW       

           фбр.289 за блокаду рада котла ( прирубница DN65 NP16 ) по узорку
         Обрачун све комплет по ком. 

1 ком x ………….......
 = дин ............................
3.    На страни 10, тачка 10 
       Набавка равних запорних вентила за пару са прирубницом: 

   Обрачун све комплет по ком 

DN15 NP16   2 ком x ………….......
 = дин ............................
DN20 NP16   2 ком x ……………...    = дин ............................

DN25 NP16   2 ком х .......................    = дин ............................

DN50 NP16   3 ком х .......................    = дин ............................

DN35 NP16   2 ком х .......................    = дин .............................

Вентили морају да задовоље минимум следеће карактеристике:

максимална температура ............................................................300°С

         кућиште.......................................................................................... SL 250

         поклопац......................................................................................... SL 250

         вретено............................................................................................Č 4172

         затварач...........................................................................................Č 4172

         седиште........................................................................................... Č 4172

         заптивач вретена............................................................................графит

         сворни вијак.................................................................................... Č 4140

         ручни точак......................................................................................SL 250
уз вентиле приложити потврду о квалитету 
        мења се и гласи:
         Набавка равних запорних вентила за пару са прирубницом: 

   Обрачун све комплет по ком 

DN15 NP16   2 ком x ………….......
 = дин ............................
DN20 NP16   2 ком x ……………...    = дин ............................

DN25 NP16   2 ком х .......................    = дин ............................

DN50 NP16   3 ком х .......................    = дин ............................

DN65 NP16   2 ком х .......................    = дин .............................

Вентили морају да задовоље минимум следеће карактеристике:

максимална температура ............................................................300°С

         кућиште.......................................................................................... SL 250

         поклопац......................................................................................... SL 250

         вретено............................................................................................Č 4172

         затварач...........................................................................................Č 4172

         седиште........................................................................................... Č 4172

         заптивач вретена............................................................................графит

         сворни вијак.................................................................................... Č 4140

         ручни точак......................................................................................SL 250
уз вентиле приложити потврду о квалитету 
4.     На страни 12, тачка 21 

         Набавка равних запорних вентила за пару са прирубницом: 

   Обрачун све комплет по ком 

DN15 NP16   2 ком x ………….......
 = дин ............................
DN20 NP16   2 ком x ……………...    = дин ............................

DN25 NP16   2 ком х .......................    = дин ............................

DN50 NP16   3 ком х .......................    = дин ............................

DN35 NP16   2 ком х .......................    = дин .............................

Вентили морају да задовоље минимум следеће карактеристике:

максимална температура ............................................................300°С

         кућиште.......................................................................................... SL 250

         поклопац......................................................................................... SL 250

         вретено............................................................................................Č 4172

         затварач...........................................................................................Č 4172

         седиште........................................................................................... Č 4172

         заптивач вретена............................................................................графит

         сворни вијак.................................................................................... Č 4140

         ручни точак......................................................................................SL 250
уз вентиле приложити потврду о квалитету 
        мења се и гласи:
         Набавка равних запорних вентила за пару са прирубницом: 

   Обрачун све комплет по ком 

DN15 NP16   2 ком x ………….......
 = дин ............................
DN20 NP16   2 ком x ……………...    = дин ............................

DN25 NP16   2 ком х .......................    = дин ............................

DN50 NP16   3 ком х .......................    = дин ............................

DN65 NP16   2 ком х .......................    = дин .............................

Вентили морају да задовоље минимум следеће карактеристике:

максимална температура ............................................................300°С

         кућиште.......................................................................................... SL 250

         поклопац......................................................................................... SL 250

         вретено............................................................................................Č 4172

         затварач...........................................................................................Č 4172

         седиште........................................................................................... Č 4172

         заптивач вретена............................................................................графит

         сворни вијак.................................................................................... Č 4140

         ручни точак......................................................................................SL 250
уз вентиле приложити потврду о квалитету 
С обзиром на извршену промену у наведеним тачкама, се не мења суштина извршења радова рок за достављање понуда се неће продужавати односно рок за достављање понуда је 13.06.2016.године до 12,00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана 13.06.2016. године у 12:15 часова, на адреси која је објављена у позиву за достављање понуда у склопу конкурсне документације.









За ВП 9858 Батајница








ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
 









пуковник








Жељко Билић
  
                                             ________________






ВОЈНА ПОШТА


 9858


бр. 03-2-3-1/7005-6


25.05.2016.године


Б А Т А Ј Н И Ц А











