В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  263-17

31.08.2018. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОДГОВОРИ

у вези конкурсне документације

за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. 157/2018 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, по следећем:

- У конкурсној документацији на страни 34/46 у поглављу VIII РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА, мења се напомена и гласи:

Навести набавке које су истоветне предмету набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код навадених наручилаца) и вредност набавки у периоду не дужем од три године пре објављивања позива. Уз референц листу приложити копије рачуна из које се недвосмислено може утврдити вредност посла и потпис овлашћеног лица (референт или инвеститор). Копије оверити печатом понуђача.

- Потребно је да понудите дебелозидна колена чији је зид једнак дебљини зида бешавних челичних цеви за котлове/судове под притиском по стандарду EN10204. Уколико не поседујете наведени стандард, табеларни преглед можете наћи на сајту www.atenic-commerce.com/cevi.html.

- Мисли се на коси хватач нечистоће (обе прирубнице су на истој оси али је филтер за  хватање нечистоће постављен укосо).

- Лоптасти прирубнички вентили се постављају на парном делу до максималног притиска паре P=12 bar-a (одговара температура до 140ºC) или на кондензном делу до 105ºC. Потребно је да кугла буде прохромска, сицеви од тефлона, а растојање од прирубница је пожељно да буде исто као и за равне запорне вентиле. Нпр. За НО15-L=130; НО20-L=150; НО25-L=160; НО32-L=180; НО40-L=200; НО50-L=230; НО65-L=290; НО80-L=310; НО100-L=350…

- Одговор је садржан у ставци под р.бр. 2 ове измене. Уколико на тржишту није могуће обезбедити количине цеви за највише дебљине цеви дозвољено је да цеви буду било које дебљине наведене у табели по стандарду EN10204 – цеви за котлове/судови под притиском. Нпр. Уколико на тржишту нема цев за 5/4" дебљину зида 4мм; понудите дебљину 3,2мм; за цев 6/4" уколико нема дебљине 4мм; понудите 3,6мм итд.

- Водоказна арматура мора поседовати KLINGER стакла А4 односно А7. Радни притисак котла је 12 bar-a, односно арматура треба да буде са прикључцима на НП25.

- За неке позиције из спецификације организован је увид и преглед припремљених узорака и представници понуђача су својим потписом дали сагласност да ће доставити одговарајући материјал (истих или бољих карактеристика). Једна позиција чини управо поменуто грло неонске цеви 18w.

- Радни флуид за ставке под редним бројевима од 291 до 294 је кондензат, радна температура није преко 120ºC и није од Inox-a.

- У конкурсној документацији у поглављу VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (техничке карактеристике и начин попуњавања) мењају се количине материјала из спецификације за следеће позиције:

| 163 | ВОДОКОТЛИЋ, PVC ТИП УРОШ, КРУШИК | ком | 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | КОНДЕНЗ ЛОНАЦ ПРИРУБНИЧКИ СА ЗВОНОМ 20/16 ОК3 | kом | 5 |  |  |  |  |
| 245 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 3" EН 10204 | ком | 15 |  |  |  |  |
| 246 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 3,5" (Φ88) EН 10204 | ком | 15 |  |  |  |  |
| 247 | КОЛЕНО ДЕБЕЛОЗИДНО 4" (Φ100) EН 10204 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 253 | РАДИЈАТОРСКИ НАВИЈАК 1/2 ПРАВ herz или одговарајући по квалитету | ком | 40 |  |  |  |  |
| 254 | РАДИЈАТОРСКИ НАВИЈАК 1/2 ЕК herz или одговарајући по квалитету | ком | 40 |  |  |  |  |
| 257 | ТЕФЛОН КОНАЦ loctite 55-150m | ком | 6 |  |  |  |  |
| 259 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБНИ. 65/16 за пару 225* са произвођачким атестима | ком | 7 |  |  |  |  |
| 260 | ВЕНТИЛ ЗАПОРНИ РАВНИ - ПРИРУБ. 80/16 за пару 225* са произвођачким атестима | ком | 3 |  |  |  |  |
| 262 | НЕПОВРАТ. ВЕНТ. NO80 NP40 ZA PARU SA произвођачким ATESTIMA 225*c | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 263 | ВЕНТИЛ РАДИЈАТОРСКИ ПРАВ 1/2 " herz или слично са произвођачким атестима | ком | 40 |  |  |  |  |
| 264 | ВЕНТИЛ РАДИЈАТОРСКИ ЕК 1/2" herz или одговарајући по квалитету | ком | 40 |  |  |  |  |
| 267 | ТЕРМОДИНАМИЧКИ ОДВАЈАЧ КОНДЕНЗАТА 1/2" НЕРЂАЈУЋИ ЧЕЛИК DN 15 NP 16 СА СИТОМ, 400*C | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 268 | ТЕРМОДИНАМИЧКИ ОДВАЈАЧ КОНДЕНЗАТА 3/4" НЕРЂАЈУЋИ ЧЕЛИК DN 20 NP 16 СА СИТОМ, 400*C | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 269 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 25/16 | ком | 22 |  |  |  |  |
| 270 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ 32/16 | ком | 22 |  |  |  |  |
| 271 | ПРИРУБНИЦА СА ГРЛОМ NO50 DN16 за пару | ком | 22 |  |  |  |  |
| 272 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 1/2 М-24 -21,3 Х3,73 ЕН 10204, 6м1 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 273 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 3/4 М-18-26,7 Х3,91 ЕН 10204, 6м1 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 274 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 1 М-18 -33,4 Х4,55 ЕН 10204, 6м1 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 275 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 5/4 М-18-42,4 Х4,85 ЕН 10204, 6м1 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 276 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 6/4 М-18 -48,30Х5,08 ЕН 10204, 6м1 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 277 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ-КОТЛОВ. ЦЕВИ 2 М-12 -60,3 Х5,08ЕН 10204, 6м1 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 278 | ДЕБЕЛОЗИДНЕ КОТЛОВСКЕ ЦЕВИ Ф88, 6м1ЕН 10204 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 279 | ЛОПТАСТА СЛАВ. 1/2"-DN15 pn 63če.1.4400 или AISI 316-200* | ком | 12 |  |  |  |  |
| 280 | ЛОПТАСТА СЛАВ. 3/4"-DN15 pn 63če.1.4400 или AISI 316-200* | ком | 12 |  |  |  |  |
| 284 | СЛАВИНА ЗА ПИП 1/2",СЛОВАРМ или слична по квалитету | ком | 40 |  |  |  |  |
| 285 | СЛАВИНА ЗА ПИП 3/4",СЛОВАРМ или слична по квалитету | ком | 15 |  |  |  |  |
| 291 | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ МЕЂУПРИРУБНИЧКИ НО40/НП16 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 292 | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ МЕЂУПРИРУБНИЧКИ НО32/НП16 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 293 | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ МЕЂУПРИРУБНИЧКИ НО25/НП16 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 294 | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ МЕЂУПРИРУБНИЧКИ НО20/НП16 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 299 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ НО65/НП16 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 300 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ НО80/НП16 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 301 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ НО100/НП16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 306 | ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ЛОПТАСТИ, ЗА ПАРУ, ТЕМПЕРАТУРЕ ВЕЋЕ ОД 200˚C НО32/НП16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 307 | ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ЛОПТАСТИ, ЗА ПАРУ, ТЕМПЕРАТУРЕ ВЕЋЕ ОД 200˚C НО40/НП16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 308 | ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ЛОПТАСТИ, ЗА ПАРУ, ТЕМПЕРАТУРЕ ВЕЋЕ ОД 200˚C НО50/НП16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 309 | ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ЛОПТАСТИ, ЗА ПАРУ, ТЕМПЕРАТУРЕ ВЕЋЕ ОД 200˚C НО65/НП16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 310 | ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ЛОПТАСТИ, ЗА ПАРУ, ТЕМПЕРАТУРЕ ВЕЋЕ ОД 200˚C НО80/НП16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 311 | ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ЛОПТАСТИ, ЗА ПАРУ, ТЕМПЕРАТУРЕ ВЕЋЕ ОД 200˚C НО100/НП16 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 312 | ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ЛОПТАСТИ, ЗА ПАРУ, ТЕМПЕРАТУРЕ ВЕЋЕ ОД 200˚C НО100/НП25 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 315 | НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ | кг | 2500 |  |  |  |  |
| 316 | СУМПОРНА КИСЕЛИНА 38% | л | 1000 |  |  |  |  |

10.   	У конкурсној документацији на страни 4/46 у поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ   НАБАВЦИ мења се рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу и јавно отварање понуда. Рок за достављање понуда се одређује за 07.09.2018. године (петак) до 10,00 часова, а јавно отварање понуда је истог дана у 10,30 часова.

РК/МД							ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs